Załącznik nr 1

Nazwa oferenta:

Zamawiający:

CENTRUM REHABILITACJI

IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ

UL. ZAMKOWA 2 64 – 113 OSIECZNA

OFERTA

- W konkursie na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego niepełnosprawnych, oferujemy wykonanie całości zadania w kwocie:

…………………………….………………	zł netto

……………………………….……………	% VAT

……………………………….……………	zł brutto

Gwarancja: ………………………. miesięcy…………………………………

- Oświadczam*/Oświadczamy*, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczam*/Oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze REGULAMINEM KONKURSU i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Zapoznałem*/Zapoznaliśmy* się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 i nie wnosimy 
w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej ofert podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy.

- Oświadczam*/Oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Deklaruję*/Deklarujemy* wykonywanie zamówienia do ………....

- Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w REGULAMINIE KONKURSU jako niezbędne:

  - ……………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wymagania minimalne

  - Profesjonalny rower treningowy [7 szt.]

- Wytrzymały rower treningowy do użytku komercyjnego

- Wbudowany generator prądu

- Cicha praca

- Wygodne regulowane siedzenie

- Niezawodny magnetyczny układ hamulcowy

- Port USB umożliwia ładowanie telefonu

- 20 poziomów oporu

- Czytelny wyświetlacz i duża liczba programów

- Odbiornik sygnału pasa piersiowego (5 kHz) - pas piersiowy dołączony,

- Program HRC: urządzenie automatycznie dostosowuje opór, aby utrzymać użytkownika w optymalnej strefie tętna

- Program WATT: maszyna automatycznie dostosowuje opór, aby utrzymać użytkownika w ustawionej strefie WATT (np. zwiększa opór, gdy maleje rytm pedałowania)

- Program Recovery: pozwala śledzić postępy fitness

- Komputer pokazuje: spalone kalorie, prędkość, obroty na minutę, czas, dystans, wat, tętno

Opis techniczny:

| System koła zamachowego | 17 kg |
| --- | --- |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Liczba stopni obciążenia | 20 |
| Układ hamulcowy | magnetyczny |
| Bieg jałowy | tak |
| Całkowita liczba programów | 17 |
| Zaprogramowane programy | 12 |
| Programy użytkownika | *** |
| Program HRC | tak |
| Program WATT | tak |
| Program Recovery | tak |
| Program Body Fat | tak |
| Program ręczny | tak |
| Czujniki tętna | tak |
| Uchwyt na butelkę z wodą | tak |
| Uchwyt na tablet | tak |
| Koła transportowe | tak |
| System kompensacji nierówności | tak |
| Odbiornik pasa piersiowego | tak |
| W komplecie pas na klatkę piersiową | Nie |
| Wejście audio | tak |
| Składana konstrukcja | Nie |
| Wymiary | długość 120 x szerokość 59 x wysokość 151 cm |
| Wymiary po złożeniu | X |
| Wymiary opakowania | Dł. 127 x szer. 38 x wys. 77 cm |
| Maksymalna ładowność | 150 kg |
| Maksymalny wzrost użytkownika | X |
| Waga | 62 kg |
| Zasilanie | Wbudowany generator prądu |
| Kategoria | SC (EN957) |
| Przeznaczenie | Profesjonalne, komercyjne |

Dostawca zobowiązany jest do wniesienia (III p. budynku) uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu.

Zamawiający wymaga, by:

- Dostawa zrealizowana była w terminie maks. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

- Na dostarczony zestaw oferent udzielił zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji

- Dostawca zapewnił pełen serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny

  - Szyna CPM do Ćwiczeń Biernych Stawu Kolanowego i Biodrowego

Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego z uproszczoną obsługą. Możliwość regulacji: zakresu ruchu, prędkości, pauza. Blokada parametrów, przycisk START/STOP/REVERSE. Parametry: wyprost/zgięcie: -10°/120°, wyprost zgięcie w biodrze: 10°/ 75°, zgięcie grzbietowe/podeszwowe: 30°/40°

## Zastosowanie

- Operacyjne odbudowanie stawu kolanowego.

- Złamania (rzepki kolanowej, piszczeli, kości udowej).

- Artroliza (uruchomienie zesztywniałego stawu).

- Operacja biodra, łącznie z operacyjnym odbudowaniem biodra, implantacją endoprotez.

- Przeszczep więzadeł.

- Artroskopia wraz z wycięciem błony maziowej.

- Operacyjne odtworzenie stawu (implantacja endoprotez).

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość graniczna |
| --- | --- | --- |
|  | Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego | TAK |
|  | Zgięcie stawu kolanowego 120º | TAK |
|  | Wyprost stawu kolanowego -10º | TAK |
|  | Zgięcie w biodrze 75º | TAK |
|  | Wyprost w biodrze 10º | TAK |
|  | Zgięcie podeszwowe stopy 40º | TAK |
|  | Zgięcie grzbietowe stopy 30º | TAK |
|  | Odwiedzenie/przywiedzenie stopy 30º | TAK |
|  | Waga pacjenta do 130 kg | TAK |
|  | Ruch półautomatyczny | TAK |
|  | Po obu stronach podstawy szyny dwa wygodnie uchwyty służące do przemieszczania urządzenia | TAK |
|  | Schowek na pilota w szynie | TAK |
|  | Szyna cechuje się dużą stabilnością. Waga 12 kg (+/-0,5 kg). Antypoślizgowa podstawa. | TAK |
|  | Wymiary 95x33x33 cm (dł x szer x wys) | TAK |
|  | Sterowanie cyfrowe za pomocą trwałego pilota. | TAK |
|  | Prędkość 40 do 155 stopni na min. | TAK |
|  | regulacja długości podparcia całej kończyny 71 - 99 cm | TAK |
|  | regulacja długości podparcia łydki 38 - 53 cm | TAK |
|  | regulacja długości podparcia uda 33 - 46 cm | TAK |
|  | Pauza w wyproście/zgięciu 0 – 900 sek. | TAK |
|  | Blokada pilota | TAK |
|  | Zastosowanie na kończynę prawą - lewą bez przebudowy | TAK |
|  | Pilot umożliwia natychmiastową zmianę kierunku pracy szyny w trakcie jej ruchu niezależnie od ustawianych parametrów kąta zgięcia i wyprost. | TAK |
|  | Przyciski na pilocie: Start / Stop / Reverse | TAK |
|  | skala prędkości zmiany kąta między udem, a łydką regulowana w 5 stopniach | TAK |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |

## Specyfikacja techniczna:

| Waga: | 12,5 kg |
| --- | --- |
| Limit wyprostu: | -10° |
| Limit zgięcia: | 120° |
| Prędkość: | od 45° do 155° na minutę |
| Wymiary pacjenta: | Długość całej nogi: | od 71 do 99 cm |
|  | Długość łydki: | od 38 do 53 cm |
|  | Długość uda: | od 33 do 46 cm |
| Napięcie zasilania: | 100-240 V~ |
| Częstotliwość: | 50-60 Hz |
| Pobór mocy: | 50 VA |
| Typ i klasa: | Urządzenie typu B klasy I |
| Klasa szczelności: | IP 20 |

Dostawca zobowiązany jest do wniesienia (III p. budynku) uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu.

Zamawiający wymaga, by:

- Dostawa zrealizowana była w terminie maks. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

- Na dostarczony zestaw oferent udzielił zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji

- Dostawca zapewnił pełen serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny

  - Rotor neurologiczny - Rotor kończyn górnych i dolnych

#### Rodzaje treningu:

- trening pasywny – delikatny i ostrożny trening pasywny pozwala na wykonanie mobilizacji dla mięśni i stawów (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację;

- trening aktywny – w zależności od celu treningu możliwość dostosowania poziomu oporu do własnych potrzeb i możliwości;

- trening delikatny – silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najsłabsze grupy mięśniowe

- trening symetryczny – program treningowy pozwala na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt może być skorygowany.

- duży 7” kolorowy wyświetlacz (panel dotykowy);

- analiza 10 ostatnich przeprowadzonych treningów;

- statystyki z treningu do analizy długoterminowej;

- liczne protokoły treningowe;

- bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi;

- regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi);

- regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi);

- stabilne ergonomiczne uchwyty;

- automatyczna kontrola spastyczności (Anti-Spastic Control);

- wbudowane programy do walki ze spastycznością;

- automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie);

- praktyczny uchwyt na butelkę;

- licznik pracy rotora;

- gumowane kółka transportowe;

- opcja terapii kończyn górnych i dolnych.

#### Panel sterujący:

- ekran pokryty folią przeciwodbiciową z w dużym i wyraźnym menu – ekran o rozmiarze 7”.

- Aluminiowa obudowa

- łatwa obsługi – łatwa nawigacja w menu dzięki dużym klawiszom i sygnalizacji akustycznej;

- zawsze widoczne i dostępne rezultatu treningu – wszystkie ważne wyniki treningu są widocznie na ekranie: dystans, symetria, spalone kalorie, poziomu zaangażowania mięśni. Ponadto moduł statystyczny pozwala na analizę dłuższych okresów treningu. Wszystkie dane i wyniki mogą być przesłane do komputera za pomocą złącza USB.

#### Specyfikacja

| Wysokość (bez urządzenia do ćwiczeń kończyn górnych) | 102 - 113 cm |
| --- | --- |
| Wysokość (z urządzeniem do ćwiczeń kończyn górnych) | 109 - 120 cm |
| Długość | 66 cm |
| Szerokość | 67,5 cm |
| Minimalna odległość między stabilizatorami stóp (mierzona od wewnętrznej strony) | 12 cm |
| Maksymalna odległość między stabilizatorami stóp (mierzona od wewnętrznej strony) | 25 cm |
| Masa urządzenia do ćwiczeń kończyn dolnych | 39 kg |
| Masa urządzenia do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn górnych | 52kg |
| Zakres regulacji rpm (urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych) | tryb bierny : 1-60rpm, tryb czynny :1 90rpm |

Dostawca zobowiązany jest do wniesienia (III p. budynku) uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu.

Zamawiający wymaga, by:

- Dostawa zrealizowana była w terminie maks. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

- Na dostarczony zestaw oferent udzielił zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji

- Dostawca zapewnił pełen serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny

D.Urządzenie do głębokiego rozgrzewania tkanek wykorzystujące prąd wielkiej częstotliwości w trybie pojemnościowym i rezystywnym.

Urządzenie do głębokiego rozgrzewania tkanek wytwarza w tkankach precyzyjnie kontrolowane, głęboko penetrujące ciepło. Poprawia ono krążenie, rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza napięcie mięśniowe i działa przeciwbólowo w miejscu poddawanym terapii.

Dane techniczne:

| Napięcie sieciowe | 230V ~50Hz |
| --- | --- |
| Pobór energii | 300VA max |
| Moc wyjściowa | min. 150 W efektywne przy 500 Ω w trybie rezystancyjnym min. 250 VA efektywne przy 500 Ω w trybie pojemnościowym min. 60 W efektywne przy 500 Ω w trybie bezobsługowym/bez obsługi ręcznej („hands free”) |
| Częstotliwość | 460kHz/ 560kHz |
| Dokładność | ± 20 % |
| Klasa ochrony | I |
| Rodzaj pracy | ciągły / pulsujący |
| Tryby | pojemnościowy / rezystywny |
| Wymiary obudowy | szer. 322 mm / gł. 234 mm / wys. 135 mm |
| Waga | 3,5kg (bez akcesoriów) |

Wyposażenie minimalne:

- 3 elektrody pojemnościowe o średnicy: 30, 50 i 70mm

- 3 elektrody rezystywne o średnicy: 30, 50 i 70mm

- głowica z wtykiem 8 pin

- głowica z wtykiem 4 pin

- elektroda dyspersyjna (neutralna)

- kabel z wtykiem 8 pin

- kabel z wtykiem 4 pin

- stojak/uchwyt do elektrod i głowic

- 3 kremy przewodzące z dozownikiem

- zestaw elektrod samoprzylepnych

- kabel zasilający

- min. dwupółkowy stolik jezdny pod aparaturę medyczną z koszem na akcesoria [4 kółka transportowe, min. wym.: gł. 430 mm, szer. 540 mm, wys. 890 mm]

Dostawca zobowiązany jest do wniesienia (III p. budynku) uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu.

Zamawiający wymaga, by:

- Dostawa zrealizowana była w terminie maks. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

- Na dostarczony zestaw oferent udzielił zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji

- Dostawca zapewnił pełen serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny

Załącznik nr 3

UMOWA ………………………………………… na

ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

zawarta …………………………………… r. w Osiecznej, pomiędzy:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

z siedzibą w Osiecznej, ul. Zamkowa 2,

NIP: 697-18-85-702

KRS: 0000012233

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

reprezentowanym przez:

Dyrektora			–  mgr Annę Niedźwiecką

a

……………………………………………………………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

z siedzibą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

zwanym dalej „DOSTAWCĄ”,

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………….……………………………

W wyniku postępowania konkursowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć SPRZĘT REHABILITACYJNY zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych 
w Regulaminie Konkursu oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie do 
31.10.2022 r.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest oferta wykonawcy z …………………………………………………… r.

§ 2

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest łączne wynagrodzenie w wysokości netto ………………………………. zł. Wynagrodzenie brutto wynosi ………………………………………. zł, (słownie: …………………    …………………………….. zł)

- Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za realizację całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia określonego w ofercie.

- Dostawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie dostawy odbędzie się w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru dostawy po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia.

- Faktura wystawiona będzie przez Dostawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru dostawy.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Dostawcy zostanie uznane kwotą należną Dostawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu  płatności.

§ 4

TERMIN WYKONANIA

Strony ustalają termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2022 r.

§ 5

ODBIORY DOSTAW

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Centrum Rehabilitacji w Osiecznej na koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do wniesienia (III p. budynku) uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający, który zobowiązany jest sprawdzić dostarczony towar pod względem ilościowym i pokwitować ich jego odbiór.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w zamówieniu.

- Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki lub braki, Zamawiający odmówi odbioru towaru dotkniętego tymi wadami, usterkami lub brakami. W tym przypadku spisany zostanie protokół, w którym wskazane zostaną stwierdzone wady, usterki lub braki oraz określony zostanie termin ich usunięcia.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 8 niniejszej umowy zostaną naliczone i potrącone z wynagrodzenia przysługującego Dostawca, na co Dostawca wyraża zgodę.

- Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania podwykonawców, których zaangażował do części wykonywanych dostaw, tak jak za działania własne.

§ 6

OBOWIĄZKI STRON

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Odebranie przedmiotu umowy,

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane dostawy.

2.	Do obowiązków Dostawcy należy:

- Dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz 
z wniesieniem przedmiotu zamówienia.

- Uruchomienie oraz konfiguracja

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy zastosowanych urządzeń.

§ 7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji: ………………………………………………………..licząc od dnia uruchomienia danego urządzenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady zainstalowanych urządzeń.

§ 8

KARY UMOWNE

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:	           Dostawca

......................................... 	                ..........................................

Akceptuję wzór umowy: ……………………………………………………………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

# Text boxes

pieczęć oferenta