SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

POWYŻEJ 125 000 EURO

Na dostawę  -  Wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej

w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

ZNAK SPRAWY: ZP P548/5/2010

Włoszczowa 15 marca 2010 rok

- Informacje o Zamawiającym.

Nazwa:               Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Adres:                 ul. Żeromskiego 28

29 –100 Włoszczowa

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:	0 (**) 41 388 38 28

Numer faksu:	0 (**) 41 388 38 77

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

- Tryb udzielenia zamówienia.

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej powyżej 125 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007  Nr 223, poz. 1655 z

późniejszymi  zmianami).

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.   39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

2.4  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 224 poz. 1796),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. Nr 224 poz. 1795 )

3. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na

poszczególne urządzenia określone w załącznikach ( pakietach) do niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówieni

z wolnej ręki.

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

Kod – CPV 330000000-8 –urządzenia medyczne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- 5 sztuk respiratorów dla dzieci i dorosłych szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 KOD CPV 33195110-7;

- 2 sztuk defibrylatorów z możliwością wykonania kardiowersji szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 KOD CPV 33158200-4;

- 1 sztuki stymulatora zewnętrznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 3 KOD CPV 33158200-4;

- 5 sztuk kardiomonitorów z centralą monitoringu anestezjologicznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 4 – KOD CPV 33123210-3;

- 5 sztuk łóżek szpitalnych do intensywnej opieki medycznej szczegółowo opisanych w załączniku nr 5 – KOD CPV 33192130-2;

- 5 sztuk podwieszonych paneli dystrybucyjno – przyłączeniowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 6 KOD CPV 33192000-8.

Zwanych w dalszej części siwz „urządzeniami”

Ilekroć   niniejsza   Specyfikacja   opisuje   przedmiot   zamówienia   za   pomocą znaków towarowych, materiału, patentu, pochodzenia lub   norm,   aprobat,   specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4. Wymagania stawiane wykonawcy

  - W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- dostarczenia urządzenia na własny koszt i własnym staraniem,

- montaż urządzeń na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej,

- przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia ,

- przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia,

- Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące,

- Wykonawca będzie, bez odrębnej płatności, sprawował serwis gwarancyjny w okresie gwarancji,

- czas reakcji  serwisu na zgłoszoną usterkę nie dłuższy niż 48 godzin.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres - do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Za datę wykonania zamówienia uważa się dzień, w którym zostaną łącznie spełnione poniższe warunki:

  - Wykonawca dostarczy urządzenie do Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Zamawiającego ( miejsce użytkowania )

  - Wykonawca dokona instalacji dostarczonego urządzenia  w miejscu  użytkowania oraz przekaże związane z nim dokumenty (kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi itp.)

  - Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie eksploatacji dostarczonego urządzenia ( szkolenie w miejscu użytkowania),

  - Zamawiający, po sprawdzeniu kompletności, prawidłowości działania oraz zgodności dostarczonego urządzenia z zamówieniem, podpisze Protokół Odbioru bez zastrzeżeń.

  - miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007  Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum 3 dostaw oferowanych

urządzeń w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów

że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć fotografie  (foldery) oferowanych urządzeń.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne

dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia medyczne są

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dnia 24 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.)

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami),

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1  pkt 2 ustawy.

b) Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

terminem składania ofert.

c) Aktualną  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem

składania ofert lub jeżeli Wykonawca nie jest podmiotem zbiorowym  -

oświadczenie o takiej treści.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne

i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi załącznikami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych urządzeń.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaakceptowany projekt umowy.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1 podpunkt : 5a; 5c; 5d i 5e – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W zakresie punktu 7.1 podpunkt 5b – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 siwz. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert –

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny

być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko              Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko	mgr Antoni Dębecki

tel.	41 38 83 777

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko                         Ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej

imię i nazwisko	lek. med.  Artur Saladra

tel.	41 38 83 704

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Łączna wysokość wadium dla wszystkich załączników wynosi  20 640,00 PLN.

Dla poszczególnych załączników zamawiający wymaga wniesienie wadium w następujących kwotach:

Załącznik Nr 1 – respiratory 	  8 400,00 PLN

Załącznik Nr 2 – defibrylatory  1600,00 PLN

Załącznik Nr 3 – stymulator zewnętrzny 140,00PLN

Załącznik Nr 4 – kardiomonitory z centralą monitoringu anestezjologicznego 7 300,00 PLN

Załącznik Nr 5 – łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej 1200,00 PLN

Załącznik Nr 6 – panele dystrybucyjno-przyłączeniowe 2 000,00  PLN

Wadium należy bezwzględnie wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu na konto prowadzone w banku PKO BP O / Włoszczowa                      nr konta  26102027330000210200039396,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 póź. zm. ).

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej  ”   nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu  04 maja  2010 roku”

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 04 maja 2010 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sekretariacie SP ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  04 maja 2010  r. o godz. .10:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą

koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert:

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     100 %

C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium

cena brutto oferty badanej

18.3 Kryterium  - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n.u.p.z.p.

  - Środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt.22.1 niniejszej SIWZ są:            a) odwołanie

b) skarga do sądu

  - Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p. .

Odwołanie  Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 u.p.z.p.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie :

a)10 dni od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo  15 dni od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony w art. 27 ust 2 pzp,

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, wobec treści ogłoszenia  lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) w innym przypadku w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on  zapoznać się z jego treścią  przed upływem terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez  Izbę orzeczenia.

22.4 Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Techniczna respiratory;

Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Techniczna defibrylatory

Załącznik Nr 3 – Specyfikacja Techniczna stymulator zewnętrzny;

Załącznik Nr 4 – Specyfikacja Techniczna kardiomonitory z centralą monitoringu

anestezjologicznego;

Załącznik Nr 5 – Specyfikacja Techniczna łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej;

Załącznik Nr 6 – Specyfikacja Techniczna panele dystrybucyjno-przyłączeniowe;

Załącznik Nr 7 – Formularz ofertowy;

Załącznik Nr 8 -  Projekt  umowy.

Zatwierdził

Załącznik Nr. 1

## SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Respirator stacjonarny szt. 5

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Oferowany model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Respirator przeznaczony do długotrwałej wentylacji dla dorosłych i dzieci od 3,5 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen od 2,7 do 5,5 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/-10% | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z akumulatora do podtrzymania pracy (aparatu nie alarmów) na minimum 10 minut. | TAK |  |
|  | Funkcje autotestu dokonywana automatycznie po włączeniu. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja zmierzonej podatności układu oddechowego. | TAK |  |
|  | Posiadający ramię uchylne (uchwyt rur układu oddechowego). | TAK |  |
|  | Wyposażony w nebulizator pneumatyczny synchronizowany z wdechem pacjenta. | TAK |  |
| TRYB WENTYLACJI |
|  | Wentylacja wymuszona kontrolowana: -objętością -ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja synchronizowana przerywana: -kontrolowana objętością -kontrolowana ciśnieniem. | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna. | TAK |  |
|  | Wspomaganie wentylacji spontanicznej ciśnieniem (PSV). | TAK, Podać rodzaj |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia typu BiLevel, BIPAP. | TAK |  |
|  | Automatyczne programowanie wentylacji na podstawie wagi ciała pacjenta lub przeliczania wartości parametrów wentylacji na kg wagi ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Automatyczne lub/ i manualne westchnienie. | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu programowana. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę (NIV). | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością i minimalizacją ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki inkubacyjnej dla oddechów spontanicznych. | TAK |  |
| PARAMETRY REGULOWANE. |
|  | Częstość oddechów min 5-100/min. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min 25-2000 ml. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100%. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe od 0 do 80 cmH2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie końcowo-wydechowe PEEP w zakresie minimum 0-30 cmH2O. | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu szczytowego min 6-100 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania od 0 do 70 cmH2O. | TAK |  |
|  | Przepływowy lub ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta-podać typ i zakres czułości triggera. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. | TAK |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej. | TAK |  |
|  | Frakcja spontaniczna wentylacji minutowej. | TAK |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej przecieku. | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowo-wdechowe. | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienie Platteau. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny PEEP. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Stosunek fazy wdechu do wydechu. | TAK |  |
|  | Statyczna podatność i odporność płuc. | TAK |  |
|  | Współczynnik dyszenia RSB. | TAK |  |
| MONITOR GRAFICZNY |
|  | Respirator wyposażony w monitor graficzny min. 12”. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna: prezentacja w czasie realnym krzywych oddechowych na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej zmiany ciśnienia w układzie. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej zmiany przepływu w układzie. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowych na ekranie respiratora: min objętość/ciśnienie, przepływ/objętość. | TAK |  |
|  | Trendy parametrów wentylacji-min 24 godz. | TAK |  |
| ALARMY |
|  | Pamięć alarmów. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu – min/max. | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej – min/max. | TAK |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej. | TAK |  |
|  | Częstości oddechów. | TAK |  |
|  | Przekroczenia ciśnienia szczytowego wdechu. | TAK |  |
|  | Spadku ciśnienia w układzie. | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu. | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych – 2 szt. oraz sztuczne płuco – 1 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość powrotu respiratora do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu lub wprowadzeniu w tryb STAND BY. | TAK |  |
|  | Maski wielorazowe do NIV – min. 3 szt. w różnych rozmiarach. | TAK |  |
|  | Gwarancja – min.24 miesiące. | TAK |  |

Załącznik Nr. 2

## SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Defibrylator szt. 2

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Oferowany model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator kardiowerter z monitorem. | TAK |  |
| 2. | Kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 320 x 240. | TAK |  |
| 3. | Wyświetlanie na ekranie minimum 2 krzywych. | TAK |  |
| 4. | Tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED. | TAK |  |
| 5. | Monitorowanie odprowadzeń EKG: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. | TAK |  |
| 6. | Alarmy EKG. | TAK |  |
| 7. | Alarmy VT / VF. | TAK |  |
| 8. | Wbudowany rejestrator termiczny minimum 2 kanałowy. | TAK |  |
| 9. | Szerokość papieru do rejestracji minimum 60mm. | TAK |  |
| 10. | Energia defibrylacji regulowana w zakresie 2 – 270J. | TAK |  |
| 11. | Minimum 14 poziomów energii do wyboru | TAK |  |
| 12. | Czas ładowania do energii 200J maksimum 5s, do energii 270J maksimum 7s. | TAK |  |
| 13. | Możliwość defibrylacji zewnętrznej i wewnętrznej. | TAK |  |
| 14. | Defibrylacja zsynchronizowana (kardiowersja). | TAK |  |
| 15 | Stymulacja, tryb sztywny i na żądanie . | TAK |  |
| 16. | Częstość 30- 180 ppm. | TAK |  |
| 17. | Prąd od 0 do minimum 140 mA. | TAK |  |
| 18. | Pamięć wewnętrzna minimum 5000 ostatnich zdarzeń z datą i czasem wystąpienia. | TAK |  |
| 19. | Pamięć ciągłego 20 sekundowego zapisu EKG z minimum 40 rejestracji. | TAK |  |
| 20. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. | TAK |  |

Załącznik Nr. 3

## SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Kardiostymulator  zewnętrzny

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Oferowany model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku. | Wymagane |  |
| 2. | Funkcja „ EMERGENCY” – dostępna w każdej sytuacji. | Wymagana |  |
| 3. | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia. | Wymagane |  |
| 4. | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody. | Wymagane |  |
| 5. | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii. | Wymagana |  |
| 6. | Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów. | Wymagana |  |
| 7. | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami. | Wymagana |  |
| 8. | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją. | Wymagana |  |
| 9. | Niezawodne mocowanie elektrod. | Wymagane |  |
| 10. | Funkcje pomiarowe: napięcie impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P. | Wymagane |  |
| 11. | Oszczędne gospodarowanie energią baterii (np. automatyczne wygaszanie ekranu). | Wymagane |  |
| 12. | Funkcje stymulacyjne: VVI, VOO, AAI, AOO, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą cząsteczką. | Wymagana |  |
| 13. | Częstość podstawowa: 30 ÷ 180 l/min. | Wymagana |  |
| 14. | Częstość stymulacji szybkiej: 100 ÷ 990 l/min. | Wymagana |  |
| 15. | Amplituda impulsu: 0,1 ÷ 20 mA. | Wymagana |  |
| 16. | Szerokość impulsu: 0,2 ÷ 1,5 ms. | Wymagana |  |
| 17. | Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku. | Wymagana |  |
| 18. | Czas refrakcji: 200 ÷ 500 ms. | Wymagana |  |
| 19. | Czułość wejściowa: 0,5 ÷ 21 mV. | Wymagana |  |
| 20. | Pomiar amplitudy napięcia impulsu: 0,2 ÷ 12 V. | Wymagana |  |
| 21. | Pomiar impedancji obwodu elektrodowego: 50 ÷ 5000 Ω. | Wymagana |  |
| 22. | Pomiar amplitudy załamków R lub P: (1 ÷ 2,5) x (zaprogramowania czułość) mV. | Wymagana |  |
| 23. | Zakres impedancji obwodu pacjenta : 100 ÷ 2000 Ω. | Wymagana |  |
| 24. | Akustyczna sygnalizacja przerw i zwarcia w obwodzie elektrody: < 100 Ω i > 2000 Ω. | Wymagane |  |
| 25. | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna. | Wymagane |  |
| 26. | Typ baterii. | Podać |  |
| 27. | Czas pracy. | Podać |  |
| 28. | Masa łącznie z baterią. | Podać |  |
| 29. | Czas gwarancji. | Wymagane, minimum 24 miesiące |  |
| 30. | Elektroda endokawitarna w komplecie – 5 szt., rozmiar 5F. | Wymagane |  |
| 31. | Kaniula do wkłucia w komplecie – 5 szt., rozmiar 5F. | Wymagana |  |
| 32. | Introduktor w komplecie – 5 szt., Rozmiar 5F. | Wymagana |  |

Załącznik Nr. 4

## SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: System monitorowania OIT

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Oferowany model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU MONITOROWANIA OIT SZT.5 |
| 1. | System monitorujący musi być kompatybilny z systemem monitorującym na Bloku Operacyjnym. | TAK |  |
| 2. | Monitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |
| 3. | Każde stanowisko posiada element transportowy z własnym ekranem, zabierany z pacjentem na czas transportu, zapewniający ciągłość monitorowania przynajmniej podstawowych parametrów (EKG, Oddech, NIBP, IBP, SpO2, temperatura), o masie ułatwiającej przenoszenie, poniżej 6 kg. Element transportowy odłączany i podłączany w sposób, który nie wymaga ręcznego podłączania i odłączania poszczególnych przewodów. | TAK |  |
| 4. | Powyższy element transportowy może być wykorzystany jako samodzielny monitor pacjenta na sali wybudzeniowej. | TAK |  |
| EKRAN |
| 5. | Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości, o przekątnej przynajmniej 17”; dopuszcza się także rozwiązanie typu mniejszy ekran monitora (spełniający wszystkie pozostałe wymagania) + ekran kopiujący o przekątnej 17”. | TAK |  |
| 6. | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego lub pokrętła i przycisków funkcyjnych. | TAK |  |
| 7. | Konfigurowany ekran, możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji. | TAK |  |
| 8. | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie, przynajmniej 5. | TAK |  |
| 9. | Wyświetlanie na ekranie monitora i przekazywanie do systemu centralnego monitorowania i/lub systemu zbierania danych informacji z respiratorów i innych urządzeń (podać możliwości i typy obsługiwanych urządzeń) | TAK |  |
| REJESTRACJA I ARCHIWIZACJA DANYCH |
| 10. | Monitory gotowe do podłączenia do monitora rejestratora / drukarki laserowej, przedstawić. | TAK |  |
| 11. | Możliwość korzystania ze wspólnych drukarek przez monitory podłączone do sieci centralnego monitorowania, przedstawić. | TAK |  |
| 12. | Drukowanie wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej. | TAK |  |
| 13. | Zapamiętywanie zdarzeń z odcinkami krzywych dynamicznych i wartościami parametrów liczbowych, związanych z sytuacjami alarmowymi, przynajmniej 40 zdarzeń po 4 odcinki. | TAK |  |
| ZASILENIE |
| 14. | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe | TAK |  |
| 15. | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej przez 3 godziny | TAK |  |
| PRACA W SIECI PRZESYŁANIA DANYCH |
| 16. | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych. | TAK |  |
| 17. | Monitor przystosowany do podglądu krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów z pozostałych monitorów podłączonych do wspólnej sieci monitorowania, do sygnalizacji alarmów występujących w tych monitorach i do zdalnego uruchamiania wydruku. | TAK |  |
| 18. | Powyższa współpraca monitorów wykorzystuje sieć zgodną ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), wykorzystującą standardowe urządzenia sieciowe, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń z firmowym oprogramowaniem: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
| 19. | System monitorowania gotowy do współpracy z centralą pielęgniarską w systemie centralnego monitorowania. | TAK |  |
| WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SZPITALA |
| 20. | Możliwość uzyskania podglądu danych pacjenta na komputerach PC podłączonych do sieci informatycznej szpitala (gabinet ordynatora, dyżurka lekarzy itp.) Przedstawić możliwości, opisać realizację. | TAK |  |
| MOCOWANIE MONITORA |
| 21. | Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu na stanowisku (kolumna) w sposób zapewniający dopasowanie położenia ekranu: obrót i nachylenie. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty i wieszaki. | TAK |  |
| MIERZONE PARAMETRY, MODUŁY POMIAROWE EKG, W 5 MONITORACH |
| 22. | Monitorowanie jednego z 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń. | TAK |  |
| 23. | Możliwość pomiaru i prezentacji 12 odprowadzeń EKG, przedstawić. Wymienić dodatkowe akcesoria, jakie są do tego wymagane. | TAK |  |
| 24. | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. | TAK |  |
| 25. | W komplecie przewód EKG do 3 elektrod i przewód do 5 elektrod. | TAK |  |
| 26. | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1%. | TAK |  |
| 27. | EKG – pomiar z 12 odprowadzeń wraz z kompletem akcesoriów – w 1 monitorze: możliwość pomiaru przez dowolny monitor na OIT. | TAK |  |
|  | Monitorowanie arytmii, w 5 monitorach |  |  |
| 28. | Monitorowanie arytmii, wg. przynajmniej 10 definicji arytmii. | TAK |  |
| 29. | Monitorowanie odchylenia ST, w 5 monitorach w zakresie min. -/+ 12mm. | TAK |  |
| 30. | Monitorowanie ST jednocześnie we wszystkich jednocześnie monitorowanych odprowadzeniach EKG. | TAK |  |
| 31. | Monitorowanie odchylenia, odcinka ST, ręcznym i automatycznym ustawieniem punktów pomiarowych. | TAK |  |
| POMIAR ODDECHU, W 5 MONITORACH |
| 32. | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. | TAK |  |
| 33. | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/1 oddech na minutę. | TAK |  |
| POMIAR SATURACJI (SPO2), W 5 MONITORACH |
| 34. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |
| 35. | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec. | TAK |  |
| 36. | System monitorowania saturacji zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, metodą Masimo SET, z możliwością stosowania wszystkich odpowiednich czujników z katalogu Masimo. | TAK |  |
| NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA, W 5 MONITORACH |
| 37. | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza żylna. | TAK |  |
| 38. | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów: przynajmniej 3 godziny. | TAK |  |
| 39. | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, 3 różne rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu. | TAK |  |
| 40. | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 3mmHg. | TAK |  |
| POMIAR TEMPERATURY, DWA TORY POMIAROWE, W 5 MONITORACH. |
| 41. | Możliwość wyświetlania wartości dwóch temperatur lub temperatury i różnicy temperatur. | TAK |  |
| 42. | W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy. | TAK |  |
| 43. | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,10C | TAK |  |
| INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA, W 6 MONITORACH |
| 44. | Przynajmniej 2 tory pomiarowe, z możliwością podłączenia dodatkowych torów pomiarowych i podłączenia czujnika pomiaru ICP. Opisać realizację w szt. 4 | TAK |  |
| 45. | Przynajmniej 4 tory pomiarowe, z możliwością podłączenia dodatkowych torów pomiarowych, i podłączenia czujnika pomiaru ICP. Opisać realizację w szt.4 | TAK |  |
| 46. | Wybór algorytmów do pomiaru ciśnienia w różnych miejscach powiązanych z ustawieniem nazwy mierzonego ciśnienia (jak tętnicze, OCŻ, ciśnienie tętnicy płucnej, w prawym przedsionku, w lewym przedsionku) i różnym sposobem wyświetlania (jak kolor, skala, wyświetlenie wartości). | TAK |  |
| 47. | Wyświetlenie fali ciśnienia oraz wartości liczbowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i/lub średniego, w zależności od rodzaju mierzonego ciśnienia. | TAK |  |
| 48. | Dokładność pomiaru ciśnienia przynajmniej +/- 1mmHg | TAK |  |
| 49. | W komplecie przyłącza do przetworników ciśnienia, z możliwością późniejszego wyboru rodzaju przetwornika. Przedstawić możliwości wyboru. | TAK |  |
| POMIAR ETCO2, W 5 MONITORACH |
| 50. | Pomiar w strumieniu głównym standardową metodą wykorzystującą czujnik Capnostat lub równoważny. | TAK |  |
| 51. | W komplecie adapter pomiarowy do dróg oddechowych. | TAK |  |
| 52. | System umożliwia pomiar w strumieniu bocznym po podłączeniu odpowiedniego układu pacjenta (układ pacjenta nie jest wymagany w ofercie). | TAK |  |
| POMIAR RZUTU MINUTOWEGO SERCA I INNYCH POWIĄZANYCH PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH |
| 53. | Pomiar metodą termodylucji, przynajmniej 1 moduł, do wykorzystania w każdym z oferowanych monitorów. | TAK |  |
| 54. | Pomiar małoinwazyjny metodą analizy zarysu fali pulsu i termodylucji przezpłucnej PiCCO lub równoważną, przynajmniej 1 moduł, do wykorzystania w każdym z oferowanych monitorów. | TAK |  |
| 55. | W komplecie odpowiednie układy pacjenta. | TAK |  |
| 56. | Obliczenia hemodynamiczne w pełnym zakresie w 6 monitorach. | TAK |  |
| 57. | Możliwość podłączenia modułu pomiaru głębokości uśpienia, oferowanego z monitorami na sale operacyjne. | TAK |  |
| 58. | Możliwość podłączenia modułu pomiaru poziomu zwiotczenia, oferowanego z monitorami na sale operacyjne. | TAK |  |
| 59. | Kalkulator dawek leków, w 6 monitorach | TAK |  |
| 60. | Kalkulator leków, umożliwiający w łatwy sposób obliczanie np. ilości leku do podania na podstawie masy ciała pacjenta, objętości do podania, szybkości wyrażonej w jednostkach masy (np. μg /kg/min itp.) i szybkości w ml/godz. po wprowadzeniu pozostałych wartości | TAK |  |
| UKŁADY ALARMOWE |
| 61. | Alarmy o różnych poziomach ważności, opisać | TAK |  |
| 62. | Ustawienie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
| 63. | Pamięć alarmów | TAK |  |
| TRENDY |
| 64. | Przynajmniej 24 godziny trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów. Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 1 minuta. | TAK |  |
| INNE |
| 65. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie innych parametrów, nie wymienionych wyżej, przedstawić dostępne moduły i sposób rozbudowy. | TAK |  |
| PARAMETRY OCENIANE |
| 66. | Konstrukcja umożliwiająca istotne ograniczenie liczby przewodów między monitorem zamocowanym na stanowisku a pacjentem (ograniczenie tzw. „spaghetti syndrom”), przedstawić | TAK |  |
| 67. | System pozwala stosować ten sam monitor na Sali operacyjnej, OIT i w innych aplikacjach, z samoczynnym dopasowaniem konfiguracji do profilu oddziału. | TAK |  |
| 68. | System zapewnia ciągłość monitorowania w czasie transportu wszystkich parametrów wymaganych na OIT. | TAK |  |
| 69. | Monitora pacjenta wyposażony w kolorowy ekran LCD TRT wysokiej jakości o przekątnej powyżej 17”. | TAK |  |
| 70. | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 100 zdarzeń zawierających odcinki krzywych dynamicznych wszystkich monitorowanych parametrów do późniejszej analizy lub wydruku, zapisywanych ręcznie i automatyczne w czasie alarmów. | TAK |  |
| 71. | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z wewnętrznego, wbudowanego akumulatora przynajmniej 3 godziny. | TAK |  |
| 72. | Czas ładowania powyższego akumulatora lub akumulatorów do pełnej pojemności w temperaturze pokojowej poniżej 7 godzin. | TAK |  |
| 73. | Możliwość połączenia sieci centralnego monitorowania i sieci LAN szpitala w jedną wspólną sieć przesyłania danych. Opisać | TAK |  |
| 74. | Pojedynczy przewód EKG z szeregowo umieszczonymi klipsami do mocowania elektrod. | TAK |  |
| 75. | Jakość monitorowania arytmii udokumentowana wynikami badań, przedstawić. | TAK |  |
| 76. | Możliwość monitorowania odchylenia ST z 12 odprowadzeń z ograniczonej (< 10) liczby elektrod, przy zachowaniu tradycyjnego układu elektrod. Opisać. | TAK |  |
| 77. | Sygnalizacja i możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania, np. szczytami płuc i torem brzusznym. | TAK |  |
| 78. | Możliwość wyświetlania różnych fal ciśnienia na wspólnym wykresie, z możliwością ustawienia wspólnej skali. | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU CENTRALNEGO MONITOROWANIA PRACUJĄCEGO NA STANOWISKU PIELĘGNIARSKIM, SZT. 2 |
| 79. | System powinien zapewniać centralne monitorowanie jednocześnie 8 monitorów, z możliwością rozbudowy o podgląd większej liczby monitorów, podąć. | TAK |  |
| 80. | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z wybranego monitora, spośród wszystkich monitorów podłączonych do sieci centralnego monitorowania, łącznie z monitorami na salach operacyjnych. | TAK |  |
| 81. | Kolorowy płaski ekran LCD TFT 19”, ze sterowaniem dotykowym. | TAK |  |
| 82. | Możliwość jednoczesnego wyświetlania przynajmniej 2 przebiegów falowych z każdego monitora, na ekranie podglądu wszystkich monitorów, nie tylko EKG – podać. | TAK |  |
| 82. | Alarmy 3 – stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |
| 83. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. | TAK |  |
| 84. | Podtrzymywanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS), min 20 minut. | TAK |  |
| 85. | 24 godzinne trendy wszystkich monitorowanych parametrów z rozdzielczością 1 minuty w całym zakresie. | TAK |  |
| 86. | Funkcja „holterowska”: przynajmniej 72 godziny pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 16 monitorowanych przebiegów falowych (EKG + inne) – nie tylko trendów: z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |
| 87. | Drukowanie wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej. | TAK |  |
| 88. | W komplecie drukarka laserowa. | TAK |  |
| 89. | Centrala, monitory i inne urządzenia połączone siecią zgodną ze standardem Ethernet (IEEE8o2.3) | TAK |  |
| 90. | W komplecie urządzenia sieciowe niezbędne do skonfigurowania systemu spełniającego wszystkie podane wymagania. | TAK |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU CENTRALNEGO MONITOROWANIA W POKOJU ORDYNATORA I W POKOJU LEKARSKIM. |
| 91. | Dostęp do danych wszystkich pacjentów z wszystkich oferowanych monitorów połączonych do sieci centralnego monitorowania, włącznie z monitorami na salach operacyjnym i OIT. | TAK |  |
| 92. | Dostęp do zapamiętanych danych pacjenta za pośrednictwem komputerów PC podłączonych do szpitalnej sieci informatycznej, jednocześnie na 2 niezależnych stanowiskach komputerowych. Możliwość zwiększenia tej liczby wraz ze wzrostem potrzeb, przynajmniej do 10 użytkowników. | TAK |  |
| 93. | Możliwość udostępnienia do powyższych danych za pośrednictwem Internetu przez bezpieczne łącze VPN lub równoważne. | TAK |  |
| 94. | Jednoczesny dostęp na wszystkich stanowiskach komputerowych do danych tego samego pacjenta (np. do konsultacji medycznych). | TAK |  |
| 95. | Podgląd przebiegów dynamicznych każdego pacjenta z bieżącej chwili. | TAK |  |
| 96. | Podgląd wszystkich zapamiętanych w systemie przebiegów dynamicznych z przynajmniej ostatnich 72 godzin dla każdego pacjenta do analizy retrospektywnej. | TAK |  |
| 97. | Podgląd wszystkich zapamiętanych w systemie trendów z przynajmniej ostatnich 72 godzin dla każdego pacjenta do analizy retrospektywnej. | TAK |  |
| 98. | Podgląd wszystkich zapamiętanych w systemie zdarzeń związanych z alarmami lub zapisanych ręcznie dla każdego pacjenta do analizy retrospektywnej. | TAK |  |
| 99. | Mechanizm nawigacji pozwalający w łatwy sposób dotrzeć do wymaganych informacji: np. wybór alarmowego zdarzenia ogniskuje dane „ holterowskie „ i trendy na chwili wystąpienia tego zdarzenia. | TAK |  |
| 100 | Podgląd dowolnego monitora z systemu monitora z dowolnego komputera podłączonego do sieci wewnętrznej szpitala za pomocą przeglądarki internetowej. | TAK |  |
| 101. | Gromadzenie przez centralę danych z respiratorów pracujących na OIT z ostatnich 72 godzin. | TAK |  |
| 102. | Automatyczne tworzenie raportów. Do wydruku i w postaci plików PDF do archiwizacji. | TAK |  |
| 103. | Dostęp do powyższych danych i funkcji zabezpieczony przed niepowołanym dostępem, opisać. | TAK |  |
| MONITOROWANIE CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO W POSTACI MODUŁU DO SYSTEMU MONITORUJĄCEGO LUB URZĄDZENIA WOLNOSTOJĄCEGO- 1 SZT |
| 104. | Producent/numer katalogowy | podać |  |
| 105. | Pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego w postaci modułu do systemu monitorującego lub urządzenia wolnostojącego | TAK |  |
| 106. | Zestaw do podtwardówkowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego do wykonanej kraniotomii- do przeprowadzenia tunelem podskórnym | TAK |  |
| 107. | Zestaw do wewnątrzkomorowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego (wyposażony w małą śrubę mocującą „bolt”) oraz drenażu (bez worka drenażowego) | TAK |  |
| 108. | Zestaw OLM do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmózgowo (wyposażony w śrubę „bolt”) | TAK |  |
| 109. | Przewód łączący moduł lub urządzenia wolnostojące z systemem monitorującym | TAK |  |

Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: łóżko w pełni elektryczne z przechyłami bocznymi – 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Oferowany model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania | Podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 1030mm (+/-50mm) | Podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . | Tak |  |
|  | Szczyty tworzywowe wyjmowane od strony nóg i głowy | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : Pilota satelity na giętkim ramieniu umieszczonego nad głowa pacjenta z lewej lub prawej strony górnej części segmentu pleców panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy też półce na pościel paneli nożnych do sterowania przechyłami bocznymi z obu stron łóżka paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości z obu stron łóżka | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 750 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75( +/- 5( | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana przy pomocy pilota i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn minimalnym parametrze 18cm | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( +/- 4( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20( (+/- 4() – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej | Tak |  |
|  | Pełna regulacja przechyłów bocznych w najniższym położeniu leża w celu ułatwienia opuszczania łóżka przez pacjenta min. 15( | Tak |  |
|  | Przyciski sterowania nożnego zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego). | Tak |  |
|  | Przyciski sterowania nożnego (regulacji wysokości) wyposażone w dodatkowy przycisk funkcji egzaminacyjnej zwiększającej funkcjonalność łóżka w sytuacjach gdy personel ma zajęte ręce | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR /z co najmniej podwójną prędkością w stosunku do innych regulacji/ pozycji ratującej życie - do reanimacji – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie) /z co najmniej podwójną prędkością w stosunku do innych regulacji/– sterowania przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowo jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga - regulacji przechyłów bocznych - sterowań nożnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji . Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w każdym możliwym sterowaniu: panelu oraz sterowaniu nożnym dla personelu, pilocie dla pacjenta | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota , sterowań nożnych i panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi. | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Wskaźniki kątowe leża i segmentu pleców oraz najniższej pozycji leża | Tak |  |
|  | Koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | Tak |  |
|  | Koła o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka wyposażone w inteligentny system blokowania podstawy czyli automatyczne samoczynne blokowanie się wszystkich kół po 180 sekundach nieużywania łóżka | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 230kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak |  |
|  | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | Tak |  |
|  | Wyposażenie: Barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża optymalne do korzystania z funkcji przechyłów bocznych materac z pianki poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka | Tak |  |

Przedmiot zamówienia: łóżko w pełni elektryczne – 4 szt.

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem żywotności akumulatora – konieczności wymiany w przeciągu najbliższych 2 miesięcy | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2160mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża dla pacjentów wysokiego wzrostu | Podać |  |
|  | szerokość zewnętrzna łóżka – 1020mm (+/-50mm) | Podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : Pilota dla pacjenta Panelu sterowniczego dla personelu montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 340 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( +/- 5( | Podać |  |
|  | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( +/- 4( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20( – sterowanie z panelu sterowniczego+/- 4( montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji . Dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie satelicie | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, i pilot. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi. | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Wskaźniki kątowe leża i segmentu pleców oraz najniższej pozycji leża | Tak |  |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. | Tak |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 230kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak |  |
|  | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | Tak |  |
|  | Wyposażenie: Barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża materac z pianki poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych, a przepuszczającym powietrze uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka półka na pościel | Tak |  |

##### Załącznik Nr 6

##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Panel dystrybucyjno-przyłączeniowy (elektryczno – gazowy sufitowy 2-stanowiskowy z wyposażeniem dodatkowym do sali OIOM- 2 szt.)

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Oferowany model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE PANELU. |
|  | Panel dystrybucyjno-przyłączeniowy dwustronny wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety kolorów RAL Długość całkowita panelu 2-stanowiskowego L= 500 cm | TAK |  |
|  | Wyposażenie elektryczne 1 stanowiska kpanelu o długości L=250 cm, w tym: 18 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz 12 x gniazdo ekwipotencjalne wg DIN 1 x gniazdo 2xRJ45, 1 x oświetlenie miejscowe 1x18W (świetlówkowe) 1 x oświetlenie nocne - ~5W /diodowe/ 1 x wyłącznik świecznikowy w panel | TAK |  |
|  | Wyposażenie 1 stanowiska panelu o długości L=250 cm w gniazda gazów medycznych, standard AGA, w tym: 2 x tlen 2 x sprężone powietrze 2 x próżnia wraz z instalacją gazów medycznych wew. panelu | TAK |  |
| ZAWIESIE SUFITOWE |
|  | System kolumn sufitowych (kątowych), stanowiących ramię okalające kanał wentylacyjny. Zawiesie umożliwiające podłączenie panelu do sieci instalacji elektrycznej i gazów medycznych. | TAK |  |
|  | Przystosowane do montażu panelu elektryczno-gazowego, oraz wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE PANELU ELEKTRYCZNO-GAZOWEGO 2-STANOWISKOWEGO: |
|  | 1 x parawan teleskopowy (stal kwasoodporna) z zasłoną zmywalną PCV (kolor zasłonki do uzgodnienia) | TAK |  |
|  | 4 x zestaw półkowy pod aparaturę medyczną, mocowany do panelu, wyposażony w: Konstrukcja nośna składająca się z 2 podwójnych zestawów rur ze stali kwasoodpornej o średnicy 25 mm, połączonych uchwytami w rozstawie ok. 160 mm, umożliwiającymi regulację wysokości (rozstawu między szufladami i półkami). Konstrukcja umożliwiająca instalację wyposażenia dodatkowego 2 x szuflada o wym. min. 445 x 320 mm wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg palety RAL Konstrukcja szuflady wyposażona w blat lakierowany wg palety RAL 1 x półka o wym. min. 445 x 320 mm wykonana ze stali lakierowanej wg palety RAL 2 x odcinek szyny instrumentalnej Modur o dł. L=350 mm na osprzęt medyczny 1 x maszt pomp infuzyjnych z wieszakiem kroplówki/2 haczyki/, pionowy, wykonany ze stali kwasoodpornej, montowany do konstrukcji nośnej zestawu półek za pomocą ruchomych przegubów. | TAK |  |
|  | 2 x dozownik tlenu z nawilżaczem i z pojemnikiem wielokrotnego użytku /sterylny/ z wtykiem do punktu poboru O2 | TAK |  |
|  | 2 x pojemnik na cewniki z uchwytem do mocowania na szynie instrumentalnej w zestawie półkowym | TAK |  |
|  | 2 x uchwyt do butelek pojedynczy do mocowania na szynie instrumentalnej w zestawie półkowym | TAK |  |
|  | 2 x uchwyt worka na odpady do mocowania na szynie instrumentalnej w zestawie półkowym | TAK |  |
|  | 2 x ssak próżniowy „V” z uchwytem do mocowania na szynie instrumentalnej Modur | TAK |  |
|  | 2 x Lampa halogenowa 50W na ramieniu giętkim z uchwytem do mocowania na szynie instrumentalnej Modur | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | PODAĆ |  |
|  | Instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, nie powystawowy, rok produkcji 2010 | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w dniu dostawy sprzętu. | TAK |  |

# Panel dystrybucyjno-przyłączeniowy (sufitowy 1-stanowiskowy z wyposażeniem dodatkowym do sali (IZOLATKA)- 1 szt.

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE PANELU. |
|  | Panel elektryczno-gazowy dwustronny wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety kolorów RAL Długość całkowita panel 1-stanowiskowego L= 200 cm | TAK |  |
|  | Wyposażenie elektryczne 1 stanowiska panelu o długości L=200 cm, w tym: 18 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz 12 x gniazdo ekwipotencjalne wg DIN 1 x gniazdo 2xRJ45, 1 x oświetlenie miejscowe 1x18W (świetlówka) 1 x oświetlenie nocne- ~5W /diodowe/ 1 x wyłącznik świecznikowy w panelu | TAK |  |
|  | Wyposażenie 1 stanowiska panelu o długości L=200 cm w gniazda gazów medycznych, standard AGA, w tym: 2 x tlen 2 x sprężone powietrze 2 x próżnia wraz z instalacją gazów medycznych wew. panelu | TAK |  |
| ZAWIESIE SUFITOWE |
|  | System kolumn sufitowych (kątowych), stanowiących ramię okalające kanał wentylacyjny. Zawiesie umożliwiające podłączenie panelu do sieci instalacji elektrycznej i gazów medycznych. | TAK |  |
|  | Przystosowane do montażu panelu elektryczno-gazowego, oraz wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE PANELU ELEKTRYCZNO-GAZOWEGO 1-STANOWISKOWEGO: |
|  | 1 x parawan teleskopowy (stal kwasoodporna) z zasłoną zmywalną PCV (kolor zasłonki do uzgodnienia) | TAK |  |
|  | 1 x zestaw półkowy pod aparaturę medyczną, mocowany do panelu, wyposażony w: Konstrukcja nośna składająca się z 2 podwójnych zestawów rur ze stali kwasoodpornej o średnicy 25 mm, połączonych uchwytami w rozstawie ok. 160 mm, umożliwiającymi regulację wysokości (rozstawu między szufladami i półkami). Konstrukcja umożliwiająca instalację wyposażenia dodatkowego 2 x szuflada o wym. min. 445 x 320 mm wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg palety RAL Konstrukcja szuflady wyposażona w blat lakierowany wg palety RAL 1 x półka o wym. min. 445 x 320 mm wykonana ze stali lakierowanej wg palety RAL 2 x odcinek szyny instrumentalnej Modur o dł. L=350 mm na osprzęt medyczny 1 x maszt pomp infuzyjnych z wieszakiem kroplówki/2 haczyki/, pionowy, wykonany ze stali kwasoodpornej, montowany do konstrukcji nośnej zestawu półek za pomocą ruchomych przegubów. | TAK |  |
|  | 1 x dozownik tlenu z nawilżaczem i z pojemnikiem wielokrotnego użytku /sterylny/ z wtykiem do punktu poboru O2 | TAK |  |
|  | 1 x pojemnik na cewniki z uchwytem do mocowania na szynie instrumentalnej w zestawie półkowym | TAK |  |
|  | 1 x uchwyt do butelek pojedynczy do mocowania na szynie instrumentalnej w zestawie półkowym | TAK |  |
|  | 1 x uchwyt worka na odpady do mocowania na szynie instrumentalnej w zestawie półkowym | TAK |  |
|  | 1 x ssak próżniowy „V” z uchwytem do mocowania na szynie instrumentalnej Modur | TAK |  |
|  | Lampa halogenowa 50W na ramieniu giętkim z uchwytem do mocowania na szynie instrumentalnej Modur | TAK |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | PODAĆ |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, nie powystawowy, rok produkcji 2010 | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w dniu dostawy sprzętu. | TAK |  |

Załącznik Nr 7

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego dostawę zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oferujemy wykonanie dostawy:

Zadanie 1

Dostawa 5 sztuk respiratorów dla dzieci i dorosłych szczegółowo opisanych w załączniku

nr 1:

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

Zadanie 2

Dostawa 2 sztuk defibrylatorów z możliwością wykonania kardiowersji szczegółowo opisanych w załączniku nr 2:

za cenę brutto ............................PLN ( słownie…………. .....................................................)   w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

Zadanie 3

Dostawa 1 sztuki stymulatora zewnętrznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 3:

za cenę brutto ............................PLN ( słownie…………. .....................................................)   w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

Zadanie 4

Dostawa 5 sztuk kardiomonitorów z centralą monitoringu anestezjologicznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 4:

za cenę brutto ............................PLN ( słownie…………. .....................................................)   w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

Zadanie 5

Dostawa 5 sztuk łóżek szpitalnych do intensywnej opieki medycznej szczegółowo opisanych w załączniku nr 5;

za cenę brutto ............................PLN ( słownie…………. .....................................................)   w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

Zadanie 6

Dostawa 5 sztuk podwieszonych paneli dystrybucyjno – przyłączeniowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 6.

za cenę brutto ............................PLN ( słownie…………. .....................................................)   w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznikiem do oferty jest Specyfikacja Techniczna.

Załącznik Nr 8

PROJEKT UMOWY NA DOSTAWĘ

………………………………………….

DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE

Zawarta w dniu ............ 2010 roku  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul. Żeromskiego 28

reprezentowanym przez:

Marina Oracza – Dyrektor ZOZ Włoszczowa

przy kontrasygnacie mgr Aliny Miernik – Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

........................................................................................

.........................................................................................

reprezentowanym przez

....................................................................................

.....................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ……………………… zwanego dalej „urządzeniem”  zgodnie z tym jak został on określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy, załączonych do niniejszej umowy i wyborze Oferty Wykonawcy, strony zawierają umowę o następującej treści;

§ 1 Przedmiot dostawy.

1 Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu

i przenieść na Zamawiającego własność urządzenia, opisanego w SIWZ i ofercie

Wykonawcy.

2   Zamawiający zobowiązuje się urządzenie odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę

określoną  w ofercie.

3 Wykonawca jest zobowiązany do:

- zainstalowania i uruchomienia dostarczonego urządzenia  w miejscu wskazanym przez    Zamawiającego ( w siedzibie Zamawiającego ),

b) przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi i konserwacji oraz dokumentów gwarancji

dla  dostarczonego urządzenia,

c) przeszkolenia personelu Zamawiającego w miejscu montażu w zakresie, uruchomienia i

eksploatacji dostarczonego urządzenia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności wymienione w punkcie 3 muszą być wliczone w

cenę dostarczonego urządzenia.

- Dostawa, montaż i przeszkolenie obsługi musi nastąpić do 6 tygodni od daty podpisania

umowy .

- O dokładnym czasie dostawy urządzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego faxem   lub pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.

7. Dostawa urządzenia  może nastąpić tylko w dniu roboczym ( od poniedziałku do

piątku ) w  godzinach od 8:00 do 14:00.

§ 2 Warunki dostawy

Korzyści i ciężary związane ze urządzeniami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania urządzenia Zamawiającemu.

§ 3 Wydanie urządzenia, ubezpieczenie i transport.

1 Za datę wydania urządzenia Zamawiającemu uważa się dzień, w którym zostaną łącznie spełnione poniższe warunki ale nie później niż 6 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy:

  - Wykonawca dostarczy zamówione urządzenie do Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Zamawiającego na terenie szpitala ( miejsce użytkowania )

  - Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia urządzenia w miejscu  użytkowania oraz przekaże związane z nimi dokumenty ( kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi itp. )

  - Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie uruchomiania i eksploatacji dostarczonego urządzenia ( szkolenie w miejscu użytkowania urządzenia )

  - Zamawiający, po sprawdzeniu kompletności, prawidłowości działania oraz zgodności dostarczonego urządzenia z ofertą Wykonawcy podpisze Protokół Odbioru bez zastrzeżeń.

2  Koszty ubezpieczenia urządzenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia do momentu ich wydania  Zamawiającemu oraz koszty i organizacja przewozu Aparatu do znieczulenia do miejsca  użytkowania  obciążają Wykonawcę.

§ 4 Materiały eksploatacyjne i części zapasowe

1  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności materiałów eksploatacyjnych

lub części zapasowych do dostarczonego  urządzenia lub udzielenia Zamawiającemu

informacji  o dostępności materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych.

2 W przypadku planowania zakończenia przez Wykonawcę ( lub producenta, jeżeli nie jest

nim Wykonawca ) produkcji materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych do

dostarczonego urządzenia, Wykonawca jest zobowiązany, z odpowiednim  wyprzedzeniem

co najmniej roku, powiadomić Zamawiającego o planowanym  zakończeniu produkcji.

§ 5 Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne

urządzenia . Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności

- jakąkolwiek niezgodność urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ,

- brak jakiejkolwiek części, podzespołu lub oprogramowania,

- nienależytą jakość materiałów,

- niespełnienie wymogów odnośnie norm technicznych lub wymogów bezpieczeństwa,

- brak, nie działanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności.

2   Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne

urządzenia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z

naruszenia  praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich,

patentów, praw  ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe

i przemysłowe,  pozostające w związku z wprowadzeniem urządzenia do obrotu na

terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6 Gwarancja jakości, reklamacje

1   Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że urządzenie  dostarczone w ramach

niniejszej umowy jest  wolne od wad fizycznych.

2  Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę nie może przekraczać 48 godzin.

3 Termin obowiązywania gwarancji wynosi .............. ( nie mniej niż 24 m-ce ) oraz :

- w przypadku naprawy ulega przedłużeniu o czas naprawy,

- w przypadku wymiany biegnie od nowa od daty wymiany.

4  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn

tkwiących w urządzeniu w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak

i wszelkie inne wady fizyczne urządzenia, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub

inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu

terminu obowiązywania gwarancji.

5 Jeśli Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wad lub wymiany

urządzenia, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany

urządzenia na wolne od wad w terminie określonym w punkcie 2, Zamawiający jest

uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy,

a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

6  W okresie gwarancji Wykonawca będzie sprawował serwis gwarancyjny bez dodatkowego

wynagrodzenia.

§ 7 Zapłata ceny.

Zapłata ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dokonaniu odbioru urządzenia przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez niego na fakturze.

§ 8 Zmiana stron umowy i korzystanie z podwykonawców.

1 Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z

niniejszej umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji

wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone urządzenie lub przenieść obowiązek zapłaty

kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą

Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

2 Wykonawca nie może zaangażować do wykonania zamówienia podwykonawców, którzy

nie byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego.

3 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechanie

swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

§ 9 Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy.

1 Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które

dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane

w terminie określonym umową, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego

na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia, określając prawdopodobny czas

opóźnienia i jego przyczynę.

2  W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części

Zamawiający, może żądać kary umownej, w wysokości 1% ( jeden procent ) ceny

urządzenia   za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy w

spełnieniu  świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający

może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu

za  okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy. Powyższy zapis

dotyczy również opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków z tytułu gwarancji lub

rękojmi.

3  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy urządzenia do dnia odstąpienia od

umowy.

§ 10 Upoważnieni przedstawiciele.

Wszelkie działania których podjecie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez niżej wskazanych przedstawicieli stron:

- ze strony Zamawiającego – mgr Antoni Dębecki,

- ze strony Wykonawcy - .................................. .

Zmiana wskazanych osób wymaga pisemnego oświadczenia strony, złożonego przez osoby upoważnione zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze.

§ 11 Rozstrzyganie sporów.

1 Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia

wszelkich sporów powstałych między nimi albo między Zamawiającym

a podwykonawcami, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź

bezpośrednim związku z umową, w drodze bezpośrednich negocjacji.

2  Jeśli po 30 dniach od pisemnego zgłoszenia sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą

w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron może poddać spór

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 12 Prawo właściwe, zmiana umowy, egzemplarz umowy, załączniki.

1  Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

2   W zakresie nieuregulowanym w  niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  a w sprawach nie

uregulowanych tą ustawą przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

3  Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.

5 Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Oferta Wykonawcy z dnia ....................................

## WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY