Załącznik nr 1 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

dostawa medycznego analizatora składu ciała niezbędnego do udzielania konsultacji dietetycznych dla Uczestników projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

1. Urządzenie powinno zapewniać:

- wykorzystanie technologii, która pozwala na dokładny pomiar segmentalnej impedancji, która nie opiera się na empirycznych obliczeniach takich jak wiek czy płeć, dzięki czemu jest wiarygodna i ma wysoką dokładność współzależną z DEXA r=0.98.

- pomiar każdej części ciała oddzielnie (4 kończyn i tułowia)

2. Urządzenie powinno zapewniać parametry pomiaru i możliwości przedstawienia na arkuszu co najmniej wyników:

1) Masa ciała

2) Masa mięśni szkieletowych

- Masa tkanki tłuszczowej

- Całkowita zawartość wody w organizmie

- Białko

- Minerały

- BMI

- Procentowa Zawartość Tkanki Tłuszczowej

- Segmentalna Analiza Beztłuszczowa

- Segmentalna Analiza Tłuszczowa

- Historia Składu Ciała

- Wynik / Skala Fitness

- Podstawowa Przemiana Materii

- Wskaźnik Obwodu Talii do Bioder

- Poziom tkanki tłuszczowej Trzewnej

- Stopień Otyłości

- Kod QR Interpretacji wyników

- Wskaźnik Oceny Odżywiania

- Ocena Otyłości

- Równowaga Organizmu

- Wskaźnik Obwodu Talii do Bioder (Wykres)

- Poziom tkanki tłuszczowej Trzewnej (Wykres)

- Beztłuszczowa Masa Ciała (FFM)

- Obwód Talii

- Wynik SMI

- Zalecana Dawka Kalorii

- Wydatek Kaloryczny Ćwiczenia

- Wykres Rozwoju Dziecka (Siatki Centylowe)

- Ocena Otyłości u Dzieci

- Interpretacja Analizy Składu Ciała

- Interpretacja Analizy Mięśniowo – Tłuszczowej

- Interpretacja Analizy Otyłości

- Interpretacja Segmentalnej Analizy Beztłuszczowej

- Interpretacja Segmentalnej Analizy Tłuszczowej

- Interpretacja Historii Składu Ciała

- Interpretacja Wyniku

- Interpretacje Kontroli Masy Ciała

- Interpretacja Masy Mięśni Szkieletowych

- Interpretacja Podstawowej Przemiany Materii

- Interpretacja Wskaźnika

- Przemiany Materii

- Interpretacja Poziomu Tkanki Tłuszczowej Trzewnej

- Interpretacja Stopnia Otyłości

- Interpretacja Wskaźnika Obwodu Talii do Bioder (Wykres)

- Interpretacja Poziomu Tkanki Tłuszczowej Trzewnej (Wykres)

- Interpretacja Wskaźnika

- Beztłuszczowej Masy Organizmu

- Interpretacja Obwodu Talii

- Interpretacja SMI

- Interpretacja Zalecanej Dawki Kalorii

- Interpretacja Wydatku Kalorycznego Ćwiczeń

- Wyjściowa Ciśnienie Krwi (Skurczowe/Rozkurczowe)

- Wyjściowe Ciśnienie Krwi (Średnie Ciśnienie Tętnicze/Ciśnienie Tetna/RPP)

- Interpretacja Ciśnienia Krwi (SYS, DIA, Puls)

- Interpretacja Ciśnienia Krwi (MAP, PP, RPP)

3. Specyfikacja analizatora składu ciała:

1) Metoda pomiaru: metoda bezpośredniej analizy segmentalnej multiczęstotliwości impedancji bioelektrycznej,

2) Metoda elektrodowa: 8 - punktowy system elektrod dotykowych

3) Dokładność: - 0,1kg

4) Zasilanie: - 230V (50 - 60Hz)

5) Metoda obliczania: Brak szacowań empirycznych składu ciała

6) Interfejs wejściowy: Klawiatura, ekran dotykowy

7) Wymiary: 356(szer.) x 843(dł.) x 984(wys.) mm

8) Waga urządzenia: ok. 14 kg

9) Czas trwania pomiaru: Około 15 sekund

10) Granica masy ciała: 10~250kg

11) Granica wieku: od 3 lat, brak górnej granicy wieku

12) Granica wzrostu: 95~250cm

4. Certyfikaty:

- Międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2000

- Międzynarodowy certyfikat ISO 13485:2003

- Certyfikat medyczny EN60601 - 1

- Certyfikat medyczny EN60601 - 1 - 2

- Certyfikat CE MDD (Directive 93/42/EEC)

- Certyfikat NAWI

5. Elementy wyposażenia:

- oprogramowanie w języku polskim

- drukarka termalna kompatybilna z analizatorem składu ciała

6. Inne wymagania:

- materiały szkoleniowe oraz nieodpłatne przeszkolenie pracowników użytkownika urządzenia w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego urządzenia oraz odczytywania i interpretacji wyników pracy (online lub stacjonarnie – zgodnie z wyborem Zamawiającego)

- gwarancja:  24 miesiące.