W dniu 11.10.2011 r. wpłynęło zapytanie dot. przetargu na posadowienie kontenera – łaźnia dla bezdomnych.

W związku z ogłoszonym przetargiem na: ,,Wykonanie warsztatowe kontenera

mieszkalnego wraz z transportem, montażem i posadowieniem na placu przy ul.

Piotrkowskiej 23 w Sosnowcu." proszę o odpowiedz na pytania:

- czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian i dachu z płyty warstwowej z

rdzeniem ze styropianu, wełny lub pianki PUR, okładziny z blachy

lakierowanej.

- czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obiektu z kontenerów o wym. 2438 x

6020 mm

- jaki jest teren, na którym mają być posadowione kontenery, jaka

powierzchnia terenu ma być zniwelowana, czy przetarg obejmuje również

wykonanie fundamentów pod budynek kontenerowy.

- co zamawiający rozumie pod pojęciem ,,instalacja c.o. zdalaczynne"

Odpowiedź.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian i dachu z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny lub pianki PUR, okładzina z blachy lakierowanej ( płyty winny posiadać atesty dopuszczające do użytkowania, wynikające z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, przepisów technicznych, przepisów przeciw pożarowych, kontener z przeznaczeniem na pobyt ludzi)

- Zamawiający dopuszcza wykonanie kontenera z tolerancją modułu do ± 15 cm         ( szerokości i długości w stosunku do załączonego w specyfikacji projektu)

- Teren lekko pochyły, porośnięty trawą i krzewami, do zniwelowania pod wykonywany kontener. Fundamenty należy wykonać pod wymiar kontenera zgodnie z projektem i opisem technicznym.

- Instalacja C.O. – elektryczna ( moc dostosować do powierzchni pomieszczeń)