Załącznik nr 1 do SIZW

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Zamówienie obejmuje:

- Warsztatowe wykonanie kontenerów zgodnie z przedstawionymi rysunkami, opisem technicznym i wyposażenia.

- Transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

- Przygotowanie, w tym niwelacja, terenu pod posadowienie kontenerów.

- Montaż kontenerów na terenie wskazanym przez zamawiającego.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych – elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

W skład wyposażenia obiektu, które jest objęte zamówieniem wchodzą:

- Okno PCV  ok. 565x535 1 szt.

- Okno PCV ok. 1165x1135 3 szt.

- Drzwi wewnętrzne 900x200 3 szt.

- Drzwi zewnętrzne ocieplone 1 szt.

- Węzeł sanitarny 1 kpl.

- Bojler 120 l  1 szt.

- Umywalka 2 szt.

- Rozdzielnica elektryczna

- Zewnętrzna skrzynka elektryczna

- Grzejniki Purmo V 1500W  2 szt. (świetlica)

- Grzejnik Purmo V 750W  1 szt. (pok. Adm.)

- Grzejnik Purmo V 850W 1 szt. (łazienka)

- Doprowadzenie wody rurą PP fi.20

- Odprowadzenie mediów PCV fi.110

- Instalacja oświetleniowa 2x36W- 4kpl

- Instalacja gniazd wtykowych, podwójne- 4 szt.

- Kabina natryskowa – 1kpl.

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia meblowego, wykonania instalacji telefonicznej i komputerowej oraz wykonania przyłączy zewnętrznych.