Czachów dnia 07.10.2019

ZAPYTANIE CENOWE nr ZO.230.3.2019

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie

Czachów 54

27-530 Ożarów

e-mail: biuro@dps-czachow.pl; dps_czachow@poczta.onet.pl

http://www.dpsczachow.pl/

http://www.biuletyn.abip.pl/dps-czachow/index.php

Zaprasza do złożenia ofert na :

Remont pomieszczeń stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie remontu pomieszczeń stołówki w DPS w Czachowie. Wykonywane będą roboty w zakresie instalacji c.o., wody, kanalizacji, wentylacji. Wymiana instalacji elektrycznych i instalacja fotowoltaiczna. Szczegółowy zakres robót przedstawiają przedmiary robót (złącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

NAZWY WŁASNE, NORMY: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych względem wskazanych w przedmiarze robót - czyli zastosowanie materiałów / urządzeń o nie gorszej jakości/parametrach i właściwościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

- Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.

- Udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia co najmniej na 24 miesiące.

- Termin realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia16.12.2019r.

- Okres gwarancji.

Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji na roboty budowlane (natomiast na materiały i urządzenia zgodnie z kartami gwarancyjnymi).

Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

- Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

a)	Łączna cena oferty brutto	- 100 %

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ustaloną wagę.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena łączna powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie na stronie Zamawiającego  . Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

Kryterium łączna cena oferty brutto:

Punkty za niniejsze kryterium zostaną przyznane według następującego wzoru:

C = ( Cmin / Cof.) x 100

gdzie:

Cmin - najniższa łączna cena oferty brutto spośród wszystkich złożonych ofert

Cof. - zaoferowana łączna cena oferty brutto - danej oferty

C - ilość punktów za łączną cenę oferty brutto przyznanych danej ofercie.

- Sposób przygotowania oferty.

- Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1).

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Remont pomieszczeń stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.

Nie otwierać przed 15.10.2019r. godz. 10:10”.

- W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Wraz z formularzem ofertowym oferent powinien dostarczyć wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do oferty,

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w siedzibie Zamawiającego, w administracji DPS w Czachowie dnia 15.10.2019r. do godz. 10.00

- Termin otwarcia ofert.

- Oferty zostaną otworzone w dniu 15.10.2019r. o godz. 10.10. Otwarcie ofert jest jawne.

- wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: http://www.dpsczachow.pl/

http://www.biuletyn.abip.pl/dps-czachow/index.php

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:

http://www.dpsczachow.pl/

http://www.biuletyn.abip.pl/dps-czachow/index.php

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami-

Osobą do kontaktu jest Pani Justyna Kosiak- tel. 15 8611 501.

- Pozostałe informacje.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

- Prace muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i deklaracje jakości dopuszczające je do stosowania a wszelkie urządzenia zaoferowane muszą posiadać deklarację CE.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do oddania robót, urządzeń i instalacji do użytkowania zgodnie z aktualnym stanem prawnym i wymaganiami opisanymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do oddania budynku do użytkowania zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP.

- Prace należy wykonać zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1186, 1309, 1524, 1696, 1712 zm.), sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, oraz zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wywóz odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska przystosowane do odbioru takich odpadów. Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579) wraz przepisami wykonawczymi.

- Wykonawca zastosuje rozwiązania organizacyjno-techniczne, zapewniające prowadzenie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest po zrealizowaniu zakresu przedmiotu zamówienia do sporządzenia kosztorysu powykonawczego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.

- Zamawiający może zażądać na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia protokołu bądź notatki służbowej z postępu wykonanych prac.

- Zamawiający żąda złożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego.

- WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

- zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

- zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;

- Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Załączniki do zapytania cenowego:

- Formularz ofertowy

- Przedmiar robót

DYREKTOR DOMU POMOCY W CZACHOWIE

/-/ Wioletta Lulin