Załącznik nr 2 do Zapytania OfertowegO

Wykaz i opis techniczny dźwigów będących przedmiotem konserwacji (przedmiot zamówienia)

| Lp. | Jednostka | Adres | Nazwa Urządzenia | Wytwórca | Rok produkcji | Nr fabryczny | Typ | Udźwig w kg | Ilość przystanków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej | Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko | Dźwig osobowy hydrauliczny | Translift Warszawa | 2009 | H-0294 | Hydrauliczny z napędem pośrednim | 1200 | 5 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej | Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko | Dźwig osobowy elektryczny | OTIS Gien | 2004 | D8 NE 3872 | OTIS GeN2GS13823 D | 1000 | 6 |
| 3. | Dom Pomocy Społecznej | Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko | Dźwig towarowy | ZUD Warszawa | 1974 | 24216 | 0 | 100 | 2 |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej | Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko | Dźwig towarowy | ZUD Warszawa | 1974 | 24215 | 0 | 100 | 2 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej | Ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko | Dźwig towarowy | ZUD Warszawa | 1964 | brak | 0 | 100 | 4 |