Załącznik Nr 2 – do Zapytania ofertowego nr sprawy: DPS-3601-13-412/2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 
w domach pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki I edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na różny sprzęt.

Część I: Ozonator

- Ozonator- 1 sztuka:

Oferowany przez Wykonawcę ozonator musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

  - właściwości wirusobójcze i bakteriobójcze,

  - generuje ozon niszczący zarazki,

  - filtr z możliwością czyszczenia,

  - obudowa łatwa do czyszczenia,

  - lampa UV,

  - długi czas nieprzerwanej pracy do 24 h,

  - z możliwością regulacją czasu ozonowania,

  - warunki atmosferyczne pracy: 100 kPa (1 bar) - zakres temperatur środowiska pracy:               5 – 40 °C,

  - wydajność  - 250-300 g/h,

  - zasilanie 230V 50 Hz ,

- programator do ustawiania czasu automatycznego włączenia i wyłączenia ozonatora,
- automatyczna kontrola temperatury i pracy generatorów ozonu i wentylatorów,
- przełączanie wydajności,

- zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące,

- Deklaracja CE.

CZĘŚĆ II- Zamgławiacze ULV

- Zamgławiacz ULV- 3 sztuki

Oferowany przez Wykonawcę zamgławiacz wraz ze środkiem dezynfekcyjnym musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

  - urządzenie posiada regulator wielkości cząstek od 5 do 50 mikronów umożliwiający

przeprowadzenie dezynfekcji suchej mgły oraz mokrej dezynfekcji,

  - umożliwiający przenoszenie, z wbudowaną rączką,

  - zasięg rozpylania minimum 7-10 m,

  - moc –min. 1250 W,

  - urządzenie automatycznie wyłączające się po dyfuzji środka,

  - zbiornik z tworzywa sztucznego, nadający się do rozpylania różnych środków chemicznych  o poj. 6-7 l,

  - używane środki do dezynfekcji- na bazie wodnej,

  - dwustopniowa regulacja prędkości,

  - zasilany elektrycznie 230 V,

  - zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące,

- Deklaracja CE.

Część III: Lampa bakteriobójcza, sterylizator i maty dekontaminacyjne

- Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna UV-C -  1 sztuka:

Oferowana przez Wykonawcę lampa bakteriobójcza musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

-lampa dwufunkcyjna: przepływowa i bezpośredniego działania,

-powierzchnia dezynfekowana około 30-40 m,2

-posiada programator czasu pracy lampy,

-posiada  sygnalizację zużycie promienników,

-do zamontowania na suficie lub ścianie, z możliwą wersją opcji statywowej,

-moc 2×55 W,

-dezynfekowanie powietrza w obecności ludzi,

-z licznikiem czasu pracy promienników,

-trwałość promienników 8000-9000h,

-napięcie 220-230V, 50Hz,

-stopień zabezpieczenia ppor.: I,

-obudowa IP20, łatwa do czyszczenia,

-deklaracja CE,

-gwarancja min. 24 miesiące.

- Sterylizator UV-C-  1 sztuka

Oferowany przez Wykonawcę sterylizator UV-C musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

-urządzenia  wykorzystujące promieniowanie UV-C,

-urządzenie do dezynfekcji suchej (promieniami UV-C: ultrafioletowe i ozon),

- napięcia 220-240 V / 50-60 Hz,
- moc 5-7 W,
- pojemność wewnątrz urządzenia 8-10 L,

- aluminiowa komora do sterylizacji,

-obudowa wykonana z wysokiej jakości materiału, odporna na środki odkażające,
- niezależny wyłącznik światła ultrafioletowego, przy otwartych drzwiczkach,

- specjalne szkło zabezpieczające przed wydostawaniem się światła ultrafioletowego,

- deklaracja CE,

-gwarancja min. 24 miesiące.

- Mata dekontaminacyjna – 60 sztuk

Oferowana przez Wykonawcę mata dekontaminacyjna musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

  - wielowarstwowa samoprzylepna, stabilna o działaniu dezynfekcyjnym i odkażającym,

  - min. każda warstwa do jednorazowego użytku,

  - mata przystosowana do użytkowania w warunkach klinicznych,

  - zawiera substancję czynną niszczącą bakterie i drobnoustroje,

  - rozmiar min. 60x115 cm - min. 30 listków w arkuszu,

  - materiał: polietylen,

  - odporna na przetarcia,

  - nie wymagająca stosowania ramek podłogowych,

  - deklaracja CE.

Część IV: Fotel i wózek zabiegowy, łóżka szpitalne z materacem, stoliki przyłóżkowe, parawany medyczne i  stojaki na kroplówki

- Fotel zabiegowy- 1 sztuka

Oferowany przez Wykonawcę fotel zabiegowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

-podstawa fotela wykonana ze stali malowana proszkowo, odporna na  promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.

- tapicerka bezszwowa, skóropodobna, łatwo zmywalna

-kolor tapicerki pastelowy różowy
- oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych
- podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych
- regulowane podłokietniki

-10 lat gwarancji

- wyrób posiadający znak CE.

- Wózek zabiegowy- 1 sztuka

Oferowany przez Wykonawcę wózek zabiegowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-przeznaczony na oddziały szpitalne,

- wyposażony w: mocowanie na worek na odpady z przykryciem, tacę nierdzewną wyciąganą,  druciany kosz, 2-3 półki,

-mobilny: cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą,

- konstrukcja wykonana z metalowych rurek lakierowanych proszkowo.

- Lóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym- 2 sztuki

Oferowane przez Wykonawcę łóżko szpitalne z materacem  musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-przeznaczone do leczenia i rehabilitacji w prywatnej i publicznej opiece zdrowotnej,

- elektryczne sterowanie za pomocą pilota,

-blokada kół.

-blokada kół do jazdy na wprost.

-leże czterosegmentowe.

-segmenty leża wypełniane siatką lub płytą.

-regulacja wysokości i kątów położenia segmentów leża.

-szybkie poziomowanie leża.

-zasilanie awaryjne akumulatorowe.

- długość: od 200cm do 216 cm

-szerokość: od 90 cm do 105 cm

-system regulacji barierek,

-koła antystatyczne,

-panel sterowniczy,

-krążki odbojowe,

-funkcja autoregresji oparcia pleców,

-przedłużenie leża,

-uchwyt kabla zasilania,

- dodatkowe elementy wyposażenia: poręcze boczne, wieszak na kroplówkę, uchwyt ręki, uchwyt   na worek na mocz, uchwyt na  kaczkę i basen,

-materac do łóżka rehabilitacyjnego przeciwodleżynowy, pasywny  dopasowany rozmiarami do łóżka,

- materac obszyty tkaniną łatwą do mycia i dezynfekcji,

- wysokość materaca- ok. 140 mm, wykonany z dwóch rodzajów pianki poliuretanowej

-materac musi posiadać atest wyrobu medycznego.

- Stolik przyłóżkowy- 2 sztuki

Oferowany przez Wykonawcę stolik przyłóżkowy  musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-stolik przyłóżkowy mobilny do posiłków,

-blat z MDF,  zapewniający łatwe czyszczenie i dezynfekcje,

-regulacja wysokości stolika,

-regulacja konta nachylenia blatu,

- trzecia klasa ognioodporności,

-konstrukcja stolika wykonana z metalowych, malowanych proszkowo elementów.

- Parawan medyczny mobilny teleskopowy- 12 sztuk

Oferowany przez Wykonawcę parawan medyczny  musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-parawan mobilny teleskopowy,

-z zasłonką zmywalną, wodoodporną, kolor miętowy,

-podstawa i maszt lakierowane proszkowo,

-4 kółka jezdne,

-wysięgnik ze stali nierdzewnej,

-  wymiary: 700 mm w stanie złożonym, 2000 mm w stanie rozłożonym,

-zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące.

- Stojak na kroplówkę mobilny- 3 sztuki

Oferowany przez Wykonawcę stojak na kroplówkę   musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

-lekki statyw infuzyjny,

-4 uchwyty na płyn infuzyjny,

-nośność: 2 kg / hak,

-płynna regulacja wysokości: 1500mm - 2500 mm,

-ustawienie wysokości za pomocą śruby,

-lekko pracująca 5-ramienna podstawa jezdna na kółkach,

- solidna konstrukcja, łatwe przemieszczanie. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Części IV  – Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Część V –Ssak elektryczny, koncentratory tlenu, inhalatory, zestaw tlenowy w torbie, nebulizatory, pulsoksymetry, termometry bezdotykowe i ciśnieniomierze zegarowe;

1.Ssak elektryczny- 1 sztuka

Oferowany przez Wykonawcę ssak elektryczny   musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-ma eliminować powstawanie pary i wilgoci, a także zapobiegać gromadzeniu się bakterii,

-ssak jest zaopatrzony w wygodny i praktyczny uchwyt do przenoszenia,

- obudowa: wytrzymała i łatwa do czyszczenia,

- do stosowania w dowolnym miejscu,

- łatwy do przenoszenia,

- regulowana siła odsysania,

- ciągłość pracy przy naładowanej baterii 60 min.

- lampka informująca o konieczności naładowania baterii

- lekki i odporny na wstrząsy,

- wyposażony jest w regulator ciśnienia oraz w próżniometr,

- posiada niski poziom hałasu,

- posiada wbudowany akumulator,

- posiada filtr powietrza, cewnik do odsysania (odpowiedni dla dziecka i dorosłego), przewód

ssący,

- pojemność pojemnika- 1 l,

| - gwarancja – min. 24 miesiące, - deklaracja CE |  |
| --- | --- |
| 2.Koncentrator tlenu wraz z wyposażeniem ( maska, wąsy, filtr, butla)- 1 sztuka Oferowany przez Wykonawcę koncentrator tlenu wraz z wyposażeniem musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona - wysokie stężenie tlenu 95,5%+/-3% dla terapii w warunkach szpitalnych, - - możliwość regulacji zakresu przepływu tlenu, - koncentrator wyposażony w łatwy i czytelny interfejs, - wylot tlenu zawierający adapter ochrony przeciwpożarowej, - monitorowanie stężenia tlenu - alarm (wizualny i dźwiękowy)niskiego stężenia tlenu, - - system automatycznego wykrywania defektów, - - przystosowany do pracy non-stop, - - prosta obsługa, - - automatyczny bezpiecznik z funkcja zerowania, - - licznik godzin pracy urządzenia, - - wnęka na nawilżacz, - - bezobsługowy zawór, - - mała waga, - - koncentrator wyposażony w dodatki: nawilżacz, filtry, skraplacz, maska/wąsy tlenowe, - zasilanie sieciowe, - - możliwość ustawienia przepływu tlenu, - - łatwa konserwacja, -zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące 3.Inhalator- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę inhalator musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - inhalator mobilny, - do zastosowania u dzieci i dorosłych, - do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych - funkcja samoczyszczenia, - cichy i dyskretny w działaniu, - wysoki udział cząsteczek respirabilnych, - z zasilaniem sieciowym, - można go dezynfekować, - wysoka wydajność nebulizacji dla krótkich czasów inhalacji, - gwarancja – min. 24 miesiące. - Zestaw tlenowy w torbie- 1 sztuka Oferowany przez Wykonawcę zestaw tlenowy w torbie musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -zestaw tlenowy przenośny, - torba pozwala na przenoszenie całego zestawu tlenowego( butli tlenowej, reduktora, masek tlenowych z przewodem), -torba wykonana z materiału o bardzo dużej odporności na przetarcia i na działanie warunków atmosferycznych, - torba winna posiadać nowatorskie rozwiązania ( możliwość zmiany przepływu tlenu), - torba winna posiadać szelki pozwalające nosić torbę jak plecak. 5. Nebulizator z akcesoriami- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę nebulizator z akcesoriami musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - przeznaczony do efektywnego wziewnego dostarczania leku przypisanego przez lekarza, -zasilanie – 220 V, 50 Hz, - pojemność na lek- 10 ml, - niski poziom hałasu, - wyposażenie standardowe: rozpylacz, przewód powietrza, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, ustnik 6.Pulsoksymetr- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę pulsoksymetr musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - wyposażony w akumulator, - dokonuje pomiaru oraz wyświetla puls, - posiada możliwość gromadzenia danych, - posiada funkcję zegara oraz alarmu, -wyświetlacz SpO2, -wyświetlacz pulsu oraz wykresu słupkowego, -wyświetlacz wskaźnika perfuzji (PI), -wyświetlacz fali pulsu, -wyświetlacz poziomu baterii, -regulowana jasność ekranu, -regulowana głośność, -regulowany tryb wyświetlania, -wskaźnik dźwięku pulsu, -gwarancja – min- 12 miesięcy 7.Termometr bezdotykowy- 8 sztuk Oferowany przez Wykonawcę termometr bezdotykowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - urządzenie do zastosowań klinicznych i szpitalnych, - szybki pomiar - 1 sekunda, - odległość pomiaru od 2-5 cm, - dokładność wyświetlenia temperatury nie mniejsza niż 0,1°C, - jednostka pomiaru: °C/°F, - zakres pomiarowy dla temperatury ciała nie mniejszy niż 32,9°C, - alarm dźwiękowy i wibracyjny, - żywotność nie mniejsza niż 100 000 pomiarów bez kalibracji, - podświetlenie ekranu, - automatyczne wyłączenie po bezczynności, -zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące. 8.Ciśnieniomierz zegarowy- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę ciśnieniomierz zegarowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - rodzaj ciśnieniomierza: zegarowy, - przeznaczony jest do zastosowań medycznych, - miejsce pomiaru: ramię, - mankiet: dwuwężywkowy, -zakres pomiarowy: 0-300 mmHg, - metalowa obudowa, - rozmiar mankietu standardowy, - skład zestawu: manometr z gruszką i zaworem wlotu, mankiet, etui, stetoskop, - gwarancja- min.12 miesięcy. Część VI – Łóżka składane 1.Łóżko składane z materacem i pokrowcem- 15 sztuk Oferowane przez Wykonawcę łóżko składane musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -stalowa rama z prostokątnego profilu stalowego, -rama pomalowana proszkowo, - materac wykonany z gąbki o wysokiej gęstości i sprężystości, - materac obszyty poliestrową tkaniną łatwą do mycia i dezynfekcji, - dno łóżka składa wykonane z deseczek wykonanych ze sklejki wielowarstwowej, - w środkowej części łóżka są kółka, dzięki którym złożona dostawka/łóżko łatwo się przemieszcza, - wymiary po rozłożeniu (szerokość x długość x wysokość): min. 90 x 200 x 40 cm , - wymiary materaca (szerokość x długość x wysokość): ok. 190 x 90 x 10 cm, - dopuszczalne obciążenie – 110-130 kg, - w komplecie pokrowiec na złożone łóżko. Zamawiający zastrzega, że w przypadku Części VI – Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Część VII – Urządzenia do szybkiego odkażania infrastruktury i powierzchni - opryskiwacz ręczny i akumulatorowy plecakowy, kombinezony ochronne 1.Opryskiwacz ręczny ciśnieniowy- 8 sztuk Oferowany przez Wykonawcę opryskiwacz ręczny ciśnieniowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -opryskiwacz ciśnieniowy, -pojemność:1-1,5 l, - regulowana dysza rozpylającą, -skala na zbiorniku, -materiał: tworzywo sztuczne, - funkcja stałej pracy, -zasięg 4-5 m. - Opryskiwacz akumulatorowy plecakowy- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę opryskiwacz akumulatorowy plecakowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -opryskiwacz akumulatorowy plecakowy, - wyjmowany akumulator litowy, - wskaźnik LED akumulatora, - możliwość regulacji ciśnienia, - regulowana dysza, - lanca teleskopowa, - ładowarka w zestawie, - akumulator: 2000-2500 mAh, - pojemność: 10-15 L, - czas pracy: 90 - 100 min, -gwarancja min. 2 lata. - Kombinezon ochronny wielorazowy do odkażania- 6 sztuk Oferowany przez Wykonawcę kombinezon wielorazowy do odkażania musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -kombinezon chemoodporny, -kategoria ochrony: III - duże ryzyko, -typ odzieży chemoochronnej: Typ 3, Typ 4, Typ 5, Typ 6, -normy: EN 14126, EN 1073, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605, EN 1149-5, -wykonanie: antystatyczny, niepylący, ochrona biologiczna, ochrona przed pyłami radioakt. rozmiar: XL, XXL Część VIII- Stacjonarny dezynfektor do rąk 1.Stacjonarny bezdotykowy dezynfektor do rąk- 4 sztuki Oferowana przez Wykonawcę bramka do pomiaru temperatury musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - zewnętrzny, - stalowa konstrukcja urządzenia wzmocniona powłoką cynkową, - wykończenie: powłoka malowana proszkowo, - pojemnik na płyn do dezynfekcji o pojemności 10-15l, -drzwiczki zamykane na klucz do pojemnika na płyn, -typ dozowania: mechaniczny na pedał, - istnieje możliwość montażu do podłoża, - otwór do kontroli poziomu płynu do dezynfekcji, -w zestawie: stacja do dezynfekcji, pojemnik na płyn do dezynfekcji, klucz, -deklarację zgodności CE. Część IX- Bramka do dezynfekcji i pomiaru temperatury 1.Bramka do dezynfekcji i pomiaru temperatury- 1 sztuka Oferowana przez Wykonawcę bramka do dezynfekcji i pomiaru temperatury musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -badanie temperatury ciała za pomocą czujnika temperatury w podczerwieni, który kontroluję temperaturę ciała z czoła lub nadgarstka, -bezkontaktowy pomiar temperatury w odległość pomiaru od 5 do 20 cm, -szybki, bezdotykowy pomiar, -komunikat głosowy w języku polskim „ temperatura w normie” lub „ proszę powtórzyć pomiar”, -wyświetlanie temperatury na wyświetlaczu LED, - zamontowany podajnik do dezynfekcji rąk z płynem, -konstrukcja przeciwwstrząsowa, -obudowa : ognioodporna, antykorozyjna, odporna na wilgoć, -maksymalny błąd pomiaru: 0,5℃, -dokładność pomiaru: ± 0.3 ℃, -szybkość pomiaru: 0,5 sekundy, -zasilanie: 240V, 50/60Hz, -gwarancja – min. 12 miesięcy. Część X- Wózki transportowe platformowe składane 1.Wózek transportowy platformowy składany – 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę wózek transportowy platformowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - stalowa konstrukcja ze składaną rączką, - wyposażony w 2 gumowe koła stałe i 2 koła skrętne, - wymiary platformy nośnej: 850/900 x 590/640 mm, - nośność: 200/300 kg, - łatwy do utrzymania czystości i odkażania, - deklaracja CE. Część XI- Namioty ogrodowe, krzesła na płozach i stoły drewniane pełnowymiarowe 1.Namiot ogrodowy- 4 sztuki Oferowany przez Wykonawcę namiot ogrodowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - wymiary 3x4m, - ścianki łączone rzepami z możliwością rozsuwania i zwijania, - stabilna stalowa konstrukcja podparta 6 nogami, - szpilki do przytwierdzenia do podłoża - stelaż: stal, - materiał dachu: poliester pokryty PU, - materiał ścian: poliester, - kolor: zieleń/brąz, - 2 lata gwarancji, - przeznaczony do samodzielnego montażu. 2.Krzesło na płozach- 24 sztuki Oferowane przez Wykonawcę krzesła musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - rodzaj nóg - płozy - stelaż chrom - z podłokietnikami - siedzisko i oparcie z Eko skóry, łatwo zmywalne, - gwarancja – min. 24 miesiące 3.Stół drewniany pełnowymiarowy- 4 sztuki Oferowany przez Wykonawcę bramka stół musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -wysokość: 74 cm, -szerokość: 120-160 cm, -głębokość: 55-68 cm, - prosta, klasyczna forma, -kolor: drewnopodobny, -materiał: płyta MDF, -blat: rozkładany (wkładka +40cm) na szynie metalowej, -4 prostokątne nogi. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do 30 września 2020 roku. Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia 1. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadać dokumenty potwierdzające przeprowadzenie odpowiedniej procedury oceny zgodności z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) i być oznaczony znakiem CE ( o ile dotyczy). - Wykonawca jest zobowiązany podać numer pozwolenia do obrotu produktem i stosowania na terenie Polski mi.in. produktem biobójczym. Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE zgodna z dyrektywą 93/42/EEC, rozporządzeniem UE 2017/745, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczaszwalczania-covid-19. - Do oferty należy dołączyć prospekty urządzeń lub ulotki informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu. - Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 2 dni robocze wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt na wskazany adres podany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia. - Przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest oryginalny, fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu, wolny od wad, dostarczony bezpośrednio producenta lub autoryzowanego dystrybutora. - Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia posiadał wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletny i gotowy do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. - Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia. Do protokołu odbioru Wykonawca załączy: a) kartę gwarancyjną, - pełną specyfikację techniczną urządzenia (informację zawierające dane producenta, opis oraz dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zgodne z normami wskazanymi w szczegółowym przedmiocie zamówienia - dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (tłumaczenie zwykłe, nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, opisanego w szczegółowym przedmiocie zamówienia, - instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie do 30 września 2020 r. - Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, m.in.: certyfikat z laboratorium notyfikowanego, Deklarację Zgodności UE itp. lub stosowne oświadczenie z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unie Europejskiej – wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego produktu dotyczą. - Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest podzielić całość asortymentu i spakować wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego (nazwa instytucji/ilość asortymentu). Realizacja i dostawa sprzętu będących przedmiotem zamówienia do 30 września 2020 roku. |  |