Załącznik Nr 2 – do Zapytania ofertowego nr sprawy: DPS-3601-13-412/2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 
w domach pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki I edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na różny sprzęt.

Część I: Ozonator

- Ozonator- 1 sztuka:

Oferowany przez Wykonawcę ozonator musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

  - właściwości wirusobójcze i bakteriobójcze,

  - generuje ozon niszczący zarazki,

  - filtr z możliwością czyszczenia,

  - obudowa łatwa do czyszczenia,

  - lampa UV,

  - długi czas nieprzerwanej pracy do 24 h,

  - z możliwością regulacją czasu ozonowania,

  - warunki atmosferyczne pracy: 100 kPa (1 bar) - zakres temperatur środowiska pracy:               5 – 40 °C,

  - wydajność  - 250-300 g/h,

  - zasilanie 230V 50 Hz ,

- programator do ustawiania czasu automatycznego włączenia i wyłączenia ozonatora,
- automatyczna kontrola temperatury i pracy generatorów ozonu i wentylatorów,
- przełączanie wydajności,

- zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące,

- Deklaracja CE.

CZĘŚĆ II- Zamgławiacze ULV

- Zamgławiacz ULV- 3 sztuki

Oferowany przez Wykonawcę zamgławiacz wraz ze środkiem dezynfekcyjnym musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

  - urządzenie posiada regulator wielkości cząstek od 5 do 50 mikronów umożliwiający

przeprowadzenie dezynfekcji suchej mgły oraz mokrej dezynfekcji,

  - umożliwiający przenoszenie, z wbudowaną rączką,

  - zasięg rozpylania minimum 7-10 m,

  - moc –min. 1250 W,

  - urządzenie automatycznie wyłączające się po dyfuzji środka,

  - zbiornik z tworzywa sztucznego, nadający się do rozpylania różnych środków chemicznych  o poj. 6-7 l,

  - używane środki do dezynfekcji- na bazie wodnej,

  - dwustopniowa regulacja prędkości,

  - zasilany elektrycznie 230 V,

  - zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące,

- Deklaracja CE.

Część III: Lampa bakteriobójcza, sterylizator i maty dekontaminacyjne

- Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna UV-C -  1 sztuka:

Oferowana przez Wykonawcę lampa bakteriobójcza musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

-lampa dwufunkcyjna: przepływowa i bezpośredniego działania,

-powierzchnia dezynfekowana około 30-40 m,2

-posiada programator czasu pracy lampy,

-posiada  sygnalizację zużycie promienników,

-do zamontowania na suficie lub ścianie, z możliwą wersją opcji statywowej,

-moc 2×55 W,

-dezynfekowanie powietrza w obecności ludzi,

-z licznikiem czasu pracy promienników,

-trwałość promienników 8000-9000h,

-napięcie 220-230V, 50Hz,

-stopień zabezpieczenia ppor.: I,

-obudowa IP20, łatwa do czyszczenia,

-deklaracja CE,

-gwarancja min. 24 miesiące.

- Sterylizator UV-C-  1 sztuka

Oferowany przez Wykonawcę sterylizator UV-C musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

-urządzenia  wykorzystujące promieniowanie UV-C,

-urządzenie do dezynfekcji suchej (promieniami UV-C: ultrafioletowe i ozon),

- napięcia 220-240 V / 50-60 Hz,
- moc 5-7 W,
- pojemność wewnątrz urządzenia 8-10 L,

- aluminiowa komora do sterylizacji,

-obudowa wykonana z wysokiej jakości materiału, odporna na środki odkażające,
- niezależny wyłącznik światła ultrafioletowego, przy otwartych drzwiczkach,

- specjalne szkło zabezpieczające przed wydostawaniem się światła ultrafioletowego,

- deklaracja CE,

-gwarancja min. 24 miesiące.

- Mata dekontaminacyjna – 60 sztuk

Oferowana przez Wykonawcę mata dekontaminacyjna musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

  - wielowarstwowa samoprzylepna, stabilna o działaniu dezynfekcyjnym i odkażającym,

  - min. każda warstwa do jednorazowego użytku,

  - mata przystosowana do użytkowania w warunkach klinicznych,

  - zawiera substancję czynną niszczącą bakterie i drobnoustroje,

  - rozmiar min. 60x115 cm - min. 30 listków w arkuszu,

  - materiał: polietylen,

  - odporna na przetarcia,

  - nie wymagająca stosowania ramek podłogowych,

  - deklaracja CE.

Część IV: Fotel i wózek zabiegowy, łóżka szpitalne z materacem, stoliki przyłóżkowe, parawany medyczne i  stojaki na kroplówki

- Fotel zabiegowy- 1 sztuka

Oferowany przez Wykonawcę fotel zabiegowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

-podstawa fotela wykonana ze stali malowana proszkowo, odporna na  promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.

- tapicerka bezszwowa, skóropodobna, łatwo zmywalna

-kolor tapicerki pastelowy różowy
- oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych
- podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych
- regulowane podłokietniki

-10 lat gwarancji

- wyrób posiadający znak CE.

- Wózek zabiegowy- 1 sztuka

Oferowany przez Wykonawcę wózek zabiegowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-przeznaczony na oddziały szpitalne,

- wyposażony w: mocowanie na worek na odpady z przykryciem, tacę nierdzewną wyciąganą,  druciany kosz, 2-3 półki,

-mobilny: cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą,

- konstrukcja wykonana z metalowych rurek lakierowanych proszkowo.

- Lóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym- 2 sztuki

Oferowane przez Wykonawcę łóżko szpitalne z materacem  musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-przeznaczone do leczenia i rehabilitacji w prywatnej i publicznej opiece zdrowotnej,

- elektryczne sterowanie za pomocą pilota,

-blokada kół.

-blokada kół do jazdy na wprost.

-leże czterosegmentowe.

-segmenty leża wypełniane siatką lub płytą.

-regulacja wysokości i kątów położenia segmentów leża.

-szybkie poziomowanie leża.

-zasilanie awaryjne akumulatorowe.

- długość: od 200cm do 216 cm

-szerokość: od 90 cm do 105 cm

-system regulacji barierek,

-koła antystatyczne,

-panel sterowniczy,

-krążki odbojowe,

-funkcja autoregresji oparcia pleców,

-przedłużenie leża,

-uchwyt kabla zasilania,

- dodatkowe elementy wyposażenia: poręcze boczne, wieszak na kroplówkę, uchwyt ręki, uchwyt   na worek na mocz, uchwyt na  kaczkę i basen,

-materac do łóżka rehabilitacyjnego przeciwodleżynowy, pasywny  dopasowany rozmiarami do łóżka,

- materac obszyty tkaniną łatwą do mycia i dezynfekcji,

- wysokość materaca- ok. 140 mm, wykonany z dwóch rodzajów pianki poliuretanowej

-materac musi posiadać atest wyrobu medycznego.

- Stolik przyłóżkowy- 2 sztuki

Oferowany przez Wykonawcę stolik przyłóżkowy  musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-stolik przyłóżkowy mobilny do posiłków,

-blat z MDF,  zapewniający łatwe czyszczenie i dezynfekcje,

-regulacja wysokości stolika,

-regulacja konta nachylenia blatu,

- trzecia klasa ognioodporności,

-konstrukcja stolika wykonana z metalowych, malowanych proszkowo elementów.

- Parawan medyczny mobilny teleskopowy- 12 sztuk

Oferowany przez Wykonawcę parawan medyczny  musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-parawan mobilny teleskopowy,

-z zasłonką zmywalną, wodoodporną, kolor miętowy,

-podstawa i maszt lakierowane proszkowo,

-4 kółka jezdne,

-wysięgnik ze stali nierdzewnej,

-  wymiary: 700 mm w stanie złożonym, 2000 mm w stanie rozłożonym,

-zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące.

- Stojak na kroplówkę mobilny- 3 sztuki

Oferowany przez Wykonawcę stojak na kroplówkę   musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

-lekki statyw infuzyjny,

-4 uchwyty na płyn infuzyjny,

-nośność: 2 kg / hak,

-płynna regulacja wysokości: 1500mm - 2500 mm,

-ustawienie wysokości za pomocą śruby,

-lekko pracująca 5-ramienna podstawa jezdna na kółkach,

- solidna konstrukcja, łatwe przemieszczanie. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Części IV  – Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Część V –Ssak elektryczny, koncentratory tlenu, inhalatory, zestaw tlenowy w torbie, nebulizatory, pulsoksymetry, termometry bezdotykowe i ciśnieniomierze zegarowe;

1.Ssak elektryczny- 1 sztuka

Oferowany przez Wykonawcę ssak elektryczny   musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona

-ma eliminować powstawanie pary i wilgoci, a także zapobiegać gromadzeniu się bakterii,

-ssak jest zaopatrzony w wygodny i praktyczny uchwyt do przenoszenia,

- obudowa: wytrzymała i łatwa do czyszczenia,

- do stosowania w dowolnym miejscu,

- łatwy do przenoszenia,

- regulowana siła odsysania,

- ciągłość pracy przy naładowanej baterii 60 min.

- lampka informująca o konieczności naładowania baterii

- lekki i odporny na wstrząsy,

- wyposażony jest w regulator ciśnienia oraz w próżniometr,

- posiada niski poziom hałasu,

- posiada wbudowany akumulator,

- posiada filtr powietrza, cewnik do odsysania (odpowiedni dla dziecka i dorosłego), przewód

ssący,

- pojemność pojemnika- 1 l,

| - gwarancja – min. 24 miesiące, - deklaracja CE |  |
| --- | --- |
| 2.Koncentrator tlenu wraz z wyposażeniem ( maska, wąsy, filtr, butla)- 1 sztuka Oferowany przez Wykonawcę koncentrator tlenu wraz z wyposażeniem musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona - wysokie stężenie tlenu 95,5%+/-3% dla terapii w warunkach szpitalnych, - możliwość regulacji zakresu przepływu tlenu, - koncentrator wyposażony w łatwy i czytelny interfejs, - wylot tlenu zawierający adapter ochrony przeciwpożarowej, - monitorowanie stężenia tlenu - alarm (wizualny i dźwiękowy)niskiego stężenia tlenu, - system automatycznego wykrywania defektów, - przystosowany do pracy non-stop, - prosta obsługa, - automatyczny bezpiecznik z funkcja zerowania, - licznik godzin pracy urządzenia, - wnęka na nawilżacz, - bezobsługowy zawór, - mała waga, - koncentrator wyposażony w dodatki: nawilżacz, filtry, skraplacz, maska/wąsy tlenowe, - zasilanie sieciowe, - możliwość ustawienia przepływu tlenu, - łatwa konserwacja, -zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące 3.Inhalator- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę inhalator musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - inhalator mobilny, - do zastosowania u dzieci i dorosłych, - do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych - funkcja samoczyszczenia, - cichy i dyskretny w działaniu, - wysoki udział cząsteczek respirabilnych, - z zasilaniem sieciowym, - można go dezynfekować, - wysoka wydajność nebulizacji dla krótkich czasów inhalacji, - gwarancja – min. 24 miesiące. Zestaw tlenowy w torbie- 1 sztuka Oferowany przez Wykonawcę zestaw tlenowy w torbie musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -zestaw tlenowy przenośny, - torba pozwala na przenoszenie całego zestawu tlenowego( butli tlenowej, reduktora, masek tlenowych z przewodem), -torba wykonana z materiału o bardzo dużej odporności na przetarcia i na działanie warunków atmosferycznych, - torba winna posiadać nowatorskie rozwiązania ( możliwość zmiany przepływu tlenu), - torba winna posiadać szelki pozwalające nosić torbę jak plecak. 5. Nebulizator z akcesoriami- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę nebulizator z akcesoriami musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - przeznaczony do efektywnego wziewnego dostarczania leku przypisanego przez lekarza, -zasilanie – 220 V, 50 Hz, - pojemność na lek- 10 ml, - niski poziom hałasu, - wyposażenie standardowe: rozpylacz, przewód powietrza, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, ustnik 6.Pulsoksymetr- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę pulsoksymetr musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - wyposażony w akumulator, - dokonuje pomiaru oraz wyświetla puls, - posiada możliwość gromadzenia danych, - posiada funkcję zegara oraz alarmu, -wyświetlacz SpO2, -wyświetlacz pulsu oraz wykresu słupkowego, -wyświetlacz wskaźnika perfuzji (PI), -wyświetlacz fali pulsu, -wyświetlacz poziomu baterii, -regulowana jasność ekranu, -regulowana głośność, -regulowany tryb wyświetlania, -wskaźnik dźwięku pulsu, -gwarancja – min- 12 miesięcy 7.Termometr bezdotykowy- 8 sztuk Oferowany przez Wykonawcę termometr bezdotykowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. urządzenie do zastosowań klinicznych i szpitalnych, szybki pomiar - 1 sekunda, odległość pomiaru od 2-5 cm, dokładność wyświetlenia temperatury nie mniejsza niż 0,1°C, jednostka pomiaru: °C/°F, zakres pomiarowy dla temperatury ciała nie mniejszy niż 32,9°C, alarm dźwiękowy i wibracyjny, żywotność nie mniejsza niż 100 000 pomiarów bez kalibracji, podświetlenie ekranu, automatyczne wyłączenie po bezczynności, -zapewnienie gwarancji min. 24 miesiące. 8.Ciśnieniomierz zegarowy- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę ciśnieniomierz zegarowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - rodzaj ciśnieniomierza: zegarowy, - przeznaczony jest do zastosowań medycznych, - miejsce pomiaru: ramię, - mankiet: dwuwężywkowy, -zakres pomiarowy: 0-300 mmHg, - metalowa obudowa, - rozmiar mankietu standardowy, - skład zestawu: manometr z gruszką i zaworem wlotu, mankiet, etui, stetoskop, - gwarancja- min.12 miesięcy. Część VI – Łóżka składane 1.Łóżko składane z materacem i pokrowcem- 15 sztuk Oferowane przez Wykonawcę łóżko składane musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -stalowa rama z prostokątnego profilu stalowego, -rama pomalowana proszkowo, - materac wykonany z gąbki o wysokiej gęstości i sprężystości, - materac obszyty poliestrową tkaniną łatwą do mycia i dezynfekcji, - dno łóżka składa wykonane z deseczek wykonanych ze sklejki wielowarstwowej, - w środkowej części łóżka są kółka, dzięki którym złożona dostawka/łóżko łatwo się przemieszcza, - wymiary po rozłożeniu (szerokość x długość x wysokość): min. 90 x 200 x 40 cm , - wymiary materaca (szerokość x długość x wysokość): ok. 190 x 90 x 10 cm, - dopuszczalne obciążenie – 110-130 kg, - w komplecie pokrowiec na złożone łóżko. Zamawiający zastrzega, że w przypadku Części VI – Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Część VII – Urządzenia do szybkiego odkażania infrastruktury i powierzchni - opryskiwacz ręczny i akumulatorowy plecakowy, kombinezony ochronne 1.Opryskiwacz ręczny ciśnieniowy- 8 sztuk Oferowany przez Wykonawcę opryskiwacz ręczny ciśnieniowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -opryskiwacz ciśnieniowy, -pojemność:1-1,5 l, - regulowana dysza rozpylającą, -skala na zbiorniku, -materiał: tworzywo sztuczne, - funkcja stałej pracy, -zasięg 4-5 m. Opryskiwacz akumulatorowy plecakowy- 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę opryskiwacz akumulatorowy plecakowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -opryskiwacz akumulatorowy plecakowy, - wyjmowany akumulator litowy, - wskaźnik LED akumulatora, - możliwość regulacji ciśnienia, - regulowana dysza, - lanca teleskopowa, - ładowarka w zestawie, - akumulator: 2000-2500 mAh, - pojemność: 10-15 L, - czas pracy: 90 - 100 min, -gwarancja min. 2 lata. Kombinezon ochronny wielorazowy do odkażania- 6 sztuk Oferowany przez Wykonawcę kombinezon wielorazowy do odkażania musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -kombinezon chemoodporny, -kategoria ochrony: III - duże ryzyko, -typ odzieży chemoochronnej: Typ 3, Typ 4, Typ 5, Typ 6, -normy: EN 14126, EN 1073, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605, EN 1149-5, -wykonanie: antystatyczny, niepylący, ochrona biologiczna, ochrona przed pyłami radioakt. rozmiar: XL, XXL Część VIII- Stacjonarny dezynfektor do rąk 1.Stacjonarny bezdotykowy dezynfektor do rąk- 4 sztuki Oferowana przez Wykonawcę bramka do pomiaru temperatury musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - zewnętrzny, - stalowa konstrukcja urządzenia wzmocniona powłoką cynkową, - wykończenie: powłoka malowana proszkowo, - pojemnik na płyn do dezynfekcji o pojemności 10-15l, -drzwiczki zamykane na klucz do pojemnika na płyn, -typ dozowania: mechaniczny na pedał, - istnieje możliwość montażu do podłoża, - otwór do kontroli poziomu płynu do dezynfekcji, -w zestawie: stacja do dezynfekcji, pojemnik na płyn do dezynfekcji, klucz, -deklarację zgodności CE. Część IX- Bramka do dezynfekcji i pomiaru temperatury 1.Bramka do dezynfekcji i pomiaru temperatury- 1 sztuka Oferowana przez Wykonawcę bramka do dezynfekcji i pomiaru temperatury musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -badanie temperatury ciała za pomocą czujnika temperatury w podczerwieni, który kontroluję temperaturę ciała z czoła lub nadgarstka, -bezkontaktowy pomiar temperatury w odległość pomiaru od 5 do 20 cm, -szybki, bezdotykowy pomiar, -komunikat głosowy w języku polskim „ temperatura w normie” lub „ proszę powtórzyć pomiar”, -wyświetlanie temperatury na wyświetlaczu LED, - zamontowany podajnik do dezynfekcji rąk z płynem, -konstrukcja przeciwwstrząsowa, -obudowa : ognioodporna, antykorozyjna, odporna na wilgoć, -maksymalny błąd pomiaru: 0,5℃, -dokładność pomiaru: ± 0.3 ℃, -szybkość pomiaru: 0,5 sekundy, -zasilanie: 240V, 50/60Hz, -gwarancja – min. 12 miesięcy. Część X- Wózki transportowe platformowe składane 1.Wózek transportowy platformowy składany – 2 sztuki Oferowany przez Wykonawcę wózek transportowy platformowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - stalowa konstrukcja ze składaną rączką, - wyposażony w 2 gumowe koła stałe i 2 koła skrętne, - wymiary platformy nośnej: 850/900 x 590/640 mm, - nośność: 200/300 kg, - łatwy do utrzymania czystości i odkażania, - deklaracja CE. Część XI- Namioty ogrodowe, krzesła na płozach i stoły drewniane pełnowymiarowe 1.Namiot ogrodowy- 4 sztuki Oferowany przez Wykonawcę namiot ogrodowy musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - wymiary 3x4m, - ścianki łączone rzepami z możliwością rozsuwania i zwijania, - stabilna stalowa konstrukcja podparta 6 nogami, - szpilki do przytwierdzenia do podłoża - stelaż: stal, - materiał dachu: poliester pokryty PU, - materiał ścian: poliester, - kolor: zieleń/brąz, - 2 lata gwarancji, - przeznaczony do samodzielnego montażu. 2.Krzesło na płozach- 24 sztuki Oferowane przez Wykonawcę krzesła musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. - rodzaj nóg - płozy - stelaż chrom - z podłokietnikami - siedzisko i oparcie z Eko skóry, łatwo zmywalne, - gwarancja – min. 24 miesiące 3.Stół drewniany pełnowymiarowy- 4 sztuki Oferowany przez Wykonawcę bramka stół musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. -wysokość: 74 cm, -szerokość: 120-160 cm, -głębokość: 55-68 cm, - prosta, klasyczna forma, -kolor: drewnopodobny, -materiał: płyta MDF, -blat: rozkładany (wkładka +40cm) na szynie metalowej, -4 prostokątne nogi. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do 30 września 2020 roku. Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia 1. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadać dokumenty potwierdzające przeprowadzenie odpowiedniej procedury oceny zgodności z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) i być oznaczony znakiem CE ( o ile dotyczy). Wykonawca jest zobowiązany podać numer pozwolenia do obrotu produktem i stosowania na terenie Polski mi.in. produktem biobójczym. Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE zgodna z dyrektywą 93/42/EEC, rozporządzeniem UE 2017/745, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczaszwalczania-covid-19. Do oferty należy dołączyć prospekty urządzeń lub ulotki informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 2 dni robocze wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt na wskazany adres podany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia. Przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest oryginalny, fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu, wolny od wad, dostarczony bezpośrednio producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia posiadał wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletny i gotowy do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia. Do protokołu odbioru Wykonawca załączy: a) kartę gwarancyjną, pełną specyfikację techniczną urządzenia (informację zawierające dane producenta, opis oraz dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zgodne z normami wskazanymi w szczegółowym przedmiocie zamówienia - dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski (tłumaczenie zwykłe, nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, opisanego w szczegółowym przedmiocie zamówienia, instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie do 30 września 2020 r. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego, m.in.: certyfikat z laboratorium notyfikowanego, Deklarację Zgodności UE itp. lub stosowne oświadczenie z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, że produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unie Europejskiej – wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego produktu dotyczą. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podzielić całość asortymentu i spakować wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego (nazwa instytucji/ilość asortymentu). Realizacja i dostawa sprzętu będących przedmiotem zamówienia do 30 września 2020 roku. |  |