Załącznik nr 2 do SWZ

      ……………………………..

          / pieczęć Wykonawcy/

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo -cenowy
„Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”
DPS-ST.270.13.2020
	Lp.
	Nazwa przedmiotu, opis
	Ilość/wielkość zamówienia
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku Vat
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto

	1.
	Lampa bakteriobójcza

- przepływowa 

- na statywie jezdnym

- energooszczędna

- trwałość promiennika: minimum 8000 h

- wydajność wentylatora: minimum199 m3/h

- dezynfekowana kubatura: od 45 m3/h

- zasięg działania lampy: od 18 m2

- masa: w przybliżeniu 9 kg (ok 13,5 kg na statywie jezdnym)

- montaż do instalacji elektrycznej - kabel z wtyczką 
-gwarancja minimum 6 miesięcy

	3
	
	
	
	
	

	2.
	Ozonator do dezynfekcji powierzchni

- urządzenie zgodne z normami UE, certyfikat CE

- moc ozonowania do 10,000 mg/h.

- wytrzymała i przenośna konstrukcja umożliwiająca łatwe przemieszczenie ozonatora.

- timer z możliwością ustawiania czasu pracy 

- ciągła nieprzerwana praca do 24h.

- bezpiecznik odcinający napięcie.

- obudowa ze stali

- waga do 5 kg

- funkcje start/stop

- darmowe szkolenie obsługi i ozonowania
-gwarancja minimum 6 miesięcy


	6
	
	
	
	
	

	3.
	Pulsoksymetr napalcowy

- pulsoksymetr klipsowy na palec

- produkt medyczny, atestowany

- mała i lekka przenośna konstrukcja

- czytelny elektroniczny wyświetlacz LED

- energooszczędny

- długość pracy nawet do 20 godzin

- funkcja automatycznego wyłączenia się
-gwarancja minimum 6 miesięcy


	7
	
	
	
	
	

	4.
	Koncentrator tlenu

- przenośny z elementami wymiennymi

- monitor stężenia tlenu w czasie rzeczywistym

- nebulizator 

- wyświetlacz LCD 

- systemy alarmowe 

- sterowany pilotem 

- cicha praca 

- praca ciągła 

- produkt medyczny, atestowany

- posiadający zestaw do nebulizacji (ustnik + nebulizator + przewód powietrza) - 1szt. 

- posiadający cewnik do podawania tlenu przez nos – 100 szt. 

- posiadający komplet  filtrów zapasowych. 

- instrukcja obsługi w j. polskim - 1szt.
-gwarancja minimum 6 miesięcy


	3
	
	
	
	
	

	 5.
	Termometr medyczny

- bezdotykowy na podczerwień 

- do pomiaru temperatury ciała, powierzchni 

- alarm dźwiękowy – przy temperaturze wyższej niż 38˚C z możliwością wyłączenia dźwięku

- długa żywotność ponad 100 000 pomiarów

- pomiar temperatury w odległości od 3 cm od czoła

- Na  2 baterie AA

- posiadający funkcję pamięci  pomiarów

- zgodny z medycznymi normami Unii Europejskiej  
-gwarancja minimum 6 miesięcy


	10
	
	
	
	
	

	6.
	Podnośnik do transportu pacjentów do 180 kg

- wykonany z wysokiej jakości stali

- dopuszczalne obciążenie do 180 kg

- ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokadą jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniająca pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego

- podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota. 

- czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji 

- wytrzymałe, elastyczne oraz komfortowe nosidło ze stabilizacją głowy 

- dodatkowy manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego 

- możliwość manewrowania na małej przestrzeni 

- pojemny akumulator pozwalający na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii 
-gwarancja minimum 6 miesięcy


	3
	
	
	
	
	

	  7.
	Mata dezynfekcyjna podłogowa

- mata, którą należy nasączyć płynem dezynfekcyjnym

- o wymiarach minimum 150 cm x100 cm

- grubość całkowita maty minimum 2 cm
-gwarancja minimum 6 miesięcy


	20
	
	
	
	
	

	  8.


	Dozownik bezdotykowych ścienny do płynu dezynfekcyjnego 

- zasilany na akumulator/y wraz z ładowarką w zestawie  

- o pojemności 1l 

- do montażu na ścianie 

- z zestawem kołków i wkrętów

- wielkość dozowania: około 1 cm3 
- gwarancja minimum 6 miesięcy


	30
	
	
	
	
	

	  9.
	Wózek do przewozu pacjenta

- cztery koła jezdne, z których dwa posiadające blokadę jazdy i obrotu

- regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej

- leże tapicerowane porofleksem

- minimalna wysokość leża - 560 mm 

- maksymalna wysokość leża - 960 mm

- obciążenie do 160 kg
-gwarancja minimum 6 miesięcy


	3
	
	
	
	
	

	 10.
	Przenośnik taśmowo – rolkowy

- przeznaczony do transportu przesuwania / przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko w pozycji leżącej

- udźwig minimum 160 kg

- rolki (mata) wykonane z materiału odpornego na zniszczenia i dezynfekcję

- minimalne wymiary: 1100x395mm
-gwarancja minimum 6 miesięcy


	3
	
	
	
	
	

	   11.
	Detektor temperatury twarzy

-     multimedialny 

- wyposażony w minimum 5 calowy ekran LCD z możliwością logowania się kartą lub po wykryciu temperatury.

- czujnik temperatury ciała

- sensor kamery

- szerokokątna kamera na podczerwień

- mocowanie ścienne

- funkcja rozpoznawania noszenia maski

- funkcja bezdotykowego pomiaru temperatury

- alarm anomalii temperatury

- bezdotykowe wykrywanie temperatury powierzchni ciała

- posiadający bazę danych twarzy 

- posiadający funkcję importu szablonu twarzy 

- posiadający funkcje transmitowania głosowego 

-gwarancja minimum 6 miesięcy


	2
	
	
	
	
	

	   12.


	Mata przejazdowa

- antypoślizgowa

- o wymiarach minimum 400x120x5 cm

- 1 tablica informacyjno-ostrzegawcza w cenie maty

- wyposażona w zamek błyskawiczny, który umożliwia swobodne czyszczenie jak i wymianę warstwy chłonnej

- warstwa dolna spodnia, wykonana z materiału wodoodpornego i olejoodpornego
-gwarancja minimum 6 miesięcy


	2
	
	
	
	
	

	   13.
	Płyn do dezynfekcji mat dezynfekcyjnych

- płyn gotowy do użycia, służący do nasączania mat dezynfekcyjnych

- szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
- okres przydatności do użycia minimum 6 miesięcy
Opakowanie:  5l


	60
	
	
	
	
	


Cena zakupu wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie
 potencjalnie zakażonych osób dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu    brutto ………………………...zł

Słownie: …………………………………………………………………………………….

……………….dnia…………………

 ..…………………………………….........
                                                                                                                                                                                          (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

[image: image1.png]Fundusze Rzeczpospolita SR WORKGZWA  Unia Europejska
Europejskie WEIOPOSUERD  ycpeiFunduse spolceny
wesoeduacerornss [ PO





[image: image1.png]