Załącznik nr 2 do SWZ

      ……………………………..

          / pieczęć Wykonawcy/

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo -cenowy
„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”
DPS-ST.270.7.2024
	Lp.
	Nazwa przedmiotu, opis
	Ilość/wielkość zamówienia
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku Vat
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto

	1.
	 Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu planuje wymienić stolarkę okienną o łącznej powierzchni 317,70 m2 w ilości 168 sztuk ( okna

oraz okna balkonowe ). Okna z materiału PCV, trzyszybowe, 7-komorowe o współczynniku przenikania ciepła Uw poniżej 0,9

W/m2K . W zakres robót wchodzi demontaż starych okien, montaż nowej stolarki okiennej oraz obróbka wykończeniowa ościeży

wewnętrznych po montażu bez malowania. Wymiary okien 1500x1350 mm - 83 szt., 2320x1350 mm - 1 szt. oraz 800x2180 mm. -

84 szt. Okna rekomendowane do budownictwa energooszczędnego, trzyszybowe, w kolorze białym, zbudowane w oparciu o

system posiadający bardzo dobrą barierę dla hałasu dobiegającego z zewnątrz oraz bardzo dobrych właściwościach termicznych,

szczelne. Montaż z wykorzystaniem zasad ciepłego montażu. Zamawiający poprzez ciepły montaż rozumie montaż polegający na umieszczeniu okna w ościeżu, przymocowaniu go przy użyciu elementów montujących i wypełnieniu powstałych szczelin warstwami izolacyjnymi w celu połączenia okna z ościeżem w efekcie czego pomiędzy ramą, a murem nie ma żadnych szczelin.

	1
	
	
	
	
	


Cena „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”   brutto ………………………...zł

Słownie: …………………………………………………………………………………….

……………….dnia…………………

 ..…………………………………….........
                                                                                                                                                                                          (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)


