Kontrole wykonane przez podmioty zewnętrzne w Jednostce

I połowa 2019

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Katowicach

Termin kontroli:	 19.03.2019r

Temat kontroli: 	Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego.

Nie wydano zaleceń.

II połowa 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Termin kontroli:	 09.08.2019r

Temat kontroli: 	Kontrola stanu sanitarnego obiektu.

Wydano zalecenia:

- Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach rehabilitacji.

- Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity 
w pokojach pensjonariuszy numer 101, 104, 105, 112, 115, 117, 121, 123, 124, 125, 128, 130, 201, 205, 213, 215, 219, 228, 230, 231, 232.

- Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego wykładzinę podłogową  w korytarzu na I i II pierze budynku.

- Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity 
w korytarzu na I i II piętrze w obiekcie.

- Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego sufity 
w pomieszczeniach pralni.