ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi,  dostawy lub roboty budowlanej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 32 D

06-400 Ciechanów

NIP 5661086426

Tel.23 672 20 91

e-mail poczta@ciechanow.mops.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest remont  w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Henryka Sienkiewicza 32D.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Remont pomieszczeń biurowych obejmuje:

- Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża (uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, zacieków, gruntowanie podłoża) – nie więcej niż 1972,90 m2 ,

- Malowanie olejne grzejników radiatorowych – nie więcej niż 85 m2 ,

- Malowanie stolarki drzwiowej – nie więcej niż 56,25 m2 ,

- Malowanie olejne rur c.o. do fi 1 cal. – nie więcej niż  174 mb,

- Ułożenie wykładziny PCV homogenicznej gr. 2 mm zgrzewanej sznurem z przygotowaniem podłoża – nie więcej niż 117,70 m2 .

II. Remont łazienki:

- Wymiana glazury na ścianach – nie więcej niż 21 m2

- Ułożenie terakoty na posadce – nie więcej  niż 6 m2

- Wymiana ustępu typu kompakt – 1 kpl

- Wymiana umywalki z półnogą i baterii – 1 pkl

- Wykonanie sufitu podwieszanego z montażem halogenów.

III. Wymiana wykładziny:

- Wymiana wykładziny na płytki terakota na korytarzu parteru i  I pietra – nie więcej niż 136 m2 .

IV. Remont wiatrołapu:

- Wykonanie sufitu podwieszanego z montażem halogenów – nie więcej niż 7,84 m2

- Ułożenie tynku strukturalnego na ścianach wraz z przygotowaniem podłoża – nie więcej niż 33,60 m2

- Ułożenie terakoty na posadce – nie więcej niż 7,84 m2 .

# 3. Wykonawca przygotuje pomieszczenia do malowania poprzez demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach i sufitach oraz ewentualne zabezpieczenie przez osłonięcie. (w tym: demontaż i ponowny montaż włączników, gniazd sieciowych, kratek wentylacyjnych, żaluzji) oraz odpowiednio zabezpieczy ościeżnice, okna, elementy stałe  wyposażenia, podłogi podczas przeprowadzania prac (osłonięcie folią polietylenową, zaklejenie taśmą malarską).

# 4.Wszystkie materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

6. Zamawiający zobowiązuje się sukcesywnie udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze oraz w soboty w godzinach 7.00 – 18.00 a realizacja prac powinna być dostosowana do funkcjonowania jednostki MOPS w przedmiotowym obiekcie i uzgodniona z dyrektorem ośrodka.

7. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej oraz zapewni pomieszczenia dla pracowników.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w dowolny dzień roboczy w godz. od 9:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

9. Wymagana gwarancja – Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury, po końcowym odbiorze robót.

10. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać  od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad,

- Uniemożliwiające  użytkowania remontowanych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz  drugi.

11. Przedmiot  zamówienia powinien być wykonany z poszanowaniem środowiska naturalnego. Powłoki malarskie nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

# 12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

# 13. Wszystkie prace  winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w danym zakresie.

14.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

# 16. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

# 17. Płatność za wykonane roboty nastąpi po ich zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót, przelewem na konto bankowe Wykonawcy  podane na fakturze, w ciągu 14 dni licząc od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

18. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie i w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym  okresie, wykonał min. 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom remontowym stanowiącym przedmiot zamówienia (malowanie pomieszczeń, naprawa lub wymiana nawierzchni podłogi) o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 PLN brutto każde zamówienie.

- Wykonawca nie jest w stanie upadłości ani likwidacji, co potwierdza dostarczając aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Ocenę spełnienia warunków udziału w zapytaniu przeprowadza się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. Wyżej wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawcy złożą dokumenty określone w części IV zapytania ofertowego potwierdzające ich spełnienie.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  01.08.2016 r. – 09.09.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:   ul. Sienkiewicza 32D,

06-400 Ciechanów – w Sekretariacie pok. 42.

2.  Termin składania ofert upływa dnia  29.07.2016 r.  o godz. 10.00

3.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina

wpływu oferty do Zamawiającego w w/w miejsce, a nie data jej wysłania.

4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

7.  Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Ciechanowie www.biuletyn.abip.pl/mopsc

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.07.2016 r. o godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego,

ul. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów w pokoju nr 42 A

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

# Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do porównania ofert uwzględniona zostanie cena brutto.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.biuletyn.abip.pl/mopsc

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według ustalonych kryteriów.

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Hanna Dobrzyńska

tel.  23 672-20-91 wew.19

mail: poczta@ciechanow.mops.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Ciechanowie

Małgorzata Szerszeń