Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile

ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła 

tel. 672122131, e-mail: mops@mops.pila.pl, ePUAP: /mopspila/SkrytkaESP 

Piła, 27-06-2024r. 

ADP.3211.63.2024/KE





























Wszyscy wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego na roboty budowlane w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej 5 polegające na remoncie wejścia do budynku, podjazdu i pomieszczenia nad wejściem do budynku. 

W związku z pytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia odpowiadamy:
Pytanie:
Pozycja 21 w kosztorysie z dnia 13.06.2024 r.

Czy jest wybrany kolor na jaki ma być pomalowana balustrada? Po prostu szary, czy jakiś konkretny odcień RAL?

Ponadto chciałbym wspomnieć że balustrada przed malowaniem proszkowym musi zostać poddana śrutowaniu śrutem metalowym by pozbyć się warstwy starej farby oraz zanieczyszczeń. Po tym procesie balustrada może posiadać strukturę ,,skórki pomarańczy’’.

Odpowiedź:
Kolor balustrady ma nawiązywać do aktualnego, Zamawiający nie wskazuje konkretnego koloru z palety RAL. 
Zgodnie z opisem poz. 21 przedmiaru robót balustrada dla osób niepełnosprawnych ma być piaskowana i malowana proszkowo. Odpowiedniej jaskości piaskowanie zapobiegnie powstawaniu wad. Struktura „skórki pomarańczy” powstaje w efekcie  niewłaściwego przygotowania podłoża do malowania, na co Zamawiający nie wyraża zgody. 














  DYREKTOR








Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile







   




       /-/ Marzena Amza
