Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa, montaż, uruchomienie i serwis klimatyzatorów                (24 szt) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ul. 3-go Maja 16 (budynek typu Lipsk – w załączeniu rzut parteru oraz IVp budynku).

Pomieszczenia, w których planowany jest montaż klimatyzacji znajdują się na parterze i IV piętrze w 4 kondygnacyjnym budynku, są to pomieszczenia biurowe, w których największą emisję ciepła dostarczają urządzenia: komputery i drukarki.

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać oświadczenia lub certyfikaty określające wymogi bezpieczeństwa, instrukcję w języku polskim, działać niezależnie w każdym pomieszczeniu

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi oraz uzgodnić projekt wykonania robót z Administratorem obiektu tj. MZGM TBP Płock.

Informacja dodatkowa – prace wymagające używania urządzeń typu wiertarka, młot udarowy, których praca przekraczałaby 10 min jednym ciągiem, mogą być wykonywane po godzinie 15.00.

Przed rozpoczęciem realizacji należy przedłożyć koncepcję montażu wszystkich urządzeń do akceptacji Zamawiającego.

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku   i czystości na terenie objętym przedmiotowymi pracami.

Dostawa i montaż klimatyzacji nie może wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie pracy                                  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku i innych firmach będących najemcami budynku.

- Minimalna gwarancja i serwis eksploatacji i naprawy urządzeń - 36 miesięcy od daty  bezusterkowego odbioru wykonanych robót i uruchomienia urządzeń.

- Zaleca się, by zainteresowany przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej                                 po telefonicznym zgłoszeniu (tel. 24 364 02 25)