[image: image1.png]Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczystawa Walczaka



 

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2


Tel.: /065/ 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49


Santander Bank Polska S.A. I o. Leszno





NR 19 1090 1245 0000 0001 0383 3663



NIP: 697 – 18 – 85 – 702  REGON: 410386551



www.osieczna.com.pl; e-mail: rehabilitacja@osieczna.com.pl



Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy 
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, który umożliwi skuteczną terapię oraz poprawę sprawności pacjentów poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Zakupione urządzenia będą wykorzystywane w procesie rehabilitacji, wspomagając powrót do pełnej sprawności fizycznej.
1. Urządzenie do treningu ekscentrycznego kończyn dolnych 

1 sztuka

2. Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych



2 sztuki

3. Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych (stopy i podudzia)

2 sztuki

4. Kompleksowy zestaw do ćwiczeń całego ciała



1 sztuka

5. Stepper Poziomy






1 sztuka
6. Laser wysokoenergetyczny ze skanerem



1 sztuka

7. Aparat do krioterapii ze zbiornikiem 30L



2 sztuki

1. Urządzenie do treningu ekscentrycznego 1 szt.
Praca ekscentryczna wywołuje specyficzne reakcje i przynosi określone korzyści w porównaniu z pracą koncentryczną dla ćwiczącego. Jako główne korzyści wymieniać można m.in.:

• Zdolność do większego obciążenia układu ruchu o 30-40% w porównaniu do pracy koncentrycznej

• Mniejsze obciążenie metaboliczne (O2 nawet do 80%) podczas pracy ekscentrycznej w porównaniu do pracy koncentrycznej

• Niższe subiektywne odczucie wykonanej pracy
	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Wartość 

Wymagana 

	1. 
	Urządzenie przeznaczone do treningu ekscentrycznego kończyn dolnych – 1kpl.
	Tak 

	2. 
	Urządzenie treningowe wykorzystujące ruch ekscentryczny kończyn dolnych poprzez oporowanie przez pacjenta pedałów pracujących z określoną ilością powtórzeń w czasie w warunkach zamkniętego łańcucha kinematycznego.
	Tak

	3. 
	Urządzenie umożliwia obiektywną ocenę wielkości wykonanej pracy podczas treningu ekscentrycznego, precyzyjny dobór obciążeń treningowych oraz monitorowanie progresji
	Tak

	4. 
	Możliwości oprogramowania:

· Aktywny słupek (pod stopą): siła z jaką dociskany jest pedał przez kończynę

· Poprzednie słupki: poprzednie kontakty stopy z pedałem (wartość docisku przez kończyny)

· Cel to założona wartość siły: oparta o wartość uzyskaną w trakcie 10s testu

· Realizacja celu %: wartość (czas) gdy uzyskany zostaje wynik założony dla obu kończyn

· „Diamenty”: ”nagroda” za realizację założonego celu

· Szybkość: modyfikowana w opcjach oprogramowania, wartość ustawiona w zależności od komfortu pacjenta i celu

· Avatar: Avatar animowany przedstawiający osobę schodzącą ze wzgórza

· Tło: góry i drzewa poruszające się w założonym tempie dla ćwiczącego, dające wrażenie schodzenia z góry

· „Duch”: półprzezroczysty avatar przedstawiający wielkość pracy wykonanej podczas poprzedniej sesji treningowej (w tym samym czasie)
	Tak

	5. 
	Cechy oprogramowania:

· Oprogramowanie zawiera element grywalizacji

· Łatwy interfejs dotykowy 22’’

· Wyświetlanie w czasie rzeczywistym dla natychmiastowej informacji zwrotnej

· Informacje zwrotne z gry doskonalą kontrolę ruchową pacjenta

· Automatyczne raporty sesji

· Szczegółowe raporty dotyczące postępów
	

	6. 
	Oprogramowanie posiada test wyznaczenia parametrów, który składa się z sześciu powtórzeń (łącznie 12 kroków) przy bezpiecznym maksymalnym wysiłku. Na podstawie uzyskanych wartości siły, oprogramowanie określi docelową siłę dla sesji ćwiczeń u danego pacjenta, korzystając z zaprogramowanego mnożnika siły. 
	

	7. 
	Raport sesji wyświetla następujące dane dla każdej sesji ćwiczeń:

· Średnia siła dla każdej nogi (w funtach lub Newtonach)

· Maksymalna siła dla każdej nogi (w funtach lub Newtonach)

· Poziom subiektywnego obciążenia (opcjonalnie)

· Procent dokładności trafienia w cel dla każdej nogi

· Średni procent trafień w cel dla obu nóg

· Całkowita liczba powtórzeń

· Średnia prędkość (powtórzeń na minutę)

· Całkowita praca dla obu nóg (w kilodżulach)

· Średnia moc dla każdej nogi (w watach)
	

	8. 
	Dane techniczne:

· Wymagana przestrzeń: 249 x 71 x 150 cm

· Opór urządzenia: 5 – 3300 N
· Czas trwania treningu: 3 – 30 min

· Prędkość: 12 to 48 powtórzeń/min
· Wzrost użytkownika: 143-203 cm

· Maksymalna masa ciała użytkownika: 182 kg

· Waga urządzenia: 408 kg

· Zasilanie: 220-250 V, 50-60 Hz, 8 Amp
	Tak


2. Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych 2 szt. 

	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Wartość

Wymagana

	
	Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych 
	Tak 

	1. 
	Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym

	Tak

	2. 
	Wyposażenie:

- min. 10 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody

- system biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu

- prysznic ręczny

- półautomatyczny spust wody

- krzesło z regulacją wysokości 
	Tak 

	3. 
	Bezwylewkowy system napełniania ciepła/zimna woda 
	Tak

	4. 
	Pompa z tworzywa sztucznego -230V, 50HZ, 1,1kW
	Tak

	5. 
	Zasysanie sitkiem filtrującym 
	Tak

	6. 
	Specjalnie wyprofilowana niecka umożliwiająca podjazd wózkiem inwalidzkim
	Tak

	7. 
	Wymiary:

950 x 1100 x 1070 (+/- 20mm)
	Tak

	8. 
	Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 44 litry (+/-5%)
	Tak

	9. 
	Pojemność użytkowa – poziom napełniania I: 25 litrów
	Tak

	10. 
	Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów.
	Tak

	11. 
	Dotykowy panel sterowania
	Tak

	12. 
	System zabezpieczający przed przelaniem wanny
	Tak


3. Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych (stopy i podudzia) 2 szt.
	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Wartość

Wymagana

	1. 
	Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych, 
	Tak 

	2. 
	Masaż podwodny – min. 6 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia 
	Tak

	3. 
	Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności
	Tak

	4. 
	Ergonomiczne krzesło do wirówek
	Tak

	5. 
	Regulowane stopki
	Tak

	6. 
	Prysznic ręczny
	Tak

	7. 
	Półautomatyczny spust wody z misy 
	Tak

	8. 
	Pompa z tworzywa sztucznego – 230V, 50HZ, 1,1kW
	Tak

	9. 
	Wymiary (+/- 5%):

Długość: 890 mm

Szerokość: 880 mm

Wysokość: 750 mm
	Tak

	10. 
	Pojemność użytkowa – poziom napełniania I: 57 litrów (+/- 5%).
	Tak

	11. 
	Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 75 litrów (+/- 5%)
	

	12. 
	Dotykowy panel sterowania 3,5”:

- automatyczne sterowanie dyszami

- automatyczny system napełniania

- zabezpieczenie przed przelaniem wody

- ustawianie czasu zabiegu

- wyłączenie po skończonym zabiegu

- zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho

- czujnik temperatury wody nalewanej

- czujnik temperatury wody w misie

- powiadomienie o konieczności odkamieniania
	TAK


4. Kompleksowy zestaw do ćwiczeń całego ciała
1 sztuka
Zestaw zawiera:

stelaż montowany do ściany, 2 dyski oporowe o grubości 6 mm, uprząż / szelki, wielofunkcyjny uchwyt, lina na triceps, 2 uchwyty crossfit, uchwyt na kostkę, taśma 2,5 m. Dolny bloczek: wbudowany w stelaż.

	L.p.
	Parametr wymagany
	Wartość parametru

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
	TAK

	2. 
	Stacja do treningu inercyjnego umożliwiająca trening całego ciała w różnych pozycjach wyjściowych
	TAK

	3. 
	Obciążenie w trakcie ćwiczeń w zakresie od 0 do, co najmniej 90 kg (opcjonalnie do 199+)
	TAK

	4. 
	Moment bezwładności: 0,033 kgm2 (+/- 0,003)
	TAK

	5. 
	Urządzenie wyposażone w obciążenie:

- Moment bezwładności: 0,015 kgm2 (+/- 0,003)

- Moment bezwładności: 0,020 kgm2 (+/- 0,003)

- Moment bezwładności: 0,025 kgm2 (+/- 0,003)
	TAK

	6. 
	Możliwość regulacji wysokości urządzenia na metalowych prowadnicach
	TAK

	7. 
	Urządzenie wyposażone w płytę podłogową z bloczkiem umożliwiającą wykonywanie między innymi przysiadów i martwego ciągu
	TAK

	8. 
	Urządzenie wyposażone w ramię o wysokości 233 cm opatrzone bloczkiem umożliwiające ściąganie z nad głowy
	TAK

	9. 
	Urządzenie wyposażone w linę o długości, co najmniej 2,4m
	TAK

	10. 
	Waga: 8kg (+/- 0,5kg)
	TAK

	11. 
	Wymiary: 233 x 77cm
	TAK

	12. 
	W zestawie:

- Zestaw montażowy do ściany

- 2 rodzaje uchwytów

- mocowanie na stopę

- adapter długości liny

- uprząż do wykonywania przysiadów i martwego ciągu

- karabińczyk
	TAK


5. Stepper Poziomy
1 sztuka
Urządzenie umożliwiające wykonywanie treningu kończyn górnych i dolnych w pozycji półleżącej, dzięki czemu obciążenia stawów kończyn dolnych są zredukowane do minimum
	Zakres prędkości:
	Co najmniej od 10 do 205 kroków na minutę

	Zakres regulacji kroku:
	Co najmniej od 26 mm do 310 mm 

	Zakres regulacji obciążenia:
	Co najmniej od 5 do 750 Wat

	Programy
	Minimum: pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika

	Regulacja siedziska:
	Co najmniej: obrót, odchylenie oparcia, regulacja przód/tył (dopasowanie długości kończyn)

	Opór:
	hamulec wiroprądowy

	Przeniesienie napędu:
	wytrzymały pasek wieloklinowy ze sprężynowymi kołami napinającymi

	Maksymalna waga użytkownika
	min. 200kg

	Wymiary
	172 x 77 x 122 cm

	Urządzenie medyczne
	TAK

	Pod siedziskiem podziałka z numerami ułatwiająca ustawienie odległości siedziska
	TAK

	Zakres regulacji siodełka w poziomie
	Co najmniej 32 cm

	Wszechstronność umożliwiająca pracę z wieloma grupami pacjentów (schorzenia neurologiczne, kardiologiczne, urazy sportowe, geriatria)
	TAK

	Zasilanie:
	100-240 V AC

	Wyświetlacz:
	LCD

	Masa urządzenia:
	117 kg

	Ilość poziomów obciążenia:
	Co najmniej 20


6. Laser wysokoenergetyczny ze skanerem
1 sztuka

Laser wysokoenergetyczny ze skanerem przeznaczony do prowadzenia terapii MLS. Wyposażony w wielodiodowy aplikator i dwa niezależne kanały terapeutyczne umożliwia efektywną pracę z pacjentem
· Zrobotyzowany skaner generujący zsynchronizowane ze sobą fale:

· ciągłą o długości 808 nm

· impulsową o długości 905 nm

· Moc maksymalna w impulsie 25 W,

· Szerokość wiązki o średnicy 20 cm2 ±1,0cm

· Maksymalny obszar zabiegowy 900 cm² ±5cm,

· Głowica poruszająca się w 5 kierunkach,

· Elektromechanicznie regulowany kąt nachylenia ramienia i wysokości kolumny,

· Dwa w pełni niezależne kanały,

· Sonda ręczna o mocy średniej 1,1 W i mocy w impulsie 25W,

· Szerokość wiązki sondy ręcznej o średnicy 2cm±0,5cm, 

· Zakres częstotliwość od 1 do 2 kHz,

· Programy wolne,

· Laser na podstawie jezdnej,

· Przycisk bezpieczeństwa,

· Hasło dostępu,

· Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii,

· Wymiary i waga: 106 x 43 x 154 cm; 43 kg.
7. Aparat do krioterapii 30L
2 sztuki

Mobilne urządzenie umożliwiające przeprowadzenie skutecznego i efektywnego zabiegu kriostymulacji. Strumień pary azotu uzyskiwany za pomocą urządzenia R u wylotu dyszy, na końcu elastycznego węża osiąga temperaturę roboczą (-160 °C) już po ok. 30 s od włączenia urządzenia. Intensywność nadmuchu jest regulowana w zależności od wielkości schładzanej powierzchni, skokowo (4-stopniowo). Temperatura par azoru wynosi -130 °C (10 cm od wylotu dyszy).

1. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2024, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.
2. Urządzenie do krioterapii miejscowej  parami azotu

3. Urządzenie z wyświetlaczem LED, na wózku jezdnym

4. Strumień pary azotu u wylotu dyszy osiąga temperaturę roboczą ( max. -160 °C),              

5. Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu 4 + kriopunktura + 2 pulsacyjne

6. Temperatura par azotu wynosi max. -130 °C (10 cm od wylotu dyszy),

7. Urządzenie wyposażone w stały pomiar ilości azotu w zbiorniku

8. Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu

9. Zbiornik o pojemności min. 30 l 

10. Zużycie zabiegowe ciekłego azotu: max. od 6,4 do 12,8 dkg/min (praca ciągła),

11. Pobór mocy max. 500W,

12. Zasilanie 230 V, 50 Hz.

Dostawca zobowiązany jest do wniesienia uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu.
Zamawiający wymaga, by:

· Dostawa zrealizowana była w terminie maks. do 12 tygodni od daty zawarcia umowy

· Na dostarczony zestaw oferent udzielił zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji

· Dostawca zapewnił wdrożenie stanowiska w siedzibie Zamawiającego oraz szkolenie osób obsługujących stanowisko, bezpłatne wsparcie techniczne i aktualizacje z usprawnieniami oprogramowania 24 miesiące, pełen serwis techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny bezpłatnie
· Dostawca zapewnił coroczne przeglądy w czasie trwania gwarancji bezpłatnie

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.szpital.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; rehabilitacja@osieczna.com.pl


