[image: image1.png]Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczystawa Walczaka



 

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2


Tel.: /065/ 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49


NIP: 697 – 18 – 85 – 702  REGON: 410386551



www.osieczna.com.pl; e-mail: rehabilitacja@osieczna.com.pl



Osieczna, 30.05.2025 r.
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

Do wszystkich Wykonawców
Znak sprawy: 1/2025
Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający w nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00248041/01 z dnia 26.05.2025 r., postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie w podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024.1320); działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024.1320), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi tych zapytań:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie postępowania na 7 części zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

1. Urządzenie do treningu ekscentrycznego kończyn dolnych 1 sztuka 

2. Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych 2 sztuki 

3. Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych (stopy i podudzia) 2 sztuki 

4. Kompleksowy zestaw do ćwiczeń całego ciała 1 sztuka 

5. Stepper Poziomy 1 sztuka 

6. Laser wysokoenergetyczny ze skanerem 1 sztuka 

7. Aparat do krioterapii ze zbiornikiem 30L 2 sztuki 

Pozwoli to na zaoferowanie wysokiej jakości urządzeń, których jesteśmy producentem i autoryzowanym dystrybutorem w Polsce oraz pozwoli to na udział większej ilości Wykonawców w postępowaniu
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na podział postępowania na części. Przedmiot zamówienia został określony jako całość ze względu na konieczność zapewnienia kompleksowej i spójnej realizacji zamówienia, jednolitych warunków gwarancji oraz serwisu, a także potrzeb organizacyjnych i logistycznych Zamawiającego. Tym samym postępowanie będzie prowadzone jako jedno zadanie, bez podziału na części.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie jako osobnego pakietu następujących pozycji postępowania: 

1. Urządzenie do treningu ekscentrycznego kończyn dolnych 1 sztuka

2. Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych 2 sztuki 

3. Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych (stopy i podudzia) 2 sztuki
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na podział postępowania na części. Przedmiot zamówienia został określony jako całość ze względu na konieczność zapewnienia kompleksowej i spójnej realizacji zamówienia, jednolitych warunków gwarancji oraz serwisu, a także potrzeb organizacyjnych i logistycznych Zamawiającego. Tym samym postępowanie będzie prowadzone jako jedno zadanie, bez podziału na części.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne o podanych parametrach:
Właściwości 

o Maksymalna temperatura strumienia gazu -160°C 

o 5 stopni regulacji intensywności nadmuchu 

o Zużycie azotu na poziomie 3 do 10 kg/h (praca ciągła, w zależności od stopnia nadmuchu) 

o Sygnalizacja niskiego poziomu azotu w butli o Sygnalizacja akustyczna końca zabiegu 

o System jezdny z blokowanymi kołami o Ekran dotykowy 

o Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim 

o Baza gotowych programów terapeutycznych (31) oraz możliwość wprowadzenia własnych o Podstawa jezdna z hamulcami 

Dane techniczne 

o Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 900 x 500 x 1100 

o Waga [kg]: ok. 70 (wraz z butlą) o Pobór mocy: 500W 

o Temperatura otoczenia: 10-35°C 

o Wilgotność: 30-75% 

o Ciśnienie: 700-1060 hPa?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, pod warunkiem że będzie ono spełniało wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), a jego parametry techniczne i funkcjonalne nie będą gorsze (nie niższe) niż te wskazane w OPZ.

Niniejsze wyjaśnienia zamieszczono na stronie Zamawiającego dnia 30.05.2025 r.

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.szpital.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; rehabilitacja@osieczna.com.pl


