[image: image1.emf] 

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2


Tel.: /065/ 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49


Santander Bank Polska S.A. I o. Leszno





NR 19 1090 1245 0000 0001 0383 3663



NIP: 697 – 18 – 85 – 702  REGON: 410386551



www.osieczna.com.pl; e-mail: rehabilitacja@osieczna.com.pl



Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa instalacji fotowoltaicznej”
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszej opracowania jest zaprojektowanie (z uzyskaniem wymaganych uzgodnień) rozbudowy systemu zasilania poprzez budowę mikroinstalacji hybrydowego generatora fotowoltaicznego o mocy do 50,00 kWp, gdzie panele mają zostać zamontowane na dachach płaskich oraz skośnych budynków Centrum Rehabilitacji.
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót budowlanych, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie : 

-
organizacji robót budowlanych 

-
zabezpieczenia obiektu i mienia 

-
ochrony środowiska 

-
warunków bezpieczeństwa pracy 

-
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z robotami 

-
zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wyroby budowlane będą musiały posiadać atesty techniczne potwierdzające, że spełniają oczekiwane parametry. 

Wymagane jest również bieżące usuwanie z terenu Centrum zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów z budowy.

Zamawiający przewiduje bieżąca kontrolę wykonywanych robót budowlanych na:

•
rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z warunkami umowy . 

•
stosowane gotowe wyroby budowlane 

•
wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie 

•
sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania, pozwoleniem na budowę, Polskimi Normami  i przepisami BHP, umową.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów :

-
odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  

-
odbiór końcowy 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały :

-
jakość zastosowanych materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania

-
jakość i dokładność wykonania prac

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadania, określonego w PFU, w tym w szczególności:
1. Roboty przygotowawcze, demontażowe, porządkowe, oznakowanie i zagospodarowanie placu budowy, w tym pod względem przepisów BHP i ppoż

2. Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy

3. Utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy

4. Dozorowanie budowy

5. Transport materiałów i ich składowanie

6. Uzyskanie pozwoleń, zgód.

A. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia OC placu budowy. Wykonawca ponosi koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, a także odbiorów wykonanych prac. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres zgodny ze złożoną ofertą, liczony od dnia podpisania przez strony protokołu wykonania umowy.

B. Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca przed obliczeniem ceny oferty powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:

1. Terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje, mające wpływ na wartość zamówienia,

2. Dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego

C. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

D. Potwierdzeniem zakończenia zadania jest podpisanie przez Strony protokołu wykonania umowy.

E. Wymagania przedmiotu zamówienia:

Opisane w załączniku nr 1 a Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zamawiający posiada wstępną pozytywną opinię Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków.
UWAGA:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnym obiekcie przy stałej obecności Pacjentów.

UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 [image: image4.png]Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczystawa Walczaka



[image: image2.emf] [image: image3.emf]

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.szpital.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; rehabilitacja@osieczna.com.pl


