Załącznik nr 1 do OPZ
Znak sprawy: X/PN/2018

Wymagania na:
 Dostawę i instalację Szafy rack 42U

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa szafy rack
do siedziby Zamawiającego, spełniającej minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz jej instalacja i konfiguracja.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- Szafa typu rack 19" 42U.

- Wykonana z profilu aluminiowego.

- Drzwi przednie i tylne metalowo-szklane, zdejmowane, zamykane na klucz.

- Minimum 6 sztuk listew zasilających z min. 6 gniazdami każda (gniazda typu FR z bolcem) dostarczonych wraz z kompletem uchwytów umożliwiających montaż listew w szafie.

Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji:

- Szafa rack 42U musi zostać zainstalowana i skonfigurowana w następujący sposób:

- Montaż i posadowienie szafy na potrzeby środowiska przetwarzania danych w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego.

- Podłączenie listew zasilających PDU w szafie do instalacji elektrycznej udostępnionej przez Zamawiającego.