Załącznik nr 15 do OPZ
Znak sprawy: X/PN/2018

Wymagania na:

Integrację z PACS/RIS

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy wykonanie integracji wraz z dostawą niezbędnych licencji integracyjnych na potrzeby integracji rozbudowywanego systemu HIS oraz rozbudowywanego systemu PACS/RIS do siedziby Zamawiającego, spełniającej minimalne wymagania funkcjonalne określone poniżej oraz jej instalacja i konfiguracja w środowisku Zamawiającego.

Wymagane minimalne wymagania funkcjonalne integracji PACS/RIS:

# Wykonana integracja ma zapewniać wymianę danych z Radiologicznym Systemem Informacyjnym (RIS) i Systemem Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS). Współpraca systemów odbywać się będzie za pomocą wbudowanych w systemy HIS oraz PACS/RIS mechanizmów wymiany danych. Integracja będzie oparta o komunikację w standardzie HL7. Wykonana integracja musi umożliwiać wysyłanie zleceń medycznych z rozbudowywanego szpitalnego systemu informatycznego HIS dostarczonego 
w ramach załącznika nr 12 do rozbudowywanego systemu PACS/RIS dostarczonego w ramach załącznika nr 13 i zwrotne odsyłanie wyników z systemu PACS/RIS do HIS. Dystrybucja wyników badań będzie się odbywała poprzez dostęp do obrazów wyników pacjenta i będzie możliwa z poziomu karty pacjenta w systemie HIS, bez konieczności logowania się do innego systemu.

Wymagane minimalne parametry funkcjonalne integracji PACS/RIS:

| L.p. | Nazwa parametru |
| --- | --- |
|  | System RIS musi być połączony z systemem HIS za pomocą HL7. |
|  | Obadania w RIS musi być przyporządkowany do prawidłowego pacjenta i jego pobytu w HIS. |
|  | Wymaga się aby była możliwość wykonywania rejestracji bezpośrednio w systemie HIS. |
|  | Wymaga się aby była możliwości wykonywania rejestracji skierowań bezpośrednio w systemie HIS. |
|  | Ewidencja danych rozliczeniowych dokonywana będzie po stronie systemu HIS. |
|  | Rozliczenia NFZ będą przeprowadzane przez system HIS. |
|  | System RIS musi wysyłać do systemu HIS wyniki wykonanych badań. |
|  | Przepływ zleceń badań z HIS do RIS w zakresie minimum: numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka zlecająca, lekarz zlecający. |
|  | Przesyłanie opisu badania z RIS do HIS w celu umieszczenia go w historii choroby. |
|  | Przesyłanie zleceń i wyników pomiędzy HIS i RIS dzięki temu zlecenia badań będą przekazywane drogą elektroniczną z systemu HIS do systemu RIS i tą samą drogą powrotną odsyłane będą również wyniki. |
|  | Zlecenie badań i rezerwacja terminu wykonania, każdego badania będzie odbywać się z HIS. |
|  | System HIS może założyć w systemie RIS zlecenia płatne, nfz komercyjne lub obce. |
|  | Anulowanie zleceń oczekujących w RIS, anuluje zlecenia w systemie HIS. |
|  | Modyfikacja w HIS danych pacjenta aktualizuje dane pacjenta w RIS. |
|  | Wysyłanie zmiany statusu badania do HIS . |
|  | Możliwość odrzucenia w RIS zlecenia (badania nie zarejestrowanego) |
|  | Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie, aktualizacja po zmianie opisu w RIS. |
|  | Automatyczne wysyłanie zlecenia do serwera DICOM worklist po zatwierdzeniu terminu badania. |
|  | Automatyczne usuwanie zlecenia z serwera DICOM worklist po usunięciu z terminarza. |
|  | Automatyczne aktualizowanie terminu i zakresu badania na serwerze DICOM worklist po zmianie w systemie RIS. |
|  | Odbieranie od serwera PACS informacji o pojawieniu się badania na serwerze PACS i przesyłanie do HIS |

# Dodatkowo Zamawiający wymaga integracji mającej na celu zapewniać udostępnienie wyników badań diagnostycznych pacjentów z poziomu szpitalnego systemu informatycznego HIS mMedica użytkowanego przez Zamawiającego, które znajdą się w rozbudowywanym systemie PACS/RIS opisanym w załączniku nr 13 do OPZ.

# Produkcyjne uruchomienie integracji w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, poprzedzone niezbędnymi do uruchomienia czynnościami, w tym min.:

# zebraniem i opracowaniem danych organizacyjnych Zamawiającego,

# uzgodnieniem parametrów konfiguracyjnych,

# konfiguracją ogólnych parametrów aplikacji,

# konfiguracją struktury,

# konfiguracją dostarczanych modułów.

# Nie dopuszcza się pomyłek systemu RIS dotyczącej błędnego skojarzenia  rekordu danych pochodzących z  RIS z rekordem w systemie  HIS