[image: image1.jpg]


                                                                                               
Znak sprawy: 2/2019                                                                                   Sprostowanie do Wyjaśnień i modyfikacji treści 
Zaproszenia wraz z Załącznikami.

                                     Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera spółka z o.o.

                                                  90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13; tel./fax 42-633-58-77                          

 Regon 472252285, NIP 7251753539; 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

 XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522865    

Kapitał Zakładowy Spółki 7.970.000 PLN
’’SZPITAL  PRZYJAZNY  DZIECKU’’

Tytuł  zdobyty  w światowej akcji  upowszechniania  karmienia  piersią 

prowadzonej przez  UNICEF  i  WHO ’’Baby  Friendly  Hospital  Initiative 

                 www.centrumrydygiera.pl; sekretariat@centrumrydygiera.pl
Łódź, dnia 26.02.2019 r.

Znak sprawy: 2/2019
SPROSTOWANIE 
DO WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI TREŚCI ZAPROSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ PRZESUNIĘCIA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Z DNIA 25.02.2019 R.
Dotyczy: ,,Sprzedaż i dostawa gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa odgazowywacza, butli na tlen i gazy medyczne  na potrzeby Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”
I. Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. zawiadamia, iż dokonuje czynności sprostowania udzielonych dnia 25.02.br. wyjaśnień i modyfikacji treści Zaproszenia wraz z załącznikami. 
W oparciu o rozdz. V, ust. V.3. Zaproszenia z dnia 20.02.2019 r. udziela wyjaśnień na zapytania następującej treści: 

Pytanie nr 3
Czy w poz. 15, Zamawiający wymaga, zaoferowania ustników z filtrem o określonej skuteczności filtracji wirusowej i bakteryjnej nie mniejszej niż 99,999%, kompatybilnych z oferowanym zaworem dozującym z poz. 17? 
Jest: 
Odp.: Zamawiający wymaga.
Winno być:
Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 4
Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący z poz. 17, zintegrowany z zaworem wydechowym, tworzył z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik) bezpieczny układ niepozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający 
z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji?
Jest: 
Odp.: Zamawiający wymaga.
Winno być:
Odp.: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.
II. Zamawiający informuje, iż działając na mocy rozdz. I, pkt. I.17 Zaproszenia do złożenia ofert 
z dnia 20.02.2019 r. oraz § 10, ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowiącego załącznik 
nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019 Prezesa Zarządu Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z dnia 01.02.2019 r. w sprawie wejścia w życie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.” przedłuża termin składania ofert, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 10:00. Oferty należy złożyć zgodnie z zapisami Zaproszenia tj. w siedzibie Administracji Udzielającego zamówienie, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, KANCELARIA pok. 39, II piętro.
III. Wyjaśnienia treści Zaproszenia oraz wprowadzone modyfikacje są obowiązujące dla Wykonawców, łącznie z pozostałą treścią Zaproszenia wraz załącznikami, stanowiącymi jego integralną część.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

Ewa Paczkowska 

,,Sprzedaż i dostawa gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa odgazowywacza, butli na tlen i gazy medyczne na potrzeby                        Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”

