[image: image1.jpg]


                                                                                               
Znak sprawy: 7/2019                                                                                                                                 Wyjaśnienia treści 
Zaproszenia wraz z załącznikami.

                                     Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera spółka z o.o.

                                                  90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13; tel./fax 42-633-58-77                          

 Regon 472252285, NIP 7251753539; 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

 XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522865    

Kapitał Zakładowy Spółki 7.970.000 PLN
’’SZPITAL  PRZYJAZNY  DZIECKU’’

Tytuł  zdobyty  w światowej akcji  upowszechniania  karmienia  piersią 

prowadzonej przez  UNICEF  i  WHO ’’Baby  Friendly  Hospital  Initiative 

                 www.centrumrydygiera.pl; sekretariat@centrumrydygiera.pl
Łódź, dnia 22.03.2019 r.

Znak sprawy: 7/2019
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
Dotyczy: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont i modernizację parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi w ramach zadania ,, Rejestracja pacjentów – remont 
i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski.”
I. Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. zawiadamia, iż w oparciu o Rozdział III, ust. III.5. Zaproszenia z dnia 14.03.2019 r. udziela wyjaśnień na zapytania następującej treści: 


Pytanie nr 1

Jaka jest powierzchnia użytkowa pomieszczeń przychodni objęta zakresem zamówienia, jakie są parametry budynku, w którym znajdować się będzie projektowana przychodnia (ilość kondygnacji, kondygnacje podziemne, nadziemne; konstrukcja budynku) ?

Odp.: Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przychodni objęta zakresem zamówienia wynosi 183,09 m²
Budynek jest czterokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony. Budynek użyteczności publicznej, przykryty jedno - oraz dwuspadowym dachem w konstrukcji drewnianej, krytym papą termozgrzewalną.
Ilość kondygnacji:
♦ kamienica – budynek frontowy – 4 + poddasze nieużytkowe,

♦ kamienica – oficyna wschodnia – 4 + poddasze użytkowe + częściowe podpiwniczenie.
Pytanie nr 2
Czy do projektowanych pomieszczeń jest dostęp dla niepełnosprawnych?

Odp.: Budynek jest przystosowany dla dostępu osób niepełnosprawnych tj. winda, rampa podjazdowa od strony głównego wejścia ul. Próchnika oraz wejścia od strony parkingu.
Pytanie nr 3
Jaki jest zakres projektów branżowych do wykonania, w jakie wyposażony jest budynek ? 
Odp.: W przypadku gdy aranżacja powierzchni/budynku będzie wymagała przebudowy, należy zaprojektować zmianę użytkowania instalacji:

♦ wod – kan,

♦ elektrycznej,

♦ c.o.,

♦ niskoprądowej (instalacja alarmowa, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z przepisami p/poż..)
Pytanie nr 4
Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków, jest na terenie objętym ochroną konserwatorską ?
Odp.: Kamienica wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków (w zakresie budynku frontowego i oficyny wschodniej), ponadto usytuowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Dzielnicy Nowe Miasto 1821 – 1823, wpisanej do gminnej ewidencji zabytków. 
Pytanie nr 5
Czy dla przedmiotowego zamówienia konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ?
Odp.: Według Zamawiającego taka zgoda nie jest potrzebna, ale ostateczną decyzję podejmie Wykonawca projektu.
Pytanie nr 6
Czy w ramach przedmiotowego zamówienia konieczne będzie pozyskiwanie, bądź zmiana warunków przyłączeń ?
Odp.: Nie
Pytanie nr 7
Czy budynek posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego ?
Odp.: Tak
Pytanie nr 8
Jaki jest ogólny stan techniczny budynku ?

Odp.: Stan budynku dobry, zgodnie z oceną stanu technicznego z marca 2019 roku.
Pytanie nr 9
Prosimy o udostępnienie rzutu parteru budynku z opisem pomieszczeń i ich wielkością.

Odp.: Prace obejmują pomieszczenia: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.18, 0.19.

Rzut stanowi Załącznik nr 1 do Wyjaśnień treści Zaproszenia wraz z załącznikami z dnia 22.03.2019 r.
II. Termin składania ofert, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 r. (piątek) 
do godz. 10:00. Oferty należy złożyć zgodnie z zapisami Zaproszenia tj. w siedzibie Administracji Inwestora, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, KANCELARIA pok. 39, II piętro.
III. Udzielone wyjaśnienia treści Zaproszenia wraz z załącznikami są obowiązujące dla Wykonawców, łącznie z pozostałą treścią Zaproszenia wraz załącznikami, stanowiącymi jego integralną część.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

Ewa Paczkowska 

,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont i modernizację parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi w ramach zadania ,, Rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski.”

