Załącznik nr 1 do SWKO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANIA OGÓLNE

- Oferent zobowiązany jest posiadać:

  - Licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów,

  - Certyfikaty ISO 9001:2015 w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych, cytologii ginekologicznej i immunohistochemicznych.

  - wpis do Rejestru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) dla Pracowni Histopatologii

  - Laboratorium oferenta wpisane jest  do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą wojewody.

- Oferent zobowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami prawa polskiego w tym,

  - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,

  - ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej;

  - jest zarejestrowany we właściwym (ze względu na siedzibę firmy) rejestrze działalności leczniczej,

  - jest zarejestrowany we właściwym rejestrze (ewidencji) prowadzonej działalności gospodarczej;

  - zgodnie z procedurami medycznymi określonymi przez Polskie Towarzystwo Patologów na podstawie wytycznych WHO.

- Badania wykonywane są przez doświadczony zespół patomorfologów specjalistów, hematoonkologów, diagnostów laboratoryjnych i cytodiagnostów, przy użyciu nowoczesnej aparatury i zgodnie z procedurami medycznymi określonymi przez Polskie Towarzystwo Patologów.

- Udzielający zamówienia wymaga zaoferowania w ramach usługi:

  - Integracji z systemem HIS firmy CompuGroup Medical – CliniNet poprzez wymianę komunikatów HL7 umożliwiającą Oferentowi przyjmowanie zleceń z ww. systemu HIS oraz odsyłanie wyników badań do tegoż systemu. Minimalny zakres integracji wymiana dokumentów (odbieranie z i wysyłanie plików do wskazanego systemu) oraz komunikacja – z wykorzystaniem standard HL7.Udzielający zamówienia winien uwzględnić wszystkie koszty ww. integracji (w tym koszty prac po stronie firmy CompuGroup Medical).

  - Dostarczenia etykiet do oznaczania pobranych materiałów,

  - W przypadku wykorzystywania kodów QR dostarczenie czytników QR niezbędnych do odczytu ww. kodów w ilości co najmniej 4 szt.

- WYMAGANIA SZCZEGÓLNE

- Realizacja świadczeń następuje w szczególności:

  - w lokalu/ach spełniającym  wszystkie wymogi prawne w zakresie sanitarnym i przeciwpożarowym z oceną  makroskopową  materiału tkankowego,

  - z opracowaniem materiałów tkankowych poprzez przygotowanie bloczków parafinowych oraz preparatów mikroskopowych zgodnie z przyjętymi w histopatologii procedurami i według załączonego do oferty szczegółowego opisu stosowanych przez oferenta procedur medycznych w tym z wykazem ilości pobieranych wycinków z materiałów tkankowych z poszczególnych narządów,

  - z oceną mikroskopową preparatów przeprowadzaną przez specjalistę patomorfologa, a w przypadku rozpoznania chorób nowotworowych, ocena przeprowadzana jest przez dwóch specjalistów patomorfologów, na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Patologów i Krajowego Nadzoru ds. Patomorfologii oraz zgodnie z obowiązującymi standardami spełniającymi wymogi klasyfikacji TNM/ p TNM;

  - z wykonywaniem dodatkowych barwień histochemicznych i badań immunohistochemicznych w uzasadnionych i opisanych (immunohistochemia) Udzielającemu zamówienia przypadkach – za powiadomieniem Udzielającego zamówienia;

  - z udostępnieniem wyników badań w formie elektronicznej w systemie informatycznym oferenta w terminach zgodnych z  załącznikiem nr 1  i 2 do SWKO.

  - telefoniczna informacja do lekarza zlecającego w przypadku rozpoznania choroby nowotworowej.

- Oferent umożliwia dostęp Udzielającemu zamówienia do systemu informatycznego oferenta, o którym mowa w pkt 6. ppkt 5), o następujących funkcjach/parametrach:

  - wykorzystywanie do transmisji danych szyfrowanego łącza https,

  - dostęp do systemu przez stronę www wyłącznie dla uprawnionych pracowników oferenta i Uz,

  - zabezpieczenie dostępu do systemu indywidualnymi loginami i hasłami z automatyczną rejestracją dat i czasu poszczególnych logowań,

  - wprowadzanie danych dotyczących pacjentów i materiałów kierowanych do badań wyłącznie przez wskazanych i uprawnionych pracowników Uz,

  - elektroniczny odbiór wyników badań w systemie informatycznym w trybie „on line” wyłącznie przez wskazanych i uprawnionych pracowników Uz,

  - udostępnianie wyników badań formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza patomorfologa specjalisty/dwóch lekarzy patomorfologów specjalistów w rozpoznaniach nowotworowych,

  - automatyczne generowanie w systemie informatycznym oferenta wyników badań w formacie .pdf,

  - możliwość wykonywania nielimitowanej ilości wydruków wyników badań pojedynczych lub zbiorczych, bezpośrednio z systemu informatycznego, natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu,

  - możliwość wykonywania wydruków wyników badań archiwalnych z bazy wyników wykonanych na rzecz Uz z użyciem funkcji wyszukiwarki według parametrów: nazwisko pacjenta, numer PESEL pacjenta, numer skierowania/badania,

  - archiwizacja cyfrowa wyników badań wykonanych przez oferenta,

  - możliwość archiwizacji cyfrowej wyników badań przez Uz.

- Oferent:

  - dostarcza do Uz w formie elektronicznej i jako wydruki, załączniki do faktur z wykazami wykonanych badań,

  - wystawia i dostarczy do Uz faktury oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej UCMMiT (dopuszcza się możliwość przesyłania faktur w wersji elektronicznej)

  - prowadzi ewidencję i archiwizację dokumentacji medycznej na własny koszt, w tym skierowań na badania, wykonanych bloczków parafinowych i preparatów oraz elektronicznej archiwizacji wyników badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,

  - utylizuje na własny koszt materiały tkankowe/płyny oraz jednorazowe opakowania jednostkowe na materiał tkankowy po wykonaniu bloczków parafinowych i preparatów,

  - przeprowadza w terminie uzgodnionym z Udzielającym zamówienia bezpłatne szkolenie personelu Uz:

    - biorącego udział w procesie uzyskiwania, kodowania i pakowania materiałów przekazywanych do badań,

    - obsługującego system informatyczny w zakresie wprowadzania, kodowania i przekazywania danych o pacjencie oraz odbioru wyników badań udostępnianych w formie elektronicznej.

  - posiada i dołącza do oferty:

    - opis systemów wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości wykonywanych badań,

    - szczegółowy

      - opis schematu realizacji świadczeń medycznych oraz szczegółowe opisy procedur medycznych stosowanych przez oferenta podczas wykonywania badań z określeniem ilości pobieranych wycinków z kierowanych do badań materiałów tkankowych z poszczególnych narządów,

      - opis dotyczący prawidłowego przygotowania materiałów kierowanych do badań, opis zasad transportu materiałów.

- Wyniki badań są autoryzowane przez specjalistę patomorfologa.

- ZAKRES ZAMAWIANYCH BADAŃ I OGÓLNE WYMAGANIA:

- Realizacja świadczeń zdrowotnych następuje zgodnie z posiadanymi, aktualnymi certyfikatami jakości, w tym wymaganymi jako konieczne (dołączyć do oferty kopię certyfikatów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta) ;

  - Licencjami Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie:

      - badań histopatologicznych,

      - immunohistochemicznych,

      - cytologicznych, dla cytologii aspiracyjnej i cytologii ginekologicznej z szyjki macicy.

- Udzielający zamówienia zamawia wymienione w pkt III – TABELA rodzaje świadczeń zdrowotnych.

- Przyjmujący zamówienie może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie wymienione w SWKO świadczenia.

- Każde świadczenie obejmuje (oferent w cenie usługi uwzględnia dla wszystkich klinik Uz):

  - odbiór i transport materiału w terminach i z miejsc określonych w tabeli załącznika nr 1 do SWKO;

  - użyczenie na czas obowiązywania umowy specjalistycznych odpowiednio zabezpieczonych plombami jednorazowymi, kontenerów transportowych;

  - dostarczanie 3 typów niepowtarzalnych kodów paskowych do znakowania materiału, skierowań i kontenerów transportowych w ilościach odpowiednich do liczby zlecanych badań,

  - dostarczenie wzorów formularzy skierowań i zamówień na badania;

  - użyczenie na czas trwania umowy czytników laserowych dla miejsc odbioru materiałów, do wprowadzania kodów do systemu informatycznego;

  - przeszkolenie pracowników Uz w zakresie prawidłowego przygotowania skierowań i składania zleceń na badania oraz osób obsługujących system informatyczny (kodowanie, wprowadzanie danych, przekazywanie materiałów tkankowych i odbioru wyników badań);

  - przechowywanie pozostałości materiału tkankowego po pobraniu wycinków, wykonaniu bloczków parafinowych i preparatów przez okres min. jednego miesiąca od dnia odbioru materiału tkankowego;

  - utylizację materiałów biologicznych i zużytych pojemników jednorazowych;

  - archiwizowanie dokumentacji medycznej w okresie wymaganym stosownymi przepisami;

  - wypożyczanie dokumentacji medycznej Uz lub pacjentom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

  - dostarczanie wraz z fakturami za wykonane usługi, raportów z informacjami zbiorczymi o rodzajach i ilościach wykonanych badań w okresach rozliczeniowych (faktura na każdą klinikę/jednostkę org. Uz oddzielnie).

  - udostępnienie komputerowego systemu informatycznego do wprowadzania, kodowania i przesyłania danych pacjenta oraz odbioru wyników badań drogą internetową przez przeglądarkę po szyfrowanym łączu https,

  - przygotowanie i udostępnienie indywidualnych loginów i haseł dla pracowników Uz upoważnionych do dostępu do systemu informatycznego w zakresie wprowadzania i edycji danych oraz elektronicznego odbioru wyników badań.

    - W cenie usług, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy oferent:

- użycza na czas obowiązywania umowy specjalistyczne odpowiednio zabezpieczone plombami jednorazowymi, kontenery transportowe;

- dostarcza 3 typy niepowtarzalnych kodów paskowych do znakowania materiału, zamówień i kontenerów transportowych w ilościach odpowiednich do liczby zlecanych badań,

- dostarcza wzory formularzy skierowań i zamówień na badania;

- użycza na czas trwania umowy czytniki laserowe dla miejsc odbioru materiałów, do wprowadzania kodów do systemu informatycznego;

- szkoli pracowników Uz w zakresie prawidłowego przygotowania zamówień i składania zleceń na badania oraz osoby obsługujące system informatyczny (kodowanie, wprowadzanie danych, przekazywanie materiałów tkankowych i odbioru wyników badań);

III.1 OPIS WYKONYWANIA BADAŃ

| L.p. | RODZAJ WYKONYWANEGO BADANIA: | OPIS: | WARUNEK DO SPEŁNIENIA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Badanie histopatologiczne z dostarczonych materiałów tkankowych | W skład usługi wchodzi: - odebranie materiału tkankowego do badań, - pobranie wycinków z dostarczonego materiału tkankowego zgodnie z wytycznymi PTP, - wykonanie bloczka lub bloczków parafinowych z pobranych wycinków, - wykonanie preparatu lub preparatów z bloczka lub bloczków parafinowych (liczba wykonanych szkiełek preparatowych nie wpływa na cenę usługi), - badanie i postawienie diagnozy* przez lekarza specjalistę patomorfologa lub dwóch lekarzy specjalistów w rozpoznaniach nowotworowych. * w przypadku konieczności wykonania badań immunohistochemicznych wynik uzyskany po badaniu podstawowym jest wynikiem wstępnym przekazywanym w systemie informatycznym Udzielającemu zamówienia Liczba pobieranych wycinków z danego materiału tkankowego i wykonywanych bloczków jest zgodna z obowiązującymi w diagnostyce histopatologicznej procedurami określonymi w wytycznych Polskiego Towarzystwa Patologów na podstawie zaleceń WHO. Wynik badania dostępny w systemie informatycznym w terminie do 10 dni roboczych od dnia odebrania materiału przez laboratorium oferenta i dostarczany do Uz w wersji elektronicznej zgodnie z pkt. VI.7.4) opisu p. zamówienia. | TAK |
|  | Badanie histopatologiczne specjalistyczne w zakresie hematoonkolgii z dostarczanych trepanobioptatów pobranych w biopsjach wiertarkowych | W skład usługi wchodzi: - Odebranie materiału tkankowego do badań, - Odwapnienie materiału kostnego, - Wykonanie bloczka lub bloczków parafinowych z pobranych wycinków, - Wykonanie preparatu lub preparatów z bloczka lub bloczków parafinowych (liczba wykonanych szkiełek preparatowych nie wpływa na cenę usługi), - Badanie i postawienie diagnozy* przez lekarza specjalistę patomorfologa lub dwóch lekarzy specjalistów w rozpoznaniach nowotworowych. * w przypadku konieczności wykonania badań immunohistochemicznych wynik uzyskany po badaniu podstawowym jest wynikiem wstępnym przekazywanym w systemie informatycznym Udzielającemu zamówienia. W przypadku trepanobioptatu szpiku kostnego cena obejmuje ponadto, co najmniej wykonanie bloczka paraf., barwienie hematoksyliną – eozyną, barwienie na włóknienie kolagenowe, retikulinowe i barwienie na żelazo (ocena złogów). Liczba pobieranych wycinków z danego materiału tkankowego i wykonywanych bloczków jest zgodna z obowiązującymi w diagnostyce histopatologicznej procedurami określonymi w wytycznych Polskiego Towarzystwa Patologów na podstawie zaleceń WHO. Wynik badania dostępny w systemie informatycznym w terminie do 15 dni roboczych od dnia odebrania materiału przez laboratorium oferenta i dostarczany do Uz w elektronicznej zgodnie z pkt. VI.7.4) opisu p. zamówienia. | TAK |
|  | Badanie cytologiczne płynów z jam ciała badanie całej porcji płynu odebranego w jednym pojemniku | W skład usługi wchodzi przygotowanie (odwirowanie, przygotowanie rozmazu i wybarwienie na szkiełku mikroskopowym) i ocena preparatów szkiełkowych przygotowanych z całego dostarczonego płynu z jednej butelki. Wynik badania dostępny w systemie informatycznym w terminie do 5 dni roboczych od dnia odebrania materiału przez laboratorium oferenta i dostarczany do Uz w wersji elektronicznej zgodnie z pkt. VI.7.4) opisu p. zamówienia. | TAK |
|  | Badanie cytologiczne materiałów z biopsji cienkoigłowych (BAC, BACC), bez pobrania materiału przez Oferenta | W skład usługi wchodzi barwienie i ocena wraz z diagnozą rozmazu na szkiełku, wykonanego z materiału pobranego w biopsji cienkoigłowej. Wynik badania dostępny w systemie informatycznym w terminie do 5 ni roboczych od dnia odebrania materiału przez laboratorium oferenta i dostarczony do Uz w wersji elektronicznej zgodnie z pkt. VI.7.4) opisu p. zamówienia. | TAK |
|  | Badanie histochemiczne z oceną specjalisty patomorfologa | W skład usługi wchodzi jedno lub więcej barwień histochemicznych, wykonywanych zgodnie z decyzją lekarza specjalisty patomorfologa, w przypadkach medycznych, gdy jest to niezbędne do postawienia pełnej diagnozy. Wynik badania dostępny w systemie informatycznym w terminie do 15 dni roboczych od dnia odebrania materiału przez laboratorium oferenta i dostarczany do Uz w wersji elektronicznej zgodnie z pkt. I.7.4) opisu p. zamówienia. | TAK |
|  | Badanie immunohistochemiczne wraz z oceną lekarza specjalisty patomorfologa, w tym również badanie HER2 metodą immunohistochemiczną | W skład usługi wchodzi: - wykonywanie, po podstawowym badaniu histopatologicznym, barwień immunohistochemicznych w pełnym, dostępnym zakresie przeciwciał i receptorów (wykaz przeciwciał w załączniku nr 1 do niniejszego opisu), stosowanych w zależności od wskazań medycznych wynikających z badania histopatologicznego, w tym badanie HER2 metodą immunohistochemiczną, - ocena histopatologiczna i diagnoza patomorfologa specjalisty, zawierająca konsultację specjalistyczną jeżeli była wykonana. Liczba wykonywanych odczynów jest uzależniona od przypadku medycznego i rozpoznania w podstawowym badaniu histopatologicznym, Wynik badania dostępny w systemie informatycznym w terminie do 15 dni roboczych od dnia odebrania materiału przez laboratorium oferenta i dostarczany do Uz w wersji pisemnej (w 2 egzemplarzach) zgodnie z pkt. VI.7.4) opisu p. zamówienia. | TAK |
|  | Świadczenie konsultacji specjalistycznych w zakresie wyników histopatologicznych i stawianej diagnozy | Badanie wykonywane w trudnych diagnostycznie przypadkach, jako badanie uzupełniające dla podstawowych badań histopatologicznych i badań immunohistochemicznych wykonywanych przez laboratorium histopatologii. Konsultacje wykonywane przez lekarzy specjalistów patomorfologów w ośrodkach onkologicznych Uniwersytetów Medycznych. Wynik badania dostarczany do Uz w wersji elektronicznej w terminie do 15 dni roboczych od dnia odebrania materiału od Uz. | TAK |
|  | Badanie cytologiczne płynów z jam ciała, metodą Cell Block | W skład usługi wchodzi: - przygotowanie płynnego materiału cytologicznego odebranego od Zleceniodawcy do zatopienia w bloczkach parafinowych, - wykonanie bloczka parafinowego, - wykonanie preparatu / preparatów mikroskopowych, barwienia standardowe H+E (hematoksylina + eozyna), wydanie wyniku badania przez lekarza specjalistę patomorfologa. | TAK |

Uwaga : badania materiału pobranego z różnych miejsc/narządów ciała tego samego pacjenta rozliczane są jak odrębne badania.

### III.2 PERSONEL MEDYCZNY.

1. Personel lekarski.

Badania wykonuje zespół min. 3 lekarzy specjalistów patomorfologów, w tym co najmniej jeden specjalista z zakresu hematoonkologii.

2. Diagności laboratoryjni:

Min. 2 diagnostów laboratoryjnych uprawnionych do badań z zakresu cytodiagnostyki, posiadających wysokie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik laboratoryjnej diagnostyki patomorfologicznej.

### III.3 SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI W LABORATORIUM /ACH OFERENTA.

    - W laboratoriach histopatologicznych oferenta powinny funkcjonować przynajmniej następujące systemy kontroli jakości:

- wewnętrzny - ponowna ocena patomorfologiczna 2-3% badań wykonywana przez innego patomorfologa specjalistę,

- zewnętrzny -  konsultacje specjalistyczne badań histopatologicznych wykonywanych przez oferenta sprawdzane (wykonywane) przez specjalistów z czołowych ośrodków np.:

- Katedry Onkologii GUMed w Gdańsku,

- Centrum Onkologii w Warszawie,

- Centrum Onkologii w Poznaniu

- Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- OPIS PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SCHEMATU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ - od odbioru materiału w siedzibie Udzielającego zamówienia (Uz) do wydania diagnozy oraz szkolenie.

    - Wprowadzenie danych do systemu informatycznego HIS zainstalowanego na komputerach Uz, przygotowanie wysyłki materiału.

    - Odbiór protokolarny o godzinie 14:00, przez kuriera/pracownika oferenta, kontenera (zawierającego przygotowany przez Uz materiał) oznakowanego niepowtarzalnym kodem kreskowym lub QR.

    - Przyjęcie kontenera transportowego z materiałem w wyznaczonym w umowie laboratorium oferenta, ze sprawdzeniem niepowtarzalnego kodu kontenera.

    - Sprawdzenie prawidłowości i zgodności kodów kreskowych skierowań i materiałów tkankowych z danymi wprowadzonymi do systemu informatycznego oferenta.

    - Pobranie przez specjalistę patomorfologa w laboratorium oferenta wycinków tkankowych z odebranego materiału ze sprawdzeniem kodu materiału.

    - Przygotowanie otrzymanego materiału do przeprowadzenia badania.

    - Ocena histopatologiczna/cytologiczna i postawienie diagnozy przez specjalistów patomorfologów oferenta, przy czym:

      - Wynik badania jest wprowadzany/wysyłany bezpośrednio do systemu informatycznego Uz niezwłocznie po postawieniu diagnozy,

      - Termin wykonania podstawowych badań histopatologicznych i cytologicznych zgodny jest z deklaracją ofertową, i załącznikiem nr 2 do SWK,.

      - Każdy wynik badania jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym specjalisty patomorfologa (standardowo dwóch specjalistów patomorfologów - w rozpoznaniach nowotworowych).

    - Usługi świadczone przez oferenta a polegające na realizacji pobrań materiału lub konsultacjach w przypadkach trudnych, odbywają się zgodnie  z wymaganiami określonymi w umowie, przy czym usługi określone w poz. nr 6 (usługi realizowane w lokalizacji Uz)  powinny odbywać się do godz. 13:00, ze względu na  konieczność przekazania go o godz. 14:00 kurierowi/pracownikowi oferenta.

    - W przypadku pobrań określonych w poz. nr 6, (usługa wykonywana poza lokalizacją Uz) oferent zapewnia wszystkie materiały, sprzęt i wyposażenie oraz wyroby medyczne (w tym pojemniki, opakowania, utrwalacze) niezbędne do wykonania zamawianej usługi oraz do odpowiedniego zabezpieczenia i transportu pobranego materiału do laboratorium oferenta.

    - Organizacja świadczenia usług może ulec zmianie, o ile jest ona uzasadniona i korzystna dla Udzielającego zamówienia.

- WYMAGANIA DODATKOWE

- Przyjmujący zamówienie zapewni do świadczenia usług w ramach ceny oferty:

  - Przyjmowanie zleceń złożonych drogą elektroniczną (w sytuacji awarii dopuszczalne są zlecenia papierowe; procedurę na wypadek awarii oferent zaproponuje i przedstawi do zaakceptowania Uz), poprzez wypełnienie elektronicznego zlecenia badania w informatycznym systemie szpitalnym klasy HIS, które zostanie przesłane protokołem co najmniej HL7v2 do systemu Przyjmującego zamówienie. System zleceń elektronicznych Udzielającego zamówienia to: HIS CGM CliniNet producent CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
Udzielający zamówienia informuje, że może dojść do zmiany oprogramowania HIS w trakcie trwania Umowy.

  - Przyjmujący zamówienie dostarczy i uruchomi system przesyłania wyników drogą elektroniczną wraz z zapewnieniem odpowiednich licencji o nieograniczonej liczbie stanowisk na rzecz Udzielającego zamówienia i w ramach ceny oferty przeszkoli pracowników Udzielającego zamówienia z obsługi tego oprogramowania i systemu IT. Sposób i częstotliwość szkoleń odbywać się będzie zależnie od potrzeb Udzielającego zamówienia.

  - System przesyłania wyników drogą elektroniczną winien posiadać możliwość odczytu godziny rejestracji badania, podglądu częściowego i końcowego wykonania badania, odczytu dokonania autoryzacji badania i możliwość wydruku. System winien być zainstalowany  wdrożony nie później niż do 7 dnia od daty obowiązywania umowy oraz winien funkcjonować jeszcze przez 14 dni po zakończeniu obowiązywania umowy o wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym konkursem, niezależnie od sposobu rozwiązania umowy.

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zintegrowania dwukierunkowego swojego systemu z systemem Udzielającego  zamówienia w okresie 30 dni od daty podpisania umowy, w zakresie zlecania badań i przesyłania wyników. Integrację systemów skutecznie przeprowadzi Przyjmujący zamówienie. Potwierdzeniem wykonania integracji będzie protokół wdrożenia w każdej komórce organizacyjnej Udzielającego zamówienia zlecającej badania, przygotowany i dostarczony przez Przyjmującego zamówienie. Wzór tego protokołu po podpisaniu umowy zaproponuje i przekaże do akceptacji Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie. W przypadku zmiany systemu przez Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zintegrowania swojego systemu z nowym systemem w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Udzielającego zamówienia o ww. zmianie, bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

  - Przyjmujący zamówienie jest zobligowany załączyć do dokumentacji specyfikację wykonanej integracji realizowanej przez jego system z systemem HIS Udzielającego zamówienia.

  - Koszty integracji systemów informatycznych Przyjmującego zamówienie i Udzielającego zamówienia obciąża Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie zapewni równolegle dostęp do wyników wykonanych i zatwierdzonych badań za pośrednictwem własnego systemu informatycznego.

  - W przypadkach awaryjnych (np. niedostępności systemów informatycznych), świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem mogą być też udzielane na podstawie zleceń w formie papierowej wystawianych przez Udzielającego zamówienie, określających rodzaj badania, podpisanych przez lekarza kierującego, na formularzu, którego wzór Udzielający zamówienia określi w drodze porozumienia z Przyjmującym zamówienie.

  - Wszystkie wyniki badań wykonywane na potrzeby Udzielającego zamówienia dostarczane będą w określonym wymaganiami konkursu terminie realizacji drogą elektroniczną do systemu Udzielającego zamówienia: HIS CGM CliniNet producenta CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.

  - Ramki wynikowe zawierające dane wszystkich badań wykonanych na potrzeby Udzielającego zamówienia (dane pacjenta, dane zlecenia, wynik) są transmitowane on-line (w czasie rzeczywistym) do systemu HIS CGM CliniNet producenta CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. - wymóg dotyczy badań zleconych zarówno w formie papierowej jak i drogą elektroniczną. Do systemu HIS CGM CliniNet producenta CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. przekazywany jest oryginalny wynik podpisany cyfrowo. W przypadku badań realizowanych przez podwykonawców Przyjmującego zamówienie wyniki również trafią do systemu HIS CGM CliniNet producenta CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. np. w formie skanu, .pdf.

  - Niezależnie od transmisji wyników do systemu HIS CGM CliniNet producenta CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., wyniki w formie elektronicznej dostępne są dla pracowników Udzielającego zamówienia także na portalu www dla wyników online Przyjmującego zamówienie.

  - Wymagania systemu informatycznego:

    - Przyjmujący zamówienie zapewni funkcjonalność swojego sytemu informatycznego umożliwiającą odbiór wyników drogą elektroniczną w trybie „online" (przez Internet za pomocą przeglądarki WWW oraz komunikacji integrującej za pomocą protokołu HL7CDA),

    - Publikacja wyników przez WWW musi pozwalać na przegląd, wydruk i zapis do pliku ww. wyników,

    - Konstrukcja systemu Przyjmującego zamówienie musi być oparta na platformach systemowych (sprzętowych i programowych) spełniających zapisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pozwalająca na poprawną pracę w Krajowych Ramach Interoperacyjności,

    - System Przyjmującego zamówienia posiada moduł wykonujący automatyczną archiwizację danych (z czasem retencji zgodnym z wymaganiami dla tego typu systemów) oraz okresowe kopie bezpieczeństwa,

    - Zewnętrzna sieć systemu Przyjmującego zamówienie pozwalająca na transmisję z prędkością minimum 100Mbit/s,

    - System Przyjmującego zamówienie musi zapewniać bezpieczeństwo danych wrażliwych. Posiadać wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych funkcji programu. Każdy użytkownik posiada swój unikatowy identyfikator w systemie. Przyjmujący zamówienie zapewni wskazanym pracownikom Udzielającego zamówienia pełnienie roli administratora systemu portalowego www w zakresie nadawania uprawnień (login i hasło) dla wszystkich pracowników Udzielającego Zamówienie. Funkcjonalność ta zapewnić ma skrócenie czasu w zakresie nadawania uprawnień do systemu Przyjmującego zamówienie do minimum. Procedurę zakładania kont, blokowania dostępu do nich i dystrybucji uprawnień przedstawi Udzielającemu zamówienia w formie pisemnej Przyjmujący zamówienie w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy,

    - System Przyjmującego zamówienie pozwala przygotować zestawienia statystyczne dla Udzielającego zamówienia w podziałach i układach przez niego wymaganych, przygotowanych w formatach zaakceptowanych przez odbiorcę dokumentów,

    - System Przyjmującego zamówienie musi zostać zintegrowany z  systemem CGM CliniNet producenta CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., w stopniu pozwalającym na: przyjmowanie zleceń elektronicznych w formacie co najmniej HL7CDA, odsyłanie wyników w postaci elektronicznej w formacie co najmniej HL7CDA, umożliwiać dodatkowe zlecanie po wysłaniu zlecenia, opcję doróbki, zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych poprzez podłączenie do systemu szpitalnego wewnątrzszpitalnej sieci LAN lub zapewnienie szyfrowanego kanału łączności,

    - Na zakończenie Umowy, a także w trakcie trwania Umowy na wniosek  Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przekazania Udzielającemu zamówienia pełnego rekordu w formacie XML, zawierającego wszystkie dane o badaniach wykonywanych na potrzeby Udzielającego zamówienia. dane pacjenta (w tym PESEL, jeżeli posiada i datę urodzenia), dane o zleceniu oraz wyniki i komentarze, jeżeli dotyczy) w trakcie obowiązywania całego okresu umowy,

  - Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zgłaszania Udzielającemu zamówienia incydentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem kryteriów uznania incydentu za poważny, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za. poważny

  - Zgłoszenia ww. incydentu, należy dokonać niezwłocznie po jego wykryciu, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, drogą mailową na adres: tporebski@ucmmit.gdynia.pl

  - Przyjmujący zamówienie zapewnia obsługę incydentu istotnego i incydentu krytycznego we współpracy z CSIRT NASK i Udzielającym zamówienia, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe.

  - Przyjmujący zamówienie usuwa podatności, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Pozostałe wymagania zgodnie z treścią umowy.

### Załączniki:

    - Wykaz przeciwciał w badaniach histochemicznych