Aleksandrów Kujawski, dnia 23.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/1/2021

- Zamawiający.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej  z siedzibą przy ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel.54 282-53-31. Godziny urzędowania: pon.-pt. 07:30-15:30,

zaprasza do złożenia oferty na:

„Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim”

- Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie przebudowy pomieszczeń zaplecza scenicznego w sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim..

- Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

Montażu nowych płytek ceramicznych na podłodze ( w masie barwione w układzie historycznym)  oraz malowaniu ścian i sufitów. Po dokonaniu nowych okładzin posadzek oraz pracach malarskich zostanie wmontowane nowe lustro  w drewnianej ramie.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały w projekcie budowlanym oraz  przedmiarze robót zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla którego będzie realizowany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 
i wykonania zamówienia.

Zamówienie współfinansowane jest w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji            w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

UWAGA!

Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach do zapytania ofertowego). Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści zapytania ofertowego. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach do zapytania ofertowego norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

- Termin realizacji zamówienia: 30.09.2021 r.

- Dokumenty i oświadczenia jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wypełniony formularz ofertowy.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych wykonawców, których oferty nie będą kompletne lub tych, których oferty zawierają błędy.

- Sposób przygotowania oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

- Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność                   z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie).

- Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte w sposób trwały.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca jest zobowiązany określić cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia
w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym. Cena winna być obliczona ściśle według zapisów formularza ofertowego.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
i obejmować będzie wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)             i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Związek Gmin Ziemi Kujawskiej, ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski oraz opisane: „Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim” lub  wysłana  mailem na adres  zgzk@wp.pl,  w tytule  wiadomości  należy wpisać nazwę zadania  tj. : „Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim”.

- Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów wystawione przez osoby do tego upoważnione, w przypadku, gdy upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).

- Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.

- Zamawiający wymaga do dnia podpisania umowy przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiar robót budowlanych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie pomocniczy przy obliczeniu ceny.

- Cena podana w ofercie musi zawierać podatek VAT, wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

- Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie pomocniczy przy obliczeniu ceny. Jeżeli wykonawca nie wyceni którejkolwiek z pozycji tabeli, zamawiający uzna, że została ona wyceniona 
w innej pozycji.

8.	Kryteria wyboru ofert.

- Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

Cena brutto oferty – 60%

Gwarancja jakości – 40%

- Sposób przyznawania punktów:

- cena

C = (Cmin./Cbad.) x 60

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

Cmin. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Cbad. – cena (brutto) oferty badanej

      - okres gwarancji jakości

Gw = (Gwbad./Gwmax.) x 40

gdzie:

Gw – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości

Gwbad. – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej

Gwmax – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert (C+Gw).

- Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej otrzyma 40 pkt.

- W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości (Gw) przyjmie okres gwarancji jakości (Gwmax.) jako 60 miesięcy liczony od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.

- Oferowany okres gwarancji jakości liczony w pełnych miesiącach należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

9. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Iwona Żbikowska- Kierownik Biura ZGZK tel. 54 282 53 31.

10. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego: Związek Gmin Ziemi Kujawskiej, ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub  wysłać  mailem na adres  zgzk@wp.pl      w terminie do dnia 06.07.2021 roku, do godziny 13:00.

11. Warunki płatności.

Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

-  formularz ofertowy – załącznik nr 1

-  projekt umowy – załącznik nr 2

-  projekt budowlany z przedmiarem  robót – załącznik nr 3

-  kosztorys ofertowy – załącznik nr 4

Ryszard Borowski

Przewodniczący Zarządu ZGZK

Załącznik nr 1

..………………………………….., dnia …….........………….

FORMULARZ  OFERTOWY

na zadanie p.n.

„Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim”

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………

Województwo: ...........................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....................................................................................................

Nr telefonu/faks ………………………………………………..

adres e-mail: …………………………………………………...

NIP ………………………………………….………………….

REGON ……………………………………….…………….….

Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim”, oferuję cenę wykonanie przedmiotowego zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym:

Cena ofertowa brutto ………………………………….…….. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………… ..../100 gr.)

Okres gwarancji jakości ……………… miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że oferowana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty niezbędne               do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie wskazanej w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Gwarantujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

- Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30.09.2021 r.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych              w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię …………………………………..………..………………………………………………

Stanowisko ………………………………………………...………………………………………………

Telefon …..…………….…… Fax  ……………………….

Zakres umocowania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Warunki płatności.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w § 8 wzoru umowy.

………………………………………………………….

( podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

data …...........................................

Załącznik nr 2

U M O W A  NR …../2021/ZP

zawarta w dniu …………………………… w Aleksandrowie Kujawskim, pomiędzy:

I.  Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej, z siedzibą przy ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Pana Ryszarda Borowskiego  – Przewodniczącego Zarządu ZGZK oraz przez Pana Artura Nenczaka – Członka Zarządu ZGZK  przy kontrasygnacie Pana Cezarego  Łęgi – Głównego Księgowego ZGZK.

a

II. …………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym (ą) do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym …………… NIP: ……………………, REGON: ……………… zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez …………………………..

Umowa zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 - zawarta zgodnie z uchwałą Nr …/2021 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia ………… 2021 roku w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 tysięcy złotych bez podatku od towaru i usług.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim” zgodnie z projektem budowlanych w zakresie dostosowania pawilonów oraz ujednolicenia wysokości ścian budynku i ich kolorystyki.

2. Przedmiotem umowy jest realizowany w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Wykonawca zobowiązuje się do oddania określonego w ust. 1 przedmiotu umowy wykonanego zgodnie 
z zapytaniem ofertowym, Ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. W przypadku wystąpienia kolizji zapisów pomiędzy wymienionymi w niniejszym punkcie dokumentami pierwszeństwo maja zapisy przedmiotowej umowy.

4. Wymienione w ust. 3 dokumenty są integralnymi składnikami niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Wymagany termin zakończenia robót do dnia 30.09.2021 r.

2. Termin zakończenia robót, o którym mowa § 2 ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór 
w trybie określonym w § 6. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia robót do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór robót.

3. Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu na warunkach określonych w § 13.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest:

1) ze strony Zamawiającego: Iwona Żbikowska – Kierownik Biura ZGZK

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………..

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół, do którego załącznikami będą kopia pozwolenia na budowę, dokumentacja techniczna, dziennik budowy.

2) zapewnienia nadzoru autorskiego,

3) odbioru wykonanych robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z § 6 niniejszej umowy oraz zapłata wynagrodzenia.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie placu budowy (miejsca wykonywania robót) z chwilą jego przejęcia.

      - Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy będą posiadały odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi uprawnieniami do obsługi maszyn 
i pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia.

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia według zasad sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami przy zachowaniu należytej staranności.

      - Wykonawca zobowiązany jest przy wykonaniu przedmiotu zamówienia do stosowania materiałów 
i wyrobów spełniających wymogi określone w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 215).

      - Wykonawca zobowiązuje się dokonać oznakowania robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

      - Wykonawca zobowiązany jest, co najmniej raz w miesiącu w okresie realizacji przedmiotu umowy, do inicjowania i udziału w spotkaniach z Zamawiającym, w trakcie których będzie informował Zamawiającego o postępie prac i ewentualnych problemach w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, przedstawiając ich zakres i związane z tym koszty. Wykonawca uprawniony jest do rozpoczęcia tychże robót dopiero po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.

      - Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o ewentualnych robotach zaniechanych 
i uzyskania w tym zakresie zgody Zamawiającego. W takich przypadkach wynagrodzenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą określoną w § 10 ust. 3.

      - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów BHP oraz ppoż.,  a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

      - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, na bieżąco będzie zabezpieczał i usuwał wszelkie odpady i śmieci będące efektem prowadzonych robót.

      - Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy.

      - Roboty będą prowadzone przez Wykonawcę w taki sposób, aby nie stwarzać bądź do minimum ograniczyć utrudnienia dla osób postronnych.

      - Wykonawca podejmie wszelkie działania, aby chronić środowisko (zarówno w miejscu prowadzenia robót jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi wynikające z zanieczyszczeń, hałasu 
i innych skutków prowadzonych przez niego działań.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy – do pełnej wysokości szkody.

      - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie pozwolenia prawem wymagane niezbędne do użytkowania przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów budowlanych.

      - Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

      - Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urządzenia obciążają Wykonawcę.

      - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, niezwłocznego informowania Zamawiającego o podwykonawcach realizujących prace budowlane na zadaniu.

§ 6

Odbiór końcowy robót

          - W terminie zakończenia przedmiotu umowy (§ 2) Wykonawca zakończy wszystkie roboty objęte umową, wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R.

          - Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu pełniącemu rolę Inwestora zakończenie robót, dołączając następujące dokumenty:

1) recepty i ustalenia technologiczne,

2) dzienniki budowy (oryginały),

3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,

4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,

5) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

          - Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1.

          - Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia robót, przez Wykonawcę, do odbioru Zamawiającemu.

          - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.

          - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru, przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a:

a) wady nie utrudniają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

          - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.

          - Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej protokołu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności.

          - Do czasu dokonania odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 7

Rozliczenie robót

Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę, będzie stanowił potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół wykonanych robót bez wad.

§ 8

Warunki płatności

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.

2. Fakturę/rachunek należy dostarczyć na adres Zamawiającego celem jej sprawdzenia i zatwierdzenia do zapłaty.

3. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty przekazana zostanie na jego konto podane w fakturze/rachunku wystawionej przez Wykonawcę.

4. Termin płatności faktury/rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z niezbędnymi załącznikami.

5. W przypadku nieterminowej płatności faktury/rachunku Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości za opóźnienie.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

            - Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………. miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną wg wzoru załącznik nr 2 do umowy.

            - Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi w liczbie miesięcy równej liczbie miesięcy gwarancji jakości wynikającej z oferty Wykonawcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy z obowiązkiem zapłaty za te prace przez Wykonawcę lub Wykonawca będzie zobowiązany do ich zwrotu Zamawiającemu.

            - Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający z udziałem Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego,              w przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach gwarancji w terminie 14 dni od ich zgłoszenia Wykonawcy, a okres gwarancji zostanie wydłużony do chwili ich usunięcia.

§ 10

Wynagrodzenie

              - Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z formularzem oferty w wysokości:

brutto ………………………………………..….. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………...…… ..../100 gr.)

              - Ustalone wynagrodzenia stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień § 13 umowy.

              - Roboty, usługi, dostawy dodatkowe (zwane dalej zamówieniami dodatkowymi) lub inne zmiany umowy (np. roboty zamienne) będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez  Zamawiającego oraz po zawarciu aneksu do umowy.

              - W przypadku wprowadzenia do umowy zmiany polegającej na zmianie sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, na podstawie przesłanek określonych w niniejszej umowie i wynikającej z tego konieczności wykonania robót budowlanych, które nie zostały wycenione w ofercie Wykonawcy, wartość tych robót zostanie ustalona na zasadach opisanych w ust. 5-7.

              - W przypadku zmiany umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzeżeniem § 10  ust. 7), wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu szczegółowego, przygotowanego przez Wykonawcę i zweryfikowanego przez Zamawiającego, z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych i wskazanego poniżej pierwszeństwa:

- cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, w przypadku gdy Zamawiający postawił wymóg złożenia kosztorysu wraz z ofertą a Wykonawca załączył taki kosztorys do oferty, 
o ile dany rodzaj robót w nim występuje,

- stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu kujawsko-pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują 
w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu materiałów, a w przypadku nie występowania w cenniku Sekocenbudu na podstawie faktur lub ofert zakupu przedstawionych przez Wykonawcę.

              - Szczegółowe kosztorysy zamówień dodatkowych lub innych zmian umowy sporządzone przez Wykonawcę na własny koszt podlegają sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wyceny przygotowanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi. Jeżeli oferty uzyskane przez Zamawiającego dla materiałów lub usług będących podstawą wyceny Wykonawcy będą niższe od ofert lub faktur załączonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie średnią cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający zobowiąże się dostarczyć takie materiały lub usługi.

              - W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikającego ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie wykonuje. Wartość tych robót zostanie ustalona kosztorysem szczegółowym sporządzonym na podstawie następujących czynników cenotwórczych i wskazanego poniżej pierwszeństwa:

- cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, w przypadku gdy Zamawiający postawił wymóg złożenia kosztorysu wraz z ofertą a Wykonawca załączył taki kosztorys do oferty, 
o ile dany rodzaj robót w nim występuje,

- KNR (Katalogów Nakładów Rzeczowych) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (kosztów pośrednich, zysku i robocizny) nie niższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbudu dla regionu kujawsko-pomorskiego – województwo ogółem. Ceny materiałów i pracy sprzętu w wielkościach nie niższych niż średnie ceny krajowe w okresie realizacji – wg cenników Sekocenbudu/Orgbudu (wg wyboru Zamawiającego) łącznie z kosztami zakupu oraz według faktur na materiały niewystępujące w cennikach po uprzedniej ich akceptacji przez Zamawiającego.

§ 11

Kary umowne

1. Za niedotrzymanie terminu zakończenia robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

2. Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn  zależnych od Zamawiającego, innych niż określone w § 12 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

5. Kary o których mowa w ust. 1-4 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez Zamawiającego.

6. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej.

7. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, jak również
z żadnych innych zobowiązań umownych.

8. Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

9. Przez wynagrodzenie umowne brutto o jakim mowa w niniejszym paragrafie rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 10 ust. 1.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, jeśli jej dalsze wykonywanie nie leży w interesie publicznym.

2. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może również odstąpić od umowy 
w razie samowolnego przerwania przez Wykonawcę realizacji robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych.

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o zaistnieniu powyższych okoliczności.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawcy przysługiwałoby wówczas jedynie wynagrodzenie za wykonaną część robót.

§ 13

Zmiana postanowień umowy

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie Prawa zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

        - zmiana terminów wykonania umowy:

  - zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- klęsk żywiołowych,

- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w zapytaniu ofertowym warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

- natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie 
w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

  - zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów 
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

- w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,

  - zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

  - w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielania zamówienia, które są niezależne od Zamawiającego i powstały w szczególności na skutek złożenia przez wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,

  - w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

        - zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji 
i urządzeń,

- z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

- zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.

2.2) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy.

        - pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,

- zmiana obowiązującej stawki VAT,

- zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,

- zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego 
z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,

- zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Nie stanowią zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną umowy,

- zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

Rozwiązywanie sporów

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty, na co dołącza odpowiedni dokument 
i zobowiązuję się utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy.

2. Polisa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§ 16

Nadzór inwestorski

1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego nad prowadzonymi robotami sprawować będzie inspektor nadzoru …………………………………

2.Wykonawca kierownikiem budowy/robót ustanawia Pana ………………………………….

§ 17

Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

Załączniki:

Zał. nr 1 – zapytanie ofertowe, oferta Wykonawcy, projekt budowlany.

Zał. nr 2 – wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 3 – polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Zał. nr 4 - przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

„Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim”

§ 1

Na wykonanie przedmiotu umowy nr ………………………. z dnia ………………… Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …… miesięcy od daty podpisania przez strony umowy końcowego protokołu odbioru wykonania robót.

§ 2

Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zgłoszenia awarii dostarczonego i zamontowanego wyposażenia będącego przedmiotem umowy będą dokonywane telefonicznie pod numerem …………………. lub faksem pod numerem ……………..… lub e-mailem na adres ………………………. W przypadku zmiany w okresie gwarancji danych kontaktowych – zmiana siedziby, numerów telefonów, e-maili – Wykonawca każdorazowo będzie informować Zamawiającego o tych zmianach. Wymienione numery będę dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 3 dni  robocze od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy naprawa trwa dłużej niż 4 dni robocze, 5-go dnia Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia na czas naprawy sprzętu równoważnego, o parametrach nie niższych od sprzętu będącego przedmiotem naprawy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

- Ilekroć w postanowieniach niniejszej karty gwarancyjnej jest mowa o usunięciu wady należy przez
to rozumieć również wymianę rzeczy na nową, wolną od wad.

- W przypadku, gdy dana rzecz objęta przedmiotem umowy była już dwukrotnie naprawiana Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad.

§ 4

- W przypadkach spornych Zamawiający wyznaczy datę i miejsce oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

- W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie tych wad/usterek
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

§ 5

W przypadku odmowy usunięcia wad lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 6

- Nazwa Wykonawcy ……………………………………..
Adres Wykonawcy ……………………………………...
Telefon Wykonawcy ……………………………………

- Nazwa podmiotu wykonującego serwis ……………………………………

Adres podmiotu wykonującego serwis …………………………………….

Telefon podmiotu wykonującego serwis …………………………………..

WYKONAWCA

Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego              nr 3/2021

Kosztorys ofertowy

„Przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na dworcu kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim”

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA SCENICZNEGO W SALI KOLUMNOWEJ im. EDWARDA STACHURY NA DWORCU KOLEJOWYM W ALEKSANDROWIE KUJ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty wewnętrzne |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Zaplecze sceniczne |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR AT-26 0103-02 | Zabezpieczenie stolarki folią | m2 |  |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-02 1102-04 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych | m |  |  |  |
|  |  | 13,10 | m | 13,100 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,100 |  |
| 3 d.1.1 | KNR 2-02 1104-01 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych barwionych w masie,naklejanych | m2 |  |  |  |
|  |  | 13,10 | m2 | 13,100 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,100 |  |
| 4 d.1.1 | KNR 0-12 1119-02 | Listwa przypodłogowa dębowa o wysokości cokolika równej 20 cm | m |  |  |  |
|  |  | 14,70 | m | 14,700 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,700 |  |
| 5 d.1.1 | KNR 2-02 0815-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 |  |  |  |
|  |  | 70 | m2 | 70,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70,000 |  |
| 6 d.1.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |  |
|  |  | 70 | m2 | 70,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70,000 |  |
| 7 d.1.1 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania | m2 |  |  |  |
|  |  | 70 | m2 | 70,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70,000 |  |
| 8 d.1.1 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach oraz elementach prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |  |
|  |  | 13,10 | m2 | 13,100 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,100 |  |
| 9 d.1.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit | m2 |  |  |  |
|  |  | 13,10 | m2 | 13,100 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,100 |  |
| 10 d.1.1 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania | m2 |  |  |  |
|  |  | 13,10 | m2 | 13,100 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,100 |  |
| 11 d.1.1 | kalk.własna | Dostawa i montaż lustra fazowanego w ramie drewnianej o wym 2.5m x 1.5m | kpl. |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |  |
| 1.2 |  | Szatnia |  |  |  |  |
| 12 d.1.2 | KNR AT-26 0103-02 | Zabezpieczenie stolarki folią | m2 |  |  |  |
|  |  | 14 | m2 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |  |
| 13 d.1.2 | KNR 2-02 1102-04 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych | m |  |  |  |
|  |  | 9,50 | m | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,500 |  |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 d.1.2 | KNR 2-02 1104-01 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych barwionych w masie,naklejanych | m2 |  |  |  |
|  |  | poz.13 | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,500 |  |
| 15 d.1.2 | KNR 0-12 1119-02 | Listwa przypodłogowa dębowa o wysokości cokolika równej 20 cm | m |  |  |  |
|  |  | 14,60 | m | 14,600 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,600 |  |
| 16 d.1.2 | KNR 2-02 0815-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 |  |  |  |
|  |  | 50 | m2 | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,000 |  |
| 17 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |  |
|  |  | 50 | m2 | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,000 |  |
| 18 d.1.2 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania | m2 |  |  |  |
|  |  | 50 | m2 | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,000 |  |
| 19 d.1.2 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach oraz elementach prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |  |
|  |  | 9,50 | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,500 |  |
| 20 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit | m2 |  |  |  |
|  |  | poz.19 | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,500 |  |
| 21 d.1.2 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania | m2 |  |  |  |
|  |  | poz.19 | m2 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,500 |  |
| 22 d.1.2 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m |  |  |  |
|  |  | 120 | m | 120,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,000 |  |
| 23 d.1.2 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |  |
|  |  | 0,1 | m3 | 0,100 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,100 |  |