SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

 PONIŻEJ  207 000 EURO

Na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich

dla Zespołu  Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

ZNAK SPRAWY: 11/06/2015
Włoszczowa 16 czerwca  2014 rok 

1. Informacje o Zamawiającym. 

Nazwa:               Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 

Adres:                 ul. Żeromskiego 28 

                           29 –100 Włoszczowa 

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:
zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:
0 (**) 41 388 38 28  

Numer faksu:
0 (**) 41 388 38 77 

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ 

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

        szacunkowej poniżej  207 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia    

       2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 z 

         późniejszymi  zmianami).

2.3 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.   39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

2.4  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231),
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia  2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. poz. 1692),

3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. poz. 1735 )  

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.3 Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia   

               możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówieni

               z wolnej ręki. 

3.4 Przedmiot zamówienia dotyczy:

Kod – CPV  33.18.31.00.7

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Wszczepów i użyczenia instrumentarium do zespoleń kości długich szczegółowo opisanych w załączniku nr 1  KOD CPV  33.18.31.00.7 

4. Wymagania stawiane wykonawcy

4.1.   W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

1.   Zapewnienie banku wszczepów,

2. Oferent jest zobowiązany bezpłatnie użyczyć pełne instrumentarium do zakładania płyt DSB, gwoździ typu Gamma, gwoździ śródszpikowych udowych, piszczelowych i płyt blokowanych oraz statyw na elementy blokujące w kontenerze do sterylizacji na czas trwania umowy. Instrumentaria te powinny znajdować się w opisanych statywach do sterylizacji, oddzielnie dla każdego rodzaju gwoździ, tak aby nie było konieczności sterylizacji ich części do zabiegów wypadających jeden po drugim.  
3. Gwoździe śródszpikowe , implanty DHS , sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji nie krótszy niż 1 rok.

4. Bezpłatne szkolenie minimum 2 lekarzy i 4 instrumentariuszek – przeszkolenie przez lekarza w siedzibie Zamawiającego.

5. Uzupełnianie implantów w czasie 48 h.

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (implantów) i zaprezentować instrumentaria do ich zakładania  na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu  zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie po otwarciu ofert przetargowych.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres  12 miesięcy   od daty podpisania umowy,                      w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007  Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) czyli:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiada wiedzę i doświadczenie,

 Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

          Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum 3 dostaw oferowanych   

           Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

           składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z

           podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz

           załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

           Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne 

           dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są  dopuszczone do 
          obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku 
           (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zm.)   

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,  

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

             Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 

              że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

              prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie 

               mniejszą niż 100 000 PLN . 

5) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych;

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 

      ustawy Prawo zamówień publicznych. 

d) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia 

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu 

      potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

1. Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi załącznikiem stanowiącym szczegółowy                             opis  oferowanych wyrobów medycznych.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykaz wykonywanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.     

5. Zaakceptowany projekt umowy.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,                 o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11  ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy                        w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione                    w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,                       o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

4) Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.  

5) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                      o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,                 a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie                   z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

3) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności          w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i doku​mentów.

9.1 Oświad​czenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 siwz. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej. 

        9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

         istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

         niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – 

         pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

         zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

         upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny

         być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we 

         Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28. 

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

 10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawia​damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,                                    w szczególności oszczędność metody wykonania zamó​wienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

     wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

11.1 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko              Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko
mgr Antoni Dębecki 

tel.
41 38 83 777 

fax
41 38 83 877 

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

11.2 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami                        w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko                         Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
imię i nazwisko
lek. med.  Adam Bargieł 

tel.
41 38 83 832

fax
41 38 83 877 

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.
14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym,                      w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

          14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w 

                   sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej   

                  nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę 
       winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

    “Oferta na dostawę wszczepów i użyczenia instrumentarium do zespoleń kości długich”.

                           Nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu  26 czerwca  2015 roku” 

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 26 czerwca 2015 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                              w sekretariacie ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  26 czerwca 2015  r. o godz. .10:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

         16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą 

                  koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wyko​nawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                          z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert: 

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     100 % 

                           C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium      

                                                          cena brutto oferty badanej     

18.3 Kryterium  - cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówie​nia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamó​wie​nia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że pro​wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ​niej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia pub​licznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zama​wiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                      z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro​wadzone do treści zawieranej umowy 

    Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr  7 do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n.u.p.z.p. 

22.2 Środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt.22.1 niniejszej SIWZ są:                                        a) odwołanie

             b) skarga do sądu

22.3 Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p. .

Odwołanie  Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 u.p.z.p.  

22.4 Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem 

22.5 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych. 

23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2  -  Formularz ofertowy 
  

Załącznik Nr 3 –  Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik Nr 4 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 5 -   Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 6 –  Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

Załącznik Nr 7 -   Projekt  umowy.

                                                                                                           Zatwierdził 

Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia

       Osteosynteza kości długich

	Lp.
	Asortyment
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość VAT
	Wartość brutto

	1.
	Sródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, pakowany sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowy, standardowy i rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 5 otworów w tym 1 kompresyjny zapewniający opcję blokowania w co najmniej w 3 różnych płaszczyznach, l,5°owe odgięcie w części dystalnej, kaniulowane Ø 8-10mm dł.270-390mm
	20
	 
	 
	
	
	

	2.
	Gwoździe blokowane do kości udowej, pakowane sterylnie w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowe, uniwersalne kompresyjno-rekonstrukcyjne prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwóźdź odkolanowy, Ø 9-14mm, dł. 200-480mm
	20
	 
	 
	
	
	

	3.
	Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, o kształcie anatomicznym, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania ( w tym doszyjkowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane , posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. Średnice gwoździ od 10-12mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł.340-440mm.
	5
	 
	 
	
	
	

	4.
	Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, stalowe, lite i kaniulowane, posiadające spłaszczenie części bliższej ułatwiające implantację od strony łokcia, Ø 6-9mm, dł. 180-300mm, również gwoździe ramienne rekonstrukcyjne Ø 7-8 w wersji krótkiej (150-180mm) i długiej 200-280mm
	10
	 
	 
	
	
	

	5.
	Płytki ustalające DSB, sterylnie pakowane w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowe 2-16 otworowe, o kącie alfa 130 do 150° długość części szyjkowej 25mm, 38mm
	50
	 
	 
	
	
	

	6.
	Płytki ustalające DSK, sterylnie pakowane w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji stalowe, 4-20 otworowe, dł. części szyjkowej 25mm.
	5
	 
	 
	
	
	

	7.
	Śruba zespalająca DSB/DSK sterylnie pakowana w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowa o dł. 55-130mm Ze skokiem co 5mm
	55
	 
	 
	
	
	

	8.
	Śruba kompresyjna stalowa DSB/DSK, sterylnie pakowana w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji
	55
	 
	 
	
	
	

	9.
	Gwoździe śródszpikowe do kości przedramienia , tytanowe, lite, o średnicy 4- 5mm, dł. 180-260mm
	5
	 
	 
	
	
	

	10.
	Wkręt blokujący stalowy fi 4,5mm z łbem cylindrycznym poprawiającym prowadzenie wkrętu w prowadnicy łeb o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkrętu 28-80mm.
	150
	 
	 
	
	
	

	11.
	Wkręt blokujący stalowy fi 6,5mm i rekonstrukcyjny fi 6,5 dł 60-115mm
	25
	 
	 
	
	
	

	12.
	Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego udowego składający się z tulei fi 6,5mm, śruby i dwóch podkładek
	10
	 
	 
	
	
	

	13.
	Wkręt blokujący tytanowy fi 4,5 i 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei oraz wkręt blok. stalowy fi5,0mm
	20
	 
	 
	
	
	

	14.
	Wkręt blokujący tytanowy fi 7,5mm z gniazdem gwiazdkowym, łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei
	10
	 
	 
	
	
	

	15.
	Wkręt blokujący stalowy fi 3,5mm z łbem cylindrycznym o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkrętu 20-60mm
	30
	 
	 
	
	
	

	16.
	Wkręt blokujący tytanowy fi 2,7mm , dł.l4-46mm.
	20
	 
	 
	
	
	

	17.
	Śruby zaślepiające stalowe o gwintach M7,M8 i M10 do gwoździ sródszpikowych blokowanych
	50
	 
	 
	
	
	

	18.
	Śruby kompresyjne stalowe o gwintach M7, M8 i M10
	10
	 
	 
	
	
	

	19.
	Śruba zaślepiająca tytanowa M4
	5
	 
	 
	
	
	

	20.
	Śruba zaślepiająca tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego , z gniazdem gwiazdkowym
	5
	 
	 
	
	
	

	21.
	Śruba kompresyjna tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego, z gniazdem gwiazdkowym
	5
	 
	 
	
	
	

	22.
	Wkręt tytanowy gąbczasty z łbem gwintowanym fi 7,3mm, dł. 60-95mm
	10
	 
	 
	
	
	

	23.
	Wkręt tytanowy korowy fi 2,7mm dł. 10-30mm
	40
	 
	 
	
	
	

	24.
	Wkręt tytanowy korowy fi 3,5mm dł. 16-80mm
	150
	 
	 
	
	
	

	25.
	Wkręt tytanowy korowy fi 4,5mm dł. 20-80mm
	30
	 
	 
	
	
	

	26.
	Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gnieździe gwiazdkowym fi 2,4 i 2,7mm dł. 8-30mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach
	100
	 
	 
	
	
	

	27.
	Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gnieździe gwiazdkowym fi 3,5mm dł 14-85mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach
	300
	 
	 
	
	
	

	28.
	Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gnieździe gwiazdkowym fi 5,0mm dł 20-95mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach
	180
	 
	 
	
	
	

	29.
	Płytka tytanowa o grubości do 2mm, prosta 2-otworowa, oba otwory gwintowane pod wkręty fi2,4 lub 2,7mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących
	10
	 
	 
	
	
	

	30.
	Płytka tytanowa o grubości do 2mm, T-kształtna , ukośna, 4-otworowa, wszystkie otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4 i 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. płytki 28,30,32mm, również płytka X-kształtna 4-otworowa, grub. do 2mm, w trzech różnych rozmiarach, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących
	30
	 
	 
	
	
	

	31.
	Płytka tytanowa o grubości do 2mm, prostokątna do stopy, zaopatrzona w min. 4 otwory gwintowane pod wkręty z łbem gwintowanym fi 2,4 lub 2,7mm oraz min. 2 otwory kompresyjne pod wkręty korowe fi2,7mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących
	5
	 
	 
	
	
	

	32.
	Płytka tytanowa o grubości do 2mm, do nasady dalszej kości promieniowej, kształtowana anatomicznie, lewa i prawa, w wersji wąskiej i szerokiej części nasadowej , z otworami gwintowanymi w części nasadowej oraz 3-5 parami oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących
	10
	 
	 
	
	
	

	33.
	Płytka tytanowa wąska prosta , kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, blokowana wkrętami z łbami gwintowanymi o śr. 3,5mm, posiadająca 4-14 par otworów, gwintowanego i kompresyjnego, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących
	30
	 
	 
	
	
	

	34.
	Płytka tytanowa blokowana rekonsrtukcyjna, grub. 2,8mm i szer. 11mm, posiadająca wcięcia ułatwiające doginanie, 4-10 otworowa, posiadająca min. 2 otwory kompresyjne z możliwością dwukierunkowej kompresji, gniazda otworów pod wkręty o śred. 3,5mm
	20
	 
	 
	
	
	

	35.
	Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowana ,L - kształtna , lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-16 par otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do wstępnej stabilizacji, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej.
	20
	 
	 
	
	
	

	36.
	Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-8 parami otworów  gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej , otwory gwintowane pod wkręty fi 3,5mm, min. 6 otworów pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji. Płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących.
	5
	 
	 
	
	
	

	37.
	Płytka tytanowa piszczelowa do dalszej nasady , anatomicznie kształtowana , L-kształtna oraz spłaszczona trapezowo w części  nasadowej , lewa i prawa , w części trzonowej posiadająca 4-14 par otworów gwintowanego i kompresyjnego, otwory gwintowane ustawione wielokierunkowo, płytki barwione w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym z nimi współpracujących
	20
	 
	 
	
	
	

	38.
	Płytki tytanowe ramienne dalsze anatomicznie kształtowane, przyśrodkowe i grzbietowo-boczne, lewe i prawe, stosowane parami lub pojedynczo, w części trzonowej posiadające 3-6 par oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących
	10
	 
	 
	
	
	

	39.
	Płytka prosta rurkowa 1/3 koła, tytanowa, 4-8 otworów  gwintowanych pod wkręty fi3,5mm, barwiona w kolorze wkrętów z którymi współpracuje
	5
	 
	 
	
	
	

	40.
	Płytka piszczelowa dalsza na kostkę boczną, tytanowa, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca min 7 otworów gwintowanych w części formowanej na kostkę oraz 3-6 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących
	25
	 
	 
	
	
	

	41.
	Płyta tytanowa, kłykciowa udowa, posiadająca otwór gwintowany pod wkręt gąbczasty o śr. min. 7mm oraz towarzyszące otwory pod wkręty o śr. 5mm, w części trzonowej posiadająca 4-12 otworów gwintowanych i min. 1 kompresyjny pod wkręty o śr. 5mm oraz odpowiednio 4,5mm. Płyta barwiona w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym z nią współpracujących
	5
	 
	 
	
	
	

	42.
	Gwóźdź krętarzowy typu Gamma, tytanowy, kaniulowany, o średnicy 10 i 11mm oraz kącie trzonowo-szyjkowym 125, 130, 135 stopni, z możliwością użycia drugiej śruby doszyjkowej (antyrotacyjnej), z wypłaszczeniem w części stożkowej, gwoździe barwione odmiennymi kolorami w obrębie poszczególnych średnic, dł.gwoździ 180-220mm oraz w wersji długiej lewe i prawe, dł.280-420mm, gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych, oznakowanych pudełkach z min. 3 letnim terminem ważności serylizacji lub na statywie z kontenerem sterylizacyjnym
	20
	 
	 
	
	
	

	43.
	Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana, z kołnierzem zabezp. przed migracją, fi  11mm dł.70-120mm
	20
	 
	 
	
	
	

	44.
	Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana, z kołnierzem zabezp. przed migracją, fi6,5mm dł.70-120mm
	20
	 
	 
	
	
	

	45.
	Śruba zaślepiająca M8 i M12 dogwoździa typu Gamma
	40
	 
	 
	
	
	

	46.
	Śruba kompresyjna M8 do gwoździa typu Gamma
	20
	 
	 
	
	
	

	47.
	Wkręt blokujący tytanowy z łbem cylindrycznym do gwoździa typu Gamma, fi4,5mm, dł.30-80mm
	40
	 
	 
	
	
	

	48.
	Wkręt korowy, samogwintujący, stalowy, fi4,5mm dł. 16-90mm,
	500
	 
	 
	
	
	

	49.
	Wkręt kostkowy samogwintujący, stalowy, fi4,5mm dł.20-70mm
	250
	 
	 
	
	
	

	50.
	Wkręt gąbczasty samogwintujący, stalowy, fi6,5mm, z gwintem dł. 16, 32 i pełnogwintowany, dł.wkręta 25-120mm
	100
	 
	 
	
	
	

	51.
	Podkładki do wkrętów korowych i gąbczastych, różne średn.
	100
	 
	 
	
	
	

	52.
	Drut do cerklarzu w motkach dł. 10m fi 0,8-1,8mm
	6
	 
	 
	
	
	

	53.
	Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/150mm
	700
	 
	 
	
	
	

	54.
	Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/310mm
	500
	 
	 
	
	
	

	55.
	Grot Stainmanna fi4,0, 4,5, 5,0 , różne długości
	20
	 
	 
	
	
	

	56.
	Wkrętaki zwykłe różne końcówki
	5
	 
	 
	
	
	

	57.
	Wkrętaki z chwytakami, różne końcówki
	5
	 
	 
	
	
	

	58.
	Wiertła do kości o średnicach fi3,2; 2,0; 2,5; 3,5; 2,8; 4,0; 4,5mm
	20
	 
	 
	
	
	

	59.
	Opaski zaciskowe udowe 120x13,5mm
	2
	 
	 
	
	
	

	60.
	Opaski zaciskowe ramienne, dwie wersje wymiarowe
	4
	 
	 
	
	
	

	61.
	Opaska uciskowa 6cmx5m
	5
	 
	 
	
	
	

	62.
	Przewód spiralny do zasilacza opasek zaciskowych zaopatrzony w końcówki przyłączeniowe
	3
	 
	 
	
	
	

	63.
	Kleszcze do cięcia drutu typu Herkules 230mm, z wymiennymi ostrzami
	1
	 
	 
	
	
	

	64.
	Kleszcze do cięcia gwoździ o średn. do 6mm, dł. narzędzia 480mm
	1
	 
	 
	
	
	

	65.
	Gwoździe Rush'a, fi2,4; 3,2; 4,Omm o różnych długościach
	20
	 
	 
	
	
	

	66.
	Wkręty typu Herberta, fi3,0/3,9mm dł,12-30mm
	30
	 
	 
	
	
	

	67.
	Drut prowadzący fi 1,0mm/220
	10
	 
	 
	
	
	

	68.
	Wkrętak kaniulowany sześciokątny S2,0
	1
	 
	 
	
	
	

	69.
	Wiertło kaniulowane fi2,5/1,2/150mm
	1
	 
	 
	
	
	

	70.
	Nożyczki Mayo utwardzane 145mm
	10
	
	
	
	
	

	71.
	Nożyczki Mayo 150mm
	10
	
	
	
	
	

	72.
	Kleszczyki Kocher proste 160mm
	20
	
	
	
	
	

	73.
	Kleszczyki Kocher proste 200mm
	10
	
	
	
	
	

	74.
	Kleszczyki Kocher proste 220mm
	10
	
	
	
	
	

	75.
	Kleszczyki Kocher proste delikatne 140mm
	20
	
	
	
	
	

	76.
	Imadło Mayo-Hegar delikatne 200mm
	10
	
	
	
	
	

	77.
	Imadło Crile-Wood proste 200mm 
	20
	
	
	
	
	

	78.
	Penseta chirurgiczna Standard 1:2 145mm
	20
	
	
	
	
	

	79.
	Płytki rynnowe 1/3 koła, stalowe, 3-8 otworowe 
	20
	
	
	
	
	

	
	RAZEM 
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 2
(pieczęć firmy)
                                                                  

                                                                                            miejscowość, data …………………

FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy

Nazwa:



Siedziba:



Adres poczty elektronicznej:



Strona internetowa:



Numer telefonu:
0 (**) 


Numer faksu:
0 (**) 


Numer REGON:



Numer NIP:



Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego dostawę zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oferujemy wykonanie dostawy:

Wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich opisanych w załączniku           nr 1:    

  cena netto ............................PLN    podatek VAT …..% 
 cena brutto ............................PLN  ( słownie .........................................................)
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

                                                                                Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
                                                                                                  Załącznik  Nr 3                                                                                         
(pieczęć firmy)
miejscowość, data 


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiada wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.



                                   _________________________________

                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy



Załącznik  nr 4

(pieczęć firmy)
miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



               Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)



                                   _________________________________

                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy



Załącznik  nr  5

(pieczęć firmy)
miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE

Zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 z późn. zm.).

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

* niepotrzebne skreślić

                                                     _________________________________

                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 6

(pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

	Nazwa i adres Zamawiającego


	Przedmiot zamówienia
	Wartość zamówienia

w złotych
	Termin realizacji (początek)
	Termin realizacji (koniec)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


____________________________ 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

Załącznik nr  7

PROJEKT UMOWY Nr …./…/2015 NA DOSTAWĘ

WSZCZEPÓW WRAZ Z UŻYCZENIEM INSTRUMENTARIUM DO ZESPOLEŃ                                          KOŚCI DŁUGICH DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE
zawarta we Włoszczowie w dniu ……………….. 2015 roku pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

mgr inż. Krzysztof Solecki–  Dyrektor ZOZ Włoszczowa 

- przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa -  mgr Joanny Ochał
a 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………
zwany dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013  poz. 907 z  zm.).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

( 1 

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z rozładunkiem wszczepów i użyczenia instrumentarium do zespoleń kości długich  w ilościach i po cenach określonych załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Przy czym Zamawiający zastrzega, że jest to ilość szacunkowa i może się zmniejszyć w zależności od jego potrzeb.  
2. Wykonawca zobowiązuje się użyczyć bezpłatnie pełne instrumentarium Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie użyczyć pełne instrumentarium do zakładania gwoździ sródszpikowych udowych, piszczelowych oraz do dynamicznego stabilizatora biodrowego i płytek blokowanych do kości promieniowej do czasu zużycia wszystkich wszczepów zamówionych w ramach realizacji niniejszejumowy . Instrumentarium do gwoździa anatomicznego udowego ramiennego oraz gwoździa do kości przedramienia powinny być dostarczone na zabieg w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

3. Instrumentaria powinny znajdować się kompletne ,na opisanych statywach do sterylizacji, oddzielnie do każdego rodzaju gwoździ tak aby nie było konieczności sterylizacji  ich części do zabiegów występujących jeden po drugim.

4. Wkręty oraz śruby blokujące na statywie do sterylizacji lub sterylne pakowane w pudełkach. gwoździe śródszpikowe, implanty DHS, sterylne , pakowane w pudełka , termin ważności od daty sterylizacji nie krótszy niż 1 rok. 
5  Zamawiający będzie nieodpłatnie przechowywał wyroby ortopedyczne  określone w załączniku  nr 1 do     niniejszej umowy. Miejscem przechowywania będzie magazynek ortopedyczny na   Bloku Operacyjnym.

6. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, przy czym szkolenie takie obejmie minimum dwóch lekarzy i cztery instrumentariuszki wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem treści ust. 9.  Każdy pakiet określony w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaga odrębnego szkolenia.
7. Szkolenia przeprowadzone będą przez lekarza i obejmować będą zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
8. Szkolenie odbędzie się w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.
  9. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
10. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim (wg wyboru zamawiającego), zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
11.  Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę.
12.  Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
13.  Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

    - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

    -  datę i miejsce ich przeprowadzenia,

    - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

    - Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

        czas trwania poszczególnych szkoleń
14. Wykonawca będzie  uzupełniał implanty w czasie 48 h od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1400.

15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego 

      ( Blok Operacyjny) własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. 

( 2

Wartość umowy

1. Całkowita wartość niniejszej umowy nie może być wyższa niż ………….PLN netto (słownie : ………….. …………………………………………………. 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości 8%, co daje wartość brutto: ……………….PLN (słownie: ………………………………………………………… 00/100).

Ostateczna wartość umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość umowy.

2. Towar, o którym mowa w §1 ust.1 umowy, dostarczany będzie po cenach określonych                                   w załączniku nr 1 do umowy.

3. Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

4. Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
6. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika występującego w formularzu ofertowym, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do umowy.

§3

Dostawa
1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

2. Zamówienia będą składane faksem lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego: Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej lek. med. Adam Bargieł tel: 41 38 83 832 faks :   41 38 83 877, e-mail: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl Zamówienia kierowane będą na nr fax.: ……… lub adres Wykonawcy ……………………………… a reklamacje także na numer telefonu: ………………..
3. Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 14:00. 

4. Wszystkie dostawy odbywały się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru loco Oddział Ortopedyczny

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar:

a) wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia, dostarczania aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych.
b) o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów.

8. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Na fakturze lub dokumencie WZ wskazana musi być seria i data ważności .

9. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

10. Termin ważności towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

11. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę faksem i dodatkowo pisemnie, na numery wskazane w § 3 ust. 2, oraz każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

12. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. Termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania faksu.

13. W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

14. W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu asortymentu lub zamiennika asortymentu określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§4

Forma płatności

1. Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT towaru. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia, numer umowy i wnioskodawca. W przypadku wszczepów składanych do depozytu lub dostarczanych każdorazowo do zabiegu faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż będzie wystawiana w oparciu o protokół zużycia implantów przygotowany                           i zaakceptowany przez Zamawiającego
2. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy .

3. Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.

6. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§5

Kary umowne
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę .Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy może zostać złożone w terminie wskazanym w § 6 ust. 8 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,1 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,1 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 12 umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia personelu medycznego zamawiającego w wysokości 0,05 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 1 ust. 8 umowy.
5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody.

7. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

8. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Postanowienia końcowe

1. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP". Z prawa odstąpienia od umowy - bez względu na jego przyczynę – Zamawiający może skorzystać w terminie końcowym, wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku: 

a) zmiany statusu prawnego Zamawiającemu, 

b) ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

c) istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych, 

d) zmian organizacyjnych u Zamawiającego, 

rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 „PZP”.

4. W przypadku trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo, co najmniej 3 dni zwłoki w dostawie towaru ponad termin określony w umowie, jak również z powodu nie dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

7. Pozostałe kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającemu.

8. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do ……………..2016 roku.

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik

a/ załącznik nr 1 do umowy -  formularz ofertowy
ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA






PAGE  
26

