SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

 PONIŻEJ  207 000 EURO

Na dostawę  materiałów opatrunkowych     

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

ZNAK SPRAWY: 10/ 06/2015
Włoszczowa  09 czerwca 2015 roku 

1. Informacje o Zamawiającym. 

Nazwa:                Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 

Adres:                 ul. Żeromskiego 28 

                           29 –100 Włoszczowa 

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:
zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:
0 (**) 41 388 38 28  

Numer faksu:
0 (**) 41 388 38 77 

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ 

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

        szacunkowej poniżej 207 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia    

       2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.).

2.3 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.   39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

2.4  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

       ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane ( poz. 231),
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia  2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. poz. 1692),

3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. poz. 1735 )  

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.3 Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia   

               możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówień
               z wolnej ręki. 

3.4 Przedmiot zamówienia dotyczy:

Kod Główny– CPV 33141000-0

          Opatrunki - Kod CPV 33141110-4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych szczegółowo opisanych w załącznikach ( pakietach ) od Nr 1 do Nr 89
Sposób sterylizacji produktów z gazy – parą wodną w nadciśnieniu. 

Kompresy, setony, serwety będą stosowane na bloku operacyjnym, dlatego muszą posiadać klasę sterylności 2A reguła 7 
Kompresy w celu zabezpieczenia przed wysupływaniem luźnych nitek powinny mieć podwijane brzegi.

Gaza i wyroby z gazy winny być zgodne z normą EN 14079 lub równoważną. 

4. Wymagania stawiane wykonawcy

4.1 Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

4.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

4.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą  przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń
              niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania  zamówienia.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.
6. Termin wykonania zamówienia 

· Termin wykonania zamówienia ustala się na okres  24 miesięcy od daty podpisania umowy. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.)  czyli:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiada wiedzę i doświadczenie,

 Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

          Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum 2 dostaw oferowanych   

          Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

          ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich  wartości, 
          przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz  załączenie dokumentów  że dostawy te 
          zostały wykonane należycie.

           Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne dokumenty 
           potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania
           zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 
           679)  

Dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu na rynku medycznym:
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych/ jeżeli pierwsze wprowadzenie do obrotu      nastąpiło na terenie Rzeczpospolitej polskiej/
- Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta.

- Certyfikat CE

Dokumenty potwierdzające walidację procesów sterylizacji wyrobów stanowiących    przedmiot zamówienia zgodne z normą PN EN 554: 1999 lub równoważne pkt.5.4 /parą wodną w nadciśnieniu/ , pod postacią raportu walidacji.
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz .759  ze zm.) 
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 

      ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia 

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu 

      potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

1. Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

2. Parafowany  projekt umowy.

3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli jej prawo do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

5. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy .
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11  ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

4) Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.  

5) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

3) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i doku​mentów.

9.1 Oświad​czenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 siwz. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej. 

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych   

       warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie 
      później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o 
       wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
      później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania 
      wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej 
      we Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28. 

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawia​damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamó​wienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

11.1 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko :  Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko
mgr Antoni Dębecki 

tel.
41 38 83 777 

fax
41 38 83 877 

uwagi :od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

11.2 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko:  Kierownik Apteki Szpitalnej        

imię i nazwisko
mgr  Agnieszka Fenig
tel.
41 38 83 759

fax
41 38 83 877 

uwagi : od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.
14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób   czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

         14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych 
Nie otwierać przed godziną 10:15 w dniu 24.06.2015 roku”
14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 24.06.2015 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sekretariacie  ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.06.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  w Sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne. 
15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

         16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą 

                  koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wyko​nawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert: 

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     100 % 

                    C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium      

                                                cena brutto oferty badanej     

18.3 Kryterium  - cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

 Sposób wyliczania ceny w formularzu asortymentowo – cenowym:

a) pozycja z kolumny nr 3 (ilość) x pozycja z kolumny nr 4 ( cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto pozycja nr 5);

b) kwota z pozycji koluny nr 5 (wartość ogółem netto) x stawka podatku VAT = należny podatek VAT pozycja z kolumny nr 6;

c)  wartość ogółem netto pozycja z kolumny nr 5 + należny podatek VAT pozycja z kolumny  nr 6 = wartość ogółem brutto pozycja pozycja nr 7;

d) wartość ogółem brutto pozycja z kolumny nr 7 / ilość pozycja z kolumny nr 3 = cena jednostkowa brutto pozycja nr 4;

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówie​nia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie, zamó​wie​nia, chyba, że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że pro​wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ​niej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia pub​licznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zama​wiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące  zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro​wadzone do treści zawieranej umowy
    Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n.u.p.z.p. 

22.2 Środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt.22.1 niniejszej SIWZ są:                                      a) odwołanie

            b) skarga do sądu

22.3 Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p. .

Odwołanie Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 u.p.z.p.  

22.5 Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem 

22.6 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy 
  

Załącznik Nr 3 -  Istotne postanowienia umowy.
Załącznik Nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 5 -  Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik Nr 6 -  Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 8 -   Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich  trzech lat.

                                                                                                  Zatwierdził 

Załącznik   Nr  1
Opis przedmiotu zamówienia

	Lp.


	Nazwa 


	Jm.
	Ilość 

	1.
	Przylepiec tkaninowy  biały, pokryty klejem kauczukowym lub akrylowym z dodatkiem tlenku cynku pakowany pojedynczo  o szer. 5cm
	op.
	1500

	2.


	Przylepiec tkaninowy biały, pokryty klejem kauczukowym lub akrylowym z dodatkiem tlenku cynku  pakowany pojedynczo  o szer.   1,25cm 
	op.
	100

	3.
	Hypoalergiczny przylepiec z jedwabiu pakowany pojedynczo 

o szer. 5cm
	op
	900

	4.
	Plaster opatrunkowy    na włókninie 8cm
	op
	150

	5.
	Hipoalergiczna taśma przylepna wykonana z   włókniny rozmiar 

20cm x 10m. Pokryta klejem  dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonana z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed zawilgoceniem po stronie zewnętrznej.   
	op
	500

	6.
	Hipoalergiczna taśma przylepna wykonana z   włókniny rozmiar 

15cm x 10m. Pokryta klejem  dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonana z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed zawilgoceniem po stronie zewnętrznej.   
	op.
	100

	7.
	Przylepiec do mocowania kaniul;  sterylny, przezroczysty, cienki, hipoalergiczny, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu. Owalny kształt z nacięciem w osi.     Rozmiar  7cm x 9cm  
	szt.
	90000

	8.
	Przylepiec do mocowania kaniul;  sterylny, przezroczysty, cienki, hipoalergiczny, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej  i tlenu. Owalny kształt z nacięciem w osi.     Rozmiar  6cm x 7cm  
	szt
	1000

	9.


	Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne             6mm x 100mm +/- 5%
	pasek
	1000

	10.
	Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne             6mm x 38mm +/- 5%
	pasek
	1000

	11.


	Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne            12 mm x 100 mm +/- 5%
	pasek
	1000

	12.
	Wyjałowiony opatrunek foliowy  do umocowania kateterów  10cm x /12cm - 15cm/
	szt.
	1800

	13.
	Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a`500g /min 70% bawełny/
	kg
	300

	14.
	Lignina w płatach biała         37- 40cm x 57- 60cm
	kg
	4100

	15.
	Lignina w płatach biała               20cm x 30cm
	kg
	600

	16.
	Lignina w płatach biała               20cm x 20cm
	kg
	600

	17.
	Lignina rolki 150g biała, medyczna
	szt.
	1500

	18.
	Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo     5m x 10cm 
	szt.
	100

	19.
	Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo     5m x 12cm
	szt.
	180

	20.
	Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo     4m x 15cm
	szt.
	300

	21.
	Opaska gipsowa o czasie wiązania  5-6 minut     3m x 10cm  

o małej utracie masy gipsowej  /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/
	szt.
	2200

	22.
	Opaska gipsowa o czasie wiązania   5-6 minut   3m x 12cm 

o małej utracie masy gipsowej  /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/
	szt.
	5000

	23.
	Opaska gipsowa o czasie wiązania    5-6 minut   3m x 14cm 

o małej utracie masy gipsowej /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/
	szt.
	6500

	24.
	Rękaw opatrunkowy siatkowy, szer.

2cm         nr 3

3cm         nr 4
5cm - 6,5cm      nr 5 

x  - proszę o padanie ceny mb. Rękawa opatrunkowego siatkowego w stanie    rozciągniętym
	mb x
mbx

mbx
	200

200

600



	25.
	Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo   4m x 5cm
	szt.
	6000

	26.
	Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo   4m x 10cm
	szt.
	38600

	27.
	Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo   4m x 15cm
	szt.
	15000

	28.
	Folia chirurgiczna polietylenowa. 

Rozmiar całkowity   29cm x 25cm  (30cm x 28cm)

Rozmiar przylepny  19cm x 25cm   (20cm x 30cm)

Grubość 0,05 mm    Sterylizowana radiacyjnie  
	szt.


	10

	29.
	Folia chirurgiczna poliestrowa. 

Rozmiar całkowity   38cm x 25cm  (45cm x 28cm)

Rozmiar przylepny  28cm x 25cm  (45cm x 20cm)

Grubość 0,025 mm    Sterylizowana radiacyjnie 
	szt.
	10

	30.
	Folia chirurgiczna poliestrowa. 

Rozmiar całkowity   38cm x 41cm    (40cm x 42cm)

Rozmiar przylepny   28cm x 41cm    (34cm x 40cm)

Grubość 0,025 mm    Sterylizowana radiacyjnie 
	szt.
	10

	31.
	Kompresy włókninowe, wysokochłonne, jałowe    10cm x 15cm 

w klasie II a   reguła 4
	szt.
	100

	32.
	Kompresy włókninowe, wysokochłonne, jałowe    10cm x 20cm    

w klasie II a reguła 7 
	szt.
	100

	33.
	Podkład podgipsowy syntetyczny      3m x 6cm
	szt.
	100

	34.
	Podkład podgipsowy syntetyczny      3m x 10cm
	szt.
	4200

	35.
	Podkład podgipsowy syntetyczny      3m x 12cm
	szt.
	6500

	36.
	Podkład podgipsowy syntetyczny      3m x 15cm
	szt.
	9000

	37.
	Kompres chłonny niejałowy, 16 warstw, złożony z dwóch warstw: 

gaza 17-nitkowa, włóknina 40g/m2           10cm  x  20cm
	szt.
	100

	38.
	Kompres chłonny jałowy, 16 warstw, złożony z dwóch warstw: 

gaza 17-nitkowa, włóknina 40g/m2         10cm  x  20cm   a 1 szt.
	op.
	100

	39.
	Setony z gazy   17-nitkowej, niejałowe        2m x 5cm

w klasie II a reguła 7
	szt.
	150

	40.
	Setony z gazy   17-nitkowej, jałowe            1m x 1cm

w klasie II a reguła 7
	szt.
	400

	41.
	Setony z gazy   17-nitkowej, jałowe            2m x 1cm

w klasie II a reguła 7
	szt.
	150

	42.
	Kompresy bawełniane jałowe  w klasie II a  reguła 7

5cm x 5cm a 5szt.     17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo

min. gramatura 1 szt. = 0,69g
	op.
	60000



	43.
	Kompresy bawełniane jałowe   w klasie II a reguła 7  

7cm x 7cm  a 5szt.    17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo

min. gramatura 1 szt. = 1,35g
	op.
	20000



	44.
	Kompresy bawełniane jałowe  w klasie II a reguła 7

9cm x  9cm  a 5szt.    17 nitek, 12 warstw  pakowane pojedynczo

min. gramatura 1 szt. = 2,24g
	op.
	30000



	45.
	Gaza bawełniana hydrofilowa bielona w klasie II a   reguła 7    

17-nitkowa, jałowa 1m2
	szt.
	2800

	46.
	Kompresy bawełniane niejałowe w klasie II a reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw   5cm x 5cm a 100 szt. 

min. gramatura 1 szt. = 0,64g
	op.
	5000

	47.
	Kompresy bawełniane niejałowe  w klasie II a  reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw  7,5cm x 7,5cm a 100szt. 

min. gramatura 1 szt. = 1,31g
	op.
	5000



	48.
	Kompresy bawełniane niejałowe  w klasie II a  reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw   10cm x 10cm a 100szt.

min. gramatura 1 szt. = 2,21g
	op.
	4500



	49.
	Gaza opatrunkowa bawełniana bielona 17-nitkowa   szer. 90cm

 /wyrób medyczny klasy II a reguła 7 /
	mb
	20000

	50.
	Pieluchomajtki  dla dorosłych    75-110cm  - 120cm      rozmiar M   oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2000g 

(wg. ISO 11948-1)
	szt.
	600



	51.
	Pieluchomajtki  dla dorosłych  100cm – 150cm               rozmiar L   oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2200g 

(wg. ISO 11948-1)
	szt.


	3500



	52.
	Pieluchomajtki dla dorosłych  130-170cm 175cm           rozmiar XL  oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2200g 

(wg. ISO 11948-1)
	szt.
	3000

	53.
	Podkład higieniczny niejałowy      90cm x 60cm
	szt.
	4000

	54.
	Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i drobnych urządzeń o składzie:

70% izopropanol, etanol,

0,5% diglukonian chlorheksydyny                   15cm  x  24cm
	szt.
	4500

	55.
	Gaziki  do dezynfekcji skóry nasączone:

70% alkoholem izopropylowym 

oraz

0,5% diglukonianem     hlorheksydyny            13cm  x  15cm
	szt.
	500

	56.
	Chusta trójkątna
	szt.
	150

	57.
	Kompres kolagenowy do hamowania krwawień

5cm x 8cm 
	szt.
	200

	58.
	Wchłanialna gąbka żelatynowa                    8cm x 5cm x 1cm    
	szt.
	300

	59.
	Opatrunek siatkowy parafinowy jałowy

10cm x 10cm

10cm x 20cm

10cmx  30cm
	szt.

szt.

szt.
	2000

550

20

	60.
	Opatrunek siatkowy parafinowy 

z 0,5% Chlorheksydyną         10cm x 10cm
	szt.
	30

	61.
	Opatrunek bakteriobójczy wyjałowiony ze srebrem metalicznym           5cm x  5cm
	szt.
	400

	62.
	Opatrunek bakteriobójczy wyjałowiony ze srebrem metalicznym           10cm x 10cm
	szt.
	500

	63.
	Opatrunek hydrokoloidowy

10cm x 10cm

15cm x 15cm

/10cm x 20cm/

15cm x 20cm /20cmx20cm/
	szt.

szt.

szt
	350

300

60

	64.
	Opatrunek wyjałowiony  z warstwą chłonną zawierającą poliakrylat, aktywowany  płynem Ringera   przez 24 godziny  

7,5cm x 7,5cm

 10cm x  10cm
	szt.

szt.
	150

350

	65.
	Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny  do mocowania kaniul obwodowych u małych dzieci. Ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi  rozmiar 4,4 x 4,4 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej
	szt.
	200



	66.
	Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny  do mocowania kaniul obwodowych, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi metka do oznaczania daty wkłucia  rozmiar 6 x 7  cm odporny 

na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej.  
	szt.
	250



	67.
	Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny  do mocowania kaniul obwodowych u dzieci wzmocnienie włókniną w części 

obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi 2 włókninowe paski mocujące   rozmiar 

5 x 5,7 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony 

na całej powierzchni przylepnej.   
	szt.
	150



	68.
	Opatrunek jałowy, wykonany z hydrofobowej włókniny, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym powleczonym siateczką z

polietylenu , samoprzylepny – pokryty klejem akrylowym , 

z zaokrąglonymi brzegami; sterylizowany tlenkiem etylenu,

z przecięciem i otworem ° do drenów 

  9cm x 10cm    

12cm x 14cm
	szt.

szt.
	1800

700

	69.
	Opatrunek jałowy, wykonany z hydrofobowej włókniny,  z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie powleczonym siateczką 

z polietylenu, samoprzylepny  -pokryty klejem akrylowym, 

z zaokrąglonymi brzegami; sterylizowany tlenkiem etylenu

10cm x 20cm

10cm x 35cm 

  5cm x 7,2cm

  8cm x 15cm
	szt.

szt.

szt.

szt.
	5500

2000

8000

2500

	70.
	Przylepiec mocujący do drenów donosowych, włókninowy , niejałowy, pokryty klejem akrylowym,          7cm x 7,1cm
	szt.
	800

	71.
	Kompres żelowy terapia ciepło/zimno      12cm x 29cm
	szt.
	100

	72.
	Kompres jałowy, z hydrofilowej włókniny, z wycięciem Y do drenów,

 o gramaturze 40g /m2.          10cm x 10cm 
	szt.
	1200

	73.
	Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, wyposażony dodatkowo w warstwę chłonną  z włókniny poliestrowej wodoodporny , jałowy          7cm x 5 cm
	szt.
	800

	74.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 1 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	7500



	75.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 2 x 10 szt., z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 2x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	9000



	76.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 5 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	3000



	77.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 1 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne  potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne  każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	100


	78.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm,  2 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne  potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne  każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	100



	79.
	Serwety operacyjne jałowe  z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, nie prane wstępnie , sterylizowane radiacyjnie lub w parze wodnej, 17 nitkowe, 2 warstwowe 75cm x 90cm  / 75cm x 75cm/ 

a  2 szt. , z nitką radiocieniującą i tasiemką , nitka radiocieniująca 

w kolorze niebieskim tkana w warstwę gazy , produkowane zgodnie 

z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, serwety pakowane w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości 

z etykietą jednostkową, opakowania jednostkowe zawierają dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego lub centralnej sterylizatorni.
	op.
	8000



	80.
	Serwety operacyjne jałowe  z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, nie prane wstępnie , sterylizowane radiacyjnie lub w parze wodnej, 17 nitkowe, 2 warstwowe 75cm x 90cm /75cm x 75cm/ a 5 szt. , z nitką radiocieniującą i tasiemką , nitka radiocieniująca w kolorze niebieskim tkana w warstwę gazy , produkowane zgodnie 

z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, serwety pakowane w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości z etykietą jednostkową , opakowania jednostkowe zawierają dodatkowe 

2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne  opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego 
	op.
	7000



	81.
	Tupfery  jałowe typu fasolka z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, 17 nitkowe, 15cm x 15cm x 10szt. z nitką radiocieniującą
jednowłóknową , w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, pakowane po 10 sztuk w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne
	op.
	1500



	82.
	Setony  jałowe z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, 17 nitkowe, 2m x 5cm  z nitką radiocieniującą jednowłóknową , w kolorze niebieskim tkaną 

w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, pakowane pojedynczo w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, 

lub równoważne
	op.
	450



	83.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	22000



	84.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 2 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane 2 x 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	5800



	85.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne  każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	30000



	86.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 5cm x 5cm, 1 x 10 szt. ,  produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	7000

	87.
	Kompresy neurochirurgiczne jałowe z włókniny 40g 4warstwy 

z nitką RTG               10mm x 50mm x 10  
	op.
	10

	88.
	Folia chirurgiczna bakteriobójcza: 

- zawierająca w warstwie lepnej jodoform,

- wykonana z poliestru o grubości 0,025mm,

- oddychająca,

- rozciągliwa (min. 28%),

- niepalna,

- antystatyczna,

- sterylizowana radiacyjnie

- pakowana podwójnie 

Rozmiar całkowity 66cm x 60 cm, rozmiar części klejącej 56cm x 60 cm

tolerancja rozmiarów +/- 2 cm
	szt.
	 80

	89.
	Folia chirurgiczna bakteriobójcza: 

- zawierająca w warstwie lepnej jodoform,

- wykonana z poliestru o grubości 0,025mm,

- oddychająca,

- rozciągliwa (min. 28%),

- niepalna,

- antystatyczna,

- sterylizowana radiacyjnie

- pakowana podwójnie 

Rozmiar całkowity 66cm x 45 cm, rozmiar części klejącej 56cmx 45 cm

tolerancja rozmiarów +/- 2 cm
	szt.
	    100


Uwaga :
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej pozycji.
Poz. 74 , 75 , 76  użytkownik wymaga aby były od jednego producenta z uwagi na ich łączenie  w  czasie  zabiegów operacyjnych.                                                                                                             

Załącznik nr 2

FORMULARZ  OFERTOWY

W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

1. Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną  kwotę:

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Ceny poszczególnych pozycji zawiera zestawienie cenowe stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego 
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

                                                                         ..............................................................................

                                                                                                   imię  i  nazwisko

                                                                         podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent
Załącznik cenowy do formularza ofertowego 

	Lp.


	Nazwa 


	Jm.
	Ilość 
	Wartość brutto

	1.
	Przylepiec tkaninowy  biały, pokryty klejem kauczukowym lub akrylowym z dodatkiem tlenku cynku pakowany pojedynczo  

o szer. 5cm
	op.
	1500
	

	2.


	Przylepiec tkaninowy biały, pokryty klejem kauczukowym lub akrylowym z dodatkiem tlenku cynku  pakowany pojedynczo  

o szer.   1,25cm 
	op.
	100
	

	3.
	Hypoalergiczny przylepiec z jedwabiu pakowany pojedynczo 

o szer. 5cm
	op
	900
	

	4.
	Plaster opatrunkowy    na włókninie 8cm
	op
	150
	

	5.
	Hipoalergiczna taśma przylepna wykonana z   włókniny rozmiar 

20cm x 10m. Pokryta klejem  dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonana z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed zawilgoceniem po stronie zewnętrznej.   
	op
	500
	

	6.
	Hipoalergiczna taśma przylepna wykonana z   włókniny rozmiar 

15cm x 10m. Pokryta klejem  dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonana z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed zawilgoceniem po stronie zewnętrznej.   
	op.
	100
	

	7.
	Przylepiec do mocowania kaniul;  sterylny, przezroczysty, cienki, hipoalergiczny, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej 

i tlenu. Owalny kształt z nacięciem w osi.     Rozmiar  7cm x 9cm  
	szt.
	90000
	

	8.
	Przylepiec do mocowania kaniul;  sterylny, przezroczysty, cienki, hipoalergiczny, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej

 i tlenu. Owalny kształt z nacięciem w osi.     Rozmiar  6cm x 7cm  
	szt
	1000
	

	9.


	Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne             6mm x 100mm +/- 5%
	pasek
	1000
	

	10.
	Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne             6mm x 38mm +/- 5%
	pasek
	1000
	

	11.


	Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne            12 mm x 100 mm +/- 5%
	pasek
	1000
	

	12.
	Wyjałowiony opatrunek foliowy  do umocowania kateterów          

                                 10cm x /12cm - 15cm/
	szt.
	1800
	

	13.
	Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a`500g /min 70% bawełny/
	kg
	300
	

	14.
	Lignina w płatach biała         37- 40cm x 57- 60cm
	kg
	4100
	

	15.
	Lignina w płatach biała               20cm x 30cm
	kg
	600
	

	16.
	Lignina w płatach biała               20cm x 20cm
	kg
	600
	

	17.
	Lignina rolki 150g biała, medyczna
	szt.
	1500
	

	18.
	Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo     5m x 10cm 
	szt.
	100
	

	19.
	Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo     5m x 12cm
	szt.
	180
	

	20.
	Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo     4m x 15cm
	szt.
	300
	

	21.
	Opaska gipsowa o czasie wiązania  5-6 minut     3m x 10cm  

o małej utracie masy gipsowej  /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/
	szt.
	2200
	

	22.
	Opaska gipsowa o czasie wiązania   5-6 minut   3m x 12cm 

o małej utracie masy gipsowej  /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/
	szt.
	5000
	

	23.
	Opaska gipsowa o czasie wiązania    5-6 minut   3m x 14cm 

o małej utracie masy gipsowej /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/
	szt.
	6500
	

	24.
	Rękaw opatrunkowy siatkowy, szer.

2cm         nr 3

3cm         nr 4

5cm - 6,5cm      nr 5

x  - proszę o padanie ceny mb. Rękawa opatrunkowego siatkowego w stanie    rozciągniętym
	mb x
mbx

mbx
	200

200

600


	

	25.
	Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo   4m x 5cm
	szt.
	6000
	

	26.
	Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo   4m x 10cm
	szt.
	38600
	

	27.
	Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo   4m x 15cm
	szt.
	15000
	

	28.
	Folia chirurgiczna polietylenowa. 

Rozmiar całkowity   29cm x 25cm  (30cm x 28cm)

Rozmiar przylepny  19cm x 25cm   (20cm x 30cm)

Grubość 0,05 mm    Sterylizowana radiacyjnie  
	szt.


	10
	

	29.
	Folia chirurgiczna poliestrowa. 

Rozmiar całkowity   38cm x 25cm  (45cm x 28cm)

Rozmiar przylepny  28cm x 25cm  (45cm x 20cm)

Grubość 0,025 mm    Sterylizowana radiacyjnie 
	szt.
	10
	

	30.
	Folia chirurgiczna poliestrowa. 

Rozmiar całkowity   38cm x 41cm    (40cm x 42cm)

Rozmiar przylepny   28cm x 41cm    (34cm x 40cm)

Grubość 0,025 mm    Sterylizowana radiacyjnie 
	szt.
	10
	

	31.
	Kompresy włókninowe, wysokochłonne, jałowe    10cm x 15cm 

w klasie II a   reguła 4
	szt.
	100
	

	32.
	Kompresy włókninowe, wysokochłonne, jałowe    10cm x 20cm    

w klasie II a reguła 7 
	szt.
	100
	

	33.
	Podkład podgipsowy syntetyczny      3m x 6cm
	szt.
	100
	

	34.
	Podkład podgipsowy syntetyczny      3m x 10cm
	szt.
	4200
	

	35.
	Podkład podgipsowy syntetyczny      3m x 12cm
	szt.
	6500
	

	36.
	Podkład podgipsowy syntetyczny      3m x 15cm
	szt.
	9000
	

	37.
	Kompres chłonny niejałowy, 16 warstw, złożony z dwóch warstw: 

gaza 17-nitkowa, włóknina 40g/m2           10cm  x  20cm
	szt.
	100
	

	38.
	Kompres chłonny jałowy, 16 warstw, złożony z dwóch warstw: 

gaza 17-nitkowa, włóknina 40g/m2         10cm  x  20cm   a 1 szt.
	op.
	100
	

	39.
	Setony z gazy   17-nitkowej, niejałowe        2m x 5cm

w klasie II a reguła 7
	szt.
	150
	

	40.
	Setony z gazy   17-nitkowej, jałowe            1m x 1cm

w klasie II a reguła 7
	szt.
	400
	

	41.
	Setony z gazy   17-nitkowej, jałowe            2m x 1cm

w klasie II a reguła 7
	szt.
	150
	

	42.
	Kompresy bawełniane jałowe  w klasie II a  reguła 7

5cm x 5cm a 5szt.     17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo

min. gramatura 1 szt. = 0,69g
	op.
	60000


	

	43.
	Kompresy bawełniane jałowe   w klasie II a reguła 7  

7cm x 7cm  a 5szt.    17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo

min. gramatura 1 szt. = 1,35g
	op.
	20000


	

	44.
	Kompresy bawełniane jałowe  w klasie II a reguła 7

9cm x  9cm  a 5szt.    17 nitek, 12 warstw  pakowane pojedynczo

min. gramatura 1 szt. = 2,24g
	op.
	30000


	

	45.
	Gaza bawełniana hydrofilowa bielona w klasie II a   reguła 7    

17-nitkowa, jałowa 1m2
	szt.
	2800
	

	46.
	Kompresy bawełniane niejałowe w klasie II a reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw   5cm x 5cm a 100 szt. 

min. gramatura 1 szt. = 0,64g
	op.
	5000
	

	47.
	Kompresy bawełniane niejałowe  w klasie II a  reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw  7,5cm x 7,5cm a 100szt. 

min. gramatura 1 szt. = 1,31g
	op.
	5000


	

	48.
	Kompresy bawełniane niejałowe  w klasie II a  reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw   10cm x 10cm a 100szt.

min. gramatura 1 szt. = 2,21g
	op.
	4500


	

	49.
	Gaza opatrunkowa bawełniana bielona 17-nitkowa   szer. 90cm

 /wyrób medyczny klasy II a reguła 7 /
	mb
	20000
	

	50.
	Pieluchomajtki  dla dorosłych    75-110cm  - 120cm      rozmiar M   oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2000g 

(wg. ISO 11948-1)
	szt.
	600


	

	51.
	Pieluchomajtki  dla dorosłych  100cm – 150cm               rozmiar L   oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2200g 

(wg. ISO 11948-1)
	szt.


	3500


	

	52.
	Pieluchomajtki dla dorosłych  130-170cm 175cm           rozmiar XL  oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2200g 

(wg. ISO 11948-1)
	szt.
	3000
	

	53.
	Podkład higieniczny niejałowy      90cm x 60cm
	szt.
	4000
	

	54.
	Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i drobnych urządzeń o składzie:

70% izopropanol, etanol,

0,5% diglukonian chlorheksydyny                   15cm  x  24cm
	szt.
	4500
	

	55.
	Gaziki  do dezynfekcji skóry nasączone:

70% alkoholem izopropylowym 

oraz

0,5% diglukonianem     hlorheksydyny            13cm  x  15cm
	szt.
	500
	

	56.
	Chusta trójkątna
	szt.
	150
	

	57.
	Kompres kolagenowy do hamowania krwawień

5cm x 8cm 
	szt.
	200
	

	58.
	Wchłanialna gąbka żelatynowa                    8cm x 5cm x 1cm    
	szt.
	300
	

	59.
	Opatrunek siatkowy parafinowy jałowy

10cm x 10cm

10cm x 20cm

10cmx  30cm
	szt.

szt.

szt.
	2000

550

20
	

	60.
	Opatrunek siatkowy parafinowy 

z 0,5% Chlorheksydyną         10cm x 10cm
	szt.
	30
	

	61.
	Opatrunek bakteriobójczy wyjałowiony ze srebrem metalicznym           5cm x  5cm
	szt.
	400
	

	62.
	Opatrunek bakteriobójczy wyjałowiony ze srebrem metalicznym           10cm x 10cm
	szt.
	500
	

	63.
	Opatrunek hydrokoloidowy

10cm x 10cm

15cm x 15cm

/10cm x 20cm/

15cm x 20cm /20cmx20cm/
	szt.

szt.

szt
	350

300

60
	

	64.
	Opatrunek wyjałowiony  z warstwą chłonną zawierającą poliakrylat, aktywowany  płynem Ringera   przez 24 godziny  

7,5cm x 7,5cm

 10cm x  10cm
	szt.

szt.
	150

350
	

	65.
	Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny  do mocowania kaniul obwodowych u małych dzieci. Ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi  rozmiar 4,4 x 4,4 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej
	szt.
	200
	

	66.
	Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny  do mocowania kaniul obwodowych, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi metka do oznaczania daty wkłucia  rozmiar 6 x 7  cm odporny 

na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej.  
	szt.
	250
	

	67.
	Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny  do mocowania kaniul obwodowych u dzieci wzmocnienie włókniną w części 

obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi 2 włókninowe paski mocujące   rozmiar 

5 x 5,7 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony 

na całej powierzchni przylepnej.   
	szt.
	150
	

	68.
	Opatrunek jałowy, wykonany z hydrofobowej włókniny, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym powleczonym siateczką z

polietylenu , samoprzylepny – pokryty klejem akrylowym , 

z zaokrąglonymi brzegami; sterylizowany tlenkiem etylenu,

z przecięciem i otworem ° do drenów 

  9cm x 10cm    

12cm x 14cm
	szt.

szt.
	1800

700
	

	69.
	Opatrunek jałowy, wykonany z hydrofobowej włókniny,  z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie powleczonym siateczką 

z polietylenu, samoprzylepny  -pokryty klejem akrylowym, 

z zaokrąglonymi brzegami; sterylizowany tlenkiem etylenu

10cm x 20cm

10cm x 35cm 

  5cm x 7,2cm

  8cm x 15cm
	szt.

szt.

szt.

szt.
	5500

2000

8000

2500
	

	70.
	Przylepiec mocujący do drenów donosowych, włókninowy , niejałowy, pokryty klejem akrylowym,          7cm x 7,1cm
	szt.
	800
	

	71.
	Kompres żelowy terapia ciepło/zimno      12cm x 29cm
	szt.
	100
	

	72.
	Kompres jałowy, z hydrofilowej włókniny, z wycięciem Y do drenów,

 o gramaturze 40g /m2.          10cm x 10cm 
	szt.
	1200
	

	73.
	Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, wyposażony dodatkowo w warstwę chłonną  z włókniny poliestrowej wodoodporny , jałowy          7cm x 5 cm
	szt.
	800
	

	74.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 1 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	7500
	

	75.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 2 x 10 szt., z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 2x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	9000
	

	76.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 5 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	3000
	

	77.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 1 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne  potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne  każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	100
	

	78.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm,  2 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową   w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne  potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne  każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	100
	

	79.
	Serwety operacyjne jałowe  z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, nie prane wstępnie , sterylizowane radiacyjnie lub w parze wodnej, 17 nitkowe, 2 warstwowe 75cm x 90cm  / 75cm x 75cm/ 

a  2 szt. , z nitką radiocieniującą i tasiemką , nitka radiocieniująca 

w kolorze niebieskim tkana w warstwę gazy , produkowane zgodnie 

z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, serwety pakowane w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości 

z etykietą jednostkową, opakowania jednostkowe zawierają dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego lub centralnej sterylizatorni.
	op.
	8000
	

	80.
	Serwety operacyjne jałowe  z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, nie prane wstępnie , sterylizowane radiacyjnie lub w parze wodnej, 17 nitkowe, 2 warstwowe 75cm x 90cm /75cm x 75cm/ a 5 szt. , z nitką radiocieniującą i tasiemką , nitka radiocieniująca w kolorze niebieskim tkana w warstwę gazy , produkowane zgodnie 

z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, serwety pakowane w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości z etykietą jednostkową , opakowania jednostkowe zawierają dodatkowe 

2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne  opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego 
	op.
	7000
	

	81.
	Tupfery  jałowe typu fasolka z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, 17 nitkowe, 15cm x 15cm x 10szt. z nitką radiocieniującą
jednowłóknową , w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, pakowane po 10 sztuk w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne
	op.
	1500
	

	82.
	Setony  jałowe z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, 17 nitkowe, 2m x 5cm  z nitką radiocieniującą jednowłóknową , w kolorze niebieskim tkaną 

w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, pakowane pojedynczo w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, 

lub równoważne
	op.
	450
	

	83.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	22000
	

	84.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 2 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane 2 x 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	5800
	

	85.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne  każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	30000
	

	86.
	Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną  lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 5cm x 5cm, 1 x 10 szt. ,  produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu,  ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą  papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. 
	op.
	7000
	

	87.
	Kompresy neurochirurgiczne jałowe z włókniny 40g 4warstwy 

z nitką RTG               10mm x 50mm x 10  
	op.
	10
	

	88.
	Folia chirurgiczna bakteriobójcza: 

- zawierająca w warstwie lepnej jodoform,

- wykonana z poliestru o grubości 0,025mm,

- oddychająca,

- rozciągliwa (min. 28%),

- niepalna,

- antystatyczna,

- sterylizowana radiacyjnie

- pakowana podwójnie 

Rozmiar całkowity 66cm x 60 cm, rozmiar części klejącej 56cm x 60 cm

tolerancja rozmiarów +/- 2 cm
	szt.
	        80
	

	89.
	Folia chirurgiczna bakteriobójcza: 

- zawierająca w warstwie lepnej jodoform,

- wykonana z poliestru o grubości 0,025mm,

- oddychająca,

- rozciągliwa (min. 28%),

- niepalna,

- antystatyczna,

- sterylizowana radiacyjnie

- pakowana podwójnie 

Rozmiar całkowity 66cm x 45 cm, rozmiar części klejącej 56cmx 45 cm

tolerancja rozmiarów +/- 2 cm


	szt.
	        100
	

	


Załącznik Nr 3 
ISTOTNE POSTANOWIENIA  UMOWY  NR …. /…../ 2015

NA DOSTAWĘ  ………………………………………..

zawarta we Włoszczowie w dniu …………….. 2015 roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

mgr inż. Krzysztofa Soleckiego –  Dyrektor ZOZ Włoszczowa 

- przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa -  mgr Joanny Ochał
a

2. ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….
Zwana dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

………………………………………………………………..

o następującej treści :

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.907 z zm.).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

( 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………….. wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w ilościach i po cenach określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Realizacja każdego z zamówień ma charakter samodzielnego zobowiązania Stron.

3. Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej ( Dz.U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1216) 

( 2

Wartość umowy

1. Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ………………….. złotych netto (słownie : …………………………….) plus należny podatek VAT w wysokości 8%, co daje wartość brutto: ……………………….. złotych (słownie:………………………………………….).

     Ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez  Zamawiającego   zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w  stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość umowy.

2. Towar, o którym mowa w §1 ust.1 umowy, dostarczany będzie po cenach określonych                                     w Załączniku nr 1.

3. Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
  i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku    dokonania zamówienia pozostałej części ……………………, niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

4.   Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

5. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika ………………… występującego w Załączniku Nr 1 do Umowy, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena ……………………. określona w Załączniku nr 1 do umowy.

§3

Promocja
W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę dozwolonej prawem promocji …………. w stosunku do swoich innych odbiorców, jest on również zobowiązany do objęcia promocją …………… objętych Umową. 

§4

Zmiana cen ………………
1.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3 niniejszego paragrafu, Wykonawca gwarantuje, że cena ………………………………… nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania Umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego jej przedmiotem.

3.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§5

Braki …………………………………………..

1. 
O zaprzestaniu produkcji danych …………………..lub ich braku na polskim rynku, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej.

2.    W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamiennika danych ……………………., po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju tego zamiennika                z Kierownikiem Apteki Szpitalnej i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie może być wyższa niż od ceny …………………… wskazanej w Załączniku Nr 1 do Umowy.

3.
W ramach kwoty wskazanej w §2 ust.1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów ……………………. ponad ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać ……………………………….. w cenach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień §10 ust.3 nie stosuje się.
§6

Dostawa
1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i w asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

2. Zamówienia (reklamacje) będą składane faksem i/lub telefonicznie przez Kierownika Apteki Szpitala lub inną wyznaczoną przez niego osobę ( tel. 41 3883759 faks  41 3883877, e-mail: apteka@zozwloszczowa.pl )na numer tel/fax : 012/ 66 55 400 Zamawiający wskaże pisemnie Wykonawcy dane osoby wyznaczonej do składania zamówień (reklamacji ).   

3. Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego loco Apteka Szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, w  ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia;

4.   Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub świątecznym, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą. Termin ważności ………………………….. nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy ……………………………. z krótszym terminem ważności są możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.

6.   Wykonawca zobowiązuje się : 

a) dostarczać towar wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia, 

b) do przedłożenia aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu towaru, na każde żądanie Zamawiającego,  w terminie 3 dni roboczych od złożenia takiego żądania.

c) do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy, oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej w standardzie DATAFARM” na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl .Specyfikacja winna zawierać następujące dane : nazwę kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP Zamawiającego i Wykonawcy, nazwę produktu, ilość sprzedaną, cenę netto, stawkę VAT, symbol SWW, serię i datę ważności ………………………………...

 7. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.
§7

Reklamacje
1.  W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych …………………….,w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem, na numery wskazane w §6 ust.2 oraz każdorazowo potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na produkt bez wad, w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego ( telefon lub faks).

3.  W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one     zwrócone  Wykonawcy na jego koszt.

4.  W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu …………………………… lub zamiennika …………………………….. określonego w Umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§8

Forma płatności

1. Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia oraz numer umowy.
2. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy .

3. Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki  w wysokości ustawowej.

6. Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu Tworzącego.

§9

Odstąpienie od umowy i kary umowne

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym w §10 ust. 8.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 3  Umowy.  
3.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru    wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy.
4.   Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

5.   W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6.   Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

7.   Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10

Postanowienia końcowe

1.   Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy   w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP". 

2.   Ilekroć w Umowie używa się w różnych przypadkach i liczbach wyrazu : „ …………. ” rozumie się przez to również :   „ wyrób medyczny”.

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają do swej ważności formy pisemnej (aneks).

4.   Strony zgodnie ustalają, że w przypadku: 

a) zmiany statusu prawnego Zamawiającemu, 

b) ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

c) istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych, 

d) zmian organizacyjnych u Zamawiającego, 

      rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia.

5.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

7.   Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy , Strony poddają zgodnie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

8.    Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia  ……………………. roku.

9.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik Nr 1

a/ kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA
Załącznik Nr 4
(pieczęć firmy)
miejscowość, data 


FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Ilość
	Cena jednostkowa 
	Wartość ogółem netto 


	Należny podatek VAT

	Wartość ogółem brutto 
	Kraj pochodzenia produktu 

	
	
	
	Netto
	Brutto 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	RAZEM 
	
	xxxxxxxxxx
	
	
	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxx



__________________________________


podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

  Załącznik  Nr 5                                                                              

(pieczęć firmy)
miejscowość, data 


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiada wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.



                                   _________________________________

                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy



Załącznik  nr 6
(pieczęć firmy)
miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



               Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759).

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.



                                   _________________________________

                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 7
(pieczęć firmy)
miejscowość, data 


OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

· nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

· należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

                                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                               do reprezentowania wykonawcy



* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 8
(pieczęć Wykonawcy )

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

OŚWIADCZENIE

	Nazwa i adres Zamawiającego


	Przedmiot zamówienia
	Wartość zamówienia

w złotych
	Termin realizacji (początek)
	Termin realizacji (koniec)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PAGE  
20

