Włoszczowa, dnia 22 grudnia 2015 roku

D.O.A.T.: 113/12/2015

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego  na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego  dla Zespołu Opieki  Zdrowotnej we Włoszczowie   Znak sprawy :18/11/2015

Pytanie 1

dot. PAKIET3 - 3 Endoproteza biodrowa rewizyjna bezcementowa

Czy zamawiający dopuszcza poza parametrami zawartymi w SIWZ:

| Wymaganie siwz | To¿same/równowa¿ne |
| --- | --- |
| Trzpień modularny rewizyjny wykonany z Ti6AI4V z modularną szyjką zapewniające 54 opcje centrum rotacji głowy. Możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych HA lub STIKTITE, wypełniający bliższą część kości udowej o rozmiarze XS, S,M,L. Trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim użebrowaniem zapewniającym dystanse blokowania, w rozmiarach o długości 240mm oraz 300mm oraz średnicy w przedziale 12 – 27mm ze skokiem co 1mm . | Trzpień rewizyjny bezcementowy, prosty cylindryczny długości 190 mm z kołnierzem oraz podparciem w okolicy krętarza małego w wysokości 15mm Zamiennie Trzpień rewizyjny bezcementowy, cylindryczny długości 260 mm z kołnierzem oraz podparciem w okolicy krętarza małego w wysokości 15mm. Trzpienieanatomiczne, przodowygięte. |
| Szyjka modularna do trzpienia rewizyjnego, 5 wersji, 7 opcji szyjkowych, wykonan¹ z CoCr w 5 opcjach (Standard, HO, HO+10, Anteverted prawa oraz lewa). |  |
| Ko³nierz trzpienia rewizyjnego w czterech gruboœciach. |  |

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.