Włoszczowa, dnia 05.10.2016 rok

Znak: DOAT  125/10/2016                                                                            

Dotyczy       Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki      

                     Zdrowotnej   we Włoszczowe  znak sprawy:  15/08/2016
Pytanie nr 1 – Pakiet nr 11 poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści  zestaw do zabiegów ciągłych - nerkozastępczych

HEMOFILTR z liniami do aparatu typu PRISMAFLEX - hemofiltr o powierzchni 1m2?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 2 – Pakiet nr 11 poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści  cewniki z powłoką bizmutową, o zakończeniu schodkowym w rozmiarach 11,5 F lub 13 F o długościach 15, 20, 25 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza
