Włoszczowa, dnia  21.06.2017 r.

Znak DOAT 84/06/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
                  jednorazowego i wielorazowego użytku dla ZOZ we Włoszczowie. Nr sprawy   
                  09/05/2017.

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55 Pozycja nr 1,2:

Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55  Pozycja nr 1,2:

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55  Pozycja nr 1,2:

Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55  Pozycja nr 1,2:

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody na piance z żelem ciekłym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55  Pozycja nr 1:

Czy Zamawiający ma na myśli nacięcie elektrody, razem z przecięciem jej boku ułatwiające umocowanie przewodu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55  Pozycja nr 1,2:

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody na podłożu z włókniny, pozwalające „oddychać” skórze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55  Pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o wymiarach 45mm x 43mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55  Pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o wymiarach 45mm x 31mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pytanie dotyczące Pakietu nr 10 Pozycja nr 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu, którego opakowanie zbiorcze składa się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny), gdzie karton wewnętrzny z funkcją dyspensera, tj. klapka umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach etykieta w celu identyfikacji wyrobów i zachowania reżimu sanitarnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 9:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem prostym nie ograniczającym ruchów chirurga i odporności na przenikanie cieczy 36,9 cm H2O przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 10:

Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny w kolorze niebieskim , przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 11:

Czy Zamawiający miał na myśli spodenki do kolonoskopii z otworem i rzepem do zapinania w tylnej części?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Pytanie dotyczące Pakietu nr 45 Pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia z 1 szt. serwety foliowanej, rozm. 75 cm x 75 cm o gramaturze 42 g/m2 (owinięcie) , przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pytanie dotyczące Pakietu nr 45 Pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia   centralnego z 1 szt. serwety foliowanej rozm. 75 x 45 cm o gramaturze 43 g/m2 z przylepnym otworem 10 cm i 1 szt. kleszczyków metalowych z zaciskiem, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 16

Zważywszy na treść § 2 ust. 1 i 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy w zdaniu pierwszym zostało dodane wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy zostało wykreślone zdanie drugie?

Wykonawca nie powinien być zmuszany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić zdolności wykonawcy do dalszego wykonywania zamówienia publicznego. Poza tym, skuteczność § 8 ust. 4 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby odstąpienie od umowy zostało poprzedzone wezwaniem do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto  określonej w § 2 ust. 1 Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 5 wzoru umowy otrzymał następującą (lub podobną) treść: „Wykonawca może dochodzenie w postępowaniu procesowym zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy poprzedzić postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.”?

Przymus stosowania sądowego postępowania pojednawczego jako sposobu rozstrzygania wszelkich sporów nie jest celowy. Postępowanie pojednawcze wymaga bowiem dodatkowych kosztów (gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 zł opłata sądowa wynosi 300 zł). Poza tym na posiedzenie sądu w postępowaniu pojednawczym trzeba zwykle czekać co najmniej kilka miesięcy. Przede wszystkim jednak, jeżeli strony będą gotowe do podpisania ugody i osiągną porozumienie w tym zakresie, to mogą podpisać ugodę pozasądową bez wszczynania postępowania pojednawczego. Jeżeli natomiast strony nie osiągną porozumienia co do podpisania ugody, to postępowanie pojednawcze nie przyniesie efektu w postaci podpisania ugody, a zatem wszczynanie takiego postępowania będzie pozbawione sensu i nieuniknione stanie się wszczęcie procesu. Niewykluczone, że w przypadku niektórych skomplikowanych sporów wszczęcie postępowania pojednawczego może być uzasadnione. W prostych sprawach, np. o zapłatę niewielkiej kwoty pieniężnej, przymusowe stosowanie procedury pojednawczej wydaje się jednak zbędne i może jedynie przedłużyć i utrudnić rozstrzygnięcie sporu oraz narazić strony na dodatkowe koszty.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 21

Pytanie dotyczące Pakietu nr 60 Pozycja nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wielorazowego uchwytu do elektrochirurgii od europejskiego producenta dla elektrod o średnicy 2.38 mm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Pytanie dotyczące Pakietu nr 60 Pozycja nr 2:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości 
od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, posiadających wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, o powierzchni aktywnej 107 cm2 i rozmiarach 164x117 mm; Tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Pytanie dotyczące Pakietu nr 60 Pozycja nr 4:

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 60 pozycji 4 - Kabla monopolarnego do instrumentów laparoskopowych, gdyż w obecnym brzmieniu SIWZ ofertę może złożyć tylko jedna firma.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Pytanie dotyczące Pakietu nr 60 Pozycja nr 5:

Ze względu na dotychczasową współpracę prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej o długości roboczej 1,6 (wymagana długość robocza 1,9). Elektrody spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zmawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Pytanie dotyczące Pakietu 60 Pozycja nr 6

Ze względu na dotychczasową współpracę prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej przedłużonej powlekanej silikonem o długości 15,3cm (silikon na długości 14,7cm). Elektrody spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zmawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Pytanie dotyczące Pakietu 60 Pozycja nr 7

Ze względu na dotychczasową współpracę prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody kulki od włoskiego producenta, którą oferujemy w rozmiarach: (wymagana Ø 3mm oraz długość 10cm)

- Ø 4 mm, długość 7cm

- Ø 2 mm, długość 5,4cm

- Ø 4 mm, długość 15,6cm

Różnica w zarówno w średnicy, jak i długości jest nieznaczna, co nie wpłynie w żaden sposób na wartość produktu i pracę Zespołu operacyjnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Pytanie dotyczące Pakietu nr 61 Pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytu elektrody czynnej wielorazowej o średnicy 2,38mm i kablem o długości 3m. Elektrody spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza średnicę 2,28 m, natomiast długość kabla to min 4m.

Pytanie nr 28

Pytanie dotyczące Pakietu nr 61 Pozycja nr 2

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości  od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM – funkcją sprzężenia zwrotnego = która pełni dokładnie taka sama rolę co pierścień ekwipotencjalny, posiadających wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, o powierzchni aktywnej 107 cm2 
i rozmiarach 164x117 mm; Tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Pytanie dotyczące Pakietu nr 61 Pozycja nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 61 pozycji 4 - Kabla monopolarnego do instrumentów laparoskopowych, gdyż w obecnym brzmieniu SIWZ ofertę może złożyć tylko jedna firma.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z czytelną, łatwą do odczytu skalą, adekwatną do pomiaru diurezy o wysokiej dokładności pomiaru od 25 ml, co 50 ml od 50 ml do 200 ml i co 100 ml do 2000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści igłę do pena w rozmiarze 0,30 x8?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści igłę do pena w rozmiarze 0,30 x6?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 19

Czy Zamawiający dopuście niesterylny zestaw do lewatywy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości oraz zaokrągleniem do pełnych opakowań tj. 667 op. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o możliwość wykonania wyceny do czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 25

Czy Zamawiający dopuści igłę z możliwością regulacji w zakresie 5-30mm o długości całkowitej 43 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 33

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o poniższych właściwościach?

WŁAŚCIWOŚCI:

_ Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt

_ W pełni szczelne i bezpieczne połączenie dzięki ostremu

kolcowi biorczemu

_ Możliwość pobierania leków z opakowań o różnej pojemności

_ Szczelna zatyczka samozatrzaskowa zamykająca łącznik

zapewniająca maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami

_ Niezawodna ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym

poprzez zastosowanie filtra powietrza 1,2 μm

_ Dostępny w wersji z filtrem powietrza oraz cząsteczkowym

5μm

_ Pasuje do standardowych złączy luer oraz luer-lock

_ Pozbawiony latexu, PCV oraz ftalanów

_ Wyrób apirogenny

_ Jednorazowego użytku

_ Sterylizowany tlenkiem etylenu

_ Opakowanie: papier- folia

_ Opakowanie handlowe: 25 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 35

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności igłę doszpikową dla dorosłych przeznaczoną do wprowadzenia przy użyciu aparatu automatycznego model NIO, tego samego producenta co model BIG.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 36

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności igłę doszpikową dla dzieci od 3 do 12 r.ż przeznaczoną do wprowadzania przy użyciu aparatu automatycznego model NIO, tego samego producenta co model BIG.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 35,36

Czy Zamawiający zgodzi się na utworzenie odrębnego pakietu na igły doszpikowe?

Wyjaśniamy, iż w związku z prowadzeniem nowego produktu aparatu doszpikowego NIO następcy aparatu doszpikowego BIG, producent ograniczył podaż starszego urządzenia (BIG) na rynek. Nowy produkt aparat doszpikowy NIO jest urządzeniem nowszym, udoskonalonym przez producenta, umożliwiający szybszy dostęp naczyniowy i podaż leków/płynów niż miało to miejsce w przypadku zastosowania aparatu BIG.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 40

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6, Pozycja nr 37,38

Czy Zamawiający ma na myśli możliwość regulacji wysokości kołnierza?

Odpowiedź:

Tak, chodzi o wysokość.

Pakiet nr 41

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6, Pozycja nr 37

Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia 4 wysokości/szerokości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 38

Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia 3 wysokości/szerokości?

Odpowiedź:

Nie, dopuszcza 4.

Pytanie nr 43

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6, Pozycja nr 39

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 25 mm oraz 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 40

Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy nieposiadający warstwy chłonnej w rozmiarze 200x160cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Pytanie dotyczące Pakietu nr 14 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji o poniższych właściwościach?

właściwości:

• zamknięty, niskociśnieniowy system ssący do autologicznej autotransfuzji pooperacyjnej składający się z pojemnika

ssącego z drenami łączącymi, worka zbiorczego na krew oraz aparatu do transfuzji krwi Pritrans

• pojemnik ssący typu płaski mieszek o pojemności 250 ml, skalowany co 40 ml, wytwarzający podciśnienie

początkowe 120mbar z dwoma na stałe połączonymi drenami łączącymi z własnymi klemami zaciskowymi typu

zatrzaskowego

• jeden dren łączący o długości 140 cm z pojedynczym lub podwójnym rozgałęzieniem, z uniwersalnymi

zakończeniami do drenów Redona od CH 6 do CH 18, umożliwiającymi jednoczesny drenaż dwoma lub czertami

drenami (system dwu- i czteroświatłowy)

• w drenie dodatkowy, samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający podawanie m.in. antykoagulantów

• drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służący do wygodnego

i szczelnego połączenia z workiem na krew, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną do zabezpieczenia

łącznika po rozłączeniu

• własny, wygodny w użyciu system podwieszania

• worek zbiorczy na krew o pojemności 1 000 ml, z filtrem 200 μm, skalowany co 50-100 ml, z łącznikiem large-lock

(połączenie z mieszkiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu

• w worku na krew duża zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny samouszczelniający się zawór łączeniowy do igły

aparatu transfuzyjnego Pritrans z dodatkową nasadką zabezpieczającą

• worek posiada także oznaczone miejsce na dane identyfikacyjne pacjenta, własną

przesuwną klemę zaciskową oraz zintegrowany element do podwieszania na stojaku

• aparat do transfuzji Pritrans z dużą elastyczną komorą kroplową, ostrym końcem transferowym, filtrami 10 μm

lub 40 μm, drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym, uniwersalnym zaciskiem rolkowym

• sterylny

• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety jednorazowego użytku jałowej wykonanej
z dwuwarstwowego laminatu o gr. 56g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy na obuwie  o uniwersalnym kształcie pasujące na lewą 
i prawą stopę wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2  z warstwą antypoślizgową 
w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 6,7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka o następujących parametrach:

- Czepek wkładany typu „furażerka”, bez gumki oraz troków.

- Posiada dwie warstwy włókniny w części bocznej

- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²

- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania

- Kolor: zielony, niebieski

- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik

- Niejałowy

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka o następujących parametrach:

- Czepek typu „furażerka” z trokami

- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²

- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania

- Kolor: zielony, niebieski

- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu umożliwiający pojedyncze wyjmowanie

- Niejałowy

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha  niesterylnego foliowego przedniego,  o wym. 71cmx116cm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha  o następujących parametrach:

- pełnobarierowy

- zgodny z wymogami normy  PN- EN 13795

- wykonany z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2

- kolor – niebieski

- szwy wykonane techniką ultradźwiękową

- sposób złożenia oraz system troków umiejscowionych w specjalnym kartoniku umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha

- konstrukcja zapewniająca sterylność zarówno z przodu jak i  z tyłu, tylne części fartucha zachodzą na siebie

- zapięcie typu rzep

- rękawy zakończone elastycznym, dzianinowym, poliestrowym mankietem

- wewnętrznie pakowany w serwetę zabezpieczającą z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk

- bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu folia – papier

- etykieta opakowania wyposażona w cztery etykiety samoprzylepne typu TAG , zawierające informacje o numerze katalogowym, dacie ważności i numerze serii produktu

- odporność na przenikanie cieczy 35 H2O

- okres ważności – 5 lat

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha  o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej występującym rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii z włókniny sms występującym rozmiarze uniwersalnym oraz XL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Pytanie dotyczące Pakietu nr 17 Pozycja nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pościeli wykonanej z włókniny sms o gramaturze 40g/m2;  
o następujących wymiarach:

- powłoka: 210cm x 160cm

-  powłoczka: 80cm 70cm

-  prześcieradło: 210cm x 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Pytanie dotyczące Pakietu nr 19 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienioną pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57

Pytanie dotyczące Pakietu nr 19 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści staplery skórne w rozmiarach zszywek: szerokość 7,2 mm wysokość 4,9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Pytanie dotyczące Pakietu nr 19 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści staplery skórne w rozmiarach zszywek: szerokość 4,9 mm wysokość 3,9 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59

Pytanie dotyczące Pakietu nr 25 Pozycja nr 11

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik wykonany z silikonu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

Pytanie dotyczące Pakietu nr 25 Pozycja nr 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia noworodków w rozmiarach 4,6,8?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61

Pytanie dotyczące Pakietu nr 25 Pozycja nr 19

Czy Zamawiający dopuści stazę o długości 40 cm, , pozostałe wymagania według zawartych 
w SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62

Pytanie dotyczące Pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści osłonki lateksowe w opakowaniu zbiorczym a’144 sztuki oraz dopuści możliwość wyceny za opakowanie z przeliczeniem zamawianych ilości na 18 opakowań( zaokrąglenie do pełnych opakowań)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Pytanie dotyczące Pakietu nr 29 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli operacyjnej o obwodzie 152cm oraz długości 116cm; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Pytanie dotyczące Pakietu nr 29 Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli operacyjnej występującej w  rozmiarze uniwersalnym o obwodzie 140cm oraz długości 110cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65

Pytanie dotyczące Pakietu nr 34

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze S ( 29cm -35,5 cm)

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Pytanie dotyczące Pakietu nr 39 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką CH 23 oraz drenem 210 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67

Pytanie dotyczące Pakietu nr 43 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z klejem naniesionym w sposób ciągły; 
 o wym. 10cm x 12cm pakowany a’100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68

Pytanie dotyczące Pakietu nr 43 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z klejem naniesionym w sposób ciągły; 
 o wym. 6cm x 8cm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69

Pytanie dotyczące Pakietu nr 48 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści maski z nadmuchiwanymi kołnierzami  o poniższych właściwościach?

Maski anestetyczne do resuscytatorów

_ wykonane są w 100% z PCV medycznego;

_ przeźroczysta kopuła umożliwiająca kontrolę wzrokową;

_ rozmiary oznaczone kolorami;

_ wersja z miękkim kołnierzem zapewniającym dobre przyleganie do twarzy pacjenta;

_ zastawka regulująca wypełnienie kołnierza;

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70

Pytanie dotyczące Pakietu nr 48 Pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści  maskę z nebulizatorem 8 ml dla każdego z rozmiarów, różnica jedynie w  wielkości masek z podziałem na dzieci i dorosłych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71

Pytanie dotyczące Pakietu nr 48 Pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości min 200 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72

Pytanie dotyczące Pakietu nr 48 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek o pojemności 20 ml, w nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny ( jeden zakończony końcówką lejkowatą, drugi łącznikiem z kontrolą siły ssania)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73

Pytanie dotyczące Pakietu nr 48 Pozycja nr 9

Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienioną pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74

Pytanie dotyczące Pakietu nr 50 Pozycja nr 1-6

Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane ze 100% silikonu, w rozmiarach zgodnych z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75

Pytanie dotyczące Pakietu nr 50 Pozycja nr 12

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 18?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76

Pytanie dotyczące Pakietu nr 52

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych z dwoma otworami naprzemianległymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77

Pytanie dotyczące Pakietu nr 54 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 143x150x300?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78

Pytanie dotyczące Pakietu nr 54 Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 152x90x150 z odpowiednim przeliczeniem oraz zaokrągleniem do 107 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79

Pytanie dotyczące Pakietu nr 54 Pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści żel ścierny w opakowaniu 250 g oraz wycenę za 8 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80

Pytanie dotyczące Pakietu nr 54 Pozycja nr 7

Czy Zamawiający doprecyzuje czy nie zaszła pomyłka i nie miał na myśli opakowanie a’0,25 kg zamiast a’ 0,25 dkg, czyli opakowanie a’250 g?

Odpowiedź:

Tak zaszła pomyłka, prawidłowo powinno być a’250g.

Pytanie nr 81

Pytanie dotyczące Pakietu nr 54 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82

Pytanie dotyczące Pakietu nr 54 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu a’1 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83

Pytanie dotyczące Pakietu nr 54 Pozycja nr 16

Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienioną pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84

Pytanie dotyczące Pakietu nr 54 Pozycja nr 16

Czy Zamawiający dopuści olejek o pojemności 10 ml z przeliczeniem na 20 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne w rozmiarze 55x41mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86

Pytanie dotyczące Pakietu nr 55 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne w rozmiarze 45x31mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87

Pytanie dotyczące Pakietu nr 63 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny fartucha  foliowego za opakowanie handlowe a’100szt 
z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88

Pytanie dotyczące Pakietu nr 64 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania.  Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W).  Zapachowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89

Pytanie dotyczące Pakietu nr 76 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem ze stali nierdzewnej chromowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, które nie będą miały opakowania jednostkowego, a jedynie zbiorcze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 31

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z żelem  o pojemność 6 i 11 spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby data ważności i skład były na opakowaniu jednostkowym, a nie na strzykawce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 33

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z filtrem o dużej powierzchni przeciwbakteryjnej 0,2µm spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja 33

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 37

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych o możliwości ustawienia co najmniej 4 różnych szerokości spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, przy czym szerokość=wysokość.

Pytanie nr 96

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 38

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny regulowany dla dzieci o możliwości ustawienia co najmniej 4 różnych szerokości spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, przy czym szerokość=wysokość.

Pytanie nr 97

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści elektrody pediatryczne EKG tylko w rozmiarze 30mm spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98

Pytanie dotyczące Pakietu nr 41 Pozycja nr 10

Prosimy o wydzielenie pozycji 10 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99

Pytanie dotyczące Pakietu nr 46 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający płyn do płukania ust z 0,1% chlorheksydyny spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100

Pytanie dotyczące Pakietu nr 46 Pozycja nr 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101

Pytanie dotyczące Pakietu nr 61 Pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści:

Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy ze sznurem :

- kompatybilny z diatermią  ERBE ICC 200

- ergonomiczna rączka z dwoma przyciskami tj. cięcie i

koagulacja

- uchwyt dla elektrod o średnicy 2,4 mm

- długość sznura  4 m

- nadający się do sterylizacji w temp. 1340C.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 Pozycja nr 4

Prosimy o dopuszczenie czujnika o długości 0,9 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103

Pytanie dotyczące Pakietu nr 49 Pozycja nr 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104

Pytanie dotyczące Pakietu nr 61 Pozycja nr 2

Prosimy o  dopuszczenie elektrody o powierzchni min. 79 cm2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, poz. nr 1 i 2:

Siatkę lekką do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,40 mm, grubość nitki 120 µm, porowatość max 2270 µm, gramatura 48,8 g/m², porowatości 87,6 %, porowatość średnia 1800 µm, nie prasowana termicznie, bez wplecionej niebieskiej nici, w rozmiarach:

*poz. 1 – 8x15 cm i 15 x 15 cm

*poz.2- zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, poz. nr 3 i 4:

Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową, nie prasowana termicznie. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 µm, z oznaczeniem strony implantacji, pakowane pojedynczo, w rozmiarach:

Poz. 3- 14 x 18 cm i 20 x 25 cm

Poz. 4- o średnicy 12 cm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107

W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z w/w pozycji (pytanie nr 105 i 106) w Pakiecie
nr 3, zwracamy się z prośbą o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający odstąpi od warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale X, pkt 1 b) SIWZ dotyczącego wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizował określone przez Zamawiającego dostawy?

Odstąpienie od w/w warunku umożliwiłoby złożenie oferty Wykonawcom funkcjonującym na rynku od niedawna (kilku miesięcy), co z kolei przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 109

Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 Pozycja nr 7-13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Tiemana mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar, numer katalogowy oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110

Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 Pozycja nr 14-16

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają posiadać min. 4 otwory boczne drenujące gwarantujące prawidłowy drenaż?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111

Pytanie dotyczące Pakietu nr 1 Pozycja nr 14-16

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają być sterylizowane metodą radiacyjną, która eliminuje kancerogenność produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Pozycja nr1-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Nelaton mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar, numer katalogowy oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 6 lub 8CH, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Pozycja nr 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu powinien posiadać bezigłowy port do pobierania próbek moczu zapewniający bezpieczeństwo personelu medycznego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 115

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Pozycja nr 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu ma posiadać zakładkę umożliwiającą podwieszenie kranika spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą? Konstrukcja kranika pozwala na całkowite wyschnięcie kranika, co ogranicza ryzyko namnażania się drobnoustrojów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Pozycja nr 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek powinien posiadać zintegrowany wieszak?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Pozycja nr 10

Prosimy o wyjaśnienie, czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta, co stanowi skuteczne zabezpieczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu przed refluksem moczu
w kierunku pacjenta  i zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń układu moczowego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 118

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Pozycja nr 10

Czy dren z zaciskiem ma być dwuświatłowy co zapobiega zaleganiu moczu nad komorą pomiarową i tym samym chroni przed ryzykiem infekcji wstępujących?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 119

Pytanie dotyczące Pakietu nr 4 Pozycja nr 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy komora pomiarowa ma umożliwiać precyzyjny pomiar moczu pacjenta poprzez skalowanie komory co 1ml do min. 50ml?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 120

Pytanie dotyczące Pakietu nr 8 Pozycja nr 1

Z uwagi na fakt, iż firma Baxter wycofała się z produkcji przyrządu Cytoluer prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego przyrządu do transferu leków do worka Viaflo, z bocznym portem do dostrzyknięcia leku z samozamykającym się zaworem bezigłowym z silikonową membraną,  do wielokrotnego użycia – do 100 aktywacji lub 72 h (przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji), kompatybilny z wszystkimi zestawami do przetoczeń, bez DEHP, lateksu, sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie handlowe 25 szt. (w każdym opakowaniu instrukcja użycia).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 121

Pytanie dotyczące Pakietu nr 9 Pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka stomijnego zamkniętego otwór do docięcia do stomii 17-70mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 122

Pytanie dotyczące Pakietu nr 14 Pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do retransfuzji pooperacyjnej krwi składający się z worka na krew o pojemności 700 ml z filtrem maks. 200 mikronów z dokładną podziałką, mieszka o objętości 200 ml, klamry do regulacji przepływu z zakończeniami  typu  luer -lock,  dwóch  drenów Redona z trokarami 16CH, linia kroplówkowa z trójstopniowym systemem filtracji: 175 μm/40μm/ 10μm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 123

Pytanie dotyczące Pakietu nr 39 Pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do odsysania pola operacyjnego Yankauer– dren o długości 2100 cm lub 3500 cm z uniwersalną koncówką + kanka Yankauer 20-22CH, z możliwością regulacji siły ssania lub bez, pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia papier.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dren 3500 cm.

Pytanie nr 124

Pytanie dotyczące Pakietu nr 39 Pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania bez możliwości regulacji siły ssania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 125

Pytanie dotyczące Pakietu nr 39 Pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanka Yankauer 20-22CH, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 126

Pytanie dotyczące Pakietu nr 49 Pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego o długości całkowitej min. 180cm, tak jak obecnie stosowany, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 127

Pytanie dotyczące Pakietu nr 51 Pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i czy kaniula ma mieć  minimalny przepływ 67 ml/min?

Odpowiedź:

Tak, 67 ml/min.

Pytanie nr 128

Pytanie dotyczące Pakietu nr 52 Pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129

Pytanie dotyczące Pakietu nr 52 Pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssaka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130

Pytanie dotyczące Pakietu nr 52 Pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy otwory boczne w cewniku mają być naprzeciwległe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 131

Pytanie dotyczące Pakietu nr  64

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy czepek ma posiadać strukturę dwuwarstwową z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzania roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 41 w pozycji 2  w związku z brakiem występowania rurek intubacyjnych noworodkowych w rozmiarze 1,5 dopuści w tej pozycji rurki w rozmiarze 2,0?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 41 w pozycji 3 dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach: 6,0 zamiast rozmiaru 6,5; 7,0 zamiast rozmiaru 7,5; 8,0 zamiast rozmiaru 8,5 oraz 10,0 zamiast rozmiaru 9,5, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 41 w pozycjach 11 i 12 w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta, dopuści zestawy do drenażu opłucnej wyskalowane do objętości 2100 ml, z drenem łączącym (drenami łączącymi) z wbudowanym systemem zabezpieczającym przed zagięciem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135

Prosimy o wydzielenie z pakietu 44 pozycji 3 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam i innym dostawcom złożenie oferty w atrakcyjnej cenie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 136

Pytanie dotyczące pakietu nr 53 Pozycja nr 1-7

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu oraz w zbiorczym opakowaniu zawierającym 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137

Pytanie dotyczące pakietu nr 55

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 elektrody żelowe do EKG – krótkotrwałe monitorowanie o rozm. 42x31 lub 42x43?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza 42x43.

Pytanie nr 138

Pytanie dotyczące Pakietu nr 57

Czy Zamawiający wymaga w poz. 1-3 wzierniki pakowane folia+papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139

Pytanie dotyczące Pakietu nr 63

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w opakowanie foliowe a’100 szt. z wyceną za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140

Pytanie dotyczące Pakietu nr 40 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 4 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141

Pytanie dotyczące Pakietu nr 40 Pozycja nr 3,5

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), charakteryzujący się pojemnikami wielorazowymi bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych)? Oferowany system jest najnowocześniejszy na ryku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi). Pozostałe jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 142

Pytanie dotyczące Pakietu nr 76 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143

Pytanie dotyczące Pakietu nr 76 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga golarek z ostrzem, które można odłamać od rączki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144

Pytanie dotyczące Pakietu nr 76 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145

Pytanie dotyczące Pakietu nr 9 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego otwartego w rozmiarze do docięcia 15 – 90 mm lub z otworem wyjściowym 10 mm do przycięcia 70/90 mm (wys. x szer.), pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 146

Pytanie dotyczące Pakietu nr 9 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego zamkniętego z otworem wyjściowym 10 mm do przycięcia 70/90 mm (wys. x szer.), pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 147

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 Pozycja nr 4

Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający ma na myśli czujnik SPO2 Masimo o długości 0,9m, ponieważ nie ma na rynku czujnika Masimo o długości 1,1m.

Odpowiedź:

Czujnik SPO2 Masimo o długości 0,9 m.

Pytanie nr 148

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 Pozycja nr 4 i 5

Prosimy zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 149

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 Pozycja nr 4 i 5.

Czy Zamawiający ma na myśli czujniki Masimo, czyli wykonane w technologii ekstrakcji sygnału - pomiar z krwi tętniczej dzięki eliminacji sygnalu z krwi żylnej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 150

Pytanie dotyczące Pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni?

Odpowiedź:

Jeżeli to możliwe to tak.

Pytanie nr 151

Pytanie dotyczące Pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów gazu w opakowaniach zbiorczych po 25 szt., gdyż tylko tak producent pakuje swoje wyroby? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 152

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 Pozycja 1-5 i 11

Prosimy o wydzielenie pozycji od 1 do 5 i poz. 11 do odrębnego pakietu celem złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 153

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 Pozycja 11

Prosimy o wyjaśnienie, czy czujniki temperatury mają być wielokrotnego, czy jednorazowego użytku oraz z jakim kardiomonitorem mają współpracować.

Odpowiedź:

Czujniki temperatury mają być wielokrotnego użytku i współpracować z kardiomonitorem Infinity Delta.

Pytanie nr 154

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 Pozycja nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga czujnika nr ref. MK01900 lub równoważny?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 155

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 Pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 0.9 m, tak, jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 156

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 Pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści czujnik typu Y z adapterem na ucho, tak, jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 157

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozm. 27-35 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 158

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozm. 34-43 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozm. 27-35 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozm. 34-43 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 161

Pytanie dotyczące Pakietu nr 44 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozm. 14-21 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji 99,9999%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 163

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości przestrzeni martwej 53 ml dla dorosłych, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 164

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) dla pacjentów na własnym oddechu, jednomembranowy, do rurek tracheotomijnych, z wkładek wykonanym z pianki z samo domykającym portem do podawania tlenu i odsysania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 165

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści  jednorazowego i sterylne prowadnice w rozmiarach:

FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 166

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 poz. 1-4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża Zamawiającego na uzyskanie oferty po znacznie zawyżonej wycenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 167

Pytanie dotyczące Pakietu nr 48 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o pojemności 10 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 168

Pytanie dotyczące Pakietu nr 48 poz. 1-7

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża Zamawiającego na uzyskanie oferty po znacznie zawyżonej wycenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 169

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 Pozycja nr 21, 22

Zamawiający utworzył pakiety jako niepodzielne części, co całkowicie uniemożliwia to zachowanie uczciwej konkurencji. Dodatkowo, bardzo szczegółowy opis przy kryterium nieokreślającym jakości produktu jest niezgodny z założeniami uPZP. Prosimy o przeanalizowanie i wyrażenie zgody na wydzielenie poz. 21 oraz 22 do odrębnego pakietu. Stworzy to złożenie oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 170

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 Pozycja nr 22

Prosimy o wyjaśnienie, czy określenie „pakowane po 100 sztuk - 50sztuk” oznacza 50 opakowań po 100 sztuk czy też 1/2 opakowania igieł pakowanych po 100szt?

Odpowiedź:

50 opakowań po 100 sztuk.

Pytanie nr 171

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 Pozycja nr 22

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane po 20 sztuk?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 172

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 Pozycja nr 21

Prosimy Zamawiającego o informację, czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne igły wyposażone w dren o długości 15cm, przystosowane do infuzji pod ciśnieniem do 300 PSI?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 173

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 Pozycja nr 21

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne igły o długościach 13mm zamiast 15mm, 19mm zamiast 20mm, 25,4mm zamiast 25mm i 38mm zamiast 32mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 174

Pytanie dotyczące Pakietu nr 42

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Zestaw do przezskórnej tracheostomii Ciaglia „Blue Rihno” do wprowadzenia metodą Seldingera, w skład którego wchodzą:

- Jednostopniowe niebieskie rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca

- Prowadnica  ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 cali (1,32 mm).

- Rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej 3 szt.

- 2 x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7cm, rozmiar 15G

- Krótkie rozszerzadło w rozmiarze 14,0 Fr dł. 6,5 cm

- Skalpel jednorazowego użytku nr 15

- Strzykawka jednorazowa

- Czerwony pojemnik na zużyte igły

- Żel poślizgowy

- Rurka tracheostomijna wykonaną z miękkiego PCV z mankietem. Rurka posiada stożkowe zakończenie oraz wymienne kaniule wewnętrze.

Rozmiary rurki w zależności od zamówienia przez Zamawiającego:

- 7 (średnica zewnętrzna rurki 10mm, długość 78cm)

- 8 (średnica zewnętrzna rurki 11mm, długość 86cm)

- 9 (średnica zewnętrzna rurki 12mm, długość 97cm)

Jednocześnie prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 175

Pytanie dotyczące Pakietu nr 51 Pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postepowania kaniule wykonane z teflonu FEP, z paskami radiocieniującymi, dzięki czemu oprócz tego że kaniula widoczna jest w USG, tak jak opisana w SIWZ kaniula firmy Becton Dickinson), widać ja także w RTG (czego kaniula firmy Becton Dickinson nie posiada)? Zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, iż podane w SIWZ parametry kaniul (materiał z którego kaniule są wykonane) odpowiadają tylko jednemu producentowi w Polsce, tj. firmie Becton Dickinson i nie mają swojego odpowiednika o stricte takich samych parametrach. Prosimy zatem o dopuszcenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 176

Pytanie dotyczące Pakietu nr 51 Pozycja nr 3-5

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul o następujących rozmiarach i przepływach:

18G 1,2 x 45 mm, przepływ   100 ml/min

18G 1,2 x 32 mm, przepływ   110 ml/min

20G 1,0 x 32 mm, przepływ   64ml/min

22G 0,8 x 25 mm, przepływ   38 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177

Pytanie dotyczące Pakietu 51 Pozycja nr 3-5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, z zastawką antyzwrotną i systemem mikrokanalików chroniących przed wypływek krwi z kaniuli, posiadających automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci plastikowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Na zakończeniu igły zagłębienie pozwalające stwierdzić poprawność wkłucia bez konieczności wycofania igły z naczynia. Logo producenta na kaniuli, sterylizowane EO.

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że podane w SIWZ parametry kaniul dożylnych odpowiadają tylko jednemu producentowi, tj. firmie Becton Dickinson i jego kaniuli BD Venflon™ Pro Safety, i nie mają swojego odpowiednika, co absolutnie uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 178

Pytanie dotyczące Pakietu nr 51 Pozycja nr 6

Zwracam się z prośbą odstąpienie od wymogu, aby koreczki pochodziły od tego samego producenta, co kaniule, proponujemy korki, które produkowane są zgodnie ze wszystkimi wymaganymi normami ISO, stosowane są do różnego typu kaniul, kraników itp. I są w pełni z nimi kompatybilne.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 179

Zamawiający w pakiecie nr 23 pozycja nr 2 wymaga cewników o przekroju 11 Fr. Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewniki  o przekroju 11,5 Fr, które spełniają wszystkie pozostałe wymagane parametry zawarte w SWIZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, wymaga.

Pytanie nr 180

Pytanie dotyczące Pakietu nr 64

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czepek do mycia głowy bez simetikonu, ale zawierający środki myjące i pielęgnacyjne min.: wodę, glicerol, kokamidopropylobetainę, polikwaternium-7, hydrolizat protein pszenicy, aloes barbadoski, panthenol i zapach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 181

Pytanie dotyczące Pakietu nr 43 Pozycja nr 1,2

Zamawiający wymaga aby opatrunek był wysoce paroprzepuszczalny. Ponieważ Zamawiający nie podał konkretnego parametru cechującego wyrób, czy zatem wymaga jak zgodnie z dostarczanymi do tej pory wyrobami  opatrunków z wysoce paro przepuszczalnej folii o współczynniku paroprzepuszczalności MVTR powyżej 11 000 g/m²/ 37°C/24h z klejem akrylowym naniesionym w formie siateczki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 182

Uprzejmie prosimy o odpowiedz, czy Zamawiający, w przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego
i wielorazowego użytku dla ZOZ we Włoszczowie, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta „na sztuki” asortymentu wykazanego w pakiecie nr 22, zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji:

- pozycje:1, 2, 3,  – opakowanie po  2 sztuki

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 183

Uprzejmie prosimy o odpowiedz, czy Zamawiający, w przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego
i wielorazowego użytku dla ZOZ we Włoszczowie, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta „na sztuki” asortymentu wykazanego w pakiecie nr 23, zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji:

- pozycja nr 1 – opakowanie po  4 sztuki,

- pozycja nr 2 – opakowanie po 5 sztuk,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza minimalne ilości do realizacji.

Pytanie nr 184

Pytanie dotyczące Pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1 - 9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 185

Pytanie dotyczące Pakietu nr 15

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 186

Pytanie dotyczące Pakietu nr 15

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza umieszczenie znaku CE na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów.

Pytanie nr 187

Pytanie dotyczące Pakietu nr 15

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie  rękawów  papierowo-foliowych z  folią  6-cio  warstwową łącznie z warstwą kleju z  jednoczesnym zachowaniem pozostałych parametrów? Ilość komponentów  użytych  w  produkcji folii  nie  ma  wpływu  na barierowość  produktu.  Nie  ilość  warstw użytych w produkcji folii ma wpływ na jej zastosowanie i efektywność,

a ich jakość i sposób wytworzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 188

Pytanie dotyczące Pakietu nr 15

Czy Zamawiający oczekując rękawów sterylizacyjnych zgodnych z normami PN EN 868-3 i PN EN 868-5 wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2 i nie dopuszcza oznakowania innymi normami, które nie dotyczą rękawów do sterylizacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 189

Pytanie dotyczące Pakietu nr 15

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 190

Pytanie dotyczące Pakietu nr 15

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności                     z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 191

Pytanie dotyczące Pakietu nr 23 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany
z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cmz nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 192

Pytanie dotyczące Pakietu nr 23 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji 2 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 193

Pytanie dotyczące Pakietu nr 22 Pozycja nr 1,2 i 3

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-HF-Pre ™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000 ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła tylu spike, igła)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 194

Pytanie dotyczące Pakietu nr 70

1. Przebieg postepowania przetargowego oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie ofert przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych jak i na jakość oferowanych produktów. Zdefiniowane w SIWZ przez Zamawiającego
 z nazwy własnej (będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta) paski testowe wskazują konkretnego producenta oferowanego sprzętu, ponieważ wyłącznie jeden konkretny producent wytwarza paski testowe o konkretnej, zastrzeżonej nazwie kompatybilne z glukometrami o takiej samej nazwie (wyprodukowanie innych pasków dedykowanych do tych glukometrów naruszałoby prawa patentowe wytwórcy), zatem niemożliwe jest złożenie oferty równoważnej opisowi przedmiotu zamówienia. Obecne warunki graniczne SIWZ nadają konkretnemu producentowi monopol na kształtowanie ceny oferty - samodzielnie lub poprzez podmioty z nim powiązane – co przełoży się na wysoką cenę oferty i będzie niezgodne z interesem publicznym. Czy z uwagi na poszanowanie zasady równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. PZP) oraz na zasadę opisywania przedmiotu w sposób nieograniczający uczciwej konkurencji (art. 29 ust. PZP) Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nowoczesne, konkurencyjne paski testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego), charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami:

- Funkcja Auto-coding (bez kodowania); b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy d) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej osób dorosłych i noworodków; g) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; h) temperatura działania w zakresie 5-45⁰C; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia
i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 195

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 6  pozycje 35, 36, 37, 38,40,  41 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 196

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 35, 36

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igły doszpikowe dla dorosłych i dla dzieci posiadały oryginalną etykietę w języku polskim?

W Ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r., nie jest wymagane, aby wyroby medyczne posiadały oryginalną etykietę producenta     w języku polskim, jak również nie jest wymagana autoryzacja producenta potwierdzająca uprawnienia do sprzedaży na terenie Polski w imieniu producenta.

W związku z powyższym żądania Zamawiającego, aby oryginalna etykieta producenta była w języku polskim są niezgodne z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych i naruszają zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 14 ustawy o wyrobach medycznych - zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 197

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 37

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza ortopedycznego regulowanego dla dorosłych, który posiada czterostopniową regulację wysokości, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym, wielorazowego użytku. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych.

Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Kołnierze wykonane zostały z pianki z zamkniętymi komórkami, aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. Jest łatwo zmywalny.  Technologia spieniania przy użyciu azotu pod wysokim ciśnieniem sprawia iż w piance nie pozostają toksyczne pozostałości. W związku z tym kołnierze są nietoksyczne i hipoalergiczne. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 198

Pytanie dotyczące Pakietu nr 6 Pozycja nr 38

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza ortopedycznego regulowanego dla dorosłych, który posiada trzystopniową regulację wysokości, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym, wielorazowego użytku. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych.

Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Kołnierze wykonane zostały z pianki z zamkniętymi komórkami, aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. Jest łatwo zmywalny.  Technologia spieniania przy użyciu azotu pod wysokim ciśnieniem sprawia iż w piance nie pozostają toksyczne pozostałości. W związku z tym kołnierze są nietoksyczne i hipoalergiczne. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza. Minimum 4 stopniowa wysokość.

Pytanie nr 199

Pytanie dotyczące Pakietu nr 49

Czy Zamawiający wydzieli w pakietu nr 49 pozycje 3, 4, 5 do odrębnego pakietu?

Wyżej wymienione pozycje stanową odrębną kategorię asortymentową.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 200

Pytanie dotyczące Pakietu nr 49 Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękojeści do laryngoskopu światłowodowego (standardowa) zasilana bateryjnie, zgodna z Green Standard ISO), z diodą LED, ergonomiczna rękojeść radełkowana, co zapewnia bezpieczny uchwyt, posiada możliwość sterylizacji, baterie wyjmowane ze źródłem światła?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 201

Pytanie dotyczące Pakietu nr 49 Pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękojeści do laryngoskopu światłowodowego (krótka) zasilana bateryjnie, zgodna z Green Standard ISO), z diodą LED, ergonomiczna rękojeść radełkowana, co zapewnia bezpieczny uchwyt, posiada możliwość sterylizacji, baterie wyjmowane ze źródłem światła?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 202

Pytanie dotyczące Pakietu nr 49 Pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych łyżek do laryngoskopu spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Łyżki do laryngoskopu, które są mikrobiologicznie czyste wykonane są z niemagnetycznego metalu, natomiast łyżki plastikowe (takie, które zostały opisane przez Zamawiającego) są łyżkami sterylnymi.

Dopuszczenie w/w zmian nie wpływa na wartość funkcjonalno-użytkową laryngoskopów.

Poza tym zaakceptowanie w/w łyżek pozwoli na złożenie ofert przez większą grupę Wykonawców, co wpłynie na uzyskanie przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.