Włoszczowa, dnia  21.06.2017 r.

Znak DOAT 85/06/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
                  jednorazowego i wielorazowego użytku dla ZOZ we Włoszczowie. Nr sprawy   
                  09/05/2017.

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczące Pakietu nr 60  Pozycja nr 2
Czy Zamawiający do puści zaoferowanie jednorazowej elektrody biernej do diatermii:

- dwudzielnej

- przystosowana  do systemu REM

- pokrytej hydrożelem

- kształt prostokątny o wymiarach 20x12,2 cm

- szerokość podłączenia  4 x 2,5 cm

- etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczące Pakietu nr 60 Pozycja nr 5

Wykonawca uważa, że w punkcie 5 pakietu 60 została popełniona pomyłka w opisie „Elektroda nożowa o długości roboczej 1.9 i wtykiem 2,4 mm”. W związku z tym Wykonawca pyta czy Zamawiający wymaga zaoferowania elektrody nożowej o długości roboczej 19mm, z wtykiem o średnicy 2,4 mm ze stali nierdzewnej sterylnej, jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Tak, 1,9 cm.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczące Pakietu nr 61 Pozycja nr 2
Czy Zamawiający do puści zaoferowanie jednorazowej elektrody biernej do diatermii:

- dwudzielnej

- dzielonej po obwodzie, z pierścieniem ekwipotencjalnym

- pokrytej hydrożelem

- powierzchnia robocza 90 cm2

- przystosowana do współpracy z systemem nadzoru nad jakością kontaktu elektrody ze skórą pacjenta NESSY stosowanym w diatermiach  ERBE ICC 200

- etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Pytanie dotyczące Pakietu nr 60  - dopisek pod tabelą
Wykonawca , uznany w całej Europie producent urządzeń i akcesoriów do elektrochirurgii prosi Zamawiającego o zmianę wymagania dotyczącego dokumentów,  zamieszczonego pod tabelą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 60 z „wydane przez producenta diatermii dopuszczenie wymienionego sprzętu z pozycji 1,2,3,4 do pracy z diatermią VALLEYLAB Force Fx oraz VALLEYLAB EZ.”
na  „wydana przez producenta deklaracja kompatybilności potwierdzająca bezpieczeństwo stosowania sprzętu wymienionego z pozycji 1,2,3,4 do pracy z diatermią Valleylab Force Fx oraz Valleylab EZ.”

Nadmieniamy, że  zastosowany przez Zamawiającego zapis ogranicza możliwość złożenia oferty podmiotom nie związanym z producentem wymienionych diatermii – oczywistym jest , że producent tych diatermii nie wyda podmiotom konkurencyjnym takiego dopuszczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pytanie dotyczące Pakietu nr 61  - dopisek pod tabelą
Wykonawca , uznany w całej Europie producent urządzeń i akcesoriów do elektrochirurgii prosi Zamawiającego o zmianę wymagania dotyczącego dokumentów,  zamieszczonego pod tabelą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 60 z „wydane przez producenta diatermii dopuszczenie wymienionego sprzętu z pozycji 1,2,3,4 do pracy z diatermią ERBE ICC 200.”
na  „wydana przez producenta deklaracja kompatybilności potwierdzająca bezpieczeństwo stosowania sprzętu wymienionego z pozycji 1,2,3,4 do pracy z diatermią ERBE ICC 200.”

Nadmieniamy, że  zastosowany przez Zamawiającego zapis ogranicza możliwość złożenia oferty podmiotom nie związanym z producentem wymienionych diatermii – oczywistym jest , że producent tych diatermii nie wyda podmiotom konkurencyjnym takiego dopuszczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczące Pakietu nr 32 Pozycja nr 2

Prosimy o wydzielenie do odrębnego zadania poz. 2 z Pakietu nr 32.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 Pozycja nr 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przepłukiwania portów dożylnych w skład którego wchodzi
( ampułko-strzykawka CitraFlow 4% x 3ml, ampułko-strzykawka Omniflush x 10ml, chusta z otworem 45 x 75cm, Surecan Safety II igła 20mm, 20G, gazik rozmiar śliwki, pęseta anatomiczna 14,5cm, rękawiczki operacyjne Vasco OP rozmiar 7 lub 7,5, chusta 45 x 75cm).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Pytanie dotyczące Pakietu nr 47 Pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne
 i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk
 z przeliczeniem zamawianej ilości. Nr kat.: 3255. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,38 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 oraz pozycji 23 z Pakietu nr 47 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Pytanie dotyczące Pakietu nr 23 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy prosty  12FR  o długości 15 cm (nr katalogowy: EF- 7613), 20cm (nr katalogowy: EF-7713), 24cm (nr katalogowy: EF- 7813) i cewnik dwuświatłowy prosty 14 Fr o długości 15 cm (nr katalogowy: EF- 8613), 20cm (nr katalogowy: EF- 8713) i 24cm (nr katalogowy: EF- 8813)  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 23 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.