Włoszczowa, dnia  26.06.2017 r.

Znak DOAT: 85/06/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
                  jednorazowego i wielorazowego użytku dla ZOZ we Włoszczowie. Nr sprawy   
                  09/05/2017.

Pytanie nr 1

Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert określił termin realizacji zamówienia. Najwyżej punktowany jest

najkrótszy termin dostawy, tj. 24 godziny, najniżej zaś 72 godziny. Dotrzymanie terminu dostawy 
1 dzień, a nawet 3 dni dla

wyrobów wielokrotnego użytku jest praktycznie niemożliwe. Wyroby wielokrotnego użytku każdorazowo muszą być

wyprodukowane wg ilości i rozmiarów wymienionych w zamówieniu, dodatkowo w zakresie Pakietu 73 wyroby należy

oznakować napisem. Chcielibyśmy również zauważyć, iż ocena jakościowa powinna faktycznie mieć wpływ na jakość

oferowanego asortymentu, a tak krótki termin realizacji uniemożliwia przygotowanie jakościowego towaru.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia od minimum 5 dni do maksimum 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia oraz modyfikację oceny punktowej 
w kryterium terminu realizacji w zakresie Pakietu nr 28 oraz Pakietu nr 73.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Zamawiający w Pakiecie nr 28 złożył zapotrzebowanie na prześcieradła i serwety wykonane z tkaniny 100% bawełna, o

gramaturze 160 g/2, zgodne z normami ENV 14237 oraz PN-P - 82010/84. Jedyną właściwą 
i wymagalną normą dla bielizny

stosowanej na bloku operacyjnym jest norma 13795. Norma ta wskazuje szereg parametrów, które powinny być spełnione

przez obłożenia operacyjne. Jednym z ważniejszych parametrów dla prześcieradeł i serwet są takie parametry jak pylenie

oraz czystość pod względem cząstek stałych. Parametrów tych mogą dotrzymać jedynie tkaniny poliestrowe lub z

domieszką poliestru.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zgodność z obowiązującymi normami, wymaga aby prześcieradła i serwety z

Pakietu nr 28 były zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych, co

będzie potwierdzone załączonymi do oferty raportami z badań, wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła i serwety z Pakietu nr 28 wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej o

zawartości bawełny co najmniej 55%, o gramaturze co najmniej 125 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zmawiający dopuści wymiary asortymentu z Pakietu nr 28 jak poniżej:

- prześcieradło 210x150 cm,

- serweta 90x75 cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zamawiający w Pakiecie nr 73 złożył zapotrzebowanie na bieliznę operacyjną.

Zwracamy się z prośbą o poprawę jednostki miary, w jakiej ma być podana przepuszczalność powietrza, a mianowicie

dodanie jednostki czasu, a zatem: przepuszczalność powietrza mierzona w jednostce cm3/cm2*s.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia jednostkę miary przepuszczalności – cm3/cm2*s.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 73 buty operacyjne posiadające znak CE dla wyrobu ochronnego, bez

dodatkowej perforowanej wkładki masującej, w rozmiarach 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.