Włoszczowa, dnia  22.05.2017 r.

Znak DOAT 68/05/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowego użytku dla ZOZ
                  we Włoszczowie. Nr sprawy  08/05/2017.

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 80,3 ug /g ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ., niski poziom protein lateksu zapobiega przed wystąpieniem alergii.

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 120 ug /g ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5 oraz sile zrywania 6 N ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - zadanie 2

Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic lateksowych bezpudrowych, chlorowanych. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - zadanie 2

Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic lateksowych, pudrowanych,                         o zawartości protein poniżej 115 µg/g zgodnie z norma EN 455. Pozostałe wymagania bez zmian.

W razie odmowy, żądamy wskazania przesłanek merytorycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rękawic o parametrach opisanych SIWZ, podczas, gdy norma EN455 dopuszcza wyższą zawartość protein niż wymagana w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 - zadanie 5

Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych spełniające następujące parametry: grubość na palcu min. 0,10 mm, zgodnie z normą ASTMF 1671, EN 455-1,2,3,4;  EN 374, siła zrywania min. 6N; AQL 1,5; podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny                       i środek ochrony indywidualnej.

W razie odmowy, żądamy wskazania przesłanek merytorycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rękawic o parametrach opisanych SIWZ, podczas, gdy norma EN455 dopuszcza AQL 1,5 oraz siłę zrywania min. 6N.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie pytanie 3 zadanie 2

Ze względu na częste występowanie alergii skórnej u pracowników medycznych, wymagamy niższej zawartości protein niż określona w normie EN 455.

Wyjaśnienie pytanie 4 zadanie 5

Norma EN 455 określa minimalna siłę zrywu 6N. Jako podmiot zamawiający mamy prawo wymagać wyższej siły zrywu, tym bardziej iż w praktyce stosowane były rękawice o sile zrywu 6N i często ulegały rozerwaniu w czasie zakładania lub w trakcie pracy. Należy nadmienić iż dwukrotnie wzrosło zużycie. Testowaniu podano rękawice o sile 8N które spełniają nasze oczekiwanie.

AQL – poziom szczelności rękawicy im niższy AQL, tym rękawice są bardziej szczelne.

Ze względu na  rodzaj wykonywanych procedur wymagane sa rękawice nitrylowe bardziej szczelne uniemożliwiające przenikanie drobnoustrojów.

Zestawienie nr 11 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ww rękawic neoprenowych z wewnętrzną powierzchnią w całości polimerowaną , reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Projekt umowy – par. 2 ust. 1

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 2  pkt  1 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Projekt umowy – par. 6 ust. 7 ppkt.d)

Prosimy o wykreślenie zapisu z projektu umowy :

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  produkty:

d) do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej najlepiej w standardzie DATAFARM ……..

Wskazanie w projekcie umowy wymogu dostarczenia faktury w wersji elektronicznej wygenerowanej przez konkretny program i oczekiwanie od Wykonawców dostarczania faktur w konkretnym  formacie (tutaj: w formacie Datafarm ) stanowi celowe utrudnienie dla Wykonawców i ograniczenie przez Zamawiającego dostępu do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą bowiem korzystać z oprogramowania różnych producentów, niekoniecznie z oprogramowania podanego przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się o wykreślenie ww. zapisu .

Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga.

Projekt umowy – par. 7 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o reklamacji, ponieważ procedura reklamacyjna wymaga czasu w celu zbadania i dokonania właściwej wymiany produktu.

Odpowiedz: Nie

Projekt umowy – par. 9 ust. 2

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,1% wartości brutto opóźnionej częściowej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 9 ust.2 odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedz: Nie

Projekt umowy – par. 9 ust.3

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,1% wartości brutto opóźnionej wadliwej częściowej dostawy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 9 ust. 3 odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedz: Nie