Włoszczowa, dnia  23.05.2017 r.

Znak DOAT 69/05/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowego użytku dla ZOZ
                  we Włoszczowie. Nr sprawy  08/05/2017.

Pytanie nr 1

Zestawienie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein ≤49 µg/g, polimerowane wewnętrznie?

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Zestawienie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein ≤83 µg/g?

Odpowiedz:  Dopuszcza

Pytanie nr 3

Zestawienie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein 89 µg/g?

Odpowiedz: Dopuszcza pod warunkiem utrzymania zgodnie z SIWZ długości rękawic

Pytanie nr 4

Zestawienie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein 79 µg/g?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Zestawienie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej 33 µg/g, lepszy poziom AQL 0,65?

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 6

Zestawienie nr 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08 mm +/-0,02, siła zrywu przed starzeniem 6,5N po starzeniu 6N, w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedz: Dopuszcza grubość na palcu 0,10 mm

Pytanie nr 7

Zestawienie nr 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12 mm +/-0,02, siła zrywu przed starzeniem ≥6,3N po starzeniu ≥6,1 N, poziom AQL 1,5 ?

Odpowiedz: Dopuszcza + - 0,001 grubości na palcu

Pytanie nr 8

Zestawienie nr 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,40 mm, teksturowane na palcach?

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 9

Zestawienie nr 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,32mm +/0,02 , poziom protein poniżej 15 µg/g, lepszy poziom AQL 0,65, długość min. 283 mm?

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 10

Zestawienie nr 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na powierzchni palców i dłoni, AQL 1,5 ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Zestawienie nr 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, o grubościach: palec: 0,23 mm +/-0,02, dłoń: 0,19 mm +/-0,01, mankiet: 0,15 mm +/-0,01, długość min. 290 mm, lepszy poziom AQL 0,65?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Zestawienie nr 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorach: zewnętrzna w kolorze naturalnego lateksu, wewnętrzna zielona, rękawica zewnętrzna ze specjalną warstwą antypoślizgową, polimerowana obustronnie, wewnętrzna ultra cienka, gładka obustronnie polimerowana,  zawierająca żel aloesowy, który pielęgnuje i nawilża dłonie, długość min 280mm , lepszy poziom AQL 0,65, grubości: palec: wewnętrzna: 0,18 mm +/-0,03, zewnętrzna: 0,21 mm +/-0,02, mankiet: wewnętrzna: min. 10 mm, zewnętrzna: 0,17 mm +/-0,02, poziom protein poniżej 20 µg/g?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Zestawienie nr 12

Czy Zamawiający doprecyzuję czy wpisując ilość par ma na myśli ilość całych kompletów ( czyli 2 pary)?

Odpowiedz: 1 komplet = 2 pary

Pytanie nr 14

Zestawienie nr 14

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców, o grubości na palcu: 0,12 mm +/-0,02, AQL 1,5?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Zadanie 13 i 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 16

Pytania dotyczące zapisów umowy:

- Prosimy o dodanie do istotnych postanowień umowy zapisu § 4 ust. 4 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedz: Nie

- Prosimy o modyfikację zapisu istotnych postanowień umowy poprzez wydłużenie w § 7 ust. 2 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedz: Nie

- Prosimy o modyfikację § 8 ust. 4 istotnych postanowień umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą Umową w razie wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odpowiedz: Nie

Pytanie nr 17

Zestawienie 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic z wewnętrzną powłoką polimerową ułatwiającą zakładanie z fabryczną informacją o pokryciu wewnętrznym na opakowaniu, co potwierdza, iż każde dostarczane opakowanie zawiera rękawice z taką powłoką?

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 18

Zestawienie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein ≤ 86 μg/g.

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 19

Zestawienie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein ≤ 108 μg/g.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Zestawienie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Zestawienie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 265 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 22

Zestawienie 4

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 23

Zestawienie 5

Prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na min. 10 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny,  33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony, tj. do 30 min (raport załączony do oferty) oraz min. 14 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty). Grubość na palcu min. 0,10 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 6,3 N, o poziomie AQL 1.0 (potwierdzone raportem z wynikami badań). Rozmiary XS-XL pakowane po max 100 sztuk.

Odpowiedz: Pakiet nie zawiera w/w opisu

Pytanie nr 24

Zestawienie 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu informacje o jego braku.

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 25

Zestawienie 7

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowych bezpudrowych koloru kremowego, o kształcie anatomicznym, pokrycie wewnętrzne polimeryzowane o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. Grubość min. na palcu  0,27 mm. Długość min. 270 -285 mm dopasowana do rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Poziom protein ≤ 10 μg/g. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Zestawienie 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, o grubości na pojedynczej ścianie palca min. 0,15 ± 0,01 mm, o długości min. 300 mm, bez zawartości protein. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), opakowanie max 100 szt.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Zestawienie 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic nitrylowych do procedur o podwyższonym ryzyku z wewnętrzną powłoką nawilżająco-natłuszczającą z aloesem dodatkowo wzbogaconym witaminą E, koloru zielonego,  o grubości na pojedynczej ścianie palca 0,19 mm, średnia długość min. 300 mm, bez zawartości protein. Spełnia wymagania Dyrektywy EU 93/42/EEC - Klasa I niesterylna. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28

Zestawienie 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych o nieznacznie różniącej grubości na palcu wynoszącej min. 0,32 mm, o obniżonym poziomie AQL 0,65.

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr

Zestawienie 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poziomu AQL  ≤ 1,5.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29

Zestawienie 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych, koloru kremowego. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość na palcu min. 0,21mm, na dłoni min. 0,19 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

Zestawienie 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych koloru brązowego (antyrefleksyjne), o grubości na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,20 mm, która korzystnie wpływa na barierowość materiału, poziom AQL ≤ 1,0.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31

Zestawienie 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych koloru brązowego, o syntetycznej powłoce polimerowej (poliuretanowej), wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, antypoślizgowa (Idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności). Grubość na dłoni 0,20mm, na palcu 0,23mm, AQL ≤ 1,0.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32

Zestawienie 11

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy wykonanych w 100% z poliizoprenu, tj. z syntetycznego lateksu nie zawierającego białek o właściwościach najbardziej zbliżonych do lateksu. Kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni i mankietem rolowanym. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Grubość na palcu 0,27 mm, na dłoni 0,215 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawicy. Długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru. Obniżony poziom AQL wynoszący 0,65 po zapakowaniu. Pakowane po 40 par.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33

Zestawienie 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej (50%/50%),  dodatkowo silikonowana oraz specjalna warstwa CPC- o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym. Zewnątrz antypoślizgowe, mikroteksturowane, o obniżonym poziomie AQL 0,65. Grubość pojedynczej ściany na palcu min. 0,17 mm, na dłoni min. 0,14 mm, długość min. 295 mm. Mankiet z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34

Zestawienie 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do systemu podwójnego zakładania o grubości  na palcu/dłoni min. 0,17 mm, długość rękawic min. 270 – 285 mm - w zależności od rozmiaru. Wewnętrzna warstwa polimerowa (poliuretanowa) o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Obniżony poziom protein < 15 μg/g, AQL 0,65.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35

Zestawienie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości na palcu wynoszącej min. 0,15 ± 0,01 mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), opakowanie max 100 szt.

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 36

Zestawienie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,02mm, długość min. 265 mm, o wysokiej barierowości dla substancji chemicznych i cytostatycznych, potwierdzonych badaniami niezależnymi od producenta, bez zawartości protein. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 37

Zestawienie 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych/ chlorowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic. Pragniemy nadmienić, że polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poślizgu, co jest zwłaszcza ważne przy zakładaniu rękawic. Zwiększenie poślizgu nie jest jednak pożądane od strony roboczej, gdzie podczas zabiegu manipuluje się narzędziami.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

Zestawienie 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 39

Zestawienie 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,02mm, długość min. 265 mm, pakowane po max 150 sztuk.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40

Zestawienie nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein poniżej 30 mcg/g?

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 41

Zestawienie nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice zawartości protein poniżej 85 mcg/g?

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 42

Zestawienie nr 3 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z wymaganymi normami potwierdzonymi na kracie danych technicznych o zawartości protein ≤ 50 mcg/g, AQL = 0,65 i długości w zależności od rozmiaru 7, 7,5 i 8 270 mm, 8,5 280 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43

Zestawienie nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z wymaganymi normami potwierdzonymi na kracie danych technicznych o zawartości protein ≤ 50 mcg/g, AQL = 1,5 i długości w zależności od rozmiaru 6 – 6,5 260 mm, 7 - 8 270 mm, 8,5 280 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44

Zestawienie nr 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,07 mm, sile zrywu 7,0 ÷ 7,5 N i AQL = 1,5?

Odpowiedz: Dopuszcza grubość rękawic na palcu 0,10 mm

Pytanie nr 45

Zestawienie nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu zgodne z normą EN 455, AQL= 1,5?

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 46

Zestawienie nr 14 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,07 mm, i AQL = 1,5?

Odpowiedz: Dopuszcza

Pytanie nr 47

Pyt. dot. projektu umowy:

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz: Tak

- Zważywszy na treść § 2 ust. 1 i 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby odstąpienie od umowy zostało poprzedzone wezwaniem do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedz: Nie

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto  określonej w § 2 ust. 1 Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedz: Nie

Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 22.05.2017 znak 68/05/2017 dotyczące Pytanie 4 - zadanie 5 Zamawiający odpowiedział zgodnie z SIWZ a zmienia na Dopuszcza

Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 22.05.2017 znak 68/05/2017 dotyczące Pytanie nr 1 zadanie 5 Zamawiający odpowiedział Zgodnie z SIWZ a zmienia na Dopuszcza.