Włoszczowa, dnia  14.04.2017 r.

Znak DOAT 59/04/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla ZOZ
                   we Włoszczowie. Nr sprawy  06/04/2017.

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie igły o długości 11 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, nie dwuwklęsłej, pozostałe parametry zgodnie
z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 3 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 3 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej wzmocnionej, nie rozwarstwiającej się, pozostałe parametry zgodnie
z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.