Włoszczowa, dnia  03.07.2017 r.

Znak DOAT 89/07/2017

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę szwów
                  chirurgicznych dla ZOZ we Włoszczowie. Nr sprawy  11/06/2017.

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w Pakiecie szew  syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni. Wykonany z mieszaniny  kwasu poliglikolowego?

Okres podtrzymania tkankowego ok. 21 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżenia tkanek po 5 dniach – zgodnie z SIWZ, po 21 dniach 0%. Igły o zwiększonej stabilności
w imadle, wykonane ze stopu stali odpornej na odkształcenie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.