Włoszczowa, dnia  05.09.2017 r.

Znak DOAT 118/09/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi  
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  
Nr sprawy  12/08/2017.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet 7 poz 4 i 5

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojcze: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcocus aureus,MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV,  HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut  z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet nr 5, pozycja 3, pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 3 i nr 4 i dopuści suche chusteczki z włókniny o gramaturze 70m/m2, pakowane po 300 sztuk w rolce i pakowane w opakowania/woreczki foliowe, w rozmiarze 18x25 cm (75 mb.), do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym lub myjącym – wkłady?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga kompatybilności w/w ściereczek
 z preparatem dezynfekcyjnym wymienionym w poz. 1 i dołączenia dokumentu potwierdzającego działanie biobójcze w ciągu 28 dni od daty zalania chusteczek preparatem dezynfekcyjnym.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Pakiet nr 5, pozycja 3, pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 3 i nr 4 i dopuści suche chusteczki z włókniny o gramaturze 70m/m2, pakowane po 256 sztuk w rolce i pakowane w opakowania/woreczki foliowe, w rozmiarze 18x39 cm (99,9 mb.), do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym lub myjącym – wkłady?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga kompatybilności w/w ściereczek
 z preparatem dezynfekcyjnym wymienionym w poz. 1 i dołączenia dokumentu potwierdzającego działanie biobójcze w ciągu 28 dni od daty zalania chusteczek preparatem dezynfekcyjnym.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 2, pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkty z pozycji 2 i 3 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych oraz drobnego sprzętu medycznego, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym i 47,3% etanolem, chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm, opakowanie 100 sztuk – tuba i wkłady uzupełniające w torebce foliowej. Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno, Noro)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Pakiet nr 7, pozycja 4, pozycja 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkty z pozycji nr 4 i nr 5 i dopuści jednorazowe chusteczki bezalkoholowe nasączone preparatem na bazie amin i czwartorzędowych związków amonowych, do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działania alkoholu o szerokim spektrum działania, wyrób medyczny klasy II a, w rozmiarze 17x23 cm, konfekcjonowane po 100 szt, włóknina o gramaturze 70g/cm2 – tuba i wkład?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Pakiet 15 poz.1.

Czy Zamawiający dopuści wanienkę zgodną z opisem SIWZ, w której wanna i sito są wykonane
z polipropylenu, a pokrywa z PVC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Pakiet 15 poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści zestaw równoważny, w którym znajduje się:

- szczotka z aluminiową teleskopową rączką o zakresie długości 60-122 cm i główką 
o wymiarach 14 x 25,4 cm wykonana z białego nylonowego włosia,

- niewielka szczotka z rączką z tworzywa sztucznego i główką o wymiarach 9 x 23 cm wykonaną
 z białego nylonowego włosia, której kształt i kąt włosia umożliwiają wyczyszczenie zakamarków
 w komorze sterylizatora,

- dwie przyłbice ochronne na twarz ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Pakiet 15 poz. 12 .

Czy Zamawiający dopuści produkt zgodny z opisem SIWZ, o wymiarach 15 x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby odstąpienie od umowy zostało poprzedzone wezwaniem do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie ,,0,5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem ,,0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie ,,0,5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem ,,0,5% wartości brutto wadliwej części zamówienia”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto  określonej w § 2 ust. 1 Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 5 wzoru umowy otrzymał następującą (lub podobną) treść: „Wykonawca może dochodzenie w postępowaniu procesowym zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy poprzedzić postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.”?

Przymus stosowania sądowego postępowania pojednawczego jako sposobu rozstrzygania wszelkich sporów nie jest celowy. Postępowanie pojednawcze wymaga bowiem dodatkowych kosztów (gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 zł opłata sądowa wynosi 300 zł). Poza tym na posiedzenie sądu w postępowaniu pojednawczym trzeba zwykle czekać co najmniej kilka miesięcy. Przede wszystkim jednak, jeżeli strony będą gotowe do podpisania ugody i osiągną porozumienie w tym zakresie, to mogą podpisać ugodę pozasądową bez wszczynania postępowania pojednawczego. Jeżeli natomiast strony nie osiągną porozumienia co do podpisania ugody, to postępowanie pojednawcze nie przyniesie efektu w postaci podpisania ugody, a zatem wszczynanie takiego postępowania będzie pozbawione sensu i nieuniknione stanie się wszczęcie procesu. Niewykluczone, że w przypadku niektórych skomplikowanych sporów wszczęcie postępowania pojednawczego może być uzasadnione. W prostych sprawach, np. o zapłatę niewielkiej kwoty pieniężnej, przymusowe stosowanie procedury pojednawczej wydaje się jednak zbędne i może jedynie przedłużyć i utrudnić rozstrzygnięcie sporu oraz narazić strony na dodatkowe koszty.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.1.

Ze względu na konfekcjonowanie produktu w opakowaniach producenta 3 kanistry  x 5L środka, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości do pełnych opakowań producenta tj. 24 szt. opakowań 5L?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.2.

Ze względu na konfekcjonowanie produktu w opakowaniach producenta 3 kanistry  x 5L środka, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości do pełnych opakowań producenta tj. 12 szt. opakowań 5L ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Dotyczy: zapisów umowy paragraf 9 ustęp 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne liczone były od dostawy, której dotyczy opóźnienie, a nie od całej umowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 17

Dotyczy: zapisów umowy paragraf 9 ustęp 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne liczone były od dostawy, której dotyczy opóźnienie, a nie od całej umowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 18

Dotyczy: zapisów umowy, SIWZ – rozdział III oraz zadania 1.

Czy w przypadku gdy nie jest wymagane posiadanie dozowników (miarek) – myjnia sama dozuje środki, Zamawiający zrezygnuje z w wymogu dostawy dozowników (miarek) w przypadku zadnia 1 ?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu dostawy dozownika (miarek) w przypadku zadania 1.

Pytanie nr 19

Dotyczy: zapisów umowy, SIWZ – rozdział VIII punkt „b”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji dostaw liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

Dotyczy: zapisów SIWZ – rozdział X punkt 3 podpunkt 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zamiast zaakceptowanego projektu umowy załączył do oferty oświadczenie akceptujące warunki umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy: zapisów umowy paragraf 6 ustęp 7a.

Ponieważ umowa jest na sukcesywne  dostawy, czy Zamawiający wyrazi zgodę i odstąpi od wymogu dostawy do każdej dostawy dokumentów dopuszczających?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Dotyczy: zapisów umowy paragraf 6 ustęp 7d.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę faktury w jednym egzemplarzu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy: zapisów umowy paragraf 7 ustęp 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji dostaw liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1.

Prosimy o zmianę zapisu

Zamiast: „przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni Olympys ETD w temp. 60 0C”

Zapis „„przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni Olympys ETD w temp. do 60 0C”

(ze względu na fakt, że Zamawiający nie podał typu myjni, a każda myjnia (mini etd2, etd 4..) ma inna temperaturę podaną w instrukcji obsługi)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie nr 26

Dotyczy: Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat skuteczny w stężeniu 1% wobec B (zgodnie 
z normą PN-EN 14561), F (zgodnie z normą PN-EN 14562), Tbc (zgodnie z normą PN-EN 14563), V (zgodnie z normą PN-EN 14476), S (B. Subtilis, C. difficile) (zgodnie 
z normą PN-EN 13704) w czasie do 30 minut. Preparat przebadany pod względem bakteriobójczym na szczepach wieloopornych: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae. Opakowanie 1,5 kg i 6kg z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wyrób medyczny.  Produkt spełnia pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Dotyczy: Pakiet 7. Poz. 1,2,3,4,5

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 679
z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością.
W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Pytanie nr 28

Dotyczy: Pakiet 7 poz. 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga chusteczek w opakowaniu po 50 szt. Chusteczek.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 29

Dotyczy: Pakiet 8 poz. 3 ( zgodnie z numeracją Zamawiającego)

Czy Zamawiający w związku ze zmianą rejestracji  dopuści produkt dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dotyczy: Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt bezbarwny do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, na bazie 2 -propanolu, 1 -propanolu, 2-difenylolu, bez zawartości jodu i jego związków. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem. Produkt leczniczy.

Prosimy o odstąpienie od wymogu określania wartości pH w produktach zawierających substancje alkoholowe. Ze względu na specyficzny skład chemiczny w produktach z zawartością alkoholu nie jest możliwe określenie dokładnej wartości pH.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami matematyki.