# PAKIET NR 1

PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI MASZYNOWEJ ENDOSKOPÓW W MYJNI „OLYMPUS”

| Lp. | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # Zakres działania | # Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | # Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Środek do dezynfekcji endoskopów na bazie aldehydu glutarowego niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych: - pozytywna opinia firmy Olympus , - postać gotowa do użycia, - przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni Olympys ETD w temp. 60 0C ( potwierdzenie w instrukcji myjni ETD). | spektrum działania: B, F, V , Tbc, | opakowania: 4 – 5 litrowe |  | zamawiana ilość: 22 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 336316008 | Enzymatyczny środek myjący do obróbki wstępnej do endoskopów w myjni Olympus, nie zawierający soli kwasów organicznych: - ph neutralne, - dopuszczony do użycia przez producenta myjni. |  | opakowania: 4-5 litrowe |  | zamawiana ilość:11 opakowania |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET  NR  2

ŚRODKI   DO MANUALNEGO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI NARZĘDZI ZABIEGOWYCH

| Lp. | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # Zakres działania | # Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | # Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci proszku do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 0,5% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficile)- w czasie 15 - 30 minut. Bez aktywatora. Preparat przebadany pod względem bakteriobójczym na szczepach wieloopornych. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-wedlug obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M. terrae i M. avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej.- analiza elektrochemiczna. | B, V, F, Tbc, S | 1- 2 kg, | . | Obliczona ilość dla preparatu o stężeniu roboczym 0,5% 40op po 1kg. W przypadku wyższych stężeń należy przeliczyć ilość oferowanego preparatu. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 336316008 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci proszku do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 0,5% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele)- w czasie 15 - 30 minut. Bez aktywatora. Preparat przebadany pod względem bakteriobójczym na szczepach wieloopornych. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-wedlug obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M. terrae i M. avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej.- analiza elektrochemiczna. | B, V, F, Tbc, S | 5 - 6kg, (wiaderko) |  | Obliczona ilość dla preparatu o stężeniu roboczym 0,5% 10op. po 5kg,W przypadku wyższych stężeń należy przeliczyć ilość oferowanego preparatu. |  |  |  |  |  |  |

Do oferty  dołączona karta charakterystyki, ulotka, badania skuteczności biobójczej.

.

PAKIET NR 3

ŚRODKI DO MANUALNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI ZABIEGOWYCH

| Lp | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # Zakres działania | # Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | # Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Preparat w płynie do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) wyrobów medycznych, które są wrażliwe na wysoką temperaturę i nie mogą zostać poddane sterylizacji wysokotemperaturowej. Wysoki poziom dezynfekcji w 5 - 30 min: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy Brak zjawiska koagulacji białka Zawiera substancje antykorozyjne chroniące dezynfekowane wyroby medyczne przed korozją | B, V, F, Tbc, S | 1litr |  | 4op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 336316008 | Wanienka – pojemnik do dezynfekcji narzędzi z uchwytem po obu stronach oraz wewnętrzną podziałką. Wanna wykonany z polipropylenu, o pojemności 5 litrów. Pojemnik wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę, z mechanizmem umożliwiającym dokładne zanurzenie narzędzi bez kontaktu rąk z roztworem dezynfekcyjnym, z sitem umożliwiającym wyjmowanie narzędzi oraz ich płukanie. |  |  |  | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wanienka – pojemnik do dezynfekcji narzędzi z uchwytem po obu stronach oraz wewnętrzną podziałką. Wanna wykonany z polipropylenu, o pojemności 10 litrów.Pojemnik wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę, z mechanizmem umożliwiającym dokładne zanurzenie narzędzi bez kontaktu rąk z roztworem dezynfekcyjnym, z sitem umożliwiającym wyjmowanie narzędzi oraz ich płukanie. |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |

## PAKIET NR  4

ŚRODKI   DO  WSTĘPNEGO MANUALNEGO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI  NARZĘDZI

| Lp. | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # Zakres działania | # Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość # ogółem # netto | # VAT% | # Wartość # podatku # VAT | # Wartość ogółem brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1. | 336316008 | Płynny, trójenzymatyczny (posiadający 3 różne enzymy) preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów, - czas działania do 5min B, Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV, Vaciniawirus, Herpeswirus) -potwierdzona badaniami skuteczność wobec szczepów wieloopornych. - niskie stężenie roztworu roboczego: 0,5% - postać: koncentrat w płynie, -przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej, -preparat nie może zawierać alkiloamin, aldehydów, związków utleniajacych -potwierdzona badaniami skuteczność wobec biofilmu bakteryjnego -potwierdzony badaniami brak korozji wżernej, analiza elektrochemiczna | - spektrum działania : B, F, Tbc, V (HIV,HCV,HBV,Herpes,Vacinia) | Opakowanie po 5l z pompką dozująca, |  | 10 op. –ilość obliczona dla preparatu o stężeniu 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 336316008 | Płynny, trójenzymatyczny (posiadający 3 różne enzymy) preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów, - czas działania do 5min B, F, V (HIV, HCV, HBV, Vaciniawirus, Herpeswirus), Tbc – 15 min. - przebadany w warunkach brudnych: faza 2/2. -potwierdzona badaniami skuteczność wobec szczepów wieloopornych. - niskie stężenie roztworu roboczego: 0,5% - postać: koncentrat w płynie, -przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej, -preparat nie może zawierać alkiloamin, aldehydów, związków utleniajacych -potwierdzona badaniami skuteczność wobec biofilmu bakteryjnego -potwierdzony badaniami brak korozji wżernej, analiza elektrochemiczna |  | Opakowanie 1l |  | 10 op. –ilość obliczona dla preparatu o stężeniu 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |

PKT. 1   -  cena  1  litra roztworu roboczego.

Do oferty  dołączona karta charakterystyki, ulotka, badania skuteczności biobójczej.

## PAKIET NR 5

ŚRODKI   MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCE DO  MYCIA I  DEZYNFEKCJI  POWIERZCHNI ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO WOLNEGO OD ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

| Lp. | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # Zakres działania | # Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | # Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Preparat na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydu, kwasu cytrynowego, fenoli i ich pochodnych, związków chloru, biguanidów, substancji utleniających jako substancje aktywne, -skuteczny wobec B, F,V (HIV, HCV, HBV, Rota, Vaccina, Herpes). - nie powodujący lepkości dezynfekowanych powierzchni, - nie wymagający spłukiwania dezynfekowanych powierzchni, - czas działania do 15 min, - postać: koncentrat w płynie, - niskie stężenie roztworu roboczego –ok. 0,25%, -koncentrat nie może posiadać oznaczenia H 314 w karcie charakterystyki. -deklaracja producenta o możliwości użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością | spektrum działania: B, F(pełne), V (HIV,HCV,HBV, ROTAWIRUS), Tbc, | Opakowanie 1 litrowe z dozownikiem przelewowym |  | 20 op. po 11, (obliczone dla roztworu roboczego o stężeniu 0,25%). W przypadku |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Preparat na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydu, kwasu cytrynowego, fenoli i ich pochodnych, związków chloru, biguanidów, substancji utleniających jako substancje aktywne, -skuteczny wobec B, F,V (HIV, HCV, HBV, Rota, Vaccina, Herpes). - nie powodujący lepkości dezynfekowanych powierzchni, - nie wymagający spłukiwania dezynfekowanych powierzchni, - czas działania do 15 min, - postać: koncentrat w płynie, - niskie stężenie roztworu roboczego –ok. 0,25%, -koncentrat nie może posiadać oznaczenia H 314 w karcie charakterystyki, -deklaracja producenta o możliwości użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością | spektrum działania: B, F(pełne), V (HIV,HCV,HBV, ROTAWIRUS), Tbc, | Opakowanie z dozownikiem przelewowym - 5 litrowe. |  | 10 op. po 5litrów. (obliczone dla roztworu roboczego o stężeniu 0,25%). W przypadku |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 336316008 | Bezalkoholowy preparat do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni w postaci aktywnej piany. Dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych - dezynfekcja inkubatorów oraz do dezynfekcji zabawek. Działanie: B,F,V (HIV, HBV, HCV, VACCINIA, ROTA, NORO, RSV) -do 10min w warunkach brudnych. Skuteczny wobec Tbc w 15min. Wydajność – min. 160m2 z 1 l. preparatu . Preparat nie może być klasyfikowany jako drażniący. -skuteczny wobec szczepów wieloopornych. |  | 750ml – 1 l ze spryskiwaczem pianowym |  | 15 op po 750ml. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 336316008 | ###### Chusteczki do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 50g/m2, o wymiarach około 18cm x 39cm. Chusteczki w zwojach z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi. Skład: wiskoza 70% , poliester 30%. Kompatybilne z preparatem z pozycji 1. | ---- | Suche chusteczki na zwoju. 1 zwój ok. 100 mb. +/- 0,5 mb |  | 220 szt. Cena mb zwoju/chusteczki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 336316008 | Wiadro – pojemnik wykonany z polipropylenu wraz z systemem dozującym, kompatybilnym z pozycją nr 3, o pojemności 5L, który może być myty w urządzeniach myjących. | ---- | Pojemnik 5L z klipsem do zwojów |  | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 336316008 | Preparat w tabletkach na bazie chloru do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, posiadający pozytywną opinię HŻ. | Działanie B, V, F, Tbc |  |  | Op. 10 po 100tabl. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Chusteczki inkrustowane chlorem o właściwościach dezynfekująco myjących do powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym w tym skażonych resztkami moczu. Chusteczki suche aktywowane wodą, uwalniające 10 000 ppm chloru. Pełne spektrum w 15 minut. Aktywne bójczo wobec: B, Tbc (M. terrae, avium), F, V (polio, Adeno), S (C. difficile) Przebadane wg. normy EN 16615 w warunkach brudnych. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów. Stabilność produktu po otwarciu min. 12 miesięcy. | Działanie B, V, F, Tbc |  |  | Op. 10 (25szt chusteczek w opakowaniu). |  |  |  |  |  |  |

PKT. 1   - CENA 1 LITRA  ROZTWORU ROBOCZEGO.

Do oferty  dołączona karta charakterystyki, ulotka, badania skuteczności biobójczej, dokument potwierdzający wzajemną kompatybilność produktu z poz. 1,3,4.

## PAKIET NR  6

ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI BASENÓW I KACZEK W MYJNI-DEZYNFEKTORZE FIRMY „STELCO”.

| Lp. | Kod CPV | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Alkaliczny środek myjący do myjni-dezynfektorów utensyliów szpitalnych dostosowany do myjni STEELCO. Stosowany do basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek wykonanych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej. Usuwa zanieczyszczenia wapienne oraz wydaliny i wydzieliny. - dozowany od 1 do 5ml/l, - nie pieniący się, - szeroka kompatybilność materiałowa, zawiera inhibitory korozji, - działanie myjące w 1min - wartość pH koncentratu ok. 9 |  | Opakowania po 5l, |  | zamawiana ilość:50 opakowań. |  |  |  |  |  |  |
| 2٭. | 336316008 | Płynny preparat płuczący oraz wiążący twardość wody do myjni-dezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek oparty m.in. o kwas cytrynowy, inhibitory korozji. Usuwa organiczne i mineralne zanieczyszczenia oraz chroni generator pary, układy rurowe i dysze rozpryskowe przed tworzeniem kamienia kotłowego. Ułatwia szybkie i bez zaciekowe suszenie naczyń sanitarnych. - dozowanie od 0,5 do 5ml/l, - wartość ph koncentratu ok. 1,5: - pozytywna opinia do stosowania w myjniach „STELCO”, - zawiera kwas cytrynowy, kwas mlekowy, inhibitory korozji. |  | opakowanie po 5L |  | 30 op.. |  |  |  |  |  |  |

.⃰ Myjnia na gwarancji. Wymagana pozytywna opinia producenta myjni.

.⃰W ramach oferty dostawca zapewnia  dostosowanie parametrów myjni do oferowanych preparatów myjących  i płuczących.

PAKIET  NR  7

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

| Lp. | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # Zakres działania | # Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | # Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Gotowy preparat alkoholowy do użycia do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie etanolu i propanolu - nie zawierający pochodnych fenolowych i aldehydów, -przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, - możliwość stosowania do poliwęglanów, - czas działania – do 5 minut, - możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych i pionie żywienia. | spektrum działania: B, F, V (łącznie z Rota, Noro, BDVD, HBV, HSV,HIV Vaccinia) oraz Tbc | opakowania : – 1l , do każdego opakowania wymagany jest spryskiwacz. Cena obliczona dla preparatu o pojemności 1 litra. |  | 100 szt. Opakowań o poj. 1 litr |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 336316008 | Chusteczki dezynfekcyjne alkoholowe, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, aparatury medycznej, na bazie etanolu i propanolu, -nie zawierający pochodnych fenolowych i aldehydów, - możliwość stosowania do poliwęglanów, - czas działania – do 5 minut, - możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych i pionie żywienia. - chusteczki odrywane pojedynczo. | zakres działania: B, F, V (łącznie z Rota, Noro, BDVD, HBV, HSV,HIV Vaccinia) oraz Tbc | opakowania: pojemniki twarde po 100- 200szt, |  | Łączna ilość 30000 szt chusteczek |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 336316008 | Chusteczki dezynfekcyjne alkoholowe do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, aparatury medycznej, na bazie etanolu i propanolu, -nie zawierający pochodnych fenolowych i aldehydów, - możliwość stosowania do poliwęglanów, - czas działania – do 5 minut, - możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych i pionie żywienia. - chusteczki odrywane pojedynczo. | zakres działania bójczego: B, F, V (łącznie z Rota, Noro, BDVD, HBV, HSV,HIV Vaccinia) oraz Tbc | Wkłady uzupełniające |  | Łączna ilość chusteczek 52000szt. |  |  |  |  |  |  |
| .4. | 336316008 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi (plexiglas, głowice usg). Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Chusteczki odrywane pojedynczo. Czas działania do 5 min. Możliwość użycia w pionie żywienia. | zakres działania bójczego: B, F, V (łącznie z Rota, Papova, Vaccinia). | Opakowania: twarde po 100-200szt, |  | Łączna ilość 24000 szt chusteczek |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 336316008 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi (plexiglas, głowice usg). Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Chusteczki odrywane pojedynczo. Czas działania do 5 min. Możliwość użycia w pionie żywienia. | zakres działania bójczego: B, F, V (łącznie z Rota, Papova, Vaccinia). | Wkłady uzupełniające |  | Łączna ilość 40000 szt chusteczek |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 336316008 | Gotowe do użycia chusteczki nasączone preparatem o działaniu sporobójczym, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych. Nie zawierający w swym składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz ich pochodnych, oparte o działanie kwasu nadoctowego. | zakres działania bójczego: B, F, Tbc,V, oraz spory S(Clostridium diff.). | Pojemniki twarde po 50szt. Chusteczek. |  | 5 opakowań na rok w pojemnikach twardych. |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 8

PREPARATY  DO  ODKAŻANIA I PIELĘGNACJI  SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH

| Lp. | Kod CPV | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Alkoholowy preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk metodą wcierania - zawiera substancje natłuszczające skórę , - pH zgodne z fizjologią skóry, Produkt leczniczy. | Spektrum działania: B, F, V /HBV, HIV, HCV, Rota, Polio/, | opakowania: 0,5 litrowe, dostosowane do dozownikó typu dermados |  | Szt 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 336316008 | Ścienny uniwersalny dozownik łokciowy dostosowany do butelek o pojemności 500ml, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, część metalowa ze stali szlachetnej zapewniające proste i dokładne dozowanie środków do dezynfekcji, mycia, łatwy do montażu i demontażu, wyjmowana pompka dozująca, regulowana ilośc dozowanego preparatu od 1-3ml. |  |  |  | Szt.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 336316008 | Preparat do pielęgnacji skóry rąk, przebadany dermatologicznie, łatwo rozprowadza się, szybko wnikający w głąb skóry, nie pozostawiający tłustej powłoki, działa regenerująco na uszkodzoną skórę, nie zawiera barwników i składników alergizujących. Dozowanie za pomocą pompki. |  | opakowania: 0,5 litrowe z pompką. |  | Szt.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 336316008 | Bezbarwny preparat antybakteryjny i antygrzybiczy do dezynfekcji błon śluz\owych jamy ustnej. Gotowy do użycia. Z zawartością octenidyny, bez zawartości alkoholu, chlorheksydyny. Kosmetyk. |  | Op. 250ml. |  | Szt.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 336316008 | Alkoholowy bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry pacjenta przed cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, płynów ustrojowych, punkcjami. Gotowy do użycia. Zawiera w swoim składzie 70g/100 alkoholu oraz dichlorowodorek oktenidyny. Nie zawierający jodu i chlorheksydyny | spektrum działania: B, F, Tbc, V /HBV, HIV, HCV, Rota, Herses simplex/, | Op.250ml. |  | Szt. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 336316008 | Preparat alkoholowy (nie zawierający alkoholu etylowego) do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, łączników bezigłowych, pobraniem krwi będący mieszaniną alkoholi, bezbarwny, odtłuszczający skórę. Produkt leczniczy. | skuteczny na B, Tbc, F, V ( Adeno, Herpes, Rota) – do 1 min.), | opakowanie: 250 -350 ml z pompką |  | Ilość obliczona dla pojemności 250ml.- 50 szt |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET NR  9

DEZYNFEKCJA SKÓRY PRZED POBRANIEM KRWI, INIEKCJĄ

| Lp. | Kod CPV | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, bez zawartości jodu i jego związków. Bez pochodnych fenolowych, pH 6,0-7,0. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz . Produkt leczniczy. | skuteczny na B, Tbc, F, V ( Adeno, Herpes, Rota – do 1 min.), | opakowanie: 250 -350 ml z pompką |  | Ilość obliczona dla pojemności 350ml. Szt 500 |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 10

PREPARAT DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA

| Lp. | Kod CPV | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Środek dezynfekujący dwuskładnikowy oparty na 6% nadtlenku wodoru i kationach srebra. Środek dezynfekcyjny bezzapachowy Gotowy do użycia roztwór wodny Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Opakowania: butelka o pojemności 1 litra Kompatybilny z urządzeniem Nocospray | B, F, V,S | 1 litr |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Środek dezynfekujący dwuskładnikowy oparty na 12% nadtlenku wodoru i kationach srebra. Środek dezynfekcyjny bezzapachowy Gotowy do użycia roztwór wodny Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Opakowania: butelka o pojemności 1 litra Kompatybilny z urządzeniem Nocospray | B, F, V,S | 1 litr |  | 5 szt |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 11

PREPARATY  DO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI  NARZĘDZI W MYJNI „GETINGE”, ULTRADŹWIĘKOWEJ ORAZ ŚRODKI DO KONSERWACJI

| Lp. | Kod CPV | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Płynny, alkaliczny środek myjący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, butów operacyjnych, łatwo usuwający krew, białko, nie zawierający składników utleniających i związków powierzchniowo czynnych. |  | Opakowania po 5l |  | zamawiana ilość: 20 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 336316008 | Płynny, kwaśny środek do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej na bazie kwasu cytrynowego, nie zawiera tenzydów, związków azotowych i fosforowych. Dozowanie : 1-2 ml / l. Okres trwałości minimum 12 miesięcy od zakupu. |  | Opakowania po 5l, |  | zamawiana ilość – 6 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 336316008 | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0 ml / l. Okres trwałości minimum 12 miesięcy od zakupu. |  | Opakowania po 5l, |  | Zamawiana ilość: 6 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 336316008 | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. |  | Opakowania w spray ,po 400 ml |  | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 336316008 | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. |  | Opakowanie 500 ml |  | 2 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 336316008 | Płynny, łagodnie alkaliczny środek myjący o małym stopniu pienienia do stosowania w myjkach ultradźwiękowych w temperaturze 40-50°C. Zawiera związki powierzchniowo czynne. Łatwo się spłukuje oraz nie pozostawia piany. Nie wymaga płukania po użyciu środka przed dalszymi etapami mycia. Łatwo usuwa zabrudzenia organiczne takie jak zakrzepłe resztki krwi białka, resztki środków spożywczych oraz zabrudzenia nieorganiczne np. cement dentystyczny. |  | Opakowanie po 5 l |  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |  |

Opakowania preparatów do myjni – dezynfektora kompatybilne z szafką na środki myjące myjni Getinge S-46-5 w taki sposób aby nie było konieczności przelewania.

W szafce mieszczą się 3 pojemniki o wymiarach : 23cm x 18,5 cm x 13 cm

*Dostawca zapewnia dostosowanie parametrów myjni do oferowanych preparatów myjących i płuczących

## PAKIET  NR 12

PREPARATY  DO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI NACZYŃ SANITARNYCHW MYJNI- DEZYNFEKTORZE „GETINGE”

| Lp. | Kod CPV | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Nazwa handlowa preparatu | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 336316008 | Płynny, niepieniący środek do maszynowego mycia kaczek, basenów, butelek na mocz oraz misek ze stali nierdzewnej w myjniach do naczyń sanitarnych, usuwający zaschnięte osady wydalin ludzkich, stosowany do wody o dużej twardości. |  | opakowania po 5l |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 336316008 | Lekko kwaśny środek płuczący z komponentami zmiękczającymi do myjni naczyń sanitarnych, zapobiegający powstawaniu plam wodnych i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. |  | opakowania po 5l |  | 3 op. |  |  |  |  |  |  |

Opakowania preparatów kompatybilne z szafką na środki myjące myjni Getinge  typ 600-SERIES w taki sposób aby nie było konieczności przelewania.

Na półce przeznaczonej na środki myjące mieszczą się 2 opakowania

*Dostawca zapewnia dostosowanie parametrów myjni do oferowanych preparatów myjących i płuczących

PAKIET   NR  13

AKCESORIA DO AUTOKLAWÓW SMS

| Lp. | Kod CPV | Charakterystyka preparatu | Nazwa | Opakowanie | Rozmiar | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 244550008 | Uszczelki silikonowe do autoklawów typu AS 669 firmy SMS |  | Komplet/ szt. |  | 10 kompletów/ 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 244550008 | Smar do natłuszczania uszczelek w autoklawach typu AS 669 firmy SMS. |  | Op. |  | 10 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 244550008 | Środek myjący do powierzchni ze stali szlachetnej o działaniu czyszcząco - nabłyszczającym. Łatwo usuwa zabrudzenia oraz pozostałości tłuszczu i wapnia. Nadaje się do czyszczenia komór autoklawów. Dozowanie: gotowy do użycia. |  | 500- 1000 ml |  | 1000 ml. |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 14

Wskaźniki do kontroli mycia i dezynfekcji termicznej oraz wskaźniki do sterylizacji

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Nazwa handlowa preparatu | Rozmiar | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
|  | 33124131-2 | Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem Sporal S - w opakowaniach po 40 szt. | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33124131-2 | Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji parowej - Sporal A - w opakowaniach po 10 szt. | Opak. |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33124131-2 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | Rolka |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33124131-2 | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | Rolka |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33124131-2 | Test chemiczny - rurka Browne’a odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem 160°C/120 min.; 180°C/35 min. w opakowaniach po 100 szt. | Opak. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Nietoksyczny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie arkusza z naniesioną substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew), naniesioną z czterech stron, na plastikowym podłożu, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach. Możliwy do stosowania w programie termicznym oraz chemiczno-termicznym myjni-dezynfektora. Odczyt testu ma być łatwy i jednoznaczny w interpretacji wyniku. W opakowaniach po 100 szt. | Opak. |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Uchwyt umożliwiający utrzymanie arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach. | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Nietoksyczny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje zmianę substancji wskaźnikowej w polu testowym, przebarwienie po procesie jednoznaczne, łatwa interpretacja. W opakowaniach po 100 szt. | Szt. |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Nietoksyczny, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - deklaracja producenta, w opakowaniach po 240/480 szt. Na każdym teście nadrukowana barwa referencyjna. Poświadczony przez producenta aktualnym dokumentem wydanym nie wcześniej niż w 2010r. brak zawartości soli metali ciężkich. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności sterylizacji o parametrach 1340C- 7 min. i 1210C – 20 min.;1340C- 4 min. i 1210C – 12 min.;1340C- 5,3 min. i 1210C – 15 min. ( do wyboru) , wskaźnik typu 6 w opakowaniach po 400 szt. wraz z przyrządem PCD. Przyrząd PCD wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu i rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki. Na wskaźniku nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | Zestaw. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Test kontroli szczelności zgrzewu zgodny z normą PN-EN ISO 11607-2,posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania rękawa papierowo-foliowego, w opakowaniach po 250 szt. | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ), - a 500 szt. | Rolka |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Metkownica trzyrzędowa, numeryczna, do ustawiania, drukowania w poprzek taśmy i naklejania do etykiet podwójnie przylepnych | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Rolka tuszująca do metkownicy (alfanumerycznej i numerycznej) trzyrzędowej dostosowana do nadruku na etykietach podwójnie przylepnych. | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Rękawice ochronne, zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. | Para |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Wkładki absorpcyjne do zapobiegania uszkodzeń opakowań tac lub koszy sterylizacyjnych podczas całego procesu sterylizacji. Nie pozostawiają włókien, nie powodują korozji instrumentów. - zawartość chlorków ≤ 0,05% - zawartość siarczanów ≤ 0,25 % - własności aborcyjne wody 125g/m2 - kolor biały | Szt. |  | 30 cm x50 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Nietoksyczny pisak odporny na czynniki sterylizacji parowej, cienko piszący | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Nietoksyczny pisak odporny na czynniki sterylizacji parowej, grubo piszący. | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Plomby jednorazowe wykonane z tworzywa sztucznego do zamykania kontenerów, ze wskaźnikiem sterylizacji | szt. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244550008 | Filtry papierowe jednorazowe do kontenerów, średnica 190 mm. Filtry posiadające wskaźnik procesu sterylizacji. | szt. |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR  15

AKCESORIA DO MYCIA , DEZYNFEKCJI  I ZABEZPIECZENIA NARZĘDZI

| Lp. | Kod CPV | Opis | J m | Nazwa handlowa produktu | Rozmiar | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 2244550008 | Wanienka dezynfekcyjna wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, składająca się z trzech elementów: polipropelynowej wanny, sita wykonanego z PCV i makralonowej pokrywy | Szt. |  | Pojemność 16 l wymiary 455 x 265 x 125 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 244550008 | Specjalistyczna szczotka do czyszczenia osprzętu otropedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach | Szt. |  | Długość 20 cm, jedna końcówka Ø 8 mm, druga Ø 45 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 244550008 | Szczotka do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki. | Szt. |  | Długość 17,5 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 244550008 | Szczotka do mycia narzędzi, z krótkim nylonowym włosiem | Szt. |  | Długość 22 cm Powierzchnia włosia 2 x 7,7x1,5 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi, wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia , kolor biały | Szt. |  | Długość 61 cm Ø3mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 244550008 | Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi, wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia , kolor biały | Szt. |  | Długość 61 cm Ø5mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 244550008 | Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi, wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia , kolor biały | Szt. |  | Długość 61 cm Ø7mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 244550008 | Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi, wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia , kolor biały | Szt. |  | Długość 61 cm Ø10mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 244550008 | Zestaw profesjonalnych szczotek do czyszczenia komory sterylizatora, w skład którego wchodzą: szczotka z aluminiową teleskopową rączką o zakresie długości 60-120 cm i główką o wymiarach 14 x 19 cm wykonaną z białego nylonowego włosia, oraz 2 niewielkie szczotki z rączką z tworzywa sztucznego i główką o wymiarach 11 x 14 cm wykonaną z białego nylonowego włosia, których kształt i kąt włosia umożliwiają wyczyszczenie zakamarków w komorze sterylizatora. Dodatkowo w zestawie znajduje się przyłbica ochronna na twarz | Kpl. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 244550008 | Specjalistyczny, szorstki czyścik o wymiarach 15 x 11,5 cm do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i nalotów z powierzchni instrumentów medycznych | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 244550008 | Przeźroczyste osłonki na ostrza Szerokość osłonki ok.15 mm | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 244550008 | Przeźroczyste osłonki na ostrza Szerokość osłonki ok.30 mm | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |

PAKIET  NR  16

TESTY DO KONTROLI  STERYLIZACJI

| Lp. | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # J m | # Nazwa handlowa produktu | # Rozmiar | Ilość Roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 244550008 | Gotowy zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym, zapewniający utrudnienie penetracji pary wodnej. Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu- odczyt po 1 godz. inkubacji. Kompatybilny z urządzeniem inkubującym ATTEST AUTO-READER 490 firmy 3M | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 244550008 | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dicka symulujący pakiet porowaty nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku, zmiana koloru z żółtego na czarny. | Szt. |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 244550008 | Test integrator chemiczny typu 5 do sterylizacji parą wodną z przesuwającą się substancja wskaźnikową w okienku o długości 2,5 do 3 cm. Do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacyjnych parą wodną nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w trzech temperaturach zbadane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Wymagana zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | Szt. |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 17

SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ

| Lp. | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # J m | # Nazwa handlowa preparatu | Rozmiar | Ilość Roczna | # Cena # jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Maska ochronna przeznaczona do ochrony układu oddechowego personelu medycznego przed szkodliwymi czynnikami. Klasa ochrony wg normy 14683 typ II, minimalna skuteczność filtra dla bakterii i wirusów ≥94%, maska zaopatrzona w zawór oddechowy umieszczony na wprost ust i nosa, który zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci umożliwiający swobodne oddychanie. Maska zaopatrzona w gumki wykonane z materiału termoplastycznego, które nie powodują ucisku na głowę. | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Okulary ochronne przeznaczone dla personelu medycznego sterylizatorni, spełniające wymogi normy europejskiej EN 166, szkła okularowe pokryte powłoką chroniącą przed zaparowaniem oraz powłoką antyrefleksyjną. Okulary nadające się do dezynfekcji. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |

Zarówno maski jak i okulary mają posiadać oznaczenie CE.

PAKIET  NR 18

TESTY URAZOWE

| Lp. | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # J m | # Nazwa handlowa preparatu | # Rozmiar | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 244550008 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori | Szt. |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |

PAKIET  NR 19

GAZIKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY

| Lp | # Kod CPV | # Charakterystyka preparatu | # J m | # Nazwa handlowa preparatu | # Rozmiar | Ilość roczna | # Cena jednostkowa netto | # Cena jednostkowa brutto | # Wartość ogółem netto | # VAT% | # Wartość podatku VAT | # Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, saszetka w rozmiarze 7cmx7cm, gazik złożony czterokrotnie, 9 warstw włókniny Wyrób medyczny kl I | Ok 100 Szt. w opakowaniu |  |  | 1000szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączone alkoholami izopropylowym i etylowym, saszetka w rozmiarze 7cmx7cm, gazik złożony czterokrotnie, 9 warstw włókniny. Wyrób medyczny kl I | Ok 100 Szt. w opakowaniu |  |  | 1000szt |  |  |  |  |  |  |

PAKIET  NR 20

PREPARAT  DO MYCIA NARZĘDZI W MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ.

| Lp. | - Kod CPV | - Charakterystyka preparatu | - Jednostka miary | - Zakres działania | - Opakowania | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | VAT% | Wartość VAT | Wartość ogółem brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 336316008 | Płynny koncentrat na bazie alkiloamin bez zawartości aldehydu, substancji fenolowych i QAV, kompatybilność materiałowa w stosunku do szkła, silikonu, aluminium, stali nierdzewnej, gumy, ceramiki Szerokie spektrum działania: bakteriobójczy (łącznie z MRSA), prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy w stosunku do wirusów osłonkowych (w tym: HBV, HCB, HIV) oraz niektórych wirusów bezosłonkowych: Rota,Polyoma i Adeno Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych Dobre właściwości myjące, łatwo usuwający trwałe zabrudzenia tj. zaschniętą krew, wydzieliny, białko Roztwór roboczy aktywny 14 dni Przebadany wg norm EN. Wyrób medyczny klasy II b Posiada pozytywną opinię do możliwości stosowania z narzędziami firmy Storz. | Op. | B,V,F,Tbc | 5 Litrów | 8 opakowań |  | . |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za  kwotę:

Pakiet nr 1

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 2

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 3

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 4

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 5

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 6

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 7

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 8

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 9

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 10

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 11

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 12

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 13

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 14

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 15

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ..................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 16

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: .............................................................................................  złotych).

Pakiet nr 17

Netto: ............................., VAT: ................, Brutto: ................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 18

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 19

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

Pakiet nr 20

Netto: ............................, VAT: ................, Brutto: ..............................................................

(słownie brutto: ...................................................................................................  złotych).

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przetargowe na kwotę ………………………….. zł  
w formie ……………………………………………………………………………………………………………………

- Wadium należy zwrócić na rachunek banku .........................................................................

.................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie……………………….dnia/i od złożenia zamówienia;

- Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej nie wiąże/wiąże*
się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa 
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp……………………………………………………………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*………………………..

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

*  - niepotrzebne skreślić

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20) . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr  5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NR …./…. /2017

NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, AKCESORIÓW DO MYCIA, DEZYNFEKCJI 
I ZABEZPIECZENIA NARZĘDZI
DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE.

zawarta we Włoszczowie w dniu ……………2018 roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora ZOZ – Sławomira Sobańskiego,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Krystyny Banaczkowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez :

zwaną dalej „Wykonawcą”,

………………………………………………………………………………………………

Zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”,

o następującej treści :

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji 
i zabezpieczenia narzędzi zwanych dalej „produktem” lub „produktami” w asortymencie, ilościach określonych w Załączniku nr 1  do niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy dostarczany będzie do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
z zachowaniem wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 509), 
o ile dostarczane produkty wymagają transportu z zachowaniem ww. wymogów.

- Realizacja każdego z zamówień ma charakter samodzielnego zobowiązania Stron.

§ 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ……………. (słownie:……………………………… 00/100) zł netto plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. (słownie: ……………………… 00/100) zł.

Ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość Umowy.

- Produkty, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczane będą po cenach określonych                                   w Załączniku nr 1.

- Ilość określona w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej ilości produktów niezrealizowanej w okresie trwania Umowy 
z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków i opłat celnych.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika produktu występującego w Załączniku 
nr 1 do Umowy, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w Załączniku nr 1 do Umowy.

- W ramach kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów produktów ponad ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w cenach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień § 10 ust. 2 nie stosuje się.

§3

Promocja

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę dozwolonej prawem promocji produktów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy w stosunku do swoich innych odbiorców, 
jest on również zobowiązany do objęcia promocją produktów objętych Umową.

§4

Zmiana cen towaru

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca gwarantuje, 
że ceny produktów nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania Umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego jej przedmiotem.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§5

Braki towaru

      - Zaprzestaniu produkcji danego produktu lub jego braku na polskim rynku, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej.

      - W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamiennika danego produktu, po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju tego zamiennika i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie może być wyższa od ceny produktu wskazanej 
w Załączniku Nr 1 do Umowy.

§6

#### Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie 
z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem, drogą mailową lub pisemnie przez Kierownika Apteki Szpitala lub inną wyznaczoną przez niego osobę (tel. 41 3889759 faks 41 3883877, 
e-mail: apteka@zozwloszczowa.pl) na nr tel/fax.:………………., e-mail ………………… lub adres Wykonawcy ………………………………………...

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego loco Apteka Szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 w terminie ……….. dni od momentu złożenia zamówienia.

- Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub świątecznym, dostawa nastąpi 
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonych produktów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty o parametrach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów,

- do przedłożenia aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu towaru, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych od złożenia takiego żądania,

- do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej najlepiej 
w standardzie DATAFARM na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl. Specyfikacja winna zawierać następujące dane: nazwę kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, numer umowy, NIP Zamawiającego i NIP Wykonawcy, nazwę produktu, ilość sprzedaną, cenę netto, stawkę VAT, symbol SWW, Symbol REF/numer katalogowy serię i datę ważności.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przesłania w języku polskim na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl dla wyrobów medycznych deklaracji zgodności oraz certyfikatu zgodności jednostki notyfikowanej, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie produktów 
co do tożsamości.

- Strony Umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca 
się w opakowaniu, kody zgodnie z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

- Termin ważności produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności są możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.

§7

Reklamacje

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych produktów, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną, na numer lub adres wskazany w § 6 ust. 2, oraz każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany produktu wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego zgłoszonej telefonicznie lub drogą mailową.

- W przypadku dostarczenia produktów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną 
one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku niedostarczenia produktu, określonego w Umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu tego produktu u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§8

#### Forma płatności

- Za dostarczony produkt Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 
60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za towar. 
Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia i numer Umowy.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą Umową 
w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 
3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki 
w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia 
z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 6 i 7, skutkować będzie dla Wykonawcy  obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§9

Odstąpienie od umowy i kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania 
lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym w § 10 ust. 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 3 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

- Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

§10

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej Umowie, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP".

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej Umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem Stron 
lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających 
z art. 145 „PZP”.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym 
w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, Strony zgodnie poddają – po przeprowadzeniu postępowania o którym mowa w ust. 5 powyżej - pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do ………………. roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.

Załącznik nr 1

- zastawienie cenowe i asortymentowe pakietów, w których zwyciężyła oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA