Włoszczowa dnia  14.09.2010

Znak: DOAT 109/09/2010

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Znak postępowania : 10/09/2010
Pytanie 1 dot. Załącznik nr 13 – elektrody EKG poz.2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody żelowe do EKG – krótkotrwałe monitorowanie o rozmiarze 42 x 37 mm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 dot. Załącznik nr 13 – elektrody EKG poz. 2
W przypadku nie dopuszczenie rozmiaru elektrody z poprzedniego pytania zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie podanego zapisu „4500M” .

Odpowiedź : Tak jak w poz. Nr 1.
Pytanie 3 dot. Załącznik nr 13 – elektrody EKG poz.1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody żelowe do EKG – krótkotrwałe monitorowanie o rozmiarze 45 x 42 mm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dot. Załącznik nr 12 – papiery do EKG 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączanie do oferty próbek papieru. W zamian do oferty dołączymy karty katalogowe. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dopuszczenie możliwości  złożenia np. 30 cm z rolki i 2-3 kartek ze składanki.

Odpowiedź : Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu i nie dopuszcza możliwości złożenia np. 30 cm z rolki lub 2-3 kartek ze składanki.

 Pytanie 5 dot. Załącznik nr 12 – papiery do EKG poz. 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie preparatu równoważnego do ścierania skóry do badań Holtera i prób wysiłkowych w op. 250 g.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dot. Umowa 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie do umowy: 
„1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:
a)odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 10% stosunku do kursu z dnia złożenia oferty ……. 2009 r. ( wg tabeli NBP). Wzrost/ spadek będzie weryfikowany w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc.
b) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortyment stanowiącego przedmiot zamówienia”
c) zmiany cen wynikającej ze zmiany stawek podatkowych w stopniu wynikającym z tych zmian
d) zmiany obniżającej ceny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawek celnych i podatku VAT i zmiany obniżającej ceny.

Pytanie 7 dot. Umowa par 5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie takiego samego zapisu z uwzględnieniem wykonawcy. Zamawiający jak i Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni w przypadku zaistnienia istotnych zmian okoliczności.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 dot. Załącznik nr 9 poz. 4, 5, 6, 7, 8, 12
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający

wydzieli z  Załącznika nr 9 pozycje 4, 5, 6, 7, 8 i 12  zawierające kaniule i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Załącznik nr 9a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.


Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.
Pytanie 9 dot. Załącznika nr 9 poz. 4-11
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne z 3 szerokimi i długimi paskami kontrastującymi, dzięki którym kaniule są bardzo dobrze widoczne w promieniach RTG.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10 dot. Załącznika nr 9 poz. 5
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 24G 0,72x19mm o przepływie maksymalnym 20 ml/min.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11 dot. Załącznika nr 9 poz. 14, 16, 17

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Załącznika nr 9 pozycje 14, 16 i 17 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, aparaty do szybkiego przetaczania krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Załącznik nr 9a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.


Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji.
Pytanie 12 dot. Załącznika nr 9 poz. 17
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych były z komorą kroplową wolną od PVC.

Dren również posiada PVC. Płyn, przepływając przez cały przyrząd, większość czasu znajduje się w drenie. Sama komora wolna od PVC nie będzie spełniać swojego zadania.

Również przepisy nie nakładają na wykonawcę obowiązku, aby komora kroplowa do przetoczeń była wykonana z tworzywa wolnego od PVC. Pragniemy zwrócić uwagę, że PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” nie stawiają wymagań producentom, aby komora kroplowa w/w przyrządów nie zawierała PVC. Należy zauważyć, że wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego w żaden sposób nie odzwierciedlają wymagań stawianych przez normy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji. Polskie normy są wytycznymi stanowiącymi minimum standardu, który musi być spełniony, natomiast nie ograniczają spełnienia norm wyższych, które przekładają się tym samym na wyższą jakość, która w tym przypadku jest wskazana.
Pytanie 13 dot. Załącznika nr 9 poz. 17
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorami kroplowymi wykonanymi z medycznego PCV zgodnie z normami PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego”.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami  SIWZ.
Pytanie 14 dot. Załącznika 13 poz. 1
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do prób wysiłkowych na piance  z żelem stałym w rozmiarze 37x41 mm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 15 dot. Załącznika 13 poz. 1
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do badań holterowskich o podłożu z pianki z żelem stałym o Ø 50 mm.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 16 dot. Załącznika 13 poz. 1
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do badań holterowskich o podłożu z włókniny (flizeliny) z żelem płynnym o Ø 55 mm.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 17 dot. Załącznika 13 poz. 1
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do prób wysiłkowych na piance z żelem płynnym o Ø 50 mm.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 18 dot. Załącznika 13 poz. 2
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do monitorowania na piance  z żelem stałym w rozmiarze 32x40 mm.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 nr dot. Załącznika 3 poz. 30, 31, 32, 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. Załącznika nr 5 poz. 8, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 8,9 z pakietu i utworzenie oddzielnego zadania? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. Załącznika nr 6 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Kehr wykonany z lateksu kauczuku naturalnego? Prosimy o doprecyzowanie długości ramion cewników Zamawiający będzie wymagał.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.
Pytanie nr 22 dot. Załącznika nr poz. 16

Proszę o podanie rozmiaru kanki doodbytniczej.

Odpowiedź : Zamawiający będzie wymagał rozmiar 30 – dł. 40 cm.

Pytanie nr 23 dot. Załącznika nr 7 poz. 17

Proszę o podanie jakiej długości zgłębnik żołądkowy będzie Zamawiający wymagał.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga długości zgłębnika żołądkowego  o rozmiarze:

16 – dł. 80 cm

18- dł. 100 cm

20 – dł. 120 cm

Pytanie nr 24 dot. Załącznika nr 8 

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali węglowej bez wygrawerowanej na ostrzu nazwy producenta?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. Załącznika nr 9 poz. 6-11

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające min. 3 paski RTG? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 26 dot. Załącznika nr 9 poz. 9-11

Czy Zamawiający dopuści kaniule z zabezpieczeniem w formie metalowej osłonki?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. Załącznika nr 9 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do pakietu nr 8, gdzie znajdują się ostrza chirurgiczne?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.
Pytanie 28 dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający w Załączniku nr 2 „Szczoteczki cytologiczne” miał na myśli szczoteczki o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednoczesne pobranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji?

Czy Zamawiający w Załączniku nr 2 „Szczoteczki cytologiczne” wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga szczoteczek cytologicznych o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu , której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednocześnie pobranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji. Zamawiający wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych.
Pytanie 29 dot. Załącznika nr 1 poz. 4
Proszę o dopuszczenie   szkiełek cytologicznych  w opakowaniach po 72 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na pełne opakowania.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 30 dot. Załącznika nr 5 poz. 2

Czy nie zaszła omyłka  w określeniu rozmiaru cewnika – Cewnik Nelaton  rozmiar 7 ? Cewniki Nelaton występują w rozmiarach parzystych.  

Jeśli Zamawiający wymaga rozmiaru nr 7 cewnika Nelaton  to proszę o wyłączenie tej pozycji          z pakietu, gdyż rozmiar ten nie występuje na rynku.

Odpowiedź : Zamawiający prosi o wykreślenie z załącznika nr 5 pozycji nr 2.

Pytanie 31 dot. Załącznika nr 5 poz. 9
Proszę o wyłączenie z pakietu nr 5 poz. 9 – worki do tygodniowej zbiórki moczu. Umożliwi to startowanie większej licznie oferentów. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie  w/w pozycji.
Pytanie 32

 Proszę o zrezygnowanie z wymogu dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających system  jakości ISO, gdyż obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 24 kwietnia  2004 nie wymaga takich dokumentów.

Odpowiedź : Zamawiający nie rezygnuje z wymogu dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających system jakości ISO.

Pytanie 33

Proszę o dopuszczenie w miejsce wymogu dokumentów potwierdzających stosowania przez producenta systemu jakości ISO,  Certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO wystawionego dla  dystrybutora lub dostawcy.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza w miejsce wymogu dokumentów potwierdzających stosowania przez producentów systemu jakości ISO w zamian certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO wystawionego dla dystrybutora lub dostawcy.

Pytanie 34dot. Załącznika nr 4

Poz. 1 i 2 – proszę o dopuszczenie pojemników na kał o pojemności 30 ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35dot. Załącznika nr 3 
Poz.29 – proszę o dopuszczenie cewnika Foleya trójdrożnego w rozmiarze 16Ch, ponieważ cewniki  trójdrożne występują w rozmiarach od 16 do 30Ch

Odpowiedź   poz. 29 : Zgodnie z wymogami SIWZ
Poz. 36 – proszę o dopuszczenie cewnika Foleya 100% silikon pakowanego bez zatyczki lub z oddzielnie pakowaną sterylną zatyczką.

Odpowiedź poz. 36 : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 37 dot. Załącznik 12 poz. 9 –papier do EKG

Czy ma to być papier Sony ( typ S, HD, HG ) czy Mitsubishi ( K61B czy K 65 HM ) ?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga papieru  Mitsubishi K61B-CE/KP61BCE o wymiarze 110 m x 20 m

Pytanie  38  dot.  Załącznik nr 14 – testy do sterylizacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 

nr 7 i 8? Testy z tych pozycji pochodzą tylko od jednego producenta, co ogranicza start innym Wykonawcom. Wydzielenie do osobnego pakietu pozwoli na startowanie większej liczbie Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 39 dot. Załącznika nr 3 poz. 36

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści do zaoferowania w tej pozycji cewniki foley 100 % silikon, sterylny, zatyczka cewnika sterylna, pakowana oddzielnie ?

Odpowiedź: Tak jak w specyfikacji.

Pytanie 40 dot. Załącznika nr 5 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na ten pakiet.

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 41 dot. Załącznika nr 6 poz. 1,2,3,4,5,6

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki Kehr wykonane z latexu ? 

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 41 dot. Załącznika nr 6 poz. 7,8,9,10,11

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści do zaoferowania w tych pozycjach drenów perforowanych do drenażu ran dł. min 70 cm z kontrastem RTG, pakowanych pojedynczo w opakowanie folia- papier ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41 dot. Załącznika nr 9poz. 7,10
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylne z poliuretanu 1,1 x 33mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 dot. Załącznika nr 9, poz. 6,7,8

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści do zaoferowania w tych pozycjach kaniule dożylne z poliuretanu z korkiem portu bocznego, filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej zapobiegającym zwrotnemu przepływowi krwi w momencie wkłucia, min 4 paski RTG?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 43 dot. Załącznika nr 9 poz. 9, 10, 11

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści do zaoferowania w tych pozycjach kaniule dożylne z poliuretanu z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią, z korkiem portu bocznego, filtrem hydrofobowym spełniającym funkcję zastawki antyzwrotnej zapobiegającym zwrotnemu przepływowi krwi w momencie wkłucia, min 4 paski RTG?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 44 dot. Załącznika nr 9 poz. 17

Czy Zamawiający będzie stosował zaoferowane przyrządy w leczeniu dzieci, kobiet ciężarnych oraz kobiet karmiących? 

Odpowiedź: Tak.

Jeśli tak to czy, zgodnie z dyrektywą 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 roku, zaoferowane przyrządy mają być wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów?

Odpowiedź: Tak.

Czy na potwierdzenie tego wymogu Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia producenta o braku ftalanów oraz karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego dla zaoferowanych przyrządów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w specyfikacji.

Pytanie 45. dot.wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do wzoru umowy punktu o brzmieniu podanym poniżej lub podobnym:

„Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w sytuacji zmiany stawki podatku VAT”

Punkt ten odnosi się do postępowania Zamawiającego w przypadku zmian stawek podatku VAT, które to zmiany zostały zapowiedziane i mają wejść w życie od stycznia 2011r.

Odpowiedź: Tak jak w pytaniu nr 6.

Pytanie 46dot. Załącznika nr 3 poz. 20-28

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z lateksową zastawką ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47 dot. Załącznika nr 3 poz. 14-19

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera wykonane z kauczuka naturalnego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie  w ofercie przetargowej oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. ( co ograniczy obszerność składanych ofert) oraz zobowiązaniu się do dostarczenia wymaganych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

