Włoszczowa 2011-11-09

Znak DOAT 84/11/2011

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę                                 rękawic medycznych  znak sprawy : 18/11/2011

Pytanie 1

Zadanie 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcach 0,40 mm oraz o długości: dla rozmiaru S i M – 292; dla L – 295mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 3 i 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu numeru i adresu jednostki notyfikowanej na opakowaniu  jednostkowym jako, że wymagane są rękawice niesterylne a dla tych wymóg ten jest bezzasadny i nie wymagany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu i wymaga w zadaniu rękawic niesterylnych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 ustęp 1 zapisu:” Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.”?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 7 ustęp 4 zapisu „otrzymania” na „wystawienia”?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w paragrafie  6 umowy :

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

  - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

  - istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy

  - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

  - Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odpowiedź:

- Nie

- Tak

- Nie

- Nie

Pytanie 6

Załącznik nr 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek po 1 op. z każdego wymienionego rozmiaru.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Załącznik nr 1 poz2 rozm. M

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek po 1 op.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.