Włoszczowa 2011-11- 17

Znak DOAT 88/11/2011

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę                                 rękawic medycznych  znak sprawy : 18/11/2011

Pytanie 1

Pakiet nr 1, poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic niejałowych nitrylowych, bezpudrowych, z rolowanym brzegiem mankietu, zgodnych z normą EN-455 1,2,3, o zmniejszonej grubości, a tym samym zwiększonej elastyczności porównywalnej do lateksu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie  2

Pakiet nr 1, poz. 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice posiadały certyfikat jednostki notyfikowanej, potwierdzającej zgodność z normą EN-455 1,2,3?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga..

Pytanie  3

Pakiet nr 1, poz. 1, 2

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający będzie używał rękawic jedynie do procedur medycznych, jeśli nie, to czy Zamawiający oczekuje rękawic podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej?

Odpowiedź

Zamawiający będzie używał rękawic do procedur medycznych.

Pytanie  4

Pakiet nr 1, poz. 1, 2

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby rękawice posiadały stosowne dopuszczenia i certyfikaty do stosowania z substancjami chemicznymi, mogącymi wywołać nieodwracalne uszkodzenie zdrowia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie  5

Pakiet nr 1, poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic w opakowaniach max. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  6

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice winylowe były wykonane z PVC bez zawartości toksycznych ftalanów i w związku z w tym posiadały nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym informację o braku zawartości ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.

Pytanie  7

Pakiet nr 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu procedury wysokiego ryzyka, czy Zamawiający ma na myśli rękawice ochrony przed zagrożeniami biologicznymi i w związku z tym oczekuje zgodności z normą ASTMF1671 (nieprzenikalność dla wirusów), czy Zamawiający ma na myśli rękawice do ochrony przed chemią agresywną i w związku zgodności z norm a EN374-1,2,3 (odporność na substancje chemiczne z co najmniej 4 grup: kwasy organiczne, kwasy nieorganiczne, zasady, aldehydy)?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie  8

Pakiet nr 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niejałowych, diagnostycznych, bezpudrowych, lateksowych, teksturowanych, odpornych na rozdarcie i przekłucia, zgodnych z normą EN455-1,2,3, o długości minimalnej 270mm, grubości na palcach 0,27 ± 0,02mm, przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka, zgodnych z normą ASTMF1671 oraz EN374-1,2,3, pakowanych w opakowania a’50 par?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie  9

Pakiet nr 2, poz. 3

Prosimy o sprecyzowanie czy rękawice mają posiadać widoczne poprzeczne i podłużne wzmocnienie mankietu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie  10

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oczekuje rękawic oznakowanych podwójnie jako wyrób medyczny w klasie I i środek ochrony indywidualnej w kategorii III?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wyrobu medycznego i środka ochrony indywidualnej kategorii I .

Pytanie  11

Pakiet nr 4

Prosimy o dopuszczenie opakowań max. 200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie  12

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 w pozycji 1 rękawic diagnostycznych niejałowych, nitrylowych, bezpudrowych, teksturowanych na końcach palców, kolor niebieski, równomiernie rolowany brzeg mankietu, zgodne z normą EN 455 1,2,3 i normą EN 374 – 1,2,3; rękawice oznakowane jako wyrób medyczny  oraz środek ochrony indywidualnej. Zakwalifikowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii I, pakowanych a’200 szt. wraz z właściwym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na rękawice oznakowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I oraz pakowanych a 200 szt. wraz z właściwym przeliczeniem zamawianych ilości.

Sprostowanie

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 2 zadanie 3 i 4 w piśmie znak D.O.A.T. 84/11/2011 z dnia 09.11.2011r która brzmiała :

Zamawiający nie odstępuje od wymogu i wymaga w zadaniu rękawic niesterylnych.

Zmienia się na:

Zamawiający odstępuje od wymogu numeru i adresu Jednostki Notyfikowanej na opakowaniu jednostkowym.