Włoszczowa 2011-12- 14

Znak DOAT 103/12/2011

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę                                  materiałów opatrunkowych  znak sprawy : 20/11/2011

Pytanie 1

Do zestawienia nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pielucho majtek o rozmiarach:

- w poz. 1 – 70 – 110 cm

- w poz. 3 - 110 – 170 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści przylepce pokryte klejem akrylowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Zadanie 1 poz. 1,3

Czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 5m pakowane a’6 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Zadanie 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści paski pakowane odpowiednio a’5; a’6 oraz a’6 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 3mx15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Zadanie 7 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści folie z poliuretanu o grubości 0,03 mm sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie 7 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarach odpowiednio: 30x28 (lepny: 30x21); 30x40 (lepny: 30x36); 40x42 (lepny: 40x35cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17nitkowe oraz 16warstwowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’3 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Czy w Zestawieniu nr 14 poz.1 Zamawiający dopuści chusteczki  o tym samym przeznaczeniu, nasączone w 37% 1 – propanolem i w 24%  etanolem posiadające spektrum działania na bakterie ( w tym MRSA ) , grzyby prątki gruźlicy, wirusy : HBV, HIV, HCV, HDV, grypa typu A,B, i C, Vaccinia, Hermes, Adeno, Noro, Rota) do 1min., chusteczki o wymiarach 13x 20 cm, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Czy podana ilość 1000 szt. w Zestawieniu nr 14 odnosi się do ilości pojedynczych chusteczek, czy też ilości opakowań? Jeżeli do ilości opakowań to prosimy tę ilość przeliczyć na ilość pojedynczych chusteczek aby oferent mógł odpowiednio przeliczyć na wielkość/pojemność oferowanych przez niego opakowań.

Odpowiedź:

Dotyczy pojedynczych chusteczek.

Pytanie 12

Dot. pakiet 5, poz. 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby siatkowe rękawy opatrunkowe miały w swoim składzie poliamid oraz poliuretan?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby rękawy zawierały poliamid i bawełnę bez poliuretanu.

Pytanie 13

Dot. pakiet 8, poz. 5,6:

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe, wysokochłonne należące dla klasy IIa reguła 7? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dot. pakiet 8, poz. 14, 15:

Czy Zamawiający miał na myśli serwety operacyjne dwu-warstwowe?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o serwety dwuwarstwowe.

Pytanie 15

Dot. pakiet 9, poz. 1-3:

Czy zamawiający ma na myśli opakowanie typu flow-pack, które gwarantuje jałowość wnętrza opakowania, a każdy kompres pakowany jest pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 16

Dot. pakiet 12, poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pokrytych na całej swojej powierzchni laminatem oddychającym, w celu zapewnienia większego komfortu ich użytkowania?

Zastosowanie tego laminatu na całej swojej powierzchni wyrobu ogranicza do minimum powstawanie odparzeń i maceracji skóry pacjenta,  a co za tym idzie podnosi bezpośrednio komfort użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pieluchomajtek pokrytych na całej powierzchni laminat oddychający.

Pytanie 17

Dot. pakiet 12, poz. 1-3:

Czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała pacjenta?

Odpowiedź:

Należy zaoferować wyrób posiadający 2 ściągacze.

Pytanie 18

Dot. pakiet 13, poz. 1:

Czy Zamawiający miał na myśli podkład podfoliowany, składający się z pulpy celulozowej 
i miękkiej włókniny?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli wyżej opisany podkład.

Pytanie 19

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ :

Przedmiot zamówienia

Zestawienie nr 3 pozycja  2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku foliowego w rozmiarze 6cm x 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Zestawienie nr 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej w rozmiarze

15cm x 4m pakowanej z 2 zapinkami wewnątrz opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego siatkowego

o szerokości 5cm lub 6,5cm zamiast 6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Zestawienie nr 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych

o obwodzie 90cm – 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie 23

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych

o obwodzie 120cm – 150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie 24

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych

o obwodzie 150cm – 175cm?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie 25

Zestawienie nr 13 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu higienicznego

w rozmiarze 60cm x 90cm z tolerancją rozmiaru +/- 3cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Zestawienie nr 9 ( pozycje 103) oraz zestawienie nr 10 ( pozycja 1)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów bawełnianych jałowych oraz gazy bawełnianej wyjałowionej sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta  tj. parą wodną. Należy zwrócić uwagę, że sterylizacja tlenkiem etylenu stwarza ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w materiale poddanym sterylizacji, nawet po procesie degazacji. Tlenek etylenu jest substancją silnie toksyczną i rakotwórczą. Użycie gazy oraz opatrunków z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, gdyż działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek. Ryzyko to nie występuje natomiast w przypadku sterylizacji w parze wodnej, w związku z tym jest to metoda bezpieczniejsza.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 27

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ : punkt 7, ust. 7.1, ppkt.2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego walidację procesów sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia zgodne z normą PN EN 554:1999 pod postacią raportu walidacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawieniu nr 17 kompresu  kolagenowego w rozmiarze 7 x 5 x 0,6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 w pozycji 4-6 opasek gipsowych spełniających wszystkie wymogi specyfikacji ale w op.a’1 szt. wraz z właściwym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 30

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 w pozycji 1-3 wyrobów spełniających wymogi specyfikacji i zgodnych z obowiązującymi normami sterylizowanych radiacyjnie.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 31

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 w pozycji 2 kompresów w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm a’3 szt. pakowanych po 3 szt.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 32

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 w pozycji 3 kompresów w rozmiarze 10 cm x 10 cm a’3 szt. pakowanych po 3 szt.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 4 ustęp 2 zapisu umowy: ” Pozostałe reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe zgłaszane będą Wykonawcy drogą telefoniczną lub faksem” na: „Reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe zgłaszane będą Wykonawcy faksem”?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 4 ustęp 4 zapisu umowy: „Dostawca oświadcza, że towar  ten jest  wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane przez polskie prawo w tym zakresie” na: „Dostawca oświadcza, że dostarczany towar jest  wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane przez polskie prawo w tym zakresie”?

Odpowiedź:

Tak.