SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ   130 000 EURO:
na dostawę sprzętu jednorazowego użytku
dla
SP ZOZ WŁOSZCZOWA

Znak sprawy 13/11/2011

Włoszczowa  26 listopada 2012 roku
Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28 
29-100 Włoszczowa 

telefon 041 38 83 828    fax 041 38 83 877 

adres e-maill:                  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl
NIP 656 –18 – 55 908                                           REGON  000304295 
Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ :

                                         www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

    Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

III. Rodzaj zamówienia: dostawy

IV. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa sprzętu jednorazowego użycia – Kod CPV 33141000-0

Zawartych w „Zestawieniach specyfików” stanowiących załączniki  od nr   1 do nr 9A 

do niniejszej SIWZ zwanych w Formularzu Ofertowym – Pakietami 

V. Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne pakiety.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych 

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące ( art. 22 ust. 1):

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust. 1 i 2):

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 

     wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie do niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość

     ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

     układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ

     nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;    

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

     ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

    przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych

    płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

     wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

     przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

     przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

     przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

     związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5)  spółki jawne , których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

      popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

     przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko 

     środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

     gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

     majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

     w zorganizowanej grupie albo  związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

     lub przestępstwa skarbowego;  

 6) spółki partnerskie,  których partnera lub członka zarządu  prawomocnie skazano za 

     przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

     przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową,

     przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

     przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

     osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

     przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu

     popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne , których 

     komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

     wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

     przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

     przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

     przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

     związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

    skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

     zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace 

     zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

     przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne  przestępstwo 

     popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

     skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

    mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

    podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

   zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, 

    którzy:

 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

     postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

     uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych   

     wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 

     stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie 

     art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

     związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili

     się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

     prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

X.    Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy 

         w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie

         9 niniejszej SIWZ   
1. Formularz ofertowy.

2. Formularz asortymentowo-cenowy.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

5. Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

      rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

       ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  

       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

 składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1    pkt 2 ustawy;

6. Zaakceptowany projekt umowy.

7. Do pakietu - Rękawy , torby i papier  do sterylizacji  -  dokumenty potwierdzające

       zgodność wyrobów z normą PN- EN  868 –5 :2009 lub równoważny.

· oświadczenie producenta o zgodności z normą 
· karta danych technicznych i specyfikacja laminatu do produkcji opakowań wystawiona przez producenta wyrobu gotowego;
8. Do pakietu - Materiały z włókniny  jednorazowego użytku

- Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie 

   kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji  

    wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 

11135- 1: 2009(EO) lub równoważny w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

   -  Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO

         10993-5:2009 oraz PN- EN ISO 10993-10:20 lub równoważny 
XI. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.  

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   

 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

4) Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.  

5) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

3) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

 XII Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XIII Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załączniki(pakiety) od Nr 1 do Nr 9A

Nr 10 Formularz asortymentowo – cenowy 

Nr 11  Formularz ofertowy,

Nr 12  Oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 p.z.p.,

Nr 13 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 p.z.p.,

Nr 14 Projekty umowy,

Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją przetargową:

Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią wszelkich dokumentów przetargowych. 

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28. 

 Tryb wprowadzania zmian w dokumentacjach przetargowych przez Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami : mgr Elżbieta Benben – Naczelna Pielęgniarka  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie , tel.41/38 83 801 fax 41/38 83 877  informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 900 – 1400.

XIV  Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIV  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:

Pozycje do których wymagane są próbki 

             Cena brutto (C )                                                  waga

80 %

            Jakość oferowanych produktów                        waga                   20 %

Pozycje do których nie są wymagane próbki 

             Cena brutto (C )                                                  waga

100 %

           C  =     najniższa cena ofertowa brutto       x  100  x  waga kryterium
                                    cena brutto oferty badanej  

Kryterium – cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Kryterium – jakość oferowanych produktów.

Kryterium to podlega ocenie indywidualnej  członków komisji.

W ocenie jakości  brane będą pod uwagę walory użytkowe oferowanego sprzętu i materiałów. Oferta oceniona najwyżej otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100.

Wartość punktowa pozostałych ofert obliczona zostanie według wzoru:

            C  =    ilość punktów przyznana badanej ofercie       x  100  x  waga kryterium
                                      najwyższa ilość przyznanych punktów  

Oferta , która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą , a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość zapotrzebowaną przez Zamawiającego. W ten sposób otrzymujemy wartość netto. Do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT otrzymując wartość brutto. Wartość brutto oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglić do 
1 grosza.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

 Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu. 

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie ,    29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 - oferta na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku”nie otwierać przed godziną 10:15     w dniu  06.12. 2012r. 

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego –  Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  06. 12. 2012  do godziny 10:00.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:  

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  06. 12 .2012r. o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej , Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

1. Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

2. W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

3. Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

1. Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

3. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Odrzucenie oferty  

1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

f) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówieni

XVIII      Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:


Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

1. Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

2. Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania: 


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas gdy:

1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

     upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

    ofert, 

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Ogłoszenie wyników postępowania:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;      

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,        29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28,  Wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne 
i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

 Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej 


Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zmianami).  

Załączniki do SIWZ:
Zestawienia  pakietów  od  Nr  1 do Nr  9A
Formularz  asortymentowo – cenowy załącznik Nr 10                                                                        Formularz Ofertowy – załącznik Nr  11

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 12

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 13

Projekt umowy – załącznik Nr 14                                                             
                                                                                                                     Zatwierdził 

Pakiet   Nr 1
Ostrza  do pił  ortopedycznych
	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna
	Próbki

	1
	33183300-9


	Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER :
· jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo

· długość końcówki roboczej  90mm
· szerokość   19,5 mm
· grubość ostrza  1,2 mm
	Szt.
	
	50
	Szt.
	0

	2
	33183300-9


	Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC    M   POWER:
· jednorazowe, sterylne ,pakowane pojedynczo
· rozmiar 9,5x30x0,64
· długość  końcówki roboczej  30mm
· szerokość ostrza  9,5 mm
· grubość ostrza 0,64 mm do 0,86 mm
	Szt.
	
	50
	szt.
	0


	3
	33183300-9


	Ostrze do piły  sagitalnej    kompatybilne z napędem  ILNVATEC PRO 2043
· jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo
· rozmiary i rodzaje do wyboru
	Szt.
	
	50
	szt.
	1


Pakiet  Nr 2
Ostrze do piły oscylacyjnej
	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna
	Próbki

	1
	33183300-9

                                                            
	Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC  M POWER:
· jednorazowe, sterylne ,pakowane pojedynczo

· długość końcówki roboczej  90 mm

· szerokość  ostrza  22mm

· grubość  1,37 mm
	szt
	
	100
	szt
	1


Pakiet nr 3

Gąbki do czyszczenia, uchwyty rurek i drenów,

	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Próbki

	
	
	
	
	
	J m
	Ilość

	1. 
	25211000-3
	Gąbki do czyszczenia końcówek do koagulacji sterylne, przylepne, z nitką rtg
	Szt.
	
	1500
	1

	2. 
	25211000-3
	Uchwyt rurek i drenów przylepny, sterylny
	Szt.
	
	1 500
	1


Pakiet Nr 4
Elektrody do koagulacji
	Lp
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna
	Próbki

	
	
	
	
	
	
	J m
	Ilość

	1
	33141410-7
	Elektroda nożowa o długości roboczej 2,54 i wtykiem 2,4 mm ze stali nierdzewnej sterylna, jednorazowa , 
	Szt.
	
	2000
	Szt.
	1

	2
	33141410-7
	Elektroda nożowa przedłużona powlekana silikonem 16,51 cm z wtykiem 2,4mm, sterylna , jednorazowa
	Szt.
	
	300
	Szt.
	1

	3
	33141410-7
	Elektroda kulka o średnicy 5mm i długości 1 cm z wtykiem 2,4 mm, sterylna, jednorazowa
	Szt.
	
	100
	Szt.
	1


                                                                                                                                                                                            Pakiet Nr 5

Elektrody do waporyzacji    

	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna
	Próbki

	
	
	
	
	
	
	J m
	Ilość

	1
	33141410-7
	Elektroda jednorazowa do waporyzacji tkanek , średnica 3,5 mm, zawierająca kabel, uchwyt ze sterowaniem oraz elektrodę do waporyzatora typu Serfas Energy
	Szt.
	
	150
	Szt.
	1


Pakiet  Nr 6

Sterylne pokrowce na przewody i  na aparat RTG z ramieniem C

	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna
	Próbki

	
	
	
	
	
	
	J m
	Ilość

	1. 
	33162200-5
	Sterylny pokrowiec j. uż. na przewody  typu TMS/SMS, foliowy 
	Szt.
	140x250 
	500
	Szt.
	1

	2. 
	33162200-5
	Sterylny pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C, foliowy, przeźroczysty
	Szt.
	100x160
	500
	Szt.
	1


                                                                                                                                                                                                       Pakiet  nr 7

Zestawy do autotransfuzji,  fartuchy sterylne .

	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna
	Próbki

	
	
	
	
	
	
	J m
	Ilość

	1
	33141692-2
	Zamknięty układ ssący do autotransfuzji pooperacyjnej, podwójna końcówka dla drenów Redona, średnica od Ch 6-18 z możliwością podawania w iniekcji antykoagulantów, butelka Redona z zastawką przeciw zwrotną 250 ml (początkowe ssanie 120 mbar) worek do atotransfuzji 1000ml, zintegrowana zastawka 200(, przyrząd do pobierania krwi z filtrem 10(
	Szt.
	
	220
	Szt.
	1

	2.
	33141692-2
	Zestaw do niskociśnieniowego drenaż, plastikowa but. Redon 50ml, wykonana z polietylenu, uniwersalna końcówka z gwintem dla Redon Ch 8.
	Szt.
	
	100
	Szt.
	0

	3.
	25211000-3
	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.

Pełnobarierowy zgodny z EN 13795. Gramatura min

45 g/m2 z włókniny SSMMS.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha . Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku  umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką tradycyjnego szycia. 

Do każdego fartucha dołączony jest celulozowy ręcznik o wym. 40x40 cmx2. Pakowany w opakowanie typu papier-folia.

· Na opakowaniu centralna etykieta z dwoma nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji 

· Wymagany znak CE , nr LOT

Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 13795
	szt
	XL
	4000
	szt
	1

	4
	25211000-3
	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełno barierowy zgodny z EN 13795  1-3. gramatura min 70g/m2 z włókniny Spounalace (55% pulpy celulozowej, 45%PET). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką tradycyjnego szycia. 

Do każdego fartucha dołączony jest celulozowy ręcznik o wym. 40x40cmx2, pakowany w opakowanie typu papier – folia. 

· Na opakowaniu centralna etykieta z dwoma nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji 

· Wymagany znak CE , nr LOT

Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 1379
	szt
	XL
	4000
	szt
	1


Pakiet  Nr  8

Rękawy , torby i papier  do sterylizacji                                                                                             
	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna
	Próbki

	
	
	
	
	
	
	J m
	Ilość

	1. 
	25212400-4
	Rękaw foliowo-papierowy płaski 
· laminat: 
· poliester
· polipropylen
· papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 
	Szt.
	75mm x 200m
	30
	cm
	0

	2.
	25212400-4
	Rękaw foliowo-papierowy płaski
laminat: 
· poliester
· polipropylen
- papier medyczny o gramaturze min 60g/m2
	Szt.
	100mm x 200m
	45
	cm
	0

	3.
	25212400-4
	Rękaw foliowo-papierowy płaski
laminat: 
- poliester
- polipropylen
- papier medyczny o gramaturze min 60g/m2
	Szt.
	125mm lub 120mm x 200m
	60
	cm
	0

	4.
	25212400-4
	Rękaw foliowo-papierowy płaski
laminat: 
- poliester
- polipropylen
- papier medyczny o gramaturze min 60g/m2
	Szt.
	150mm  x 200m
	60
	cm
	100

	5.
	25212400-4
	Rękaw foliowo-papierowy płaski
laminat: 
- poliester
- polipropylen
- papier medyczny o gramaturze min 60g/m2
	Szt.
	200mm  x 200m
	40
	cm
	0

	6.
	25212400-4
	Rękaw foliowo-papierowy płaski
laminat: 
- poliester
- polipropylen
- papier medyczny o gramaturze min 60g/m2
	Szt.
	250mm  x 100m
	25
	cm
	0

	7.
	25212400-4
	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: 
- poliester
- polipropylen
- papier medyczny o gramaturze min 60g/m2
	Szt.
	250mm x 200m 
z przeliczeniem ilości zamawianych rolek  
250x200
	15
	cm
	100

	8.
	25212400-4
	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: 
- poliester
- polipropylen
- papier medyczny o gramaturze min 60g/m2
	Szt.
	300mm  x  200 m 
z przeliczeniem ilości zamawianych rolek  nasze 
	15
	cm
	0

	9.
	25212400-4
	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: 
- poliester

- polipropylen
- papier medyczny o gramaturze min   60g/m2
	Szt.
	400 -420mm x 200 m 
z przeliczeniem ilości zamawianych rolek  

	10
	cm
	0

	10.
	25212400-4
	Torebki włókninowo-foliowe
laminat: 
- poliester

- polipropylen
- włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny 
z normą ENPN 868
	Szt.
	420 mm x 600 mm
	1 000
	Szt.
	2

	11.
	25212400-4
	Torebki włókninowo-foliowe
laminat: 
- poliester

- polipropylen
- włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny 
z normą ENPN 868
	Szt.
	480 – 500 mm x 750 mm
	1 000
	Szt.
	0

	12.
	25212400-4
	Torebki włókninowo-foliowe
laminat: 
- poliester

- polipropylen
- włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny 
z normą ENPN 868
	Szt.
	320 mm x 500 mm
	1 000
	Szt.
	2

	13
	21222200-7
	Papier pakowy  do sterylizacji 
w autoklawie  (arkusz) biały, miękki, 
o gramaturze min 60g/m2 
	Szt.
	100cm x 100cm
	10 000
	Szt.
	2

	14
	21222200-7
	Papier pakowy  do sterylizacji 
w autoklawie  (arkusz) biały, miękki, 
o gramaturze min 60g/m2
	Szt.
	120cm x 120cm
	5 000
	Szt.
	2

	15
	25211000-3
	Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m2 , odporna na płyny- PN  niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2
	Szt.
	750mmx750mm
	2 000
	Szt.
	2

	16
	25211000-3
	Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m2 , odporna na płyny- PN  niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2
	Szt.
	1000mmx1000mm
	4 000
	Szt.
	2


Cechy wyrobu zgodność z normą PN- EN 868- 3 :2009 

Rękawy p- f płaskie z testem do sterylizacji parą wodną , tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania , zgrzew fabryczny wielokrotny. Papier o gr. min 60g/ m2 folia 7 warstwowa łącznie z warstwą kleju. Oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Wymagane załączenie dokumentów o zgodności oferowanego produktu z normami , charakterystyka folii.

Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE, nr LOT. Min. 3 letni termin przydatności do użytku. 

Dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normą PN- EN  868 –5 :2009

· oświadczenie producenta o zgodności z normą 
· karta danych technicznych i specyfikacja laminatu do produkcji opakowań wystawiona przez producenta wyrobu gotowego 
Torebki do sterylizacji foliowo włókninowe , wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenek etylenu umieszczone między warstwami folii. Dodatkowe informacje umieszczone na torebce : rozmiar, kierunek otwierania. Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE, nr LOT. Min 3 letni termin przydatności do użytku.

Pakiet  Nr 9

Materiały z włókniny  jednorazowego użytku

	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna
	Próbki

	
	
	
	
	
	
	J m
	Ilość

	1. 
	25211000-3
	Serwety jednorazowego użytku z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2, sterylne, pakowane pojedynczo,
	Szt.
	90 x 75 
lub 90 x 80
	3 000
	Szt.
	2

	2. 
	25211000-3
	Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne
	Szt.
	210 x 160 cm
	10 000
	Szt.
	2

	3. 
	25211000-3
	Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne (podkład)
	Szt.
	150 – 160
 x  75 – 90 cm
	10 000
	Szt.
	2

	4. 
	33162200-5
	Ochraniacze na obuwie, profilowane (dopasowany krójprawa-lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę, kolor zielony, pakowane po 100sztuk. 
	Szt.
	
	5 000
	Szt.
	2

	5. 
	33162200-5
	Maska j. uż. trójwarstwowa z trokami, spełniająca normę EN 14683 , nie sterylna, posiadająca wkładkę modelującą na nos o dł. 10-12cm, barierowość na poziomie 98% .
	Szt.
	
	15 000
	Szt.
	5

	6. 
	33162200-5
	Czepek chirurgiczny j. uż. pielęgniarski typu beret 
z włókniny, z wszytą gumką dokładnie opinającą głowę, nie sterylny.
	Szt.
	
	3000
	Szt.
	2

	7. 
	33162200-5
	Czepek chirurgiczny męski j. uż. – lekarski 
z włókniny, z gumką wszytą w tylnej części czepka, nie sterylny.
	Szt.
	
	3000
	Szt.
	2

	8
	33162200-5
	Czepek chirurgiczny jednorazowego użytku- lekarski z włókniny z opaską wchłaniającą  pot. 
	szt
	
	1000
	szt
	2

	9.
	33162200-5
	Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowany  przedni, nie sterylny, nie przepuszczalny dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm
	Szt.
	
	1000
	Szt.
	2

	10
	25211000-3
	Fartuch chirurgiczny niejałowy , z włókniny typu sms min. 35 g/m2, rękaw typu reglan nie ograniczajacy ruchów chirurga, zakończony niepylacym, poliestrowym i bezszwowym mankietem , szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, przy szyimocowany na rzep, wiązanie najpierw na „brudno” a następnie na „czysto”, troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającą aseptyczne wiązanie, poły fartucha zakrywające całe plecy, odpornoć na przenikanie cieczy 51,3 cmH2O, .
	Szt.
	XL
	1000
	Szt.
	1

	11.
	25211000-3
	Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej 17g/m2, rękawy wykończone delikatną gumką, wiązany w pasie, kolor zielony, pakowany po 10 szt.
	Szt.
	
	1000
	
	

	12
	25241100-3
	Samoprzylepna sterylna taśma do mocowania przewodów, serwet na powierzchni obłożeń rozm. 50 x 9cm 
	Szt.
	50x9cm
	100
	Szt.
	0

	13
	25211000-3
	Zestaw serwet do operacji stawu biodrowego ,jałowy, wysterylizowany w EO .Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności , nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową . Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho o drapowanej powierzchni 61N/ 5cm odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 73g /m2, skład zestawu:

· serweta z laminatu trójwarstwowego 260 x 150 cm z przylepcem i wcięciem „U” 100x 20 cm, 1 szt.

· serweta z laminatu trójwarstwowego 240 x 150 cm z przylepcem , 1 szt.

· pokrowiec na nogę z laminatu trójwarstwowego 120 x 37cm

· kieszeń na płyny z kształtką z folii, jednokomorowa z przylepcem 40 x 30 cm, 1 szt.

· taśmy medyczne mocujące 50 x 9cm , 6szt.

· serweta na stół instrumentalny 190 x 150 cm , 1 szt.

· serweta na stolik mayo , składana teleskopowo 145 x 80 cm , 1szt.

· serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20 x 40 cm , 4 szt.
	Kpl.
	
	300
	Kpl.
	0

	14
	25211000-3
	Spodnie do kolonoskopii  , uniwersalne
	Szt.
	M, L, uniwersalne
	800
	Szt.
	1

	15
	25211000-3
	Komplet pościeli z włókniny typu TMS niejałowe o gramaturze 35 g/m2
	Kpl.
	Powłoka:    200cm x 150cm

Powłoczka: 
90cm x 75cm
Prześcieradło:  210cmx150cm
	1 000
	Kpl..
	1

	16
	25211000-3
	Serwety na stolik Mayo jałowa, rozmiar 145x80cm składana teleskopowo
	szt
	
	300
	szt
	1

	17
	25211000-3
	Jałowy pokrowiec na kończynę z włókniny foliowanej 56g/m2 rozmiar 120x45cm pakowany pojedynczo.
	szt
	
	50
	Szt
	1

	18
	25211000-3
	Serweta jałowa, trójwarstwowa, 73g/ m2, rozmiar 75 x 90 cm , pakowane a 1 szt
	
	
	1000
	Szt.
	0

	19
	25211000-3
	Jałowa serweta z włókniny foliowanej 56g/ m2, rozmiar 180 x 150 cm, pakowana pojedynczo
	
	
	1000
	Szt.
	1

	                          20
	25211000-3
	Zestaw do operacji ginekologicznych jałowy, wysterylizowany w EO na opakowaniu centralna etykietka z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do wklejenia dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową , wytrzymałóść laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm, odporność na przenikanie cieczy191 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni, 73g/m2, skład zestawu:

· serweta ze zintegrowanymi nogawicami, z laminatu trójwarstwowego 245x180cm z otworem 10x15cm i przylepcem w części brzusznej – 1szt

· serweta z laminatu dwuwarstwowego 90x75cm – 1 szt 

· taśmy medyczne mocujące 50x9cm – 2 szt

· serweta na stół instrumentalny 190x150cm – szt 1

· serweta na stolik mayo, składana teleskopowo 145x80cm – 1szt

· serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm – 4 szt.  
	Szt.
	
	50
	Szt. 
	0


1. Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795

2. Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

3. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

4. Laminat dwuwarstwowy: polipropylenowo – polietylenowy.

5. Laminat trójwarstwowy: wiskozowo- polietylenowo- polipropylenowy

6. Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO 10993-5:2009 oraz PN- EN ISO 10993-10:2009

                                                                                                                                                                                                          Pakiet Nr 9  A                         Obłożenia jednorazowe                                                                                                            

	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna
	Próbki

	
	
	
	
	
	
	J m
	Ilość

	  1.
	25211000-3
	Zestaw uniwersalny . 

Zawartość zestawu:

- 1 taśma op 9x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145 cm

- 4 ręczniki do rąk

- 2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75x 90 cm, łata chłonna 15 x 50 cm

- 1 przyklejana serweta z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15 x 50 cm

- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm.

Laminat trzywarstwowy , PE+PP+PP ( polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µ, w części chłonnej polipropylen.

Gramatura w części podstawowej 75 g/m2.

Gramatura w części chłonnej 80 g / m2( łata chłonna).

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny> 314 kPa

Odporność na penetrację płynów > 167 cmH2O

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Wyprodukowany zgodnie z ISO 13485.

Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.


	Szt.
	
	1500
	Szt.
	1

	2.
	25211000-3
	Zestaw do artroskopii kolana.

 Zawartość zestawu:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145cm,

- 4  ręczniki do rąk,

- 2 taśmy op 9 x 50 cm,

- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm,

-1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm,

-1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm,

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat trzywarstwowy , PE+PP+PP ( polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µ, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75 g/m2. 

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny

 > 185 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny> 188 kPa

Odporność na penetrację płynów > 165 cmH2O

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.


	Szt.
	
	200
	Szt.
	1

	3
	25211000-3
	Serweta przyklejana z otworem.

Laminat dwuwarstwowy PE+ PP(polietylen + polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość foli 33μ w części  chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/ m2, odporność na rozerwanie na mokro obszar krytyczny > 168kPA, na sucho obszar krytyczny > 168 kPa, chłonność > 165 cm H20. Wykonana zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla  produktów  medycznych .Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:13485. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności. 
	szt
	Rozmiar 75x90 cm

Średnica otworu

  6 x 8 cm
	200
	szt
	1

	4
	25211000-3
	Serweta przyklejana z otworem.

Laminat dwuwarstwowy PE+ PP(polietylen + polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 33μ w części  chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/ m2, odporność na rozerwanie na mokro obszar krytyczny > 168kPA, na sucho obszar krytyczny > 168 kPa, chłonność > 165 cm H20. Wykonana zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla  produktów  medycznych .Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:13485. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności.
	szt
	Rozmiar 150x180cm

Średnica otworu     6x8cm
	200
	szt
	1


Załącznik  Nr 10

(pieczęć firmy)
miejscowość, data 


FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Należny podatek% VAT*


	Cena jednostkowa brutto
	Wartość ogółem brutto (poz. 3 x 6 )
	Kraj pochodzenia produktu 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	X
	RAZEM 
	
	xxxxxxxxxx
	
	xxxxxxxxxx
	
	xxxxxxxxxxx



__________________________________


podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 8%

                                                                                  Załącznik Nr  11

FORMULARZ  OFERTOWY

W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

1. Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za kwotę:

Pakiet nr 1:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 2:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 3:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 4:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 5:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 

Pakiet nr 6:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 

Pakiet nr 7:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 8:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 9:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

                                                                         ..............................................................................

                                                                                                   imię  i  nazwisko

                                                                         podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent
Załącznik nr  12
(pieczęć firmy)
miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

5) posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

6) posiada wiedzę i doświadczenie;

7) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

8) znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.



                                   _________________________________

                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 13

(pieczęć firmy)
miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



               Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.



                                   _________________________________

                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr  14.

PROJEKT UMOWY  NR …./..../2012 

Zawarta  w  dniu ……………………… r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie                                    (29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295), reprezentowanym przez:

· lek. med. Ryszard Skrzypek  – Dyrektor ZOZ Włoszczowa 

· przy kontrasygnacie mgr Aliny Miernik – Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa
· zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

Nazwa firmy, adres, NIP, REGON, reprezentowanym przez:

· .................................................................................................................................................

· ................................................................................................................................................. zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ”

Zamawiający  oświadcza,  że  w  wyniku  przeprowadzonej  procedury  przetargowej 
w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę …............................................................ dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie,  opartego  na  przepisach  ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrana  została  oferta  w/w  Firmy.

§  1.

Przedmiotem  umowy  jest  dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych 
w załączniku nr ..., który  stanowi  integralną  część  niniejszej umowy, przy czym całkowita wartość umowy  wynosi ……… zł brutto (słownie: ……………………………………….).           

                                                                        §  2.

1. Dostawy asortymentu określonego w załączniku nr ... realizowane będą w oparciu 
o bieżące zamówienia składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem, określające rodzaj i ilość dostaw towarów.

2. Dostawy  towaru  realizowane  będą  w  terminie  do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

3. Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.  

4. Towary będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w godzinach 700 – 1400.
§  3.

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Regina Wolska. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest...................................................

                                                                        § 4

1.  Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji ilościowej/ dotyczy zamkniętych 

     fabrycznie opakowań zbiorczych/w dniu dostawy.

2. Pozostałe reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe zgłaszane będą Wykonawcy 

    drogą telefoniczną lub faxem.

3. Każda reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę terminie 7 dni od jej 

     zgłoszenia .

4. Dostawca oświadcza , że towar ten jest wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane

przez polskie prawo w tym zakresie.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać- w stosunku do 

     wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju- odpowiedni certyfikat zgodności z 

     Polską Normą lub normami europejskimi.

§  5.

1. Strony ustalają,  że  za wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  przelewem  na  konto Wykonawcy należność  wynikającą  z  uzgodnionych  cen  jednostkowych  określonych  w załączniku nr ....

2. Termin  płatności  za  realizowane  dostawy  ustala  się  na 30 dni,  licząc  od  daty  wystawienia faktury VAT.

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania ewentualnych wierzytelności Zamawiającego osobom trzecim, pod jakimkolwiek tytułem. 








§  6.

Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu zamówionej a nie dostarczonej partii towarów w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką  za każdy dzień zwłoki. W przypadku nieuzasadnionej przepisami praw odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 2% wartości zamówionych a nie dostarczonych partii.

§  7.

Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od …………… r. do ………….. r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 niezależnie od ilości zakupionych towarów.

§  8.

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  za  zgodą  obu  Stron,  wyrażoną  na  piśmie,  pod  rygorem  nieważności.

§  9.

1.  Strony ustalają , że ceny jednostkowe określone w załączniku o którym mowa w § 1 nie

     ulegną zwiększeniu przez okres trwania umowy. Wykonawca w każdym czasie trwania 

      umowy może dokonać obniżki cen jednostkowych określonych w załączniku  nr...., bez 

      konieczności informowania  Zamawiającego. 

2. Stałość cen nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawek celnych oraz zmiany 

     cen urzędowych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania ewentualnych wierzytelności 

    Zamawiającego osobom trzecim

4. Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

     podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

     takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

     zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§10.

Strony  zgodnie  ustalają,  że  w  przypadku  ewentualnych  sporów wynikłych  w  związku  
z  realizacją  umowy,  negocjacjom  i   kompromisowi  dają  pierwszeństwo  przed  drogą  sądową. W przypadku braku kompromisu, sądem właściwym do rozpoznania spraw związanych z niniejszą umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.








§  11.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy  Kodeks  Cywilny.








§  12.

Umowa  niniejsza  sporządzona  została  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze  Stron.

ZAMAWAJACY:





WYKONAWCA:

