SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ   130 000 EURO 
na dostawę  środków dezynfekcyjnych, testów do sterylizacji i papieru do EKG 
dla
SP ZOZ WŁOSZCZOWA

Znak sprawy 03/02/2013
Włoszczowa  12 luty  2013 roku
Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28 
29-100 Włoszczowa 

telefon 041 38 83 828    fax 041 38 83 877 

adres e-maill:                  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl
NIP 656 –18 – 55 908                                           REGON  000304295 
Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ :

                                         www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

    Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

III. Rodzaj zamówienia: dostawy

IV. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa środków dezynfekcyjnych - Kod CPV 24455000-8;

Dostawa testów do sterylizacji – kod CPV 33141000-0
Dostawa papierów do EKG – kod CPV 33141000-0
 opisanych  w pakietach stanowiących załączniki  od nr 1 do nr 14
do niniejszej SIWZ zwanych w Formularzu Ofertowym – Pakietami 

   W każdej pozycji przedmiotu zamówienia podano nazwę środka dezynfekcyjnego, który w pełni odpowiada opisowi i wymaganiom zamawiającego. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych jednak pod warunkiem, że do ofert tych zostaną złożone dokumenty potwierdzające, że oferowane w ofercie równoważne środki dezynfekcyjne posiadają wymaganą skuteczność działania. Przy ofertach równoważnych wykonawca winien złożyć materiały informacyjne. 

          Dostawca zobowiązany jest dostarczyć oryginalny dozownik ( miarkę ) do każdego pojemnika środka dezynfekcyjnego do każdego opakowania w pierwszych dostawach oraz zabezpieczyć pompki, spryskiwacze, miarki kraniki przelewowe i inne akcesoria dozujące ułatwiające pracę personelowi w 25 % realizowanego zamówienia przetargowego dla danego asortymentu.

Wymaga się, by pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów był zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim. 

Wymaga się, by wykonawcy dostarczyli etykiety handlowe odpowiadające wymaganiom niniejszej specyfikacji oraz do sprawdzenia, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane warunki zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca winien również dołączyć materiały informacyjne do oferty. 

V. Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne pakiety.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych 

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.)  czyli:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiada wiedzę i doświadczenie,

 Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum 2 dostaw oferowanych   Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

          Do oferowanych środków dezynfekcyjnych winny być dostarczone następujące 

           dokumenty:

a/   karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,

b/   w przypadku antyseptyków ( wymaga się, aby był to produkt leczniczy ) należy dołączyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej o ile zachowuje swoją ważność lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

c/ dokumenty potwierdzające działanie biobójcze. Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi ( wymaga się, aby był to wyrób medyczny ) i powierzchni ( wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy ), należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i/lub odpowiada Normom Europejskim, dot. obszaru medycznego lub/i Normom Polskim dot. obszaru medycznego ( normy, co najmniej fazy II ). W razie braku stosowanych dokumentów potwierdzających, iż przedmiot zamówienia spełnia Normy Europejskie lub/i Normy Polskie, dopuszcza się alternatywne badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak PZH, DGHM, DVV, RKI.

    Dokument potwierdzający  stosowania przez producenta systemu jakości ISO  ( lub 

    równoważne).  

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz .759  ze zm.) 

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy.

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 

      ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia 

X.    Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy 

         w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie

         9 niniejszej SIWZ   
1. Formularz ofertowy.

2. Formularz asortymentowo-cenowy.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

5. Zaakceptowany projekt umowy.

XI. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.  

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   

 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

4) Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.  

5) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

3) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

 XII Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XIII Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załączniki(pakiety) od Nr 1 do Nr 14
Nr  15  Formularz asortymentowo – cenowy 

Nr  16  Formularz ofertowy,

Nr  17  Oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 p.z.p.,

Nr  18  Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 p.z.p.,

Nr  19  Projekty umowy,

Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją przetargową:

Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią wszelkich dokumentów przetargowych. 

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28. 

 Tryb wprowadzania zmian w dokumentacjach przetargowych przez Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami : mgr Bożena Szwarc –    Pielęgniarka Epidemiologiczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie , tel.41/38 83 729 fax 41/38 83 877  informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 900 – 1400.

XIV  Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIV  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:


Cena brutto (C )                                                  waga

100 %

           C  =     najniższa cena ofertowa brutto       x  100  x  waga kryterium
                                    cena brutto oferty badanej  

Kryterium – cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość zapotrzebowaną przez Zamawiającego. W ten sposób otrzymujemy wartość netto. Do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT otrzymując wartość brutto. Wartość brutto oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglić do 
1 grosza.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

 Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu. 

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie ,    29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 - oferta „na dostawę  środków dezynfekcyjnych” nie otwierać przed godziną 10:15  w dniu  28 lutego 2013 roku. 

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego –  Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  28 luty 2013 roku  do godziny 10:00.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:  

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  28 luty 2013 roku o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej , Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

1. Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

2. W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

3. Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

1. Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

3. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Odrzucenie oferty  

1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

f) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówieni

XVIII      Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:


Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

1. Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

2. Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania: 


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas gdy:

1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

     upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

    ofert, 

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Ogłoszenie wyników postępowania:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;      

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,        29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28,  Wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne 
i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

 Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej 


Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zmianami).  

Załączniki do SIWZ :

Zestawienia  pakietów  od  Nr  1 do Nr  14
Formularz  asortymentowo – cenowy załącznik Nr 15                                                                        Formularz Ofertowy – załącznik Nr  16
Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 17
Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr  18
Projekt umowy – załącznik Nr  19.                                                        

                                                                                                                        Zatwierdził 

PAKIET NR 1

ŚRODKI   DO MANUALNEGO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI NARZĘDZI ZABIEGOWYCH

	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów  w czasie 15 – 30 min.
Działanie bójcze na spory bakteryjne, np. Clostridium difficile – w czasie do 3 godz.


	B, V, F, Tbc, S
	2 kg,  6kg, (wiaderko)
	Sekusept aktiv,

Viruton.
	Obliczona ilość dla preparatu o stężeniu roboczym 2%

200 kg.


 Do oferty  dołączona karta charakterystyki

PAKIET NR 2

ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI MASZYNOWEJ ENDOSKOPÓW W MYJNI „OLYMPUS”

	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	Środek do dezynfekcji endoskopów na bazie aldehydu glutarowego niezawierający glioksalu, 

-  pozytywna opinia firmy Olimpus ,

· postać gotowa do użycia,

· przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni Olympys ETD w temp. 60 0C.


	spektrum działania: B, F, V , Tbc,
	opakowania: 4 litrowe
	EDT Disinfectant
	zamawiana ilość:  12 opakowań 

	2.
	244550008
	Enzymatyczny środek  myjący do obróbki wstępnej do endoskopów w myjni Olympus,

· ph neutralne, 

· mycie w temperaturze 60 st. C


	
	opakowania: 4 litrowe
	Cleaner
	zamawiana ilość: 20 opakowania 


PAKIET NR 3

ŚRODKI   DO  WSTĘPNEGO MANUALNEGO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI  NARZĘDZI

	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	płynny, trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów,

- czas działania 10 – 15 min, 

- niskie stężenie roztworu roboczego - 0,5% ,

- postać: koncentrat w płynie,

-przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej,
	- spektrum działania : B, F, V, Tbc
	opakowania po 5l z pompką dozująca,
	Aniosyme DD1
	60 litrów

obliczone dla roztworu roboczego  o stężeniu 0,5%.

	2.
	244550008
	Pianka trójeznymatyczna (lipaza, amylaza, proteaza) o działaniu myjąco-dezynfekującym. Przeznaczona do nawilżania narzędzi i zapobiegania zasychaniu zanieczyszczeń organicznych.

- gotowa do użycia pianka z aplikatorem,

- minimalny czas kontaktu 5 min,

- wysoka kompatybilność materiałowa.
	B, Tbc, F, V
	Butelka 750 ml
	Aniosyme First
	Szt    2


PKT. 1   -  cena  1  litra roztworu roboczego.  

PAKIET NR 4

ŚRODKI   MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCE DO  MYCIA I  DEZYNFEKCJI  POWIERZCHNI ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO WOLNEGO OD ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	Preparat bez zawartości aldehydu, fenoli, związków chloru jako substancje aktywne,

-nie powodującego lepkości dezynfekowanych powierzchni,

-nie wymagający spłukiwania dezynfekowanych powierzchni,

- czas działania 15 min,

- postać: koncentrat w płynie,

- niskie stężenie roztworu roboczego - 0,25%,
	spektrum działania: B, F, V(włącznie z Adeno, Polio), Tbc,
	Opakowanie 1 litrowe 
	Surfanios Lemon Fresh
	 36 litrów dla roztworu roboczego o stężeniu 0,25%



PKT. 1   - CENA 1 LITRA  ROZTWORU ROBOCZEGO. 

PAKIET NR 5

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	Gotowy preparat alkoholowy do użycia do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego,

-nie zawierający pochodnych fenolowych i aldehydów,

-przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych,

-  bezzapachowy,

-  czas działania – do 10  minut,


	spektrum działania B, F, V (włącznie z Adeno, Polio) oraz Tbc
	opakowania : 0,5 – 1l , do każdego opakowania wymagany jest spryskiwacz. 
	Fugaten,  Desprey.

Mikrozid,

Velox Spray
	290 szt.

Opakowań o poj. 1 litr

	2.
	244550008
	Chusteczki dezynfekcyjne bezalkoholowe, nasączone w procesie produkcji do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, aparatury medycznej, głowic usg,
	zakres działania bójczego: B, F, Tbc,V (łącznie z Adeno i Polio).
	opakowania: pojemniki po 100-200szt, dostępne opakowania uzupełniające
	Sani-Cloth Active,

Velox NA,

Mikrozid sensitive 
	90 szt. Opakowań o ilości 100 szt.

	3.
	244550008
	Chusteczki dezynfekcyjne alkoholowe, nasączone w procesie produkcji do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, aparatury medycznej
	zakres działania bójczego: B, F, Tbc,V

(łącznie z Adeno i Polio).
	opakowania: pojemniki po 100-200szt, dostępne opakowania uzupełniające
	Sani-Cloth 70, Velox,

Mikrozid AF.
	70 szt.

Opakowań o ilości 100 szt


PAKIET NR 6

ŚRODKI DO  MYCIA I ODKAŻANIA SKÓRY I RĄK

	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	Środek do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk 

- alkoholowy z dodatkiem glukonianu chlorheksydyny,

- zawiera substancje natłuszczające skórę (glicerol)

-  pH zgodne z fizjologią skóry,

- niewysuszający, przedłużone działanie do 3 godz


	spektrum działania: B, F, V /HBV, HIV, HCV, Rota/,


	opakowania: 0,5 litrowe, dostosowane do dozowników typu dermados
	Spitaderm
	Szt   100

	2.
	244550008
	Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników, oparty o APG, 

- nie zawierający mydła,

- nie powodujący wysuszania rąk
	
	opakowania: 

500 ml,

 6l.
	 Manisoft
	   Szt  150

 Szt   30


PAKIET NR 7

DEZYNFEKCJA SKÓRY PRZED POBRANIEM KRWI, PRZED INIEKCJĄ

	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	Środek alkoholowy, bezbarwny, odtłuszczający skórę do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi.


	skuteczny na B, Tbc, F, V ( Adeno, Herpes, Polio – do 1 min.),
	opakowanie: 250 -350 ml z atomizerem
	Skinsept Pur, Kodan
	Ilość obliczona dla pojemności 350ml.

   Szt  700


PAKIET NR 8

ŚRODKI DO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI  NARZĘDZI W MYJNI „GETINGE”

	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	Płynny, alkaliczny środek myjący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, butów operacyjnych, a także butelek do karmienia i szkła laboratoryjnego, łatwo usuwający krew, białko, pożywki oraz żelatynę, nie zawierający składników utleniających i związków powierzchniowo czynnych. 


	
	Opakowania po 5l, karnister typu euro
	Neodisher FA 
	zamawiana ilość: 16 opakowań

	2
	244550008
	Płynny, kwaśny środek do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej na bazie kwasu cytrynowego, nie zawiera tenzydów, związków azotowych i fosforowych. Dozowanie : 1-2 ml / l. Okres trwałości minimum 12 miesięcy od zakupu. 


	
	Opakowania po 5l, karnister typu euro
	Neodisher Z 
	zamawiana ilość – 16 opakowań

	3
	244550008
	Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji.
Dozowanie 0,3-1,0 ml / l. Okres trwałości minimum 12 miesięcy od zakupu. 


	
	Opakowania po 5l, karnister typu euro
	Neodisher MediKlar 
	Zamawiana ilość: 10 opakowań


PAKIET NR 9

ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI BASENÓW I KACZEK W MYJNI-DEZYNFEKTORZE FIRMY „STELCO”

	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	Trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) preparat przeznaczony do manualnego i maszynowego mycia narzędzi oraz wyrobów medycznych (baseny, kaczki)w myjniach STEELCO:

- koncentrat, stosowane stężenie 0,2% – 0,5%,

- nie pieniący  się,

- szeroka kompatybilność materiałowa.
	
	opakowania po 5l,
	Aniosyme DLT+
	zamawiana ilość:14 opakowań.

	2
	244550008
	Preparat do usuwania osadów kamienia w myjni dezynfektorze

do basenów i kaczek:

- pozytywna opinia do stosowania w myjniach

„STELCO”,
	
	opakowanie po 5L
	Aniosyme RN
	1 op.


PAKIET NR 10

ŚRODKI DO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI NACZYŃ SANITARNYCHW MYJNI- DEZYNFEKTORZE „GETINGE”

	Lp.
	Kod CPV
	Charakterystyka preparatu
	Zakres działania
	Opakowanie
	Nazwa handlowa preparatu lub równoważne
	Ilość roczna

	1.
	244550008
	Płynny, niepieniący środek do maszynowego mycia kaczek, basenów, butelek na mocz oraz misek ze stali nierdzewnej w myjniach do naczyń sanitarnych, usuwający zaschnięte osady wydalin ludzkich, stosowany do wody o dużej twardości. Może być także stosowany w myjniach do usuwania wapnia lub płukania. 
	
	opakowania po 5l
	Neodisher SBR Extra 
	12 opakowań

	2.
	244550008
	Lekko kwaśny środek płuczący z komponentami zmiękczającymi do myjni naczyń sanitarnych, zapobiegający powstawaniu plam wodnych i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. 


	
	opakowania po 5l
	 Neodisher SBK 
	5 opakowań


PAKIET NR 11

AKCESORIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI

	Lp.
	Kod CPV
	Opis 
	J m
	Rozmiar 
	Ilość roczna

	1.
	2244550008
	Wanienka dezynfekcyjna wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, składająca się z trzech elementów: polipropelynowej wanny, sita wykonanego z  PCV  i makralonowej pokrywy


	Szt.
	Pojemność 16 l wymiary 455 x 265 x 125 mm
	10

	2.
	244550008
	Specjalistyczna szczotka do czyszczenia osprzętu otropedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach 


	Szt.
	Długość 16,5 cm,  jedna końcówka Ø 8 mm, 

druga Ø 44 mm


	5

	3.
	244550008
	Szczotka do intensywnego mycia kanałów roboczych, posiadająca specjalną szczecinę ze sztywnego nylonu klasy medycznej. Grubszy i bardziej sztywny drut wykonany ze stali nierdzewnej zapobiega zbyt łatwemu zginaniu. 


	Szt.
	Długość 46 cm, Ø 5mm
	10

	4.
	244550008
	Szczotka  do intensywnego mycia kanałów roboczych, posiadająca specjalną szczecinę ze sztywnego nylonu klasy medycznej. Grubszy i bardziej sztywny drut wykonany ze stali nierdzewnej zapobiega zbyt łatwemu zginaniu. 


	Szt.
	Długość 46 cm,

 Ø 10mm
	10

	5.
	244550008
	Szczotka do intensywnego mycia kanałów roboczych, posiadająca specjalną szczecinę ze sztywnego nylonu klasy medycznej. Grubszy i bardziej sztywny drut wykonany ze stali nierdzewnej zapobiega zbyt łatwemu zginaniu. 


	Szt.
	Długość 46 cm, 

Ø 15mm
	10

	6.
	244550008
	Szczotka  do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki.


	Szt.
	Długość 18 cm
	5

	7.
	244550008
	Szczotka do mycia narzędzi, z krótkim nylonowym włosiem 


	Szt.
	Długość 25 cm

Powierzchnia włosia

 2 x 7 cm
	5

	8.
	244550008
	Szczotka do mycia kanałów roboczych narzędzi, posiadająca sztywny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej uniemożliwiający zginanie.


	Szt.
	Długość 40 cm

do kanałów roboczych

 o Ø 3 mm
	10

	9.
	244550008
	Szczotka do mycia kanałów roboczych narzędzi, posiadająca sztywny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej uniemożliwiający zginanie.


	Szt.
	Długość 40 cm, do kanałów roboczych

 o Ø 4 mm
	10

	10.
	244550008
	Szczotka do mycia kanałów roboczych narzędzi, posiadająca sztywny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej uniemożliwiający zginanie.


	Szt.
	Długość 40cm, do kanałów roboczych

 o Ø 5 mm
	10

	11.
	244550008
	Szczotka  do mycia kanałów roboczych, posiadająca sztywny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej uniemożliwiający zginanie.


	Szt.
	Długość 40cm, do kanałów roboczych

 o Ø 7 mm
	10

	12.
	244550008
	Szczotka do mycia kanałów roboczych, posiadająca sztywny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej uniemożliwiający zginanie.


	Szt.
	Długość 40cm, do kanałów roboczych 

o Ø 10 mm
	6

	13.
	244550008
	Szczotka do mycia kanałów roboczych narzędzi, posiadająca sztywny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej uniemożliwiający zginanie.


	Szt.
	Długość 40cm, do kanałów roboczych o Ø 12 mm 


	6


Pakiet   nr 12

Wskaźniki do kontroli mycia i dezynfekcji termicznej oraz wskaźniki do sterylizacji
	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna

	
	
	
	
	
	

	1. 
	33124131-2
	Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem Sporal S - w opakowaniach po 40 szt.


	Opak.
	
	2

	2. 
	33124131-2
	Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji parowej -  Sporal A - w opakowaniach po 10 szt.
	Opak. a10 testów.
	
	15

	3. 
	33124131-2
	Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m,  nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji.  Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta.


	Szt/rolka.
	
	100

	4. 
	33124131-2
	Taśmy do zamykania pakietów  bez wskaźnika procesu  o wymiarach 18 mm x 50 m,  nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji.  Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta.
	Szt./rolka
	.
	100

	5. 
	33124131-2
	Test chemiczny - rurka Browne’a odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem   160°C/120 min.;  180°C/35 min.  w opakowaniach po 100 szt.
	Op. a 100szt.
	
	5

	6. 
	244550008
	Nietoksyczny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie arkusza z naniesioną substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew), naniesioną z czterech stron, na plastikowym podłożu, której formuła jest zgodna  z EN ISO 15883-1. Arkusz testowy  do zastosowania z uchwytem  zapewniającym kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach. Możliwy do stosowania w programie termicznym oraz chemiczno-termicznym myjni-dezynfektora. Odczyt testu ma być łatwy i jednoznaczny w interpretacji wyniku. W opakowaniach po 100 szt.


	Szt.
	
	1000

	7. 
	244550008
	Uchwyt umożliwiający utrzymanie arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach.


	Szt.
	
	1
	
	

	8. 
	244550008
	Nietoksyczny wskaźnik  chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje zmianę  substancji wskaźnikowej w polu testowym, przebarwienie po procesie jednoznaczne, łatwa interpretacja. W opakowaniach po 100 szt.


	Szt.
	
	600
	
	

	9. 
	244550008
	Nietoksyczny, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - deklaracja producenta, w opakowaniach po 240/480 szt. Poświadczony przez producenta aktualnym dokumentem wydanym nie wcześniej niż 2010r brak zawartości soli metali ciężkich.


	Op.
	
	40
	
	

	10. 
	244550008
	Nietoksyczny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną - w opakowaniach po 200 szt. Poświadczony przez producenta aktualnym dokumentem wydanym nie wcześniej niż 2010r brak zawartości soli metali ciężkich.


	Szt.
	
	1200
	
	

	11. 
	244550008
	Nietoksyczny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/18 min. i 121ºC/50 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną - w opakowaniach po 200 szt. Poświadczony przez producenta aktualnym dokumentem wydanym nie wcześniej niż 2010r brak zawartości soli metali ciężkich.


	Szt.
	
	1200

	12. 
	244550008
	Test kontroli szczelności zgrzewu zgodny z normą PN-EN ISO 11607-2, w opakowaniach po 250 szt.


	Szt.
	
	100

	13. 
	244550008
	Etykiety podwójnie przylepne ze nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ),  -  a 500 szt.


	Rolka
	
	70

	14. 
	244550008
	Metkownica trzyrzędowa, numeryczna, do ustawiania, drukowania w poprzek taśmy i naklejania do etykiet podwójnie przylepnych


	Szt.
	
	1

	15. 
	244550008
	Rolka tuszująca do metkownicy (alfanumerycznej i numerycznej) trzyrzędowej dostosowana do nadruku na etykietach podwójnie przylepnch.


	Szt.
	
	5

	16. 
	244550008
	Podajnik taśm wskaźnikowych z krawędzią ułatwiającą dozowanie taśmy, można umieścić dwie rolki o szerokości do 25 mm.


	Szt.
	
	5

	17. 
	244550008244550008
	Rękawice ochronne, zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku.


	Para
	
	3

	18. 
	244550008
	Nietoksyczny pisak odporny na czynniki sterylizacji parowej
	Szt.
	
	40

	19. 
	244550008
	Przeźroczyste osłonki na ostrza

Szerokość osłonki  ok.15 mm
	Szt.
	
	3000

	20. 
	244550008
	Przeźroczyste osłonki na ostrza

Szerokość osłonki  ok.30 mm
	Szt.
	
	1000


Pakiet  Nr 13

Testy do sterylizacji

	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna

	
	
	
	
	
	

	21. 
	33124131-2
	Zintegrowane testy paskowe do kontroli wsadu, kompatybilne z urządzeniem typu Compact –PCD GKE do sterylizacji parą wodą
	
	
	3000

	22. 
	33124131-2
	Test symulujący Bowie-Dick do kontroli sterylizatorów w procesie sterylizacji parą wodną, kompatybilne z  urządzeniem typu Compact-PCD GKE, 
	
	
	750


Pakiet nr   14
Papier do EKG
	L p
	Kod CPV
	Nazwa
	J m
	Rozmiar
	Ilość roczna

	1. 
	21233000-5
	Papier do EKG A4 HP 1709
	Szt.
	210x300x200
	50

	2. 
	21233000-5
	Papier  do KTG typ Sonicaid  FM820
	Szt.
	143x150x300
	70

	3. 
	21233000-5
	Papier  do KTG
	szt
	152x90x160
	100

	4. 
	21233000-5
	Papier ASCARD A-4
	Szt.
	Szer. 112 cm x 25
	500

	5. 
	3312413-0
	Pasta  ścierna do skóry do Holtera i prób wysiłkowych (opak. od 100 – 500g) 
	Szt.
	
	5 kg

	6. 
	3312413-0
	Żel do USG
	Szt.
	0,5kg
	500

	7. 
	21233000-5
	Papier do EKG Lifepak 
op. a 2 szt.
	Szt.
	11 - 12
108 x 25
	100

	8. 
	21233000-5
	Papier do EKG  Lifepak  9B 
	szt
	rolka  50 mm
	50

	9. 
	21233000-5
	Papier do EKG Lifepak  15
	szt
	rolka   100 mm
	50

	10. 
	21233000-5
	Papier do aparatu USG Siemensa 
typ ANTARES (papier MITSHUBISHI , model K61B-CE/KP61B-CE)
	Szt.
	110mmx20m
	70

	11. 
	21233000-5
	 Papier do EKG 

 Responder 2000
	szt
	rolka  60 mm
	50

	12. 
	21233000-5
	Papier do  EKG  Reanibex
	  szt
	rolka  49/50
	25


Załącznik  Nr 15
                  (pieczęć firmy)
                                                                                                                               miejscowość, data ..........................................


FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Należny podatek% VAT*


	Cena jednostkowa brutto
	Wartość ogółem brutto  
	Kraj pochodzenia produktu
	Nazwa producenta 
	Nr kat. produktu 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	RAZEM 
	
	xxxxxxxxxx
	
	xxxxxxxxxx
	
	xxxxxxxxxxx
	
	



__________________________________


podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy       * Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 8%

                                                                                               Załącznik Nr  16
FORMULARZ  OFERTOWY

W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

1. Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za kwotę:

Pakiet nr 1:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 2:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 3:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 4:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 5:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 6

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 7:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 8:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr 9:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr10:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr11:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr12:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr13:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
Pakiet nr14:

Cena Brutto: ......................................................zł. 

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............% 
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

                                                                         ..............................................................................

                                                                                                   imię  i  nazwisko

                                                                         podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent
Załącznik nr  17
(pieczęć firmy)
miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiada wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.



                                   _________________________________

                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 18
(pieczęć firmy)
miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Data:



Nazwa wykonawcy:



Siedziba wykonawcy:



               Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.



                                   _________________________________

                                                                    Podpisy osób uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 19.

PROJEKT UMOWY NR ..... /..... /2013
NA DOSTAWĘ …………………………………………

Zawarta w dniu .........................  2013  roku pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 

 ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa , NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,
 zwanym dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora –  Ryszarda Skrzypka

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  – mgr Aliny Miernik   

Nazwa firmy, adres, 

- a   ............................................

       ..............................................

      NIP………………… REGON………………..

      zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

· ......................................................

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.759 z zm.).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

( 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa  ......................................  określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy .

2.   Przedmiot umowy  będzie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zamawiającego.

3.   Dostawy realizowane będą w terminie 7 dni od  otrzymania bieżącego zamówienia złożonego faksem i określającego rodzaj i ilość zamawianych towarów.

4.   Realizacja każdego z zamówień z osobna na charakter samodzielnego zobowiązania stron.

( 2

Reprezentacja stron
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani mgr Bożena Szwarc  

2. Osobą upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest ................. 
( 3

Termin 

3. Umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy tj. do dnia ................... 2014 roku , przy czym strony ustalają że umowę uważa się za zrealizowaną po zrealizowaniu bieżących zamówień i upłynięciu określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w ( 7 pkt.1.
( 4 

Gwarancja 

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji ilościowej / dotyczy zamkniętych 

      fabrycznie opakowań zbiorczych / w dniu dostawy.

2. Pozostałe reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe zgłaszane będą Wykonawcy

       drogą telefoniczną lub faksem.

3. Każda reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę  w terminie  7 dni od 

        jej zgłoszenia.     

4. Dostawca oświadcza, że towar  ten jest  wolny od wad i spełnia wszystkie normy 

       stawiane przez polskie prawo w tym zakresie.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać – w stosunku do 

      wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności      

      z Polską Normą lub normami europejskimi.     

( 5

Odstąpienie 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży, w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.                

( 6

Zmiany 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

( 7 

Płatności
1. Całkowita wartość umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz 

należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy i wynosi  ................. PLN brutto (słownie : ................................ PLN .

2.   Strony ustalają że za każdorazowe wykonanie zamówienia, Zamawiający zapłaci   Wykonawcy należność na podstawie wystawionej faktury VAT. 

3.    Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy.

4.    Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

( 8 

Kary

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości nie zrealizowanej części  umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

       odsetki ustawowe      

( 9

Postanowienia końcowe

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

Publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

      przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 

      inaczej.

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

       prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego 

      i likwidacyjnego             

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

   Załącznik

a/ kserokopia Formularza ofertowego z oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA    

