[image: image1.png]A

VALY/




[image: image2.jpg]




Znak: DOAT/23/03/2014                                                               Włoszczowa dnia, 11.03.2014

 Dotyczy : postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego 

                  na dostawę sprzętu jednorazowego.

                  Znak sprawy:  02/03/2014.

Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu nr 12

Czy w pozycji nr 5 Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed dostawaniem się powietrza do drenu w postaci filtra hydrofilnego umiejscowionego na dnie komory kroplowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed dostawaniem się powietrza do drenu w postaci filtra hydrofilnego umiejscowionego na dnie komory kroplowej.

Pytanie nr 2. Dotyczy pakietu nr 12

Czy w pozycji nr 3 Zamawiający wymaga zastawki wyposażonej w automatyczne zabezpieczenie przed cofaniem się krwi do kaniuli.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastawki wyposażonej w automatyczne zabezpieczenie przed cofaniem się krwi do kaniuli.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wyrazi zgodę na wydzielenie poz 3,4,5,6,9,10 co umożliwi złożenie oferty i zwiększy konkurencyjność. Wg Naszej wiedzy tylko jedna firma ma możliwość złożenia w zakresie tego pakietu oferty.

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych na 72 godziny o długości 54-58cm z portem do przepłukiwania cewnika oraz portem do podawania leków, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym (120st), cewnik ze skalą numeryczną co 1cm (20-40cm) z czterema otworami bocznymi naprzemianległymi oraz znacznikiem głębokości w postaci dwóch półringów, obrotowa zastawka umozliwiająca całkowita separację cewnika od obwodu oddechowego. Kontrola odsysania w postaci przycisku znakowanego kolorystycznie odekwatnie do rozmiaru oraz z  blokadą po przekręceniu zaworu o 90 st. Sterylny, opakowanie folia/papier. Rozm. 14Fr z zestawem zatyczek do bronchoskopii, kolorowe naklejki z dniami tygodnia w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Pytania do pakietu nr 8 - zamknięty jednoświatłowy system do odsysania.
      1.  Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości cewnik do odsysania 
           w   systemie zamkniętym posiadający 2 otwory boczne zamiast 4? Jednocześnie
           producent zapewnia, że rozmieszczenie oraz wielkość otworów minimalizuje ryzyko
           przysysania się cewnika.
           Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości cewnik do odsysania w systemie zamkniętym nie posiadającej obrotowej zastawki dostępu cewnika do pacjenta a zamiast tego samouszczelniającą się zastawkę silikonową? Ponadto, system oferowany jest w 100% szczelny i nierozłączalny.
           Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości cewnik do odsysania w 
      systemie zamkniętym nie posiadający kapturka umożliwiającego wykonywanie 
      bronchoskopii a zamiast tego opcjonalny łącznik pozwalający na przeprowadzenie 
      bronchoskopii bez rozłączania systemu? W porównaniu z systemami, w których 
      trzeba odłączyć cewnik od łącznika oferowane rozwiązanie niesie za sobą znacząco 
      niższe ryzyko kontaminacji.
            Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości cewnik do odsysania w 
      systemie zamkniętym o długości 540 mm do rurki intubacyjnej?
           Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 9 poz. 5 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point minimalizującym otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy, atraumatycznej z prowadnicą 26G/90mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 7

1. Zadanie 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści  rurki intubacyjne  ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni?

                 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2. Zadanie 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne noworodkowe w rozmiarach od 2.0 do 3.5

                  Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3. Zadanie 4 pozycja 4

                   Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno wirusowy ze sprawnością filtrowania 
                   99,999% i  zakresem objętości oddechowej 300-1500 ml ?

                  Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
4. Zadanie 4 pozycja 6

                   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego 
                   pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców
                   a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

                  Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
5. Zadanie 4 pozycja 6

                   Czy Zamawiający dopuści opaskę do fiksowania rurek intubacyjnych w rozmiarze 7,5 cm x 
                   1,6 cm? 
                 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr  8

1.  Zadanie 15 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taki zestaw do znieczulenie p/p:

	1 x - serweta włókninowa, barierowa dwuwarstwowa, 
75x90 cm - 1 szt.
	1

	10 x kompresy gazowe 7,5 x 7,5  17 N  8W
	10

	1 x  kleszczyki plastikowe, jednorazowe
	1

	1 x serweta włókninowa 75 x 75 - owinięcie zestawu
	1


                 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2.  Zadanie 15 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści taki zestaw do wkłucia centralnego:

	1 x serweta włókninowa, barierowa dwuwarstwowa, 

75x90 cm - 1 szt.                           
	1

	1 x serweta dwuczęściowa, z regulowanym otworem, 50 x 75 cm dwuprzylepna
	1

	1 x opatrunek foliowy zabezpieczający wkłucie 10x12cm
	1

	1 x igłotrzymacz plastikowy
	1

	1 x skalpel
	1

	10 x kompresy gazowe 7,5 x 7,5  17 N  8W
	10

	1 x pojemnik 250ml plastikowy
	1


            Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr  9

Zadanie 15 pozycja 2

             Czy Zamawiający dopuści taki zestaw do wkłucia centralnego:

	1 x serweta włókninowa, barierowa dwuwarstwowa, 

75x90 cm - 1 szt.                           
	1

	1 x serweta dwuczęściowa, z regulowanym otworem, 50 x 75 cm dwuprzylepna
	1

	1 x opatrunek foliowy zabezpieczający wkłucie 10x12cm
	1

	1 x igłotrzymacz plastikowy
	1

	1 x skalpel
	1

	10 x kompresy gazowe 7,5 x 7,5  17 N  8W
	10

	1 x pojemnik 250ml plastikowy
	1


           Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr  10

Pakiet 4 poz. 2

Według naszej najlepszej wiedzy nie ma na rynku rurek intubacyjnych w rozmiarze 1,5. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tym miejscu rurki w rozmiarze 2,0 reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie  nr  11

 Dotyczy pozycji 1 
Czy Zamawiający wymaga aby Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Quinkiego posiadała rozmiar 20G/88 mm oraz mandryn szczelnie wypełniający światło igły i przezroczysty uchwyt z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym tak jak dotychczas używana przez Zamawiającego igła ? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga.
Pytanie  nr  12
Dotyczy pozycji 1. 
Czy Zamawiający wymaga aby Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Quinckiego posiadała rozmiar 22G/88 mm oraz mandryn szczelnie wypełniającym światło igły i przezroczysty uchwyt z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-r
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie  nr  13
Dotyczy pozycji 2. 
Czy Zamawiający wymaga aby Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Quinckiego posiadała rozmiar 22G/120 mm oraz mandryn szczelnie wypełniającym światło igły i przezroczysty uchwyt z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym tak jak dotychczas używana przez Zamawiającego igła ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie  nr  14
Dotyczy pozycji 3 
Czy Zamawiający wymaga aby Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Pencil- Point posiadała rozmiar 25G/88 mm oraz mandryn szczelnie wypełniającym światło igły i przezroczysty uchwyt z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym tak jak dotychczas używana przez Zamawiającego igła ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie  nr  15
Dotyczy pozycji 4 
Czy Zamawiający wymaga aby Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Pencil- Point posiadała rozmiar 25G/103 mm oraz mandryn szczelnie wypełniającym światło igły i przezroczysty uchwyt z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym tak jak dotychczas używana przez Zamawiającego igła ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie  nr  16
Dotyczy pozycji 5 
Czy Zamawiający wymaga aby Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego posiadała rozmiar 26G/88 mm oraz ostrze z dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifem minimalizującym otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy oraz posiadała mandryn szczelnie wypełniający światło igły i przezroczysty uchwyt a także prowadnicę dołaczona do igły tak jak dotychczas używana przez Zamawiającego igła ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie nr  17

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w pozycji 7 wymaga, aby rurki tracheostomijne zawierały samoblokujący się mandryn na prowadnicę Seldingera?

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga
Pytanie nr  18
Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w pozycji 1 dopuści jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin, zawierający cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T”, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, rozmiary: 10F, 12F, 14F i 16F o długości 57cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 19

Paragraf 3 ust 8 

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.
Paragraf 4 ust 1 

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT towaru. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia lub numer umowy i wnioskodawca.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Paragraf 3 ust 12

Prosimy o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Paragraf 4 ust 4

Prosimy o wykreślenie zapisu z powyższego paragrafu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie   nr 20

Pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego Yankauer renomowanej firmy Unomedical-Convatec dren o długości 2100cm lub 3500cm z uniwersalną końcówką + kanka Yankauer 20-22CH, z możliwością regulacji siły ssania lub bez, pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia-papier.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 21
Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: jednorazowy układ oddechowy  jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22mm do respiratora dł. 180cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180cm. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 50cm. Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami typu flex, mikrobiologicznie czysty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 22

Pakiet nr 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22mm i dł. 180cm z kolankiem z portem kapno,  do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą rozciągalną od 83 cm do 300 cm i z 2 l workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180cm. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50cm. Jednorazowy, bez DEHP,  z niebieskimi elastycznymi złączami typu flex, mikrobiologicznie czysty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie  nr 23
Pakiet nr 6, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza rozciągliwego od 14 d 20 cm, reszta parametrów jak w SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 24
Pakiet nr 6, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego z drenem bez kontroli ssania, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 25
Pakiet nr 6, poz. 5

Zamawiający w specyfikacji produktu wymaga zaoferowania masek tlenowych bez ftalanów (bez DEHP) - Ministerstwo Zdrowia w raporcie z 2011r zajęło stanowisko w sprawie stosowania PCV (zawierające DEHP) w produkcji wyrobów medycznych, określa obszary w których stosowanie PCV w wyrobach medycznych mogłoby mieć negatywny wpływ na pacjentów:

- Wyroby medyczne pozostające w kontakcie z krwią

- Wyroby medyczne pozostające w kontakcie z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylnej)

Maski tlenowe nie są produktami stosowanymi metodą inwazyjną - nie pozostają w kontakcie z krwią ani płynami przeznaczonymi do iniekcji dożylnej.

Należy zwrócić uwagę,  iż w Państwa Placówce w codziennej praktyce używa się wiele produktów medycznych z PCV które zawierają ftalany (także w procedurach inwazyjnych).

W podsumowaniu raportu z 2011r Ministerstwo Zdrowia stwierdza: „…..Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych.

Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczania stosowania takich wyrobów…..”

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o anulowanie wymogu braku ftalanów (DEHP) i dopuszczenie masek tlenowych z zawartością ftalanów DEHP.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie  nr 26

Pakiet nr 7, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do nawilżania tlenu ze sterylną wodą do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu, pakowane po 10 sztuk
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 27
Pakiet nr 8, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do odsysania tchawiczo- oskrzelowego z czasem użytkowania do 72 godzin, bez portu MDI, długości 54cm, z 1 otworem centralnym i dwoma bocznymi, z jednostronna skalą głębokości, z bezobsługową, samodomykającą się dwudzielną zastawką, bez martwej przestrzeni,  z portem umożliwiającym prowadzenie bronchoskopii bez odłączania całego zestawu, reszta parametrów jak w SIWZ

2/ Z uwagi na obecność na rynku systemów  48 i 72 godzinnych prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za dobę z przeliczeniem ilości zestawów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 28
Pakiet nr 9, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke 22G/130mm renomowanej firmy Becton Dickinson.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 29
Pakiet nr 9, poz. 1-5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy  igły do wkłuć podpajęczynówkowych mają być  pakowane w opakowanie Tyvec niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 30
Pakiet nr 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek w rozmiarach i zakresach wagowych: rozmiar 3 (30-50 kg); rozmiar 4 (50-70 kg) ; rozmiar 5 (70-100 kg).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr  31
Pakiet nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje  zestawu jednorazowej szczoteczki do higieny jamy ustnej z włosiem i gąbką na górnej powierzchni, z 3 otworami ssącymi zapewniającymi skuteczne odsysanie, z manualną zastawką do odsysania, z saszetką z żelem nawilżającym do ust na bazie wodnej, z gąbką-aplikatorem  oraz z saszetką z antybakteryjnym,  antyseptycznym,  bezalkoholowym płynem do płukania ust z zawartością 0,05% roztworu chlorku cetylopirydyny, wszystkie elementy w jednym firmowym opakowaniu dedykowanym do jednego pacjenta co jest rozwiązaniem bezpiecznym pod względem epidemiologicznym, tak jak w używanych obecnie zestawach w Państwa Placówce?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 32
Pakiet nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby aplikator gąbkowy był pokryty dwuwęglanem sodu, który stymuluje tkanki  jamy ustnej,  wspomaga mechaniczne czyszczenie oraz  odświeża i dezodoruje jamę ustną?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr  33 
dotyczy pakietu 14, poz. 5

Prosimy o uszczegółowienie rodzaju czujnika, ma być to : Masimo LNOP, czy Masimo LNCS (posiadają różne złącza).
Odpowiedź: Ma być czujnik Masimo LNCS.
Pytanie nr 34

dotyczy pakietu 14, poz. 6 i 7

Prosimy o dopuszczenie mankietów z klejonymi rzepami, ponieważ na chwilę obecną dostępne jest tylko takie rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zgodnie z moją wiedzą takie mankiety przyszywanymi rzepami są dostępne.
Pytanie nr 35

dotyczy pakietu 14, poz. 8 i 9

Prosimy o wydzielenie pozycji 8 i 9 do innego pakietu celem złożenie korzystnej oferty.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
	Sekretariat: 

Tel. (41) 38 83 800;  Fax. (41) 3883 858

  Centrala: (41) 3883 740

e-mail: sekretariat@zozwloszczowa.pl
	www.zozwloszczowa.pl
BIP: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
NIP: 656-18-55-908    REGON:  000304295    KRS: 0000057160

Rachunek bankowy: Millennium O/Kielce  75 1160 2202 0000 0000 6001 8883



