SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ  207 000 EURO

Na dostawę  materiałów opatrunkowych

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

# ZNAK SPRAWY: 10/ 06/2015

Włoszczowa  09 czerwca 2015 roku

- Informacje o Zamawiającym.

Nazwa:                Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Adres:                 ul. Żeromskiego 28

29 –100 Włoszczowa

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:	0 (**) 41 388 38 28

Numer faksu:	0 (**) 41 388 38 77

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

- Tryb udzielenia zamówienia.

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej 207 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.).

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.   39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

2.4  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane ( poz. 231),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia  2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. poz. 1692),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. poz. 1735 )

3. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówień

z wolnej ręki.

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

Kod Główny– CPV 33141000-0

Opatrunki - Kod CPV 33141110-4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych szczegółowo opisanych w załącznikach ( pakietach ) od Nr 1 do Nr 89

Sposób sterylizacji produktów z gazy – parą wodną w nadciśnieniu.

Kompresy, setony, serwety będą stosowane na bloku operacyjnym, dlatego muszą posiadać klasę sterylności 2A reguła 7

Kompresy w celu zabezpieczenia przed wysupływaniem luźnych nitek powinny mieć podwijane brzegi.

Gaza i wyroby z gazy winny być zgodne z normą EN 14079 lub równoważną.

4. Wymagania stawiane wykonawcy

  - Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą  przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

  - Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania  zamówienia.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia

  - Termin wykonania zamówienia ustala się na okres  24 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.)  czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum 2 dostaw oferowanych

Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich  wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz  załączenie dokumentów  że dostawy te

zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne dokumenty

potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania

zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107 poz.

679)

Dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu na rynku medycznym:

- Wpis do rejestru wyrobów medycznych/ jeżeli pierwsze wprowadzenie do obrotu      nastąpiło na terenie Rzeczpospolitej polskiej/

- Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta.

- Certyfikat CE

Dokumenty potwierdzające walidację procesów sterylizacji wyrobów stanowiących    przedmiot zamówienia zgodne z normą PN EN 554: 1999 lub równoważne pkt.5.4 /parą wodną w nadciśnieniu/ , pod postacią raportu walidacji.

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz .759  ze zm.)

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Parafowany  projekt umowy.

- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli jej prawo do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Wypełniony i podpisany Formularz cenowy .

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11  ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 siwz. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie

później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania

wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej

we Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko :  Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko	mgr Antoni Dębecki

tel.	41 38 83 777

fax	41 38 83 877

uwagi :od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko:  Kierownik Apteki Szpitalnej

imię i nazwisko	mgr  Agnieszka Fenig

tel.	41 38 83 759

fax	41 38 83 877

uwagi : od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób   czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych

Nie otwierać przed godziną 10:15 w dniu 24.06.2015 roku”

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 24.06.2015 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sekretariacie  ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.06.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  w Sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą

koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert:

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     100 %

C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium

cena brutto oferty badanej

18.3 Kryterium  - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Sposób wyliczania ceny w formularzu asortymentowo – cenowym:

- pozycja z kolumny nr 3 (ilość) x pozycja z kolumny nr 4 ( cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto pozycja nr 5);

- kwota z pozycji koluny nr 5 (wartość ogółem netto) x stawka podatku VAT = należny podatek VAT pozycja z kolumny nr 6;

- wartość ogółem netto pozycja z kolumny nr 5 + należny podatek VAT pozycja z kolumny  nr 6 = wartość ogółem brutto pozycja pozycja nr 7;

- wartość ogółem brutto pozycja z kolumny nr 7 / ilość pozycja z kolumny nr 3 = cena jednostkowa brutto pozycja nr 4;

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie, zamówienia, chyba, że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n.u.p.z.p.

  - Środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt.22.1 niniejszej SIWZ są:                                      a) odwołanie

b) skarga do sądu

  - Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p. .

Odwołanie Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 u.p.z.p.

  - Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 -  Istotne postanowienia umowy.

Załącznik Nr 4 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 5 -  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 6 -  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 8 -   Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich  trzech lat.

Zatwierdził

Załącznik   Nr  1

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przylepiec tkaninowy biały, pokryty klejem kauczukowym lub akrylowym z dodatkiem tlenku cynku pakowany pojedynczo o szer. 5cm | op. | 1500 |
| 2. | Przylepiec tkaninowy biały, pokryty klejem kauczukowym lub akrylowym z dodatkiem tlenku cynku pakowany pojedynczo o szer. 1,25cm | op. | 100 |
| 3. | Hypoalergiczny przylepiec z jedwabiu pakowany pojedynczo o szer. 5cm | op | 900 |
| 4. | Plaster opatrunkowy na włókninie 8cm | op | 150 |
| 5. | Hipoalergiczna taśma przylepna wykonana z włókniny rozmiar 20cm x 10m. Pokryta klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonana z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed zawilgoceniem po stronie zewnętrznej. | op | 500 |
| 6. | Hipoalergiczna taśma przylepna wykonana z włókniny rozmiar 15cm x 10m. Pokryta klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonana z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed zawilgoceniem po stronie zewnętrznej. | op. | 100 |
| 7. | Przylepiec do mocowania kaniul; sterylny, przezroczysty, cienki, hipoalergiczny, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 7cm x 9cm | szt. | 90000 |
| 8. | Przylepiec do mocowania kaniul; sterylny, przezroczysty, cienki, hipoalergiczny, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 6cm x 7cm | szt | 1000 |
| 9. | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne 6mm x 100mm +/- 5% | pasek | 1000 |
| 10. | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne 6mm x 38mm +/- 5% | pasek | 1000 |
| 11. | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne 12 mm x 100 mm +/- 5% | pasek | 1000 |
| 12. | Wyjałowiony opatrunek foliowy do umocowania kateterów 10cm x /12cm - 15cm/ | szt. | 1800 |
| 13. | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a`500g /min 70% bawełny/ | kg | 300 |
| 14. | Lignina w płatach biała 37- 40cm x 57- 60cm | kg | 4100 |
| 15. | Lignina w płatach biała 20cm x 30cm | kg | 600 |
| 16. | Lignina w płatach biała 20cm x 20cm | kg | 600 |
| 17. | Lignina rolki 150g biała, medyczna | szt. | 1500 |
| 18. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo 5m x 10cm | szt. | 100 |
| 19. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo 5m x 12cm | szt. | 180 |
| 20. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo 4m x 15cm | szt. | 300 |
| 21. | Opaska gipsowa o czasie wiązania 5-6 minut 3m x 10cm o małej utracie masy gipsowej /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/ | szt. | 2200 |
| 22. | Opaska gipsowa o czasie wiązania 5-6 minut 3m x 12cm o małej utracie masy gipsowej /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/ | szt. | 5000 |
| 23. | Opaska gipsowa o czasie wiązania 5-6 minut 3m x 14cm o małej utracie masy gipsowej /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/ | szt. | 6500 |
| 24. | Rękaw opatrunkowy siatkowy, szer. 2cm nr 3 3cm nr 4 5cm - 6,5cm nr 5 x - proszę o padanie ceny mb. Rękawa opatrunkowego siatkowego w stanie rozciągniętym | mb x mbx mbx | 200 200 600 |
| 25. | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo 4m x 5cm | szt. | 6000 |
| 26. | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo 4m x 10cm | szt. | 38600 |
| 27. | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo 4m x 15cm | szt. | 15000 |
| 28. | Folia chirurgiczna polietylenowa. Rozmiar całkowity 29cm x 25cm (30cm x 28cm) Rozmiar przylepny 19cm x 25cm (20cm x 30cm) Grubość 0,05 mm Sterylizowana radiacyjnie | szt. | 10 |
| 29. | Folia chirurgiczna poliestrowa. Rozmiar całkowity 38cm x 25cm (45cm x 28cm) Rozmiar przylepny 28cm x 25cm (45cm x 20cm) Grubość 0,025 mm Sterylizowana radiacyjnie | szt. | 10 |
| 30. | Folia chirurgiczna poliestrowa. Rozmiar całkowity 38cm x 41cm (40cm x 42cm) Rozmiar przylepny 28cm x 41cm (34cm x 40cm) Grubość 0,025 mm Sterylizowana radiacyjnie | szt. | 10 |
| 31. | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, jałowe 10cm x 15cm w klasie II a reguła 4 | szt. | 100 |
| 32. | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, jałowe 10cm x 20cm w klasie II a reguła 7 | szt. | 100 |
| 33. | Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 6cm | szt. | 100 |
| 34. | Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 10cm | szt. | 4200 |
| 35. | Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 12cm | szt. | 6500 |
| 36. | Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 15cm | szt. | 9000 |
| 37. | Kompres chłonny niejałowy, 16 warstw, złożony z dwóch warstw: gaza 17-nitkowa, włóknina 40g/m2 10cm x 20cm | szt. | 100 |
| 38. | Kompres chłonny jałowy, 16 warstw, złożony z dwóch warstw: gaza 17-nitkowa, włóknina 40g/m2 10cm x 20cm a 1 szt. | op. | 100 |
| 39. | Setony z gazy 17-nitkowej, niejałowe 2m x 5cm w klasie II a reguła 7 | szt. | 150 |
| 40. | Setony z gazy 17-nitkowej, jałowe 1m x 1cm w klasie II a reguła 7 | szt. | 400 |
| 41. | Setony z gazy 17-nitkowej, jałowe 2m x 1cm w klasie II a reguła 7 | szt. | 150 |
| 42. | Kompresy bawełniane jałowe w klasie II a reguła 7 5cm x 5cm a 5szt. 17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo min. gramatura 1 szt. = 0,69g | op. | 60000 |
| 43. | Kompresy bawełniane jałowe w klasie II a reguła 7 7cm x 7cm a 5szt. 17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo min. gramatura 1 szt. = 1,35g | op. | 20000 |
| 44. | Kompresy bawełniane jałowe w klasie II a reguła 7 9cm x 9cm a 5szt. 17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo min. gramatura 1 szt. = 2,24g | op. | 30000 |
| 45. | Gaza bawełniana hydrofilowa bielona w klasie II a reguła 7 17-nitkowa, jałowa 1m2 | szt. | 2800 |
| 46. | Kompresy bawełniane niejałowe w klasie II a reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw 5cm x 5cm a 100 szt. min. gramatura 1 szt. = 0,64g | op. | 5000 |
| 47. | Kompresy bawełniane niejałowe w klasie II a reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw 7,5cm x 7,5cm a 100szt. min. gramatura 1 szt. = 1,31g | op. | 5000 |
| 48. | Kompresy bawełniane niejałowe w klasie II a reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw 10cm x 10cm a 100szt. min. gramatura 1 szt. = 2,21g | op. | 4500 |
| 49. | Gaza opatrunkowa bawełniana bielona 17-nitkowa szer. 90cm /wyrób medyczny klasy II a reguła 7 / | mb | 20000 |
| 50. | Pieluchomajtki dla dorosłych 75-110cm - 120cm rozmiar M oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2000g (wg. ISO 11948-1) | szt. | 600 |
| 51. | Pieluchomajtki dla dorosłych 100cm – 150cm rozmiar L oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2200g (wg. ISO 11948-1) | szt. | 3500 |
| 52. | Pieluchomajtki dla dorosłych 130-170cm 175cm rozmiar XL oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2200g (wg. ISO 11948-1) | szt. | 3000 |
| 53. | Podkład higieniczny niejałowy 90cm x 60cm | szt. | 4000 |
| 54. | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i drobnych urządzeń o składzie: 70% izopropanol, etanol, 0,5% diglukonian chlorheksydyny 15cm x 24cm | szt. | 4500 |
| 55. | Gaziki do dezynfekcji skóry nasączone: 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem hlorheksydyny 13cm x 15cm | szt. | 500 |
| 56. | Chusta trójkątna | szt. | 150 |
| 57. | Kompres kolagenowy do hamowania krwawień 5cm x 8cm | szt. | 200 |
| 58. | Wchłanialna gąbka żelatynowa 8cm x 5cm x 1cm | szt. | 300 |
| 59. | Opatrunek siatkowy parafinowy jałowy 10cm x 10cm 10cm x 20cm 10cmx 30cm | szt. szt. szt. | 2000 550 20 |
| 60. | Opatrunek siatkowy parafinowy z 0,5% Chlorheksydyną 10cm x 10cm | szt. | 30 |
| 61. | Opatrunek bakteriobójczy wyjałowiony ze srebrem metalicznym 5cm x 5cm | szt. | 400 |
| 62. | Opatrunek bakteriobójczy wyjałowiony ze srebrem metalicznym 10cm x 10cm | szt. | 500 |
| 63. | Opatrunek hydrokoloidowy 10cm x 10cm 15cm x 15cm /10cm x 20cm/ 15cm x 20cm /20cmx20cm/ | szt. szt. szt | 350 300 60 |
| 64. | Opatrunek wyjałowiony z warstwą chłonną zawierającą poliakrylat, aktywowany płynem Ringera przez 24 godziny 7,5cm x 7,5cm 10cm x 10cm | szt. szt. | 150 350 |
| 65. | Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny do mocowania kaniul obwodowych u małych dzieci. Ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi rozmiar 4,4 x 4,4 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej | szt. | 200 |
| 66. | Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny do mocowania kaniul obwodowych, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi metka do oznaczania daty wkłucia rozmiar 6 x 7 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej. | szt. | 250 |
| 67. | Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny do mocowania kaniul obwodowych u dzieci wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi 2 włókninowe paski mocujące rozmiar 5 x 5,7 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej. | szt. | 150 |
| 68. | Opatrunek jałowy, wykonany z hydrofobowej włókniny, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym powleczonym siateczką z polietylenu , samoprzylepny – pokryty klejem akrylowym , z zaokrąglonymi brzegami; sterylizowany tlenkiem etylenu, z przecięciem i otworem ° do drenów 9cm x 10cm 12cm x 14cm | szt. szt. | 1800 700 |
| 69. | Opatrunek jałowy, wykonany z hydrofobowej włókniny, z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie powleczonym siateczką z polietylenu, samoprzylepny -pokryty klejem akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami; sterylizowany tlenkiem etylenu 10cm x 20cm 10cm x 35cm 5cm x 7,2cm 8cm x 15cm | szt. szt. szt. szt. | 5500 2000 8000 2500 |
| 70. | Przylepiec mocujący do drenów donosowych, włókninowy , niejałowy, pokryty klejem akrylowym, 7cm x 7,1cm | szt. | 800 |
| 71. | Kompres żelowy terapia ciepło/zimno 12cm x 29cm | szt. | 100 |
| 72. | Kompres jałowy, z hydrofilowej włókniny, z wycięciem Y do drenów, o gramaturze 40g /m2. 10cm x 10cm | szt. | 1200 |
| 73. | Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, wyposażony dodatkowo w warstwę chłonną z włókniny poliestrowej wodoodporny , jałowy 7cm x 5 cm | szt. | 800 |
| 74. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 1 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 7500 |
| 75. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 2 x 10 szt., z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 2x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 9000 |
| 76. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 5 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 3000 |
| 77. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 1 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 100 |
| 78. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 2 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 100 |
| 79. | Serwety operacyjne jałowe z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, nie prane wstępnie , sterylizowane radiacyjnie lub w parze wodnej, 17 nitkowe, 2 warstwowe 75cm x 90cm / 75cm x 75cm/ a 2 szt. , z nitką radiocieniującą i tasiemką , nitka radiocieniująca w kolorze niebieskim tkana w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, serwety pakowane w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości z etykietą jednostkową, opakowania jednostkowe zawierają dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego lub centralnej sterylizatorni. | op. | 8000 |
| 80. | Serwety operacyjne jałowe z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, nie prane wstępnie , sterylizowane radiacyjnie lub w parze wodnej, 17 nitkowe, 2 warstwowe 75cm x 90cm /75cm x 75cm/ a 5 szt. , z nitką radiocieniującą i tasiemką , nitka radiocieniująca w kolorze niebieskim tkana w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, serwety pakowane w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości z etykietą jednostkową , opakowania jednostkowe zawierają dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego | op. | 7000 |
| 81. | Tupfery jałowe typu fasolka z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, 17 nitkowe, 15cm x 15cm x 10szt. z nitką radiocieniującą jednowłóknową , w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, pakowane po 10 sztuk w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne | op. | 1500 |
| 82. | Setony jałowe z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, 17 nitkowe, 2m x 5cm z nitką radiocieniującą jednowłóknową , w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, pakowane pojedynczo w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne | op. | 450 |
| 83. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 22000 |
| 84. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 2 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane 2 x 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 5800 |
| 85. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 30000 |
| 86. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 5cm x 5cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 7000 |
| 87. | Kompresy neurochirurgiczne jałowe z włókniny 40g 4warstwy z nitką RTG 10mm x 50mm x 10 | op. | 10 |
| 88. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza: - zawierająca w warstwie lepnej jodoform, - wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, - oddychająca, - rozciągliwa (min. 28%), - niepalna, - antystatyczna, - sterylizowana radiacyjnie - pakowana podwójnie Rozmiar całkowity 66cm x 60 cm, rozmiar części klejącej 56cm x 60 cm tolerancja rozmiarów +/- 2 cm | szt. | 80 |
| 89. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza: - zawierająca w warstwie lepnej jodoform, - wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, - oddychająca, - rozciągliwa (min. 28%), - niepalna, - antystatyczna, - sterylizowana radiacyjnie - pakowana podwójnie Rozmiar całkowity 66cm x 45 cm, rozmiar części klejącej 56cmx 45 cm tolerancja rozmiarów +/- 2 cm | szt. | 100 |

Uwaga :

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej pozycji.

Poz. 74 , 75 , 76  użytkownik wymaga aby były od jednego producenta z uwagi na ich łączenie  w  czasie  zabiegów operacyjnych.

## Załącznik nr 2

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną  kwotę:

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Ceny poszczególnych pozycji zawiera zestawienie cenowe stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

Załącznik cenowy do formularza ofertowego

| Lp. | Nazwa | Jm. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przylepiec tkaninowy biały, pokryty klejem kauczukowym lub akrylowym z dodatkiem tlenku cynku pakowany pojedynczo o szer. 5cm | op. | 1500 |  |
| 2. | Przylepiec tkaninowy biały, pokryty klejem kauczukowym lub akrylowym z dodatkiem tlenku cynku pakowany pojedynczo o szer. 1,25cm | op. | 100 |  |
| 3. | Hypoalergiczny przylepiec z jedwabiu pakowany pojedynczo o szer. 5cm | op | 900 |  |
| 4. | Plaster opatrunkowy na włókninie 8cm | op | 150 |  |
| 5. | Hipoalergiczna taśma przylepna wykonana z włókniny rozmiar 20cm x 10m. Pokryta klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonana z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed zawilgoceniem po stronie zewnętrznej. | op | 500 |  |
| 6. | Hipoalergiczna taśma przylepna wykonana z włókniny rozmiar 15cm x 10m. Pokryta klejem dobrze mocującym, nie pozostawiającym resztek na skórze po jego zdjęciu. Wykonana z materiału pozwalającego na oddychanie skóry, który jednocześnie zabezpiecza opatrunek przed zawilgoceniem po stronie zewnętrznej. | op. | 100 |  |
| 7. | Przylepiec do mocowania kaniul; sterylny, przezroczysty, cienki, hipoalergiczny, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 7cm x 9cm | szt. | 90000 |  |
| 8. | Przylepiec do mocowania kaniul; sterylny, przezroczysty, cienki, hipoalergiczny, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej i tlenu. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 6cm x 7cm | szt | 1000 |  |
| 9. | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne 6mm x 100mm +/- 5% | pasek | 1000 |  |
| 10. | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne 6mm x 38mm +/- 5% | pasek | 1000 |  |
| 11. | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne 12 mm x 100 mm +/- 5% | pasek | 1000 |  |
| 12. | Wyjałowiony opatrunek foliowy do umocowania kateterów 10cm x /12cm - 15cm/ | szt. | 1800 |  |
| 13. | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a`500g /min 70% bawełny/ | kg | 300 |  |
| 14. | Lignina w płatach biała 37- 40cm x 57- 60cm | kg | 4100 |  |
| 15. | Lignina w płatach biała 20cm x 30cm | kg | 600 |  |
| 16. | Lignina w płatach biała 20cm x 20cm | kg | 600 |  |
| 17. | Lignina rolki 150g biała, medyczna | szt. | 1500 |  |
| 18. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo 5m x 10cm | szt. | 100 |  |
| 19. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo 5m x 12cm | szt. | 180 |  |
| 20. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo 4m x 15cm | szt. | 300 |  |
| 21. | Opaska gipsowa o czasie wiązania 5-6 minut 3m x 10cm o małej utracie masy gipsowej /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/ | szt. | 2200 |  |
| 22. | Opaska gipsowa o czasie wiązania 5-6 minut 3m x 12cm o małej utracie masy gipsowej /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/ | szt. | 5000 |  |
| 23. | Opaska gipsowa o czasie wiązania 5-6 minut 3m x 14cm o małej utracie masy gipsowej /pakowana a 2 szt. pokryta obustronnie gipsem medycznym/ | szt. | 6500 |  |
| 24. | Rękaw opatrunkowy siatkowy, szer. 2cm nr 3 3cm nr 4 5cm - 6,5cm nr 5 x - proszę o padanie ceny mb. Rękawa opatrunkowego siatkowego w stanie rozciągniętym | mb x mbx mbx | 200 200 600 |  |
| 25. | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo 4m x 5cm | szt. | 6000 |  |
| 26. | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo 4m x 10cm | szt. | 38600 |  |
| 27. | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo 4m x 15cm | szt. | 15000 |  |
| 28. | Folia chirurgiczna polietylenowa. Rozmiar całkowity 29cm x 25cm (30cm x 28cm) Rozmiar przylepny 19cm x 25cm (20cm x 30cm) Grubość 0,05 mm Sterylizowana radiacyjnie | szt. | 10 |  |
| 29. | Folia chirurgiczna poliestrowa. Rozmiar całkowity 38cm x 25cm (45cm x 28cm) Rozmiar przylepny 28cm x 25cm (45cm x 20cm) Grubość 0,025 mm Sterylizowana radiacyjnie | szt. | 10 |  |
| 30. | Folia chirurgiczna poliestrowa. Rozmiar całkowity 38cm x 41cm (40cm x 42cm) Rozmiar przylepny 28cm x 41cm (34cm x 40cm) Grubość 0,025 mm Sterylizowana radiacyjnie | szt. | 10 |  |
| 31. | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, jałowe 10cm x 15cm w klasie II a reguła 4 | szt. | 100 |  |
| 32. | Kompresy włókninowe, wysokochłonne, jałowe 10cm x 20cm w klasie II a reguła 7 | szt. | 100 |  |
| 33. | Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 6cm | szt. | 100 |  |
| 34. | Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 10cm | szt. | 4200 |  |
| 35. | Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 12cm | szt. | 6500 |  |
| 36. | Podkład podgipsowy syntetyczny 3m x 15cm | szt. | 9000 |  |
| 37. | Kompres chłonny niejałowy, 16 warstw, złożony z dwóch warstw: gaza 17-nitkowa, włóknina 40g/m2 10cm x 20cm | szt. | 100 |  |
| 38. | Kompres chłonny jałowy, 16 warstw, złożony z dwóch warstw: gaza 17-nitkowa, włóknina 40g/m2 10cm x 20cm a 1 szt. | op. | 100 |  |
| 39. | Setony z gazy 17-nitkowej, niejałowe 2m x 5cm w klasie II a reguła 7 | szt. | 150 |  |
| 40. | Setony z gazy 17-nitkowej, jałowe 1m x 1cm w klasie II a reguła 7 | szt. | 400 |  |
| 41. | Setony z gazy 17-nitkowej, jałowe 2m x 1cm w klasie II a reguła 7 | szt. | 150 |  |
| 42. | Kompresy bawełniane jałowe w klasie II a reguła 7 5cm x 5cm a 5szt. 17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo min. gramatura 1 szt. = 0,69g | op. | 60000 |  |
| 43. | Kompresy bawełniane jałowe w klasie II a reguła 7 7cm x 7cm a 5szt. 17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo min. gramatura 1 szt. = 1,35g | op. | 20000 |  |
| 44. | Kompresy bawełniane jałowe w klasie II a reguła 7 9cm x 9cm a 5szt. 17 nitek, 12 warstw pakowane pojedynczo min. gramatura 1 szt. = 2,24g | op. | 30000 |  |
| 45. | Gaza bawełniana hydrofilowa bielona w klasie II a reguła 7 17-nitkowa, jałowa 1m2 | szt. | 2800 |  |
| 46. | Kompresy bawełniane niejałowe w klasie II a reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw 5cm x 5cm a 100 szt. min. gramatura 1 szt. = 0,64g | op. | 5000 |  |
| 47. | Kompresy bawełniane niejałowe w klasie II a reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw 7,5cm x 7,5cm a 100szt. min. gramatura 1 szt. = 1,31g | op. | 5000 |  |
| 48. | Kompresy bawełniane niejałowe w klasie II a reguła 7 z podwiniętymi brzegami 17 nitek, 8 warstw 10cm x 10cm a 100szt. min. gramatura 1 szt. = 2,21g | op. | 4500 |  |
| 49. | Gaza opatrunkowa bawełniana bielona 17-nitkowa szer. 90cm /wyrób medyczny klasy II a reguła 7 / | mb | 20000 |  |
| 50. | Pieluchomajtki dla dorosłych 75-110cm - 120cm rozmiar M oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2000g (wg. ISO 11948-1) | szt. | 600 |  |
| 51. | Pieluchomajtki dla dorosłych 100cm – 150cm rozmiar L oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2200g (wg. ISO 11948-1) | szt. | 3500 |  |
| 52. | Pieluchomajtki dla dorosłych 130-170cm 175cm rozmiar XL oddychające na całej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, posiadające 2 sciągacze taliowe przód i tył, 3-warstwowe przylepcorzepy superabsorbent. Chłonność min. 2200g (wg. ISO 11948-1) | szt. | 3000 |  |
| 53. | Podkład higieniczny niejałowy 90cm x 60cm | szt. | 4000 |  |
| 54. | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i drobnych urządzeń o składzie: 70% izopropanol, etanol, 0,5% diglukonian chlorheksydyny 15cm x 24cm | szt. | 4500 |  |
| 55. | Gaziki do dezynfekcji skóry nasączone: 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem hlorheksydyny 13cm x 15cm | szt. | 500 |  |
| 56. | Chusta trójkątna | szt. | 150 |  |
| 57. | Kompres kolagenowy do hamowania krwawień 5cm x 8cm | szt. | 200 |  |
| 58. | Wchłanialna gąbka żelatynowa 8cm x 5cm x 1cm | szt. | 300 |  |
| 59. | Opatrunek siatkowy parafinowy jałowy 10cm x 10cm 10cm x 20cm 10cmx 30cm | szt. szt. szt. | 2000 550 20 |  |
| 60. | Opatrunek siatkowy parafinowy z 0,5% Chlorheksydyną 10cm x 10cm | szt. | 30 |  |
| 61. | Opatrunek bakteriobójczy wyjałowiony ze srebrem metalicznym 5cm x 5cm | szt. | 400 |  |
| 62. | Opatrunek bakteriobójczy wyjałowiony ze srebrem metalicznym 10cm x 10cm | szt. | 500 |  |
| 63. | Opatrunek hydrokoloidowy 10cm x 10cm 15cm x 15cm /10cm x 20cm/ 15cm x 20cm /20cmx20cm/ | szt. szt. szt | 350 300 60 |  |
| 64. | Opatrunek wyjałowiony z warstwą chłonną zawierającą poliakrylat, aktywowany płynem Ringera przez 24 godziny 7,5cm x 7,5cm 10cm x 10cm | szt. szt. | 150 350 |  |
| 65. | Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny do mocowania kaniul obwodowych u małych dzieci. Ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi rozmiar 4,4 x 4,4 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej | szt. | 200 |  |
| 66. | Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny do mocowania kaniul obwodowych, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi metka do oznaczania daty wkłucia rozmiar 6 x 7 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej. | szt. | 250 |  |
| 67. | Opatrunek przezroczysty sterylny półprzepuszczalny do mocowania kaniul obwodowych u dzieci wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi 2 włókninowe paski mocujące rozmiar 5 x 5,7 cm odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni przylepnej. | szt. | 150 |  |
| 68. | Opatrunek jałowy, wykonany z hydrofobowej włókniny, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym powleczonym siateczką z polietylenu , samoprzylepny – pokryty klejem akrylowym , z zaokrąglonymi brzegami; sterylizowany tlenkiem etylenu, z przecięciem i otworem ° do drenów 9cm x 10cm 12cm x 14cm | szt. szt. | 1800 700 |  |
| 69. | Opatrunek jałowy, wykonany z hydrofobowej włókniny, z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie powleczonym siateczką z polietylenu, samoprzylepny -pokryty klejem akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami; sterylizowany tlenkiem etylenu 10cm x 20cm 10cm x 35cm 5cm x 7,2cm 8cm x 15cm | szt. szt. szt. szt. | 5500 2000 8000 2500 |  |
| 70. | Przylepiec mocujący do drenów donosowych, włókninowy , niejałowy, pokryty klejem akrylowym, 7cm x 7,1cm | szt. | 800 |  |
| 71. | Kompres żelowy terapia ciepło/zimno 12cm x 29cm | szt. | 100 |  |
| 72. | Kompres jałowy, z hydrofilowej włókniny, z wycięciem Y do drenów, o gramaturze 40g /m2. 10cm x 10cm | szt. | 1200 |  |
| 73. | Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, wyposażony dodatkowo w warstwę chłonną z włókniny poliestrowej wodoodporny , jałowy 7cm x 5 cm | szt. | 800 |  |
| 74. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 1 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 7500 |  |
| 75. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 2 x 10 szt., z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 2x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 9000 |  |
| 76. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 5 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 3000 |  |
| 77. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 1 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 100 |  |
| 78. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 2 x 10 szt. , z nitką radiocieniującą jednowłóknową w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 5x10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 100 |  |
| 79. | Serwety operacyjne jałowe z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, nie prane wstępnie , sterylizowane radiacyjnie lub w parze wodnej, 17 nitkowe, 2 warstwowe 75cm x 90cm / 75cm x 75cm/ a 2 szt. , z nitką radiocieniującą i tasiemką , nitka radiocieniująca w kolorze niebieskim tkana w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, serwety pakowane w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości z etykietą jednostkową, opakowania jednostkowe zawierają dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego lub centralnej sterylizatorni. | op. | 8000 |  |
| 80. | Serwety operacyjne jałowe z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, nie prane wstępnie , sterylizowane radiacyjnie lub w parze wodnej, 17 nitkowe, 2 warstwowe 75cm x 90cm /75cm x 75cm/ a 5 szt. , z nitką radiocieniującą i tasiemką , nitka radiocieniująca w kolorze niebieskim tkana w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowana jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, serwety pakowane w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości z etykietą jednostkową , opakowania jednostkowe zawierają dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego | op. | 7000 |  |
| 81. | Tupfery jałowe typu fasolka z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, 17 nitkowe, 15cm x 15cm x 10szt. z nitką radiocieniującą jednowłóknową , w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, pakowane po 10 sztuk w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne | op. | 1500 |  |
| 82. | Setony jałowe z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, 17 nitkowe, 2m x 5cm z nitką radiocieniującą jednowłóknową , w kolorze niebieskim tkaną w warstwę gazy , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, pakowane pojedynczo w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne | op. | 450 |  |
| 83. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 22000 |  |
| 84. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 10cm x 10cm, 2 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane 2 x 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 5800 |  |
| 85. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 30000 |  |
| 86. | Kompresy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowe , sterylizowane parą wodną lub radiacyjnie, brzegi podwójnie zakładane typu ES, 17 nitkowe, 8 warstwowe 5cm x 5cm, 1 x 10 szt. , produkowane zgodnie z wymaganiami EN 14079, lub równoważne potwierdzenie parametrów przez wytwórcę z podaniem wyników badań w każdym z kryteriów normatywnych , klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa według reguły 7, kompresy pakowane po 10 szt. w opakowania foliowo- papierowe umożliwiające obserwację zawartości , opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy oznaczoną zgodnie z wymogami EN 980:2008, lub równoważne każde 10 sztuk kompresów przewiązane taśmą papierową , opakowanie pośrednie foliowe a' 25 sztuk z etykietą zawierającą wszelkie informacje, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. | op. | 7000 |  |
| 87. | Kompresy neurochirurgiczne jałowe z włókniny 40g 4warstwy z nitką RTG 10mm x 50mm x 10 | op. | 10 |  |
| 88. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza: - zawierająca w warstwie lepnej jodoform, - wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, - oddychająca, - rozciągliwa (min. 28%), - niepalna, - antystatyczna, - sterylizowana radiacyjnie - pakowana podwójnie Rozmiar całkowity 66cm x 60 cm, rozmiar części klejącej 56cm x 60 cm tolerancja rozmiarów +/- 2 cm | szt. | 80 |  |
| 89. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza: - zawierająca w warstwie lepnej jodoform, - wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, - oddychająca, - rozciągliwa (min. 28%), - niepalna, - antystatyczna, - sterylizowana radiacyjnie - pakowana podwójnie Rozmiar całkowity 66cm x 45 cm, rozmiar części klejącej 56cmx 45 cm tolerancja rozmiarów +/- 2 cm | szt. | 100 |  |

Załącznik Nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA  UMOWY  NR …. /…../ 2015

NA DOSTAWĘ  ………………………………………..

zawarta we Włoszczowie w dniu …………….. 2015 roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Soleckiego –  Dyrektor ZOZ Włoszczowa

- przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa -  mgr Joanny Ochał

a

2. ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Zwana dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

………………………………………………………………..

o następującej treści :

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.907 z zm.).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

( 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………….. wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w ilościach i po cenach określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Realizacja każdego z zamówień ma charakter samodzielnego zobowiązania Stron.

- Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej ( Dz.U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1216)

( 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ………………….. złotych netto (słownie : …………………………….) plus należny podatek VAT w wysokości 8%, co daje wartość brutto: ……………………….. złotych (słownie:………………………………………….).

Ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez  Zamawiającego   zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w  stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość umowy.

2. Towar, o którym mowa w §1 ust.1 umowy, dostarczany będzie po cenach określonych                                     w Załączniku nr 1.

3. Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
  i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku    dokonania zamówienia pozostałej części ……………………, niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

4.   Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika ………………… występującego w Załączniku Nr 1 do Umowy, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena ……………………. określona w Załączniku nr 1 do umowy.

§3

Promocja

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę dozwolonej prawem promocji …………. w stosunku do swoich innych odbiorców, jest on również zobowiązany do objęcia promocją …………… objętych Umową.

§4

Zmiana cen rękawic jednorazowego użytku

1.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3 niniejszego paragrafu, Wykonawca gwarantuje, że cena ………………………………… nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania Umowy.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego jej przedmiotem.

3.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§5

Braki …………………………………………..

1. 	O zaprzestaniu produkcji danych …………………..lub ich braku na polskim rynku, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej.

2.    W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamiennika danych ……………………., po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju tego zamiennika                z Kierownikiem Apteki Szpitalnej i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie może być wyższa niż od ceny …………………… wskazanej w Załączniku Nr 1 do Umowy.

3.	W ramach kwoty wskazanej w §2 ust.1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów ……………………. ponad ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać ……………………………….. w cenach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień §10 ust.3 nie stosuje się.

§6

Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i w asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia (reklamacje) będą składane faksem i/lub telefonicznie przez Kierownika Apteki Szpitala lub inną wyznaczoną przez niego osobę ( tel. 41 3883759 faks  41 3883877, e-mail: apteka@zozwloszczowa.pl )na numer tel/fax : 012/ 66 55 400 Zamawiający wskaże pisemnie Wykonawcy dane osoby wyznaczonej do składania zamówień (reklamacji ).

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego loco Apteka Szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, w  ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia;

4.   Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub świątecznym, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

5.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą. Termin ważności ………………………….. nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy ……………………………. z krótszym terminem ważności są możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.

6.   Wykonawca zobowiązuje się :

a) dostarczać towar wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

b) do przedłożenia aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu towaru, na każde żądanie Zamawiającego,  w terminie 3 dni roboczych od złożenia takiego żądania.

c) do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy, oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej w standardzie DATAFARM” na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl .Specyfikacja winna zawierać następujące dane : nazwę kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP Zamawiającego i Wykonawcy, nazwę produktu, ilość sprzedaną, cenę netto, stawkę VAT, symbol SWW, serię i datę ważności ………………………………...

7. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

§7

Reklamacje

1.  W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych …………………….,w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem, na numery wskazane w §6 ust.2 oraz każdorazowo potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na produkt bez wad, w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego ( telefon lub faks).

3.  W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one     zwrócone  Wykonawcy na jego koszt.

4.  W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu …………………………… lub zamiennika …………………………….. określonego w Umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§8

#### Forma płatności

- Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia oraz numer umowy.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy .

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki  w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu Tworzącego.

§9

Odstąpienie od umowy i kary umowne

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym w §10 ust. 8.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 3  Umowy.

3.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru    wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy.

4.   Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

5.   W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6.   Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

7.   Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10

Postanowienia końcowe

1.   Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy   w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP".

2.   Ilekroć w Umowie używa się w różnych przypadkach i liczbach wyrazu : „ …………. ” rozumie się przez to również :   „ wyrób medyczny”.

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają do swej ważności formy pisemnej (aneks).

4.   Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającemu,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia.

5.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

7.   Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy , Strony poddają zgodnie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

8.    Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia  ……………………. roku.

9.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik Nr 1

a/ kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

Załącznik Nr 4

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość ogółem netto | Należny podatek VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto | Brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  Nr 5

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  nr 6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759).

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 7

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 8

(pieczęć Wykonawcy )

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

OŚWIADCZENIE

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Termin realizacji (początek) | Termin realizacji (koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |